## Sheet1
E2V-239_AbsZ_20170307-13H11M_run1 | Wed 8 Mar 2017 10:00:42 | {"X(mm)", "Y(mm)", "Z(micron)"}
0.48786 | 0.49001 | -1.7518
1.4636 | 0.48966 | -1.7678
2.5794 | 0.48486 | -1.8852
3.6751 | 0.47729 | -1.6059
4.5453 | 0.47152 | -1.8731
5.5129 | 0.46485 | -2.1437
6.5789 | 0.45849 | -1.3355
7.7606 | 0.45079 | -0.99765
8.3798 | 0.44733 | -0.76747
9.7059 | 0.43939 | -1.0496
10.3582 | 0.43514 | -0.64723
11.6809 | 0.4274 | -1.8333
12.3271 | 0.42362 | -0.22299
13.6467 | 0.41626 | -0.58009
14.3043 | 0.41263 | -1.3427
15.6235 | 0.40577 | -1.6227
16.2742 | 0.40181 | -1.2053
17.5926 | 0.39485 | -1.3064
18.2001 | 0.39036 | -1.1014
19.5169 | 0.3825 | -1.5606
20.1866 | 0.37861 | -1.3341
21.4996 | 0.37115 | -0.61323
22.1691 | 0.36846 | -1.6056
23.4692 | 0.36025 | -0.92994
24.7807 | 0.35248 | -0.99213
25.4415 | 0.34906 | -0.75065
26.7611 | 0.34162 | -1.2888
27.4239 | 0.33781 | -1.1873
28.732 | 0.33062 | -1.0725
29.3799 | 0.32676 | -0.89611
30.706 | 0.32024 | -1.0531
31.3622 | 0.316 | -1.1527
32.6909 | 0.30818 | -0.95979
33.3405 | 0.30493 | -1.3214
34.5794 | 0.29753 | -1.5411
35.7177 | 0.29191 | -1.0423
36.2545 | 0.2885 | -0.62074
37.7048 | 0.27966 | -1.177
38.5411 | 0.27629 | -0.99027
39.5806 | 0.26944 | -0.94035
40.4014 | 0.26561 | -0.96375
41.4936 | 0.25793 | -0.75951
0.48786 | 1.4901 | -1.3256
1.4448 | 1.4906 | -1.2597
2.5459 | 1.4867 | -0.97405
3.6356 | 1.4793 | -0.70882
4.504 | 1.4736 | -1.344
5.4594 | 1.4674 | -1.2187
6.5253 | 1.4601 | -1.1846
7.6724 | 1.4527 | -1.0209
8.2902 | 1.449 | -0.16678
9.6026 | 1.4405 | -0.23503
10.264 | 1.4369 | -0.080554
11.5959 | 1.4292 | -0.18159
12.2437 | 1.4245 | -0.48131
13.5723 | 1.4169 | -0.46437
14.2253 | 1.4133 | -0.17797
15.5563 | 1.4051 | -0.84205
16.211 | 1.4017 | -0.23761
17.5343 | 1.3951 | -0.31962
18.1784 | 1.3892 | -0.91247
19.4978 | 1.3819 | -0.53256
20.8156 | 1.3762 | -0.88954
21.4805 | 1.3701 | 0.0077436
22.7931 | 1.363 | -0.83038
23.4447 | 1.3601 | -0.54093
24.7572 | 1.3525 | -0.4611
25.4208 | 1.3482 | -0.26867
26.7419 | 1.3412 | -0.33873
27.4034 | 1.3378 | -0.69124
28.7133 | 1.3305 | -0.5224
29.363 | 1.3277 | -0.27796
30.6904 | 1.3202 | -0.35201
31.3433 | 1.3157 | -1.0517
32.6659 | 1.3083 | -0.36376
33.314 | 1.305 | -1.0924
34.5577 | 1.298 | -0.86098
35.6943 | 1.2919 | -0.33429
36.2417 | 1.2889 | -0.42359
37.6897 | 1.2813 | -0.75679
38.5242 | 1.2766 | -0.34216
39.569 | 1.2697 | -0.58521
40.3922 | 1.265 | -0.82167
41.4893 | 1.2587 | -0.33128
0.48777 | 2.4901 | -1.3394
1.4571 | 2.4895 | -1.2215
2.5622 | 2.4855 | -0.96384
3.6563 | 2.4785 | -0.45653
4.5151 | 2.4731 | -1.7488
5.4797 | 2.4666 | -1.4114
6.5471 | 2.4604 | -0.6832
7.6959 | 2.4532 | -0.83352
8.3163 | 2.4493 | -0.48636
9.5982 | 2.441 | -0.27681
10.2627 | 2.4372 | -1.0303
11.5836 | 2.4293 | -1.2215
13.5678 | 2.4172 | -0.19418
14.2179 | 2.4122 | -0.5899
15.5351 | 2.4053 | -0.56098
16.1953 | 2.4027 | -0.39544
17.5141 | 2.3944 | -0.87163
18.1619 | 2.3914 | -0.029204
19.4875 | 2.3845 | -1.2352
20.7915 | 2.3758 | -0.72655
21.4385 | 2.3714 | -0.93725
22.761 | 2.3648 | -0.81826
23.3974 | 2.3604 | -0.090042
24.7005 | 2.3539 | -0.64219
25.3826 | 2.3505 | 0.29245
26.6979 | 2.3426 | 0.02127
27.3647 | 2.3389 | -0.71323
28.6647 | 2.3318 | -0.65845
29.3159 | 2.3269 | -0.07716
30.6417 | 2.3195 | -0.34222
31.2952 | 2.3161 | -0.92279
32.6249 | 2.309 | -0.95379
33.2776 | 2.3053 | -0.2684
34.5233 | 2.2977 | -0.82305
35.6644 | 2.2923 | -0.21027
36.6869 | 2.2866 | -0.95437
37.5991 | 2.2805 | -0.54431
38.4476 | 2.277 | -0.64948
39.4859 | 2.2694 | -0.81663
40.5738 | 2.2638 | -0.64425
41.4835 | 2.2576 | 0.044794
0.48775 | 3.4904 | -1.4092
1.4631 | 3.4901 | -1.2482
2.5748 | 3.4863 | -0.92847
3.6726 | 3.479 | -0.90116
4.5442 | 3.4731 | -1.1274
5.5063 | 3.4666 | -0.77098
6.5679 | 3.4597 | -0.4139
7.7246 | 3.4514 | -0.49625
8.347 | 3.4486 | -0.234
9.6586 | 3.4418 | 0.0038892
10.3207 | 3.4366 | -0.19977
11.6471 | 3.4286 | -1.4389
12.3068 | 3.425 | -0.20142
13.6239 | 3.4174 | 0.093449
14.2829 | 3.4138 | -0.3521
15.6195 | 3.4061 | -0.87611
16.2647 | 3.4028 | -0.43173
17.5847 | 3.395 | -0.18387
18.2351 | 3.391 | -0.46551
19.5665 | 3.3836 | -0.87353
20.2391 | 3.3793 | -0.46903
21.5674 | 3.3713 | -0.29212
22.2236 | 3.3685 | -0.61563
23.5307 | 3.3602 | -0.8179
24.1896 | 3.3567 | -0.49943
25.5063 | 3.3495 | 0.11446
26.1691 | 3.3459 | -0.67707
27.4723 | 3.3384 | -0.43229
28.7869 | 3.3315 | -0.38539
29.4354 | 3.3278 | -0.21703
30.7581 | 3.3209 | -0.16606
31.4202 | 3.3173 | -0.58759
32.7425 | 3.3091 | -0.46074
33.3989 | 3.3054 | -0.95331
34.6298 | 3.2987 | -1.089
35.7663 | 3.2922 | -0.54035
36.2986 | 3.2896 | -0.69772
37.2615 | 3.2825 | -0.52837
38.5587 | 3.2769 | 0.039517
39.601 | 3.2703 | -0.73952
40.4137 | 3.2661 | -1.062
41.4949 | 3.2592 | -0.49879
0.48786 | 4.4903 | -1.346
1.4634 | 4.4908 | -1.2399
2.577 | 4.4868 | -0.82722
3.6735 | 4.4792 | -0.82994
4.5495 | 4.4736 | -0.9841
5.5058 | 4.4676 | -0.2767
6.5739 | 4.4601 | -0.48562
7.7049 | 4.453 | -0.87506
8.325 | 4.4494 | -0.25389
9.6392 | 4.4409 | -0.37012
10.3059 | 4.4371 | -0.35863
11.873 | 4.4274 | -0.89614
12.5294 | 4.4234 | -1.7627
13.1873 | 4.4205 | -0.55524
14.4751 | 4.4119 | -0.61068
15.7943 | 4.4055 | -1.2087
16.4476 | 4.4006 | -0.6374
17.765 | 4.3947 | -0.12539
18.4139 | 4.3912 | -0.686
19.7401 | 4.3837 | -0.70906
20.3558 | 4.3797 | -0.71995
21.6886 | 4.3714 | -0.36404
22.3087 | 4.368 | -0.83185
23.6151 | 4.3598 | -0.94012
24.2787 | 4.3573 | -0.96154
25.5689 | 4.3489 | -0.56194
26.2435 | 4.3461 | -0.79331
27.5575 | 4.3385 | -0.33347
28.2129 | 4.3339 | -0.79213
29.5181 | 4.3272 | -0.59328
30.1825 | 4.3239 | -0.36376
31.4966 | 4.3162 | -0.59793
32.1653 | 4.3112 | -0.087521
33.469 | 4.3041 | -0.72071
34.7049 | 4.2965 | -0.74344
35.279 | 4.2944 | -0.52847
36.3601 | 4.2887 | -0.14915
37.3326 | 4.2822 | -0.80069
38.6088 | 4.276 | 0.084999
39.6469 | 4.2692 | -0.73408
40.4564 | 4.2651 | -1.1056
41.4971 | 4.2585 | -0.34763
0.48792 | 5.4904 | -1.4898
1.4683 | 5.4906 | -0.97469
2.5758 | 5.4855 | -1.0581
3.6773 | 5.478 | -1.0258
4.5494 | 5.4727 | -0.88396
5.5074 | 5.4661 | -0.49461
6.5758 | 5.4594 | -0.32847
7.7247 | 5.4522 | -0.66778
8.3565 | 5.4483 | -0.71956
9.6599 | 5.4407 | 0.14822
10.3321 | 5.4361 | -0.46433
11.6501 | 5.4282 | -0.59848
12.3099 | 5.4247 | -0.22502
13.623 | 5.4173 | -0.012167
14.2898 | 5.4136 | -0.49667
15.616 | 5.4053 | -0.53479
16.2674 | 5.4026 | -0.55433
17.5863 | 5.394 | -1.0865
18.2311 | 5.3905 | -0.34317
19.5608 | 5.3827 | -1.0652
20.2112 | 5.3791 | -0.72085
21.5425 | 5.3716 | -1.0999
22.1903 | 5.3683 | -0.44448
23.5078 | 5.3601 | -0.40466
24.1606 | 5.357 | -1.0092
25.4828 | 5.3497 | -0.51729
26.7988 | 5.3421 | -0.091437
27.4347 | 5.3387 | -1.1461
28.7396 | 5.3314 | -0.51633
29.3923 | 5.3273 | -0.26397
30.6819 | 5.3201 | -0.095273
31.3413 | 5.3167 | -1.0398
32.6579 | 5.3096 | -0.6209
33.3019 | 5.3064 | -0.60053
34.5419 | 5.2995 | -0.38916
35.6891 | 5.2923 | -0.30549
36.7141 | 5.2873 | -1.1025
37.667 | 5.2824 | -0.66206
38.5024 | 5.2783 | 0.29663
39.5536 | 5.2705 | -0.75544
40.3877 | 5.266 | -0.8078
41.4892 | 5.2587 | -0.48247
0.48765 | 6.4899 | -1.5356
1.4702 | 6.4893 | -1.1016
2.5705 | 6.4839 | -0.7221
3.6609 | 6.4769 | -0.85582
4.5244 | 6.4714 | -1.0011
5.4757 | 6.4653 | -1.0647
6.5361 | 6.4585 | -0.29462
7.6862 | 6.451 | 0.17904
8.3171 | 6.4469 | -0.28075
9.6188 | 6.4388 | -0.47004
10.2879 | 6.4349 | -0.17354
11.6023 | 6.4276 | -0.40467
12.2733 | 6.4229 | -0.016226
13.5674 | 6.4158 | 0.64851
14.2374 | 6.4119 | -0.65498
15.5563 | 6.4045 | -0.93109
16.2167 | 6.4004 | -0.52167
17.5337 | 6.3931 | -0.28378
18.1798 | 6.3894 | -0.43843
19.5053 | 6.3826 | -1.0274
20.1579 | 6.3789 | -0.42805
21.4872 | 6.3714 | -0.62308
22.8049 | 6.3642 | -0.42619
23.4504 | 6.36 | -0.47088
24.7688 | 6.3526 | -0.507
25.4311 | 6.3484 | -0.37357
26.7499 | 6.3409 | -0.18469
27.412 | 6.3378 | -0.71217
28.7131 | 6.3308 | 0.078625
29.3527 | 6.3272 | -0.70706
30.6752 | 6.3196 | -0.40817
31.3355 | 6.3156 | -0.27673
32.638 | 6.3081 | -0.91597
33.307 | 6.3042 | -0.13047
34.5376 | 6.297 | -0.4402
35.6885 | 6.2908 | -0.43541
36.7227 | 6.284 | -0.88053
37.6829 | 6.2792 | -0.865
38.5047 | 6.275 | -0.25543
39.5599 | 6.269 | -0.60432
40.3885 | 6.2642 | -0.33275
41.492 | 6.258 | -0.37531
0.48778 | 7.4902 | -1.5964
1.4636 | 7.4905 | -1.3393
2.5689 | 7.4865 | -0.75069
3.6538 | 7.48 | -1.0394
4.5191 | 7.4727 | -0.90378
5.4864 | 7.4666 | -0.67831
6.5393 | 7.4591 | -0.0013485
7.6991 | 7.4509 | -0.43867
8.3173 | 7.4486 | -0.96041
9.6295 | 7.441 | -0.31158
10.289 | 7.436 | -0.25924
11.6139 | 7.4287 | -1.1283
12.2724 | 7.4242 | -0.62792
13.5847 | 7.417 | 0.26794
14.2501 | 7.4126 | -0.30063
15.5698 | 7.4057 | -0.64469
16.2261 | 7.4016 | -0.005303
17.5346 | 7.3945 | 0.39154
18.1941 | 7.3905 | -0.60104
19.5113 | 7.3832 | -1.2161
20.1687 | 7.3793 | -0.36174
21.4957 | 7.3717 | -0.6008
22.8102 | 7.3642 | -0.71495
23.4612 | 7.3614 | -0.51249
24.7847 | 7.3536 | -1.1566
25.4458 | 7.3497 | -0.72416
26.7632 | 7.3424 | -0.51326
27.4253 | 7.3383 | -1.2628
28.7316 | 7.331 | -0.16702
29.3861 | 7.3267 | -0.46866
30.711 | 7.3188 | -0.25177
31.3671 | 7.3153 | -1.2443
32.684 | 7.3079 | -0.80845
33.3443 | 7.304 | -0.86901
34.5644 | 7.2973 | 0.010218
35.7119 | 7.2909 | -0.72704
36.2437 | 7.2882 | -0.38343
37.7022 | 7.2798 | -0.60861
38.5182 | 7.2753 | 0.45589
39.5778 | 7.2691 | -0.0079827
40.3969 | 7.2652 | -0.16341
41.4917 | 7.2583 | -0.47308
0.48791 | 8.4902 | -1.5372
1.4638 | 8.4922 | -0.91898
2.5708 | 8.4893 | -0.46825
3.6731 | 8.4819 | -0.44591
4.5365 | 8.475 | -0.77026
5.5087 | 8.4685 | -1.2398
6.5505 | 8.4605 | 0.022051
7.7091 | 8.4528 | -0.58324
8.3312 | 8.4489 | -0.49008
9.6461 | 8.4407 | -0.28528
10.3081 | 8.4373 | -0.47379
11.6327 | 8.4292 | -0.33492
12.292 | 8.4248 | 0.011471
13.6093 | 8.4176 | 0.41937
14.2395 | 8.4144 | -0.57035
15.5298 | 8.4064 | -0.61572
16.19 | 8.4019 | -0.30133
17.5097 | 8.395 | -0.3694
18.8135 | 8.3875 | -0.81862
19.4709 | 8.3826 | -0.72028
20.7929 | 8.3756 | -0.49934
21.4517 | 8.3723 | -0.58687
22.7721 | 8.3649 | -0.78996
23.4164 | 8.3602 | -0.43971
24.7303 | 8.353 | -0.38584
25.3964 | 8.3504 | -0.39025
26.7143 | 8.342 | -0.30645
27.3794 | 8.3386 | -0.38193
28.6856 | 8.3304 | 0.0358
29.3425 | 8.3272 | -0.71573
30.6637 | 8.3204 | -0.088778
31.318 | 8.3171 | -1.1003
32.6434 | 8.309 | -1.0385
33.302 | 8.3049 | -0.78504
34.5396 | 8.2981 | -0.66168
35.687 | 8.2924 | -0.36189
36.7331 | 8.286 | -0.65788
37.661 | 8.2805 | 0.28235
38.4868 | 8.276 | 0.32393
39.5489 | 8.2697 | -0.82894
40.3754 | 8.2646 | -0.69041
41.4924 | 8.2579 | -0.32291
0.48739 | 9.4905 | -1.364
1.4639 | 9.4916 | -1.0138
2.5739 | 9.4884 | -0.3811
3.6799 | 9.4798 | -0.53184
4.5487 | 9.4735 | -0.9761
5.5092 | 9.4673 | -0.83369
6.5634 | 9.4601 | -0.24469
7.7255 | 9.453 | -0.4939
8.3533 | 9.4493 | -0.91269
9.6623 | 9.4411 | -0.78593
10.3312 | 9.4359 | -0.28654
11.6844 | 9.4283 | -0.38742
12.3381 | 9.4245 | -0.88502
13.651 | 9.4173 | -0.56016
14.315 | 9.4136 | 0.39333
15.6407 | 9.4058 | -0.14577
16.298 | 9.4018 | -0.48237
17.6133 | 9.3944 | -0.1285
18.2616 | 9.3904 | -0.24315
19.5848 | 9.3828 | -0.65225
20.2393 | 9.3788 | -0.085861
21.5651 | 9.3724 | -0.55184
22.2215 | 9.3683 | -0.06245
23.532 | 9.3611 | -0.7526
24.1875 | 9.3574 | -0.53418
25.475 | 9.3502 | -0.3175
26.7968 | 9.3428 | -0.63059
27.4607 | 9.3396 | -0.89807
28.7618 | 9.3308 | 0.021585
29.4215 | 9.3278 | -1.4099
30.729 | 9.3197 | -0.043158
31.3892 | 9.3178 | -0.89656
32.7078 | 9.3094 | -0.60375
33.3666 | 9.3054 | -1.3833
34.5918 | 9.3002 | -1.4059
35.7441 | 9.2932 | -0.75921
36.2734 | 9.2902 | -0.42865
37.2562 | 9.2843 | -0.59505
38.5414 | 9.2757 | -0.1575
39.5996 | 9.27 | -0.43935
40.4153 | 9.2651 | -0.37687
41.4963 | 9.2589 | -0.31759
0.48771 | 10.4903 | -1.1368
1.4452 | 10.491 | -0.82081
2.5361 | 10.4866 | -0.67431
3.6385 | 10.4791 | -0.848
4.4944 | 10.4734 | -0.7123
5.457 | 10.4674 | -0.20586
6.5059 | 10.4608 | 0.078159
7.6659 | 10.4523 | -0.36519
8.2777 | 10.45 | -0.26997
9.5913 | 10.4416 | 0.1998
10.2595 | 10.4378 | -0.2327
11.582 | 10.4291 | -0.29088
12.239 | 10.4258 | -0.097426
13.5506 | 10.4186 | 0.20443
14.2241 | 10.4141 | 0.24491
15.5351 | 10.4065 | 0.46573
16.2001 | 10.4022 | -0.012832
17.5102 | 10.3943 | 0.26996
18.1641 | 10.3918 | -0.13654
19.4838 | 10.3844 | -0.29564
20.8117 | 10.3754 | -0.45982
21.4641 | 10.3724 | -0.14437
22.7855 | 10.365 | -0.12745
23.4268 | 10.3611 | 0.0048472
24.7482 | 10.3538 | -0.57824
25.4076 | 10.3505 | -0.063761
26.7309 | 10.342 | 0.18008
27.3899 | 10.3381 | -0.6315
28.6904 | 10.3299 | -0.55881
29.3571 | 10.329 | -0.26208
30.6682 | 10.3212 | 0.035728
31.3348 | 10.3144 | -0.42003
32.6561 | 10.3071 | -0.59112
33.309 | 10.3043 | 0.00036019
34.4892 | 10.2974 | 0.31029
35.621 | 10.2916 | 0.0039679
36.6653 | 10.286 | -0.72997
37.6283 | 10.2802 | -0.84551
38.4499 | 10.2756 | 0.25403
39.5227 | 10.2695 | -0.28874
40.587 | 10.2638 | -0.010539
41.4887 | 10.2588 | 0.0045386
0.48797 | 11.4903 | -1.1786
1.465 | 11.4912 | -0.85146
2.5729 | 11.4875 | -0.34877
3.6431 | 11.4799 | -0.35869
4.4986 | 11.4741 | -0.575
5.4413 | 11.4668 | -0.024819
6.4814 | 11.4598 | 0.4921
7.6438 | 11.4522 | -0.13816
8.2589 | 11.4485 | 0.46597
9.5763 | 11.4408 | 0.061831
10.2339 | 11.4366 | 0.57322
11.5599 | 11.4289 | -0.22587
13.5327 | 11.4176 | -0.17158
14.1971 | 11.4137 | -0.038114
15.5181 | 11.4064 | -0.2522
16.1797 | 11.4024 | -0.57476
17.4868 | 11.395 | -0.039953
18.8145 | 11.3872 | -0.11603
19.4573 | 11.3841 | -0.11066
20.7891 | 11.3764 | -1.0477
21.4404 | 11.372 | 0.098629
22.7638 | 11.3637 | -0.20252
23.3996 | 11.3604 | -0.15921
24.7265 | 11.3534 | 0.054774
25.3846 | 11.3504 | 0.12027
26.6957 | 11.3422 | -0.044962
27.3563 | 11.3386 | -0.1635
28.6616 | 11.3311 | 0.29128
29.3241 | 11.3273 | -0.41225
30.6462 | 11.3197 | 0.49765
31.2995 | 11.3169 | -0.42188
32.6236 | 11.3088 | -0.096004
33.2773 | 11.3051 | -0.2816
34.5194 | 11.299 | -0.61816
35.6725 | 11.2925 | -0.56038
36.718 | 11.2859 | -0.49639
37.6616 | 11.2805 | -0.22004
38.4885 | 11.2757 | -0.096475
39.5531 | 11.2699 | -0.048289
40.5961 | 11.2639 | 0.15074
41.49 | 11.2584 | 0.0087217
0.48767 | 12.4903 | -1.0584
1.4597 | 12.4906 | -0.80034
2.5746 | 12.4869 | -0.43061
3.6771 | 12.4794 | -0.59128
4.5448 | 12.4734 | -0.43753
5.5141 | 12.4664 | -0.032126
6.5563 | 12.4592 | 0.61679
7.7264 | 12.4518 | 0.13861
8.344 | 12.4486 | -0.1222
9.667 | 12.4408 | 0.43668
10.2612 | 12.4369 | 0.20065
11.6215 | 12.429 | -0.46121
12.2414 | 12.4244 | -0.39713
13.591 | 12.4171 | 0.429
14.2586 | 12.4128 | 0.13945
15.5469 | 12.406 | 0.016178
16.2072 | 12.4016 | 0.17957
17.5504 | 12.3948 | 0.22169
18.1717 | 12.3913 | -0.72712
19.49 | 12.3835 | -0.38627
20.8112 | 12.3747 | -0.22447
21.4617 | 12.372 | 0.066987
22.7835 | 12.3644 | 0.080888
23.4333 | 12.3613 | 0.38631
24.7579 | 12.3531 | -0.33983
25.4087 | 12.3485 | -0.54451
26.7383 | 12.342 | 0.33953
27.3941 | 12.339 | -0.053987
28.7013 | 12.3306 | 0.27074
29.3551 | 12.3272 | 0.28716
30.6824 | 12.32 | 0.95613
31.3357 | 12.3157 | 0.029489
32.6643 | 12.3088 | -0.30351
33.3196 | 12.3046 | -0.40014
34.5567 | 12.298 | 0.22324
35.6964 | 12.2922 | 0.08197
36.2252 | 12.2892 | 0.25453
37.685 | 12.2809 | 0.28536
38.5146 | 12.276 | -0.14507
39.5709 | 12.2702 | 0.030067
40.3972 | 12.265 | -0.05041
41.4923 | 12.2586 | 0.12495
0.48765 | 13.4902 | -1.1622
1.4632 | 13.4912 | -0.80606
2.5763 | 13.4872 | -0.26937
3.6763 | 13.4797 | -0.44406
4.5473 | 13.4735 | -0.5473
5.5023 | 13.4671 | -0.66795
6.5609 | 13.4594 | 0.002043
7.7226 | 13.4517 | -0.23423
8.3468 | 13.4478 | -0.47805
9.6646 | 13.4404 | -0.45016
10.3261 | 13.4361 | 0.28325
11.6652 | 13.4287 | -0.24172
12.3025 | 13.4243 | -0.32049
13.6277 | 13.4174 | -0.13851
14.2821 | 13.4136 | -0.063106
15.6125 | 13.4061 | -0.40914
16.2735 | 13.4028 | -0.35165
17.5878 | 13.395 | -0.21483
18.234 | 13.3907 | -0.17352
19.5582 | 13.3828 | -0.71764
21.5347 | 13.3719 | 0.28271
22.1996 | 13.3688 | -0.33776
23.4689 | 13.361 | -0.35826
24.7772 | 13.3539 | -0.28942
25.3807 | 13.3501 | 0.28562
26.7135 | 13.3432 | -0.11835
27.375 | 13.3385 | 0.43503
28.6824 | 13.3308 | 0.07482
29.3355 | 13.3285 | 0.33633
30.6618 | 13.3204 | 0.99622
31.3165 | 13.3158 | 0.38256
32.6446 | 13.3088 | -0.080451
33.298 | 13.3056 | -0.71901
34.5364 | 13.2983 | -0.65568
35.6832 | 13.2921 | -0.06593
36.7377 | 13.2869 | -0.45077
37.6719 | 13.2806 | -0.047555
38.5028 | 13.276 | 0.27905
39.5611 | 13.2694 | -0.72387
40.3934 | 13.266 | -0.53115
41.4885 | 13.2582 | 0.003098
0.48796 | 14.4903 | -0.82697
1.4351 | 14.4914 | -0.48105
2.5353 | 14.489 | -0.32232
3.6287 | 14.4808 | -0.32811
4.4929 | 14.4756 | -0.73132
5.4442 | 14.4682 | -0.015076
6.4978 | 14.4606 | 0.44489
7.6513 | 14.453 | 0.086571
8.2728 | 14.449 | -0.43028
9.5832 | 14.4412 | 1.1915
10.2486 | 14.4379 | -0.51096
11.5713 | 14.4299 | -0.12009
12.225 | 14.4263 | 0.50432
13.5426 | 14.4175 | 0.50208
14.2074 | 14.414 | -0.35441
15.5304 | 14.4064 | -0.14851
16.1909 | 14.4031 | -0.61002
17.5065 | 14.3951 | -0.052202
18.8176 | 14.3875 | -0.090381
19.4771 | 14.3834 | -0.47597
20.7969 | 14.3749 | -0.21316
21.4562 | 14.3711 | -0.30772
22.7694 | 14.3645 | 0.1732
23.4194 | 14.3603 | 0.64753
24.7341 | 14.3527 | -0.12062
25.3956 | 14.3496 | 0.35188
26.7238 | 14.3424 | 0.30987
27.3768 | 14.3386 | 0.18025
28.6884 | 14.3307 | 0.70805
29.3438 | 14.3278 | 0.74054
30.6629 | 14.3202 | 1.0484
31.3248 | 14.3165 | 0.20888
32.6476 | 14.3089 | -0.26322
33.3067 | 14.305 | -0.28479
34.5404 | 14.297 | 0.17344
35.6593 | 14.2918 | -0.22293
36.7215 | 14.2858 | 0.11823
37.6538 | 14.2808 | 0.17753
38.4846 | 14.2761 | 0.29013
39.5487 | 14.2699 | -0.25271
40.3806 | 14.2657 | -0.26206
41.4876 | 14.2581 | -0.025719
0.48746 | 15.4905 | -1.0118
1.4636 | 15.4912 | -0.80266
2.5763 | 15.487 | -1.007
3.6788 | 15.4785 | -0.63474
4.504 | 15.4732 | -0.60923
5.4601 | 15.4663 | -0.15692
6.5151 | 15.4595 | 0.18212
7.6709 | 15.4517 | -0.059192
8.2644 | 15.4482 | -0.072209
9.5761 | 15.441 | 0.22965
10.2377 | 15.4376 | -0.14387
11.562 | 15.4296 | 0.73202
12.2179 | 15.4253 | -0.55961
13.5333 | 15.4177 | 0.49824
14.1999 | 15.4155 | -0.01514
15.5232 | 15.4069 | 0.014687
16.1822 | 15.4029 | -0.5999
17.5 | 15.3944 | -0.1091
18.8046 | 15.3872 | 0.6137
19.4702 | 15.3832 | -1.1478
20.7846 | 15.3762 | -0.40094
21.447 | 15.3726 | 0.12054
22.7618 | 15.3647 | 0.36236
23.4069 | 15.3611 | 0.15571
24.7269 | 15.3536 | 0.1636
25.3708 | 15.3508 | 0.13201
26.703 | 15.3435 | 0.22201
27.36 | 15.3404 | 0.28749
28.6646 | 15.3316 | 0.68416
29.3246 | 15.3297 | 0.023756
30.6443 | 15.3205 | 0.82451
31.3042 | 15.3175 | -0.081986
32.627 | 15.3093 | 0.22287
33.2822 | 15.3044 | -0.31382
34.5218 | 15.2978 | -0.091429
35.6685 | 15.2915 | -0.30769
36.7253 | 15.285 | 0.11439
37.661 | 15.2798 | 0.1567
38.492 | 15.2751 | -0.1607
39.5546 | 15.2698 | -0.27548
40.3869 | 15.2655 | -0.27084
41.4861 | 15.2584 | -0.047499
0.48785 | 16.4904 | -1.0226
1.4545 | 16.4907 | -0.53256
2.5715 | 16.4856 | -1.0349
3.6646 | 16.4781 | -0.56968
4.536 | 16.4728 | -0.37784
5.4898 | 16.4663 | -0.1535
6.5508 | 16.4597 | -0.3614
7.7086 | 16.4523 | -0.02967
8.3357 | 16.4494 | 0.048606
9.6468 | 16.4406 | 0.59433
10.3084 | 16.4361 | 0.48573
11.6059 | 16.4285 | 0.36245
12.2584 | 16.4247 | -0.081171
13.5505 | 16.4192 | 0.16569
14.2131 | 16.4124 | 0.2849
15.5436 | 16.4061 | -0.059028
16.1967 | 16.404 | 0.054501
17.5143 | 16.3966 | 0.33739
18.1624 | 16.3902 | -0.44147
19.4509 | 16.3843 | -0.67768
20.767 | 16.3749 | -0.080969
21.4295 | 16.3723 | 0.52859
22.7411 | 16.3647 | 0.35041
23.3921 | 16.3606 | 0.45576
24.7137 | 16.3537 | -0.31428
25.362 | 16.3497 | 0.17306
26.6939 | 16.343 | 0.2531
27.3509 | 16.3387 | 0.63648
28.6589 | 16.3319 | 0.44335
29.3134 | 16.3278 | 0.45172
30.6377 | 16.3202 | 0.51563
31.2905 | 16.3172 | 0.41009
32.6197 | 16.3093 | 0.020015
33.2719 | 16.306 | -0.86455
34.517 | 16.2979 | -0.60325
35.6635 | 16.2917 | 0.0245
36.7195 | 16.2865 | -0.23033
37.6496 | 16.2806 | 0.012889
38.4901 | 16.2753 | 0.064509
39.5458 | 16.2711 | -0.08323
40.3852 | 16.2653 | -0.20266
41.4875 | 16.2587 | -0.028266
0.48742 | 17.49 | -0.86039
1.4493 | 17.4894 | -0.61651
2.5628 | 17.4846 | -0.28888
3.6591 | 17.4767 | -0.34663
4.5309 | 17.4718 | -0.035752
5.4793 | 17.4659 | 0.067592
6.5419 | 17.4585 | 0.029638
7.6952 | 17.4503 | -0.23773
8.3281 | 17.4469 | -0.39445
9.6352 | 17.4391 | 0.60532
10.2988 | 17.4359 | 0.69584
11.6192 | 17.427 | 0.48262
12.275 | 17.4231 | 0.13002
13.5993 | 17.4165 | 0.73002
14.2568 | 17.413 | 0.66647
15.586 | 17.4051 | -0.016604
16.2444 | 17.4004 | 0.16675
17.5576 | 17.3928 | 0.39358
18.2056 | 17.3896 | 0.37799
19.5373 | 17.3817 | 0.15093
20.1797 | 17.3785 | 0.4563
21.5132 | 17.3704 | 0.14524
22.1848 | 17.3675 | 0.59383
23.4796 | 17.3596 | 0.41851
24.7909 | 17.3525 | 0.45938
25.4213 | 17.3486 | 0.2326
26.7148 | 17.3418 | 0.95535
27.3759 | 17.3383 | 0.31583
28.6794 | 17.3315 | 0.53766
29.334 | 17.3267 | 0.67198
30.6546 | 17.3195 | 0.5989
31.3099 | 17.3166 | 0.14739
32.6368 | 17.3078 | -0.075784
33.2899 | 17.3044 | -0.72235
34.5342 | 17.2977 | -0.12195
35.6824 | 17.2903 | -0.67329
36.7326 | 17.2847 | -0.19718
37.6655 | 17.2791 | 0.35808
38.501 | 17.2745 | 0.13472
39.5566 | 17.269 | -0.16713
40.3941 | 17.2643 | -0.021477
41.4871 | 17.2573 | 0.10382
0.48768 | 18.4904 | -0.88116
1.4395 | 18.4907 | -0.49926
2.5407 | 18.487 | -0.40464
3.6374 | 18.48 | 0.15169
4.5017 | 18.4746 | -0.25253
5.449 | 18.4669 | 0.59366
6.5105 | 18.4607 | 0.098795
7.6601 | 18.4543 | -0.40445
8.2909 | 18.4478 | -0.15445
9.5892 | 18.4407 | 0.28833
10.2624 | 18.436 | 0.42479
11.5783 | 18.4291 | 0.5027
12.2366 | 18.4262 | -0.19079
13.5539 | 18.4184 | 0.19105
14.2207 | 18.4136 | 0.25646
15.5449 | 18.4061 | 0.42338
16.2031 | 18.4023 | -0.15319
17.5151 | 18.3952 | -0.039326
18.1632 | 18.3903 | 0.40894
19.4931 | 18.3836 | 0.22297
20.814 | 18.3764 | 0.034897
21.4686 | 18.3726 | 0.2283
22.7832 | 18.3656 | 1.1112
23.4369 | 18.361 | -0.032481
24.7512 | 18.354 | -0.12359
25.4144 | 18.3499 | 0.41185
26.7327 | 18.3431 | 0.65379
27.3973 | 18.3391 | 0.28725
28.6964 | 18.331 | -0.012059
29.357 | 18.3279 | 0.35144
30.6839 | 18.3193 | 0.5313
31.3405 | 18.316 | 0.18976
32.6597 | 18.3077 | 0.26758
33.3107 | 18.3049 | 0.014034
34.5502 | 18.2978 | -0.59962
35.7046 | 18.291 | -0.13086
36.7408 | 18.2852 | 0.45313
37.6825 | 18.2805 | -0.17348
38.5062 | 18.2751 | 0.13401
39.5689 | 18.2695 | -0.25779
40.3967 | 18.2644 | -0.13425
41.4902 | 18.2588 | -0.26583
0.48767 | 19.4901 | -0.84497
1.4662 | 19.4905 | -0.37689
2.5774 | 19.4851 | -0.28833
3.682 | 19.4777 | 0.32102
4.5435 | 19.4713 | 0.1627
5.5105 | 19.4654 | -0.35982
6.5331 | 19.4583 | 0.75796
7.6986 | 19.451 | -0.48025
8.3297 | 19.4475 | -0.053991
9.637 | 19.4398 | 0.44879
10.305 | 19.4364 | 0.071333
11.6234 | 19.4276 | -0.1409
12.2782 | 19.4242 | 0.056541
13.5993 | 19.4181 | 0.40555
14.261 | 19.4123 | -0.32415
15.5787 | 19.4046 | 0.2707
16.2438 | 19.4013 | -0.20077
17.5506 | 19.3936 | 0.777
18.2069 | 19.3904 | -0.53053
19.5289 | 19.3827 | 0.23336
20.1598 | 19.3788 | 1.0806
21.4871 | 19.3706 | 0.42847
22.7967 | 19.3641 | 0.65937
23.4557 | 19.3605 | 0.27682
24.7584 | 19.352 | -0.6195
25.4204 | 19.3489 | 0.47501
26.7433 | 19.3414 | 0.49393
27.4021 | 19.3382 | -0.12359
28.7093 | 19.3297 | 0.41713
29.3646 | 19.3265 | 0.51159
30.6827 | 19.3184 | 0.58541
31.3493 | 19.3162 | 0.54404
32.6674 | 19.3085 | -0.061099
33.3274 | 19.3049 | 0.40836
34.5534 | 19.2979 | 0.020617
35.7123 | 19.2913 | 0.25542
36.232 | 19.2884 | 0.25493
37.6896 | 19.2791 | 0.32566
38.5109 | 19.2745 | 0.18919
39.573 | 19.2685 | 0.034353
40.3993 | 19.2643 | 0.016958
41.4924 | 19.2576 | -0.44072
0.48758 | 20.4902 | -0.74476
1.4645 | 20.4928 | -0.60151
2.5789 | 20.4892 | -0.75678
3.6825 | 20.4807 | 0.039476
4.5471 | 20.4763 | 0.072342
5.5071 | 20.4683 | 0.3076
6.5627 | 20.461 | 0.1876
7.7299 | 20.4544 | 0.11746
8.3564 | 20.4482 | -0.092533
9.6674 | 20.4402 | -0.49975
10.338 | 20.4377 | 0.24088
11.6578 | 20.4289 | 0.10966
12.3121 | 20.4246 | -0.0069806
13.5945 | 20.4175 | 0.37467
14.2576 | 20.4144 | -0.28181
15.5527 | 20.406 | 0.13783
16.2157 | 20.4015 | 0.01024
17.9402 | 20.3929 | -4.3191e-05
18.6004 | 20.3869 | 0.072215
19.2602 | 20.3845 | -0.72023
20.5821 | 20.3773 | 0.5157
21.2369 | 20.3743 | 0.36917
22.5519 | 20.3663 | 0.54199
23.2061 | 20.3625 | -0.14462
24.5194 | 20.355 | 0.015231
25.1856 | 20.3526 | 0.28883
26.503 | 20.3437 | 0.56859
27.1681 | 20.3406 | -0.079871
28.4722 | 20.3328 | 0.54188
29.7886 | 20.3267 | 0.72787
30.4448 | 20.3232 | 0.4773
31.7712 | 20.3144 | 0.32213
32.4271 | 20.311 | 0.28058
33.7302 | 20.3044 | 0.41642
34.3421 | 20.2999 | 0.26146
35.505 | 20.2939 | 0.31534
36.5671 | 20.2884 | 0.12055
37.534 | 20.2821 | 0.017986
38.3719 | 20.2772 | -0.072379
39.4549 | 20.2703 | -0.20215
40.5443 | 20.2645 | -0.26878
41.475 | 20.2581 | -0.4966
0.48778 | 21.4901 | -0.84557
1.4607 | 21.4895 | -0.4306
2.5743 | 21.4846 | -0.48099
3.6814 | 21.4771 | 0.29037
4.5407 | 21.4719 | 0.59613
5.497 | 21.4644 | 0.7154
6.5583 | 21.4591 | 0.34661
7.7195 | 21.4507 | 0.48328
8.3482 | 21.447 | -0.30349
9.6552 | 21.4385 | -0.02178
10.3274 | 21.4361 | -0.0081334
11.6454 | 21.4269 | -0.26339
12.3053 | 21.4235 | 0.13208
13.6234 | 21.4162 | 0.53397
14.2801 | 21.4115 | 0.36632
15.6054 | 21.4063 | -0.078562
16.269 | 21.4027 | 0.44492
17.5752 | 21.3939 | 1.1376
18.2324 | 21.3902 | -0.15696
19.5454 | 21.3833 | 0.54993
20.1931 | 21.378 | 0.56616
21.5215 | 21.371 | 0.77816
22.1754 | 21.3665 | 0.40349
23.4882 | 21.3601 | 0.55343
24.7452 | 21.3525 | 0.21385
25.4033 | 21.3495 | 0.34735
26.7197 | 21.3427 | 0.82527
27.387 | 21.3373 | 0.49963
28.6549 | 21.3293 | -0.069896
29.3148 | 21.3274 | -0.20629
30.6349 | 21.319 | -0.50548
31.2978 | 21.3133 | 0.93083
32.6205 | 21.3065 | 0.1158
33.274 | 21.304 | 0.3683
34.5165 | 21.2972 | 0.01969
35.6709 | 21.2906 | 0.65846
36.7135 | 21.2832 | 0.73436
37.6523 | 21.279 | 0.40079
38.48 | 21.2741 | 0.51334
39.547 | 21.2681 | 0.41754
40.3835 | 21.2643 | 0.22625
41.4858 | 21.2577 | -0.27235
0.48761 | 22.4901 | -0.82937
1.4623 | 22.4908 | -0.43529
2.5571 | 22.4868 | -0.38072
3.6414 | 22.4798 | 0.33751
4.4967 | 22.473 | 0.61911
5.4546 | 22.4659 | 0.51742
6.5029 | 22.4596 | 0.081452
7.6668 | 22.452 | 0.49821
8.2931 | 22.4479 | -0.056615
9.5894 | 22.4408 | 0.47814
10.2711 | 22.436 | 0.20465
11.5897 | 22.4286 | 0.12855
12.2437 | 22.4235 | -0.07516
13.5577 | 22.417 | 0.46477
14.2271 | 22.4122 | 0.3892
15.5433 | 22.4055 | 1.2771
16.2112 | 22.4019 | 0.38265
17.5149 | 22.3942 | 0.7034
18.1716 | 22.3908 | 0.34885
19.4946 | 22.3831 | 0.53875
20.8167 | 22.3754 | 0.51764
21.4745 | 22.372 | 0.054095
22.7849 | 22.3644 | 1.0459
23.4412 | 22.3613 | 0.29239
24.7607 | 22.3534 | -0.14276
25.4143 | 22.3482 | -0.031476
26.7352 | 22.3413 | 0.59747
27.4091 | 22.3374 | 0.486
28.7013 | 22.3303 | -0.011276
29.371 | 22.3267 | 0.67925
30.6789 | 22.3196 | 0.61809
31.3454 | 22.3152 | 0.84953
32.6303 | 22.3082 | 0.37921
33.2885 | 22.3038 | 0.037589
34.4977 | 22.2974 | 0.26477
35.6574 | 22.2914 | 0.23864
36.7014 | 22.2861 | 0.83472
37.6455 | 22.2808 | 0.26409
38.4684 | 22.2763 | 0.29265
39.5408 | 22.2698 | 0.55783
40.5997 | 22.2637 | -0.05204
41.4858 | 22.2581 | 0.047887
0.48776 | 23.4899 | -0.73118
1.4647 | 23.4892 | -0.4632
2.5773 | 23.4846 | -0.33057
3.6814 | 23.4766 | 0.39373
4.5371 | 23.472 | 0.76952
5.5067 | 23.4656 | 0.34298
6.5284 | 23.4578 | 0.88469
7.6739 | 23.4506 | 0.24135
8.2938 | 23.4475 | -0.097437
9.5976 | 23.4403 | 0.34536
10.2722 | 23.4364 | 0.7889
11.5901 | 23.4281 | 0.99371
12.2439 | 23.4239 | 0.10707
13.5565 | 23.416 | 0.09588
14.226 | 23.4132 | 0.69147
15.541 | 23.4053 | 1.1203
16.2147 | 23.4012 | 0.46881
17.5135 | 23.3937 | 0.18455
18.159 | 23.3908 | 0.94696
19.4804 | 23.3839 | 0.70991
20.8121 | 23.3768 | 0.73793
21.4574 | 23.3714 | 0.38612
22.7796 | 23.3648 | 0.96511
23.4242 | 23.3594 | 0.41831
24.7504 | 23.3526 | 0.063303
25.4061 | 23.3493 | 0.35775
26.7286 | 23.3423 | 1.0047
27.3891 | 23.3354 | 0.24589
28.691 | 23.3301 | 0.66184
29.3537 | 23.3265 | 0.64131
30.6644 | 23.3176 | 0.58702
31.347 | 23.3151 | 1.2337
32.6587 | 23.3074 | 0.66656
33.3089 | 23.3041 | 0.42996
34.5402 | 23.2972 | 0.54827
35.7024 | 23.2906 | 0.4121
36.7368 | 23.2848 | 0.91907
37.6853 | 23.2795 | 0.71347
38.4988 | 23.2751 | 0.31096
39.5642 | 23.2693 | 0.65616
40.3922 | 23.2646 | 0.49874
41.4911 | 23.2579 | 0.13411
0.48757 | 24.4903 | -0.59495
1.4618 | 24.4914 | -0.37883
2.5784 | 24.4883 | -0.13404
3.6781 | 24.4798 | 0.33817
4.5343 | 24.4745 | 0.48091
5.5079 | 24.4669 | 0.055292
6.5535 | 24.4603 | 0.091278
7.7312 | 24.452 | 0.028084
8.3431 | 24.4483 | 0.89019
9.667 | 24.4409 | 0.41211
10.3292 | 24.4372 | 0.88858
11.6563 | 24.4297 | 0.019524
12.3017 | 24.4254 | -0.19118
13.6249 | 24.4177 | 0.49871
14.2306 | 24.4152 | 0.50487
15.5129 | 24.4079 | 0.41751
16.184 | 24.4044 | -0.058944
17.4865 | 24.3957 | 1.2067
18.7751 | 24.3893 | 1.1505
19.4262 | 24.3839 | 0.52973
20.7283 | 24.3767 | -0.37548
21.3794 | 24.3727 | 0.47787
22.6992 | 24.3654 | 0.63378
23.3455 | 24.362 | 0.48115
24.6708 | 24.355 | -0.16887
25.323 | 24.3509 | 0.58449
26.6465 | 24.3447 | 0.89152
27.3073 | 24.3397 | 0.43986
28.6105 | 24.3318 | 0.4966
29.2712 | 24.3288 | 0.68111
30.5928 | 24.3211 | 1.238
31.2524 | 24.3182 | 0.0025136
32.5753 | 24.3101 | 0.76938
33.2318 | 24.305 | 0.051686
34.4689 | 24.299 | 0.3041
35.6317 | 24.2921 | 0.63392
36.6797 | 24.2864 | 0.853
37.6264 | 24.2818 | 0.56844
38.4535 | 24.2758 | 0.4919
39.5239 | 24.2695 | 0.48609
40.591 | 24.2636 | 0.2213
41.4886 | 24.258 | 0.097295
0.4879 | 25.4901 | -0.60477
1.4644 | 25.4918 | -0.24758
2.5873 | 25.4886 | -0.067752
3.6797 | 25.4815 | 0.74453
4.5461 | 25.4752 | 0.95725
5.5119 | 25.4684 | 0.39265
6.5633 | 25.4606 | 0.36658
7.7394 | 25.4524 | 0.91138
8.3505 | 25.4475 | 0.82238
9.6747 | 25.4389 | 0.027202
10.3344 | 25.4369 | 0.7068
11.6651 | 25.4291 | 0.39074
12.3102 | 25.4245 | 0.48401
13.6384 | 25.4176 | 0.221
14.2954 | 25.414 | -0.15855
15.6084 | 25.4055 | -0.12479
16.2765 | 25.4034 | 0.88985
17.5822 | 25.3946 | 1.0745
18.2364 | 25.39 | 0.29885
19.5566 | 25.3825 | 1.0038
20.2142 | 25.3784 | 0.71615
21.5308 | 25.3709 | 0.83202
22.1956 | 25.3681 | 0.38758
23.4921 | 25.3608 | 0.71131
24.1632 | 25.3573 | 0.48886
25.4451 | 25.3484 | 0.43136
26.7753 | 25.3419 | 0.60541
27.4242 | 25.3374 | 1.1717
28.7264 | 25.3305 | 0.91053
29.3912 | 25.3264 | 0.36598
30.6783 | 25.3189 | 0.61464
31.3459 | 25.3159 | 0.5532
32.6634 | 25.3082 | 0.68205
33.3269 | 25.304 | 0.16149
34.5569 | 25.2973 | 0.6218
35.705 | 25.2906 | 0.66052
36.2314 | 25.2873 | 0.30504
37.6788 | 25.2801 | 1.1499
38.5114 | 25.2756 | 0.4245
39.5647 | 25.2699 | 0.61062
40.3995 | 25.2652 | 0.65125
41.493 | 25.2583 | 0.40456
0.48762 | 26.4902 | -0.61855
1.4531 | 26.4923 | -0.20342
2.5647 | 26.4885 | 0.033278
3.6569 | 26.4813 | 0.47855
4.5179 | 26.4742 | 0.66317
5.4811 | 26.4667 | 0.86949
6.507 | 26.4606 | 0.65438
7.6724 | 26.4523 | 0.63408
8.2897 | 26.4489 | 0.20525
9.6066 | 26.4404 | -0.16796
10.2662 | 26.4377 | 0.76557
11.5938 | 26.4299 | 0.43049
12.2438 | 26.4246 | 0.21373
13.5691 | 26.4181 | 1.1688
14.2225 | 26.4137 | 0.40909
15.5503 | 26.4059 | 0.45202
16.2139 | 26.4019 | 0.57647
17.5197 | 26.396 | 0.82439
18.179 | 26.3917 | 0.50179
19.4981 | 26.3824 | 1.0835
20.8192 | 26.3772 | 0.73662
21.4751 | 26.3737 | 0.80905
22.7876 | 26.3676 | 1.228
23.4376 | 26.3629 | 0.7623
24.7635 | 26.3556 | 0.40125
25.415 | 26.3512 | 0.29158
26.7418 | 26.3436 | 0.43252
27.403 | 26.3389 | 0.60189
28.7058 | 26.3304 | 0.34758
29.3667 | 26.3291 | 0.40023
30.6845 | 26.3212 | 0.47307
31.3473 | 26.3148 | 0.61632
32.6687 | 26.308 | 0.97628
33.3226 | 26.3044 | -0.45531
34.5576 | 26.2988 | 0.0031289
35.7054 | 26.292 | 0.40384
36.2421 | 26.2889 | 0.37545
37.6813 | 26.2804 | 0.63912
38.5135 | 26.276 | 0.04475
39.5657 | 26.2708 | 0.3939
40.3992 | 26.2646 | 0.22939
41.4895 | 26.2586 | 0.41976
0.48765 | 27.4902 | -0.52235
1.4669 | 27.491 | -0.44223
2.583 | 27.4873 | 0.36751
3.6764 | 27.4796 | 0.53075
4.5386 | 27.4737 | 0.99848
5.5068 | 27.4669 | 0.48489
6.5605 | 27.4601 | -0.41108
7.7008 | 27.453 | 0.12755
8.3193 | 27.4487 | 0.80065
9.6054 | 27.4407 | 0.82526
10.2678 | 27.4368 | 0.3797
11.5941 | 27.4286 | -0.23641
12.2421 | 27.4249 | 0.31995
13.5668 | 27.4182 | -0.42506
14.1933 | 27.413 | 1.298
15.5206 | 27.4073 | 0.72612
16.2013 | 27.4037 | 1.0217
17.5002 | 27.3957 | 0.88243
18.8159 | 27.3856 | 0.82407
19.4795 | 27.3838 | 1.0597
20.8031 | 27.3756 | 0.75857
21.4474 | 27.3707 | 0.8568
22.769 | 27.3641 | 1.0168
23.414 | 27.3604 | 0.47513
24.7402 | 27.3533 | -0.019906
25.3965 | 27.3487 | 0.58744
26.7185 | 27.3417 | 0.89739
27.3797 | 27.3382 | 0.67987
28.6814 | 27.3312 | 0.68367
29.3422 | 27.3274 | 0.58311
30.6598 | 27.3202 | 0.73301
31.3227 | 27.3164 | 0.51347
32.6438 | 27.3082 | 0.89232
33.3011 | 27.3051 | 0.086797
34.5392 | 27.2978 | -0.13589
35.6882 | 27.2919 | 0.13991
36.7302 | 27.2855 | 0.74489
37.6695 | 27.2804 | 0.31723
38.5033 | 27.2757 | -0.090145
39.5536 | 27.2692 | 0.29088
40.3895 | 27.2645 | 0.33552
41.4911 | 27.2586 | 0.44297
0.4878 | 28.4904 | -0.51114
1.465 | 28.4899 | -0.45513
2.5846 | 28.4847 | 0.037508
3.6749 | 28.4778 | 0.52779
4.5413 | 28.4719 | 0.64555
5.5054 | 28.4656 | 0.41198
6.561 | 28.4586 | 0.517
7.7319 | 28.4512 | 0.66883
8.3453 | 28.4475 | 0.85694
9.6653 | 28.4396 | 0.5298
10.3382 | 28.436 | 0.73035
11.6544 | 28.4274 | 0.78112
12.3088 | 28.4239 | -0.0094495
13.6291 | 28.4159 | 0.043406
14.2599 | 28.4123 | 0.45665
15.5847 | 28.4053 | 1.1256
16.2179 | 28.4014 | 0.30586
17.4896 | 28.3947 | 0.69347
18.8048 | 28.3871 | 0.89132
19.4664 | 28.3835 | 1.0158
20.7884 | 28.3758 | 0.70567
21.4457 | 28.3721 | 0.73911
22.7742 | 28.3647 | 0.69307
23.429 | 28.3607 | 1.0665
24.7568 | 28.3537 | 0.46245
25.4015 | 28.3502 | 1.0048
26.7347 | 28.3432 | 0.39084
27.3924 | 28.3394 | 0.81026
28.6966 | 28.3317 | 0.33602
29.3511 | 28.328 | 0.62743
30.6705 | 28.3203 | 0.9213
31.3407 | 28.3168 | 0.40384
32.6603 | 28.3097 | 0.61977
33.3068 | 28.3049 | -0.24098
34.5479 | 28.2994 | 0.40352
35.698 | 28.2925 | 0.048228
36.7438 | 28.2868 | 0.7473
37.6731 | 28.2798 | 0.52442
38.5104 | 28.2759 | -0.13788
39.5613 | 28.269 | 0.073131
40.39 | 28.265 | 0.0057717
41.4914 | 28.2581 | 0.45513
0.48795 | 29.4904 | -0.46193
1.4634 | 29.4906 | -0.43789
2.5844 | 29.487 | 0.1009
3.6727 | 29.4796 | 0.42813
4.5433 | 29.4731 | 0.33586
5.5032 | 29.4664 | 1.1362
6.5638 | 29.4603 | 0.31336
7.7269 | 29.4531 | 0.30215
8.3469 | 29.4474 | 1.0711
9.6688 | 29.4403 | 0.41908
10.3275 | 29.4366 | 0.64152
11.6585 | 29.4292 | 0.42651
12.2998 | 29.4243 | 0.61272
13.6037 | 29.4165 | -0.75653
14.2632 | 29.4136 | 0.87298
15.6019 | 29.4067 | 0.82306
16.2552 | 29.4026 | 0.65343
17.5707 | 29.3942 | 0.87222
18.2184 | 29.3917 | 0.70667
19.5424 | 29.3834 | 0.75853
20.2035 | 29.3806 | 0.89806
21.5228 | 29.372 | 0.43186
22.1825 | 29.3675 | 1.2442
23.4899 | 29.359 | 1.228
24.7991 | 29.3523 | 0.84384
25.4282 | 29.3487 | 0.73107
26.7614 | 29.3419 | 0.49312
27.3837 | 29.3384 | 0.64332
28.6826 | 29.3315 | 0.3011
29.3443 | 29.3275 | 0.70854
30.667 | 29.3202 | 0.98647
31.3256 | 29.3173 | 0.65998
32.6476 | 29.3087 | 0.56179
33.2998 | 29.3056 | 0.23223
34.5381 | 29.299 | 0.06661
35.6875 | 29.2916 | 0.35828
36.737 | 29.2849 | 0.28529
37.666 | 29.2802 | 0.7016
38.5081 | 29.2765 | -0.043638
39.5529 | 29.2699 | 0.086341
40.3921 | 29.2648 | 0.18997
41.4901 | 29.2585 | 0.76236
0.48766 | 30.4901 | -0.43876
1.4541 | 30.4896 | -0.33583
2.5551 | 30.4853 | 0.11575
3.6384 | 30.4771 | 0.57588
4.508 | 30.4718 | 0.43971
5.4575 | 30.4654 | 0.94702
6.5152 | 30.4587 | 0.34208
7.6739 | 30.4515 | 0.098839
8.2935 | 30.4482 | 0.95003
9.605 | 30.4404 | 0.76683
10.2695 | 30.4371 | 0.53835
11.5955 | 30.4292 | 0.17425
12.2412 | 30.4242 | 0.16349
13.5733 | 30.4172 | 0.38451
14.2265 | 30.4137 | -0.0020682
15.5624 | 30.4069 | 0.36199
16.2117 | 30.4015 | 0.84523
17.5259 | 30.3945 | 0.76012
18.1834 | 30.3913 | 0.16859
19.508 | 30.3831 | 0.66046
20.1572 | 30.3807 | 0.94794
21.4853 | 30.3732 | 0.71989
22.7891 | 30.3651 | 1.1766
23.4461 | 30.36 | 0.65793
24.7649 | 30.3532 | 1.0769
25.4209 | 30.3487 | 1.1982
26.7455 | 30.3411 | 0.56214
27.4026 | 30.3395 | 1.2647
28.7061 | 30.3309 | 0.82543
29.3691 | 30.3275 | 0.52892
30.6869 | 30.3195 | 0.81276
31.351 | 30.3167 | 0.98231
32.6708 | 30.3088 | 0.77117
33.3243 | 30.3051 | 0.39557
34.5754 | 30.2977 | 0.078978
35.7092 | 30.2914 | 0.58162
36.2439 | 30.2878 | 0.086177
37.6832 | 30.2793 | 0.15085
38.5222 | 30.2744 | 0.15049
39.5497 | 30.2692 | 0.70447
40.3888 | 30.2641 | 0.25409
41.4852 | 30.2579 | 0.56447
0.48762 | 31.4903 | -0.088543
1.4656 | 31.4914 | 0.3046
2.5795 | 31.4884 | 0.40538
3.6778 | 31.4814 | 0.49272
4.5479 | 31.4744 | 0.62641
5.503 | 31.4694 | 0.65388
6.5677 | 31.4616 | 0.74791
7.7271 | 31.4526 | 1.0355
8.3556 | 31.4505 | 0.83387
9.657 | 31.4417 | -0.14048
10.3297 | 31.437 | -0.34602
11.6323 | 31.4294 | 0.53973
12.2742 | 31.4255 | 0.22704
13.6009 | 31.4172 | 0.20992
14.2629 | 31.4138 | 0.3034
15.5921 | 31.4067 | 0.61939
16.2508 | 31.4027 | 1.1968
17.5628 | 31.3951 | 0.83964
18.2143 | 31.39 | 0.6549
19.5426 | 31.3816 | 0.91779
20.1947 | 31.3789 | 1.0253
21.524 | 31.3711 | 0.7882
22.1712 | 31.3685 | 0.89764
23.4849 | 31.3602 | 1.2914
24.8028 | 31.352 | 1.3242
25.4608 | 31.3488 | 1.3157
26.7808 | 31.3427 | 0.73973
27.4384 | 31.3393 | 1.4372
28.7464 | 31.3322 | 1.149
29.4087 | 31.3268 | 0.86135
30.7204 | 31.3211 | 0.89333
31.3865 | 31.3176 | 1.2928
32.7058 | 31.3099 | 0.97172
33.3596 | 31.3051 | 0.81903
34.6005 | 31.2986 | -0.093569
35.7433 | 31.2923 | 0.60214
36.2739 | 31.2884 | 0.17865
37.7107 | 31.2805 | 0.55735
38.5456 | 31.2749 | 0.4669
39.5826 | 31.2692 | 0.9099
40.4192 | 31.2648 | 0.76957
41.4903 | 31.2581 | 0.74073
0.48765 | 32.4902 | -0.045345
1.4673 | 32.4909 | 0.25177
2.5828 | 32.4867 | 0.51747
3.6796 | 32.4792 | 0.68475
4.5493 | 32.4733 | 0.92353
5.5059 | 32.4658 | 1.2248
6.5679 | 32.4596 | 0.23594
7.7328 | 32.451 | -0.15237
8.3548 | 32.4475 | 0.80281
9.6695 | 32.4404 | 0.5277
10.3374 | 32.4363 | 0.75517
11.6548 | 32.4283 | 0.62501
12.3088 | 32.4248 | 0.34544
13.6288 | 32.4174 | 0.37733
14.2599 | 32.4131 | 0.70153
15.5515 | 32.4066 | 1.0143
16.2175 | 32.4027 | 1.2988
17.4948 | 32.3953 | 0.69036
18.8157 | 32.3879 | 0.77527
19.4735 | 32.3829 | 1.1826
20.7923 | 32.3752 | 1.0055
21.4527 | 32.372 | 1.307
22.7588 | 32.3647 | 1.1388
23.4123 | 32.362 | 0.56626
24.7338 | 32.3539 | 1.2731
25.395 | 32.3491 | 0.92848
26.7138 | 32.3413 | 0.91533
27.3746 | 32.339 | 1.2619
28.6785 | 32.3298 | 0.83454
29.3391 | 32.3259 | 1.661
30.6521 | 32.3181 | 1.4948
31.3196 | 32.3158 | 0.95942
32.6387 | 32.3097 | 1.4584
33.2906 | 32.3044 | 0.52868
34.5346 | 32.2967 | 0.827
35.6855 | 32.2918 | 0.85089
36.7291 | 32.2849 | 1.2088
37.668 | 32.2799 | 0.6282
38.5008 | 32.2751 | 0.4798
39.544 | 32.2687 | 0.79378
40.3872 | 32.265 | 1.1186
41.4875 | 32.2586 | 0.54295
0.48734 | 33.4905 | 0.22288
1.4651 | 33.4906 | 0.64394
2.5821 | 33.4862 | 0.91162
3.6799 | 33.4792 | 0.50196
4.5424 | 33.4724 | 1.2186
5.505 | 33.4661 | 0.71902
6.5656 | 33.458 | 0.732
7.7308 | 33.4516 | 0.48786
8.3514 | 33.4477 | 1.231
9.6671 | 33.4403 | 1.3909
10.3511 | 33.4359 | 0.21744
11.6656 | 33.4282 | 0.67628
12.3177 | 33.424 | 0.78363
13.6436 | 33.417 | 0.2566
14.295 | 33.4121 | 0.5379
15.6196 | 33.4053 | 0.51388
16.2854 | 33.4017 | 1.3174
17.5939 | 33.3949 | 0.44925
18.2531 | 33.3905 | 0.49063
19.5726 | 33.3827 | 1.3215
20.2254 | 33.3802 | 0.48899
21.5522 | 33.3717 | 0.55785
22.2072 | 33.3687 | 0.76332
23.5151 | 33.3614 | 1.3401
24.1765 | 33.3572 | 1.1146
25.4985 | 33.3499 | 0.92549
26.1573 | 33.3456 | 0.95388
27.4723 | 33.3383 | 0.33375
28.7772 | 33.3305 | 1.2615
29.4397 | 33.3267 | 0.97997
30.7184 | 33.3191 | 0.89556
31.3912 | 33.3159 | 1.3821
32.7057 | 33.3082 | 1.236
33.3659 | 33.3051 | 0.90148
34.5997 | 33.2974 | 0.54873
35.7485 | 33.2914 | 0.97751
36.2716 | 33.2879 | 0.74899
37.2637 | 33.2827 | 1.0607
38.543 | 33.2757 | 0.76535
39.5833 | 33.2699 | 1.0824
40.4157 | 33.2656 | 1.026
41.4955 | 33.2586 | 0.83322
0.48736 | 34.4903 | 0.13306
1.4272 | 34.4898 | 0.5268
2.5229 | 34.4864 | 0.59941
3.6062 | 34.4785 | 0.89057
4.4716 | 34.4724 | 0.9853
5.4129 | 34.4659 | 1.1455
6.4663 | 34.4605 | 0.16169
7.6189 | 34.4528 | 0.98135
8.2363 | 34.4478 | 0.79039
9.5415 | 34.4404 | 0.58118
10.2115 | 34.4377 | 1.0518
11.5373 | 34.4294 | 0.99766
12.1873 | 34.4246 | 0.43494
13.5114 | 34.417 | 0.0048558
14.1678 | 34.414 | 0.42734
15.4991 | 34.406 | 0.020272
16.817 | 34.398 | 0.73411
17.466 | 34.3943 | 0.50647
18.7792 | 34.3868 | 1.3033
19.4477 | 34.3837 | 0.83588
20.768 | 34.3766 | 1.1598
21.4269 | 34.3726 | 0.68722
22.731 | 34.3652 | 1.411
23.3882 | 34.3609 | 0.71539
24.7054 | 34.354 | 1.0753
25.3658 | 34.3487 | 0.29364
26.6877 | 34.3418 | 0.61559
27.3456 | 34.3372 | 1.3489
28.6504 | 34.3302 | 1.1238
29.3082 | 34.3287 | 1.1814
30.6252 | 34.3199 | 0.96616
31.2921 | 34.3155 | 1.1926
32.6135 | 34.3084 | 1.2255
33.2655 | 34.3051 | 0.58096
34.5129 | 34.2973 | 0.5463
35.6118 | 34.2916 | 0.74074
36.6177 | 34.2859 | 2.0045
37.5235 | 34.2808 | 0.22363
38.3799 | 34.2773 | 0.32452
39.4519 | 34.2701 | 1.1756
40.5514 | 34.2637 | 0.91204
41.4787 | 34.2576 | 1.2422
0.48775 | 35.4904 | 0.41427
1.4655 | 35.4913 | 0.6364
2.5801 | 35.4879 | 0.72015
3.6821 | 35.4796 | 1.1774
4.5466 | 35.4739 | 0.93917
5.483 | 35.4672 | 0.86036
6.5434 | 35.4605 | 0.55344
7.666 | 35.4528 | 0.85089
8.2894 | 35.4484 | 1.249
9.5926 | 35.4405 | 0.45476
10.2664 | 35.4366 | 0.97629
11.5821 | 35.4292 | 0.83017
12.2343 | 35.425 | 1.0225
13.5269 | 35.4174 | 0.6512
14.1584 | 35.4132 | 1.0734
15.4851 | 35.4067 | 0.68143
16.8017 | 35.3989 | 0.96127
17.4572 | 35.3948 | 0.94965
18.7654 | 35.3868 | 1.3624
19.4373 | 35.3843 | 0.96906
20.7535 | 35.3768 | 1.6139
21.4136 | 35.3722 | 0.5963
22.7178 | 35.3654 | 1.4951
23.3798 | 35.3618 | 1.0826
24.6938 | 35.3549 | 1.4535
25.3544 | 35.3503 | 1.1059
26.6747 | 35.3426 | 1.0328
27.3363 | 35.3401 | 1.6073
28.6337 | 35.3314 | 1.407
29.3009 | 35.3285 | 1.3705
30.6144 | 35.3216 | 1.2784
31.2804 | 35.3174 | 1.9249
32.5952 | 35.3078 | 1.7005
33.2545 | 35.3059 | 1.0371
34.5001 | 35.2984 | 1.0095
35.656 | 35.2927 | 1.4774
36.6955 | 35.2865 | 1.6503
37.6391 | 35.2806 | 0.98365
38.475 | 35.2762 | 1.4643
39.5319 | 35.2702 | 1.7464
40.3808 | 35.2659 | 1.0862
41.4798 | 35.2586 | 1.2425
0.48747 | 36.4906 | 0.43049
1.4717 | 36.4912 | 0.68564
4.9711 | 36.4698 | 0.99809
5.461 | 36.4663 | 0.49333
6.5178 | 36.4592 | 0.43236
7.6768 | 36.4511 | 0.81104
8.3012 | 36.4477 | 1.3573
9.6065 | 36.4405 | 1.2141
10.2827 | 36.4371 | 0.29966
11.5932 | 36.4312 | 0.80461
12.255 | 36.4252 | 0.90188
13.5696 | 36.4183 | 1.1538
14.2344 | 36.4137 | 0.8092
15.5554 | 36.407 | 1.1372
16.184 | 36.4024 | 1.5583
17.4932 | 36.394 | 1.2391
18.8122 | 36.3858 | 1.2499
19.4715 | 36.3837 | 0.78846
20.7963 | 36.3764 | 0.8554
21.4493 | 36.3718 | 0.39473
22.7565 | 36.3632 | 1.3714
23.4202 | 36.361 | 0.60904
24.738 | 36.354 | 1.3079
25.3978 | 36.3489 | 1.2273
26.7152 | 36.342 | 1.4172
27.3739 | 36.3388 | 1.1477
28.6741 | 36.3301 | 1.4413
29.3455 | 36.3274 | 1.213
30.6513 | 36.3201 | 1.9788
31.3271 | 36.3139 | 0.89712
32.6345 | 36.3075 | 1.96
33.2991 | 36.3048 | 0.62558
34.5316 | 36.2973 | 0.84483
35.6613 | 36.2907 | 0.61643
36.7057 | 36.2853 | 1.6825
37.6572 | 36.281 | 0.27701
38.4894 | 36.2767 | 1.4717
39.5443 | 36.2695 | 1.4187
40.3822 | 36.265 | 1.3933
41.4945 | 36.2585 | 1.2548
0.48765 | 37.4904 | 0.58168
1.4677 | 37.4902 | 0.86873
2.5778 | 37.4838 | 0.7522
3.2936 | 37.4805 | 0.84809
4.5411 | 37.4713 | 1.0953
5.497 | 37.4655 | 0.70072
6.5594 | 37.4592 | 0.89686
7.7275 | 37.4519 | 1.0127
8.3384 | 37.4476 | 1.4267
9.6574 | 37.4407 | 1.2976
10.3304 | 37.4366 | 1.4212
11.6415 | 37.4293 | 1.376
12.3027 | 37.4255 | 0.78345
13.6224 | 37.4188 | 0.23241
14.2861 | 37.4136 | 0.70076
15.603 | 37.4061 | 1.2556
16.2739 | 37.4024 | 1.3782
17.5699 | 37.3946 | 1.8579
18.2366 | 37.3916 | 0.72141
19.546 | 37.3828 | 1.4851
20.2113 | 37.3804 | 1.2367
21.5295 | 37.3728 | 1.4766
22.1912 | 37.3674 | 0.94191
23.5004 | 37.3608 | 0.8418
24.153 | 37.3577 | 1.5802
25.4763 | 37.3491 | 0.85307
26.8023 | 37.3427 | 0.98609
27.3969 | 37.338 | 0.90899
28.6961 | 37.3315 | 1.3078
29.3621 | 37.3279 | 1.3093
30.6417 | 37.32 | 1.5159
31.286 | 37.3159 | 1.0742
32.5997 | 37.3099 | 1.8422
33.2559 | 37.3073 | 0.81868
34.491 | 37.3007 | 0.88203
35.6589 | 37.2931 | 1.1278
36.6888 | 37.2858 | 2.2986
37.6462 | 37.2803 | 0.89008
38.47 | 37.2754 | 1.3086
39.5351 | 37.2703 | 1.5919
40.5975 | 37.2649 | 1.2131
41.4936 | 37.2596 | 1.4271
0.48759 | 38.4903 | 0.54887
1.4332 | 38.492 | 0.79083
2.5331 | 38.4883 | 0.73545
3.6246 | 38.4808 | 1.2477
4.4528 | 38.4748 | 0.79117
5.4135 | 38.4674 | 0.12948
6.451 | 38.4606 | 0.54939
7.6183 | 38.4527 | 0.97715
8.2239 | 38.4498 | 1.4173
9.5409 | 38.4414 | 0.49907
10.2112 | 38.4375 | 1.6306
11.5321 | 38.4297 | 1.0045
12.1838 | 38.4256 | 0.72581
13.5043 | 38.418 | 0.80669
14.1675 | 38.4131 | 0.50307
15.4841 | 38.4055 | 1.3059
16.8004 | 38.398 | 1.0308
17.4553 | 38.3946 | 1.1572
18.7721 | 38.3862 | 1.426
19.4308 | 38.3834 | 1.3795
20.7597 | 38.3766 | 0.99355
21.4133 | 38.3717 | 0.85486
22.7256 | 38.3641 | 1.2337
23.3735 | 38.3608 | 0.78108
24.7038 | 38.3526 | 0.377
25.357 | 38.3502 | 0.8745
26.6899 | 38.3416 | 0.71239
27.3381 | 38.3389 | 1.2328
28.6442 | 38.3304 | 1.1026
29.3016 | 38.3274 | 1.229
30.6196 | 38.319 | 1.4008
31.2905 | 38.3161 | 0.98544
32.6053 | 38.3086 | 1.8823
33.2677 | 38.3047 | 0.41674
34.4689 | 38.2981 | 2.2499
35.6213 | 38.2921 | 1.6047
36.6728 | 38.2854 | 2.0977
37.6158 | 38.2811 | 1.0231
38.43 | 38.2757 | 1.5105
39.4729 | 38.2702 | 2.1446
40.5579 | 38.264 | 1.1819
41.4833 | 38.2586 | 1.2531
0.48774 | 39.4904 | 0.63108
1.4636 | 39.4904 | 0.99512
2.5772 | 39.4867 | 1.0458
3.6771 | 39.4782 | 0.90106
4.5396 | 39.4725 | 0.58581
5.4954 | 39.4666 | -0.021797
6.5264 | 39.4595 | 1.243
7.6931 | 39.4527 | 1.2449
8.2752 | 39.4492 | 1.3148
9.5311 | 39.4409 | 1.4182
10.1966 | 39.4367 | 1.6266
11.4948 | 39.4291 | 0.79134
12.7724 | 39.4225 | 0.495
13.4323 | 39.4179 | 0.63137
14.7535 | 39.4093 | 1.2662
15.4222 | 39.4077 | 1.1939
16.7439 | 39.3988 | 0.85066
17.3827 | 39.3944 | 1.0269
18.7023 | 39.3863 | 1.6257
19.3621 | 39.3832 | 1.3842
20.6858 | 39.3762 | 0.99819
21.3461 | 39.3738 | 1.1027
22.6538 | 39.3665 | 1.1596
23.3055 | 39.3611 | 1.0138
24.634 | 39.3544 | 0.81584
25.2816 | 39.3502 | 0.73416
26.6139 | 39.3431 | 1.2702
27.2619 | 39.3397 | 1.3346
28.5692 | 39.3318 | 1.7053
29.2367 | 39.3294 | 0.66494
30.5494 | 39.3217 | 1.3188
31.2194 | 39.3169 | 0.9962
32.5345 | 39.3094 | 1.4741
33.1918 | 39.3065 | 0.90455
34.4394 | 39.2985 | 1.0109
35.027 | 39.2948 | 0.7988
36.3278 | 39.287 | 0.35854
37.3145 | 39.2822 | 1.0372
38.5861 | 39.2747 | 1.0408
39.6116 | 39.2696 | 1.3718
40.4382 | 39.2656 | 1.3114
41.4984 | 39.2587 | 1.2115
0.4877 | 40.4902 | 0.71427
1.5469 | 40.4906 | 0.60794
2.3705 | 40.4876 | 1.1686
3.4231 | 40.4811 | 1.0307
4.7066 | 40.4724 | 0.3602
5.6914 | 40.4651 | 0.75169
6.7624 | 40.4584 | 1.1779
7.3367 | 40.4552 | 0.76373
8.5744 | 40.4476 | 1.073
9.2297 | 40.4426 | 0.94033
10.5603 | 40.4352 | 1.4143
11.2256 | 40.432 | 0.62084
12.539 | 40.424 | 0.70664
13.1995 | 40.4185 | 1.6279
14.5248 | 40.4111 | 1.0399
15.1818 | 40.4082 | 0.88538
16.5058 | 40.4008 | 0.61331
17.8094 | 40.3935 | 0.7821
18.4731 | 40.3893 | 1.6185
19.7815 | 40.3813 | 0.4983
20.4521 | 40.3783 | 1.1079
21.7634 | 40.3704 | 1.1587
22.3872 | 40.3663 | 1.5768
23.7005 | 40.3583 | 1.2986
24.3595 | 40.3548 | 0.31509
25.6803 | 40.3472 | 0.34899
26.343 | 40.3441 | 1.1465
27.6515 | 40.3368 | 0.75633
28.3086 | 40.3334 | 0.99479
29.6277 | 40.3261 | 1.5967
30.2844 | 40.3224 | 1.5531
31.6081 | 40.3149 | 0.88903
32.2631 | 40.3112 | 1.4914
33.5707 | 40.3048 | 1.5833
34.7793 | 40.2964 | 0.98636
35.3699 | 40.292 | 1.3922
36.4367 | 40.287 | 1.7835
37.407 | 40.2812 | 1.696
38.6649 | 40.2749 | 1.3406
39.3661 | 40.2704 | 1.8753
40.4846 | 40.2645 | 1.4578
41.4686 | 40.2577 | 1.5054
0.48771 | 41.4906 | 0.9305
1.4341 | 41.4907 | 1.3273
2.5325 | 41.4861 | 0.83987
3.624 | 41.479 | 1.0682
4.4775 | 41.4732 | 1.0688
5.4408 | 41.4674 | 0.38228
6.4904 | 41.4595 | 0.58319
7.6603 | 41.4526 | 0.64005
8.2642 | 41.4484 | 1.2431
9.5889 | 41.4409 | 1.04
10.2524 | 41.4367 | 0.84342
11.5722 | 41.4295 | 1.4353
12.2279 | 41.4259 | 0.91076
13.5546 | 41.4185 | 1.0147
14.2092 | 41.4146 | 0.9011
15.5329 | 41.4072 | 1.359
16.1986 | 41.403 | 1.5895
17.5014 | 41.395 | 1.0672
18.1637 | 41.3925 | 1.2408
19.4773 | 41.3855 | 1.4227
20.8034 | 41.3775 | 1.3826
21.4601 | 41.3732 | 1.1599
22.7711 | 41.3654 | 1.3677
23.4203 | 41.3619 | 1.3111
24.7492 | 41.3528 | 1.2819
25.4018 | 41.3505 | 1.0455
26.7293 | 41.3427 | 0.56538
27.38 | 41.3392 | 1.5168
28.6906 | 41.332 | 1.2626
29.3471 | 41.328 | 1.223
30.667 | 41.3199 | 1.2809
31.3338 | 41.3184 | 1.7625
32.6415 | 41.3105 | 2.0843
33.3065 | 41.3061 | 0.76674
34.5458 | 41.2981 | 1.3
35.6893 | 41.2918 | 1.9017
36.731 | 41.2847 | 1.5517
37.6697 | 41.2799 | 1.465
38.5109 | 41.2755 | 1.2817
39.5518 | 41.2698 | 1.6087
40.3891 | 41.2638 | 1.7473
41.4954 | 41.2583 | 1.6408