## Sheet1
e2V-154_AbsZ_20170322-11H30M_run1 | Wed 22 Mar 2017 14:16:08 | {"X(mm)", "Y(mm)", "Z(micron)"}
0.48787 | 0.49047 | -1.0353
1.473 | 0.48998 | -0.96376
2.5782 | 0.48477 | -0.75264
3.6794 | 0.47835 | -0.39787
4.5349 | 0.47306 | -0.17502
5.5004 | 0.46572 | 0.012307
6.5753 | 0.45874 | 0.20723
7.7402 | 0.45167 | 0.49036
8.3589 | 0.44673 | 0.53286
9.6537 | 0.43967 | 0.89198
10.3221 | 0.43544 | 1.1189
11.6403 | 0.42804 | 1.2387
12.3221 | 0.42464 | 1.2856
13.6305 | 0.41681 | 1.3466
14.2945 | 0.41308 | 1.3923
15.5971 | 0.40534 | 1.1869
16.2636 | 0.40191 | 1.2148
17.5882 | 0.39462 | 1.306
18.2415 | 0.38956 | 1.5219
19.5586 | 0.38287 | 1.6125
20.1786 | 0.37923 | 1.6552
21.5028 | 0.37176 | 1.7513
22.1525 | 0.369 | 1.8391
23.4496 | 0.36126 | 1.8853
24.7592 | 0.35335 | 1.6664
25.4208 | 0.35001 | 1.712
26.7342 | 0.34231 | 1.7733
27.395 | 0.33958 | 1.9129
28.7176 | 0.332 | 2.1689
29.3692 | 0.32813 | 2.2587
30.6825 | 0.32013 | 2.5061
31.3392 | 0.31668 | 2.6553
32.6537 | 0.30868 | 2.8187
33.3203 | 0.30566 | 2.7546
34.5636 | 0.29869 | 2.7822
35.7008 | 0.29218 | 2.5074
36.2409 | 0.28945 | 2.5356
37.6823 | 0.28115 | 2.6048
38.5175 | 0.27622 | 2.6443
39.5743 | 0.2704 | 2.557
40.4015 | 0.26524 | 2.6139
41.4961 | 0.259 | 2.6197
0.48772 | 1.4907 | -0.93598
1.4628 | 1.4903 | -0.85257
2.5587 | 1.4859 | -0.62205
3.6594 | 1.479 | -0.33335
4.5147 | 1.4729 | -0.086564
5.4766 | 1.4666 | 0.080078
6.5478 | 1.4594 | 0.24123
7.711 | 1.4524 | 0.50875
8.3193 | 1.4483 | 0.66257
9.626 | 1.4403 | 0.93946
10.2936 | 1.4364 | 0.99939
11.6144 | 1.4287 | 1.2173
12.2876 | 1.4245 | 1.3276
13.5979 | 1.417 | 1.3897
14.2602 | 1.4132 | 1.3658
15.5698 | 1.4062 | 1.3685
16.2289 | 1.4024 | 1.4138
17.5542 | 1.395 | 1.5015
18.2127 | 1.3907 | 1.5608
19.5245 | 1.3831 | 1.6716
20.1838 | 1.3796 | 1.825
21.4992 | 1.3723 | 1.829
22.1547 | 1.3683 | 1.8956
23.4773 | 1.3605 | 1.9021
24.7886 | 1.3533 | 1.9043
25.4519 | 1.3498 | 1.9865
26.7719 | 1.342 | 1.8348
27.4258 | 1.3392 | 2.0418
28.7488 | 1.3308 | 2.2443
29.3986 | 1.3269 | 2.3165
30.7126 | 1.3193 | 2.4395
31.3694 | 1.3148 | 2.6061
32.6514 | 1.3082 | 2.7674
33.3168 | 1.3046 | 2.8132
34.5326 | 1.2977 | 2.6968
35.6725 | 1.2915 | 2.6983
36.7154 | 1.2864 | 2.6996
37.6617 | 1.2812 | 2.6692
38.497 | 1.2758 | 2.6572
39.5602 | 1.2702 | 2.7299
40.3889 | 1.2653 | 2.7409
41.4933 | 1.2587 | 2.7479
0.48778 | 2.4905 | -0.86112
1.475 | 2.4906 | -0.69785
2.5755 | 2.4863 | -0.556
3.6802 | 2.4784 | -0.26608
4.5357 | 2.4727 | 0.025747
5.5028 | 2.4663 | 0.14424
6.5742 | 2.4594 | 0.32492
7.7429 | 2.4523 | 0.53132
8.3521 | 2.448 | 0.72519
9.6618 | 2.4408 | 0.98533
10.3219 | 2.4364 | 1.0647
11.6485 | 2.4289 | 1.328
12.3211 | 2.4251 | 1.5653
13.6265 | 2.4169 | 1.4641
14.2969 | 2.4137 | 1.3712
15.604 | 2.4062 | 1.4302
16.2643 | 2.4016 | 1.4756
17.5871 | 2.394 | 1.5946
18.2459 | 2.3907 | 1.668
19.5551 | 2.3838 | 1.7601
20.2102 | 2.3783 | 1.8181
21.5296 | 2.3716 | 1.9139
22.1892 | 2.3681 | 1.9543
23.5091 | 2.3602 | 1.9781
24.165 | 2.3572 | 2.0593
25.4826 | 2.3496 | 2.109
26.7978 | 2.3425 | 2.15
27.461 | 2.3389 | 2.2001
28.7814 | 2.3311 | 2.291
29.4349 | 2.3261 | 2.3809
30.749 | 2.319 | 2.4833
31.3648 | 2.3151 | 2.6707
32.6862 | 2.3078 | 2.7616
33.3422 | 2.3035 | 2.8157
34.5926 | 2.2973 | 2.6988
35.724 | 2.2905 | 2.7447
36.2662 | 2.2876 | 2.772
37.7053 | 2.2796 | 2.782
38.5319 | 2.2751 | 2.7629
39.5906 | 2.2701 | 2.8358
40.4112 | 2.265 | 2.7953
41.4953 | 2.2585 | 2.8299
0.48749 | 3.4905 | -0.76527
1.4652 | 3.4902 | -0.57968
2.5623 | 3.4857 | -0.40209
3.6651 | 3.4787 | -0.09324
4.5156 | 3.4726 | 0.12121
5.482 | 3.4662 | 0.25766
6.5507 | 3.4598 | 0.38219
7.7172 | 3.4524 | 0.55741
8.3267 | 3.4483 | 0.78232
9.6415 | 3.4404 | 1.0008
10.2934 | 3.4367 | 1.0936
11.6237 | 3.4289 | 1.2422
12.297 | 3.4256 | 1.4045
13.6027 | 3.4171 | 1.3823
14.273 | 3.4135 | 1.3974
15.5746 | 3.4062 | 1.63
16.24 | 3.4022 | 1.6738
17.5595 | 3.3957 | 1.7647
18.224 | 3.3933 | 1.8105
19.5319 | 3.3854 | 1.9884
20.1892 | 3.3808 | 1.8626
21.4987 | 3.3738 | 2.0458
22.1722 | 3.3682 | 2.097
23.484 | 3.361 | 2.1923
24.7969 | 3.3534 | 2.2861
25.461 | 3.3497 | 2.1733
26.7734 | 3.3417 | 2.2566
27.4345 | 3.3379 | 2.2861
28.7545 | 3.3306 | 2.387
29.4069 | 3.3271 | 2.4219
30.7219 | 3.3192 | 2.4803
31.3747 | 3.3157 | 2.5673
32.69 | 3.3095 | 2.6758
33.3523 | 3.3047 | 2.7124
34.5969 | 3.2982 | 2.747
35.7424 | 3.2917 | 2.8049
36.2672 | 3.2889 | 2.841
37.7113 | 3.2807 | 2.9304
38.5377 | 3.276 | 2.8982
39.5984 | 3.2702 | 2.8952
40.4096 | 3.2652 | 2.87
41.4966 | 3.2588 | 2.9348
0.48774 | 4.4905 | -0.71839
1.4747 | 4.4897 | -0.61219
2.577 | 4.4853 | -0.44623
3.6817 | 4.4783 | -0.14825
4.5373 | 4.4725 | 0.055571
5.5074 | 4.4667 | 0.26231
6.5719 | 4.4597 | 0.39652
7.7423 | 4.4524 | 0.53801
8.3514 | 4.4484 | 0.77889
9.6675 | 4.4405 | 0.98844
10.326 | 4.4366 | 1.0337
11.6494 | 4.4287 | 1.2058
12.3239 | 4.4245 | 1.3132
13.6333 | 4.4169 | 1.4393
14.3019 | 4.4132 | 1.4573
15.608 | 4.4055 | 1.5482
16.2747 | 4.4015 | 1.625
17.5912 | 4.3947 | 1.8987
18.2501 | 4.3901 | 1.8709
19.5643 | 4.3823 | 1.9854
20.2176 | 4.3788 | 1.9233
21.528 | 4.3709 | 2.1065
22.1959 | 4.3672 | 2.1685
23.5161 | 4.3602 | 2.2573
24.1725 | 4.3563 | 2.221
25.4832 | 4.3491 | 2.2437
26.8022 | 4.3421 | 2.3245
27.4608 | 4.3381 | 2.3568
28.7871 | 4.3307 | 2.4141
29.4306 | 4.3271 | 2.4534
30.7244 | 4.3201 | 2.5364
31.3713 | 4.3157 | 2.5289
32.6912 | 4.3085 | 2.6197
33.3514 | 4.3047 | 2.6992
34.5934 | 4.2979 | 2.8427
35.7312 | 4.2916 | 2.857
36.258 | 4.2887 | 2.8932
37.7089 | 4.2796 | 2.993
38.5338 | 4.2753 | 3.0458
39.5951 | 4.2699 | 2.9569
40.4074 | 4.2652 | 2.9288
41.4995 | 4.259 | 2.9819
0.48755 | 5.4906 | -0.68454
1.4737 | 5.491 | -0.58032
2.5798 | 5.4863 | -0.39811
3.6759 | 5.4792 | -0.089732
4.5408 | 5.4729 | 0.1147
5.5093 | 5.4666 | 0.32831
6.5772 | 5.4595 | 0.45073
7.7422 | 5.452 | 0.59684
8.3535 | 5.4481 | 0.74289
9.7052 | 5.4401 | 0.99788
10.3506 | 5.4355 | 1.0942
11.6901 | 5.4281 | 1.1864
12.3562 | 5.4243 | 1.2483
13.6676 | 5.4167 | 1.4645
14.3313 | 5.4141 | 1.5103
15.6437 | 5.4065 | 1.6095
16.3052 | 5.4039 | 1.7631
17.6286 | 5.3944 | 1.8871
18.2841 | 5.389 | 1.8491
19.5944 | 5.3825 | 2.0223
20.2489 | 5.3787 | 2.0774
21.5613 | 5.3704 | 2.1676
22.2298 | 5.3684 | 2.2237
23.5131 | 5.361 | 2.302
24.1779 | 5.3563 | 2.3417
25.4837 | 5.349 | 2.3136
26.8021 | 5.342 | 2.4203
27.4608 | 5.3381 | 2.4387
28.7519 | 5.3318 | 2.5246
29.402 | 5.3281 | 2.5493
30.7256 | 5.3208 | 2.5874
31.3742 | 5.3169 | 2.563
32.6968 | 5.3094 | 2.723
33.3511 | 5.3062 | 2.7241
34.5994 | 5.2992 | 2.902
35.7341 | 5.292 | 2.922
36.2622 | 5.2893 | 2.9584
37.7051 | 5.2809 | 3.0517
38.5416 | 5.2762 | 3.1093
39.5964 | 5.2702 | 3.0778
40.4144 | 5.2652 | 3.0436
41.4963 | 5.2589 | 3.0535
0.48752 | 6.4905 | -0.67367
1.4699 | 6.4898 | -0.52779
2.5793 | 6.4856 | -0.39532
3.6731 | 6.4787 | -0.12609
4.5356 | 6.4728 | 0.1702
5.4969 | 6.4663 | 0.38879
6.571 | 6.4592 | 0.53265
7.7331 | 6.452 | 0.64658
8.3469 | 6.448 | 0.74929
9.6643 | 6.4402 | 0.93792
10.3152 | 6.4357 | 1.1802
11.6565 | 6.4283 | 1.259
12.3148 | 6.4244 | 1.4128
13.6321 | 6.4166 | 1.4859
14.2931 | 6.413 | 1.5489
15.6105 | 6.4049 | 1.774
16.2648 | 6.4013 | 1.8356
17.5928 | 6.3939 | 1.9435
18.2449 | 6.3903 | 1.9293
19.5629 | 6.3828 | 2.0375
20.2209 | 6.379 | 2.0818
21.5291 | 6.3716 | 2.2183
22.1956 | 6.3678 | 2.2642
23.504 | 6.3597 | 2.3692
24.1722 | 6.3564 | 2.4002
25.4774 | 6.3483 | 2.446
26.7939 | 6.3411 | 2.4786
27.4575 | 6.3378 | 2.4958
28.778 | 6.3303 | 2.5852
29.4277 | 6.3268 | 2.5974
30.7473 | 6.3191 | 2.6507
31.3985 | 6.3155 | 2.694
32.7222 | 6.3083 | 2.7851
33.3782 | 6.3048 | 2.8288
34.624 | 6.2996 | 2.9401
35.7525 | 6.2919 | 3.0082
36.2821 | 6.2871 | 3.0185
37.2647 | 6.282 | 3.1162
38.5558 | 6.2766 | 3.1566
39.6075 | 6.2705 | 3.1485
40.4223 | 6.2657 | 3.1245
41.4964 | 6.2578 | 3.1554
0.48758 | 7.4906 | -0.8108
1.5566 | 7.49 | -0.55342
2.374 | 7.4874 | -0.40654
3.424 | 7.48 | -0.16837
4.711 | 7.4717 | 0.19014
5.6945 | 7.465 | 0.35074
6.2212 | 7.4621 | 0.55599
7.3572 | 7.4549 | 0.68813
8.5906 | 7.4473 | 0.81647
9.237 | 7.4437 | 0.94446
10.5666 | 7.4359 | 1.0619
11.232 | 7.4316 | 1.1677
12.5526 | 7.4241 | 1.3316
13.2214 | 7.4203 | 1.4086
14.5291 | 7.4125 | 1.6541
15.1924 | 7.4088 | 1.6997
16.4448 | 7.4019 | 1.8619
17.7448 | 7.3938 | 1.9333
18.3657 | 7.3901 | 1.996
19.6827 | 7.3817 | 2.0011
20.3301 | 7.3783 | 2.0657
21.6529 | 7.3711 | 2.2377
22.2821 | 7.3679 | 2.329
23.5999 | 7.3604 | 2.4197
24.2328 | 7.3567 | 2.3513
25.5397 | 7.3495 | 2.4192
26.2022 | 7.3463 | 2.4649
27.5182 | 7.3389 | 2.6279
28.1799 | 7.3347 | 2.6734
29.4894 | 7.3277 | 2.7136
30.8068 | 7.3203 | 2.7187
31.4622 | 7.3161 | 2.7838
32.7876 | 7.3084 | 2.895
33.4374 | 7.3051 | 2.8947
34.6782 | 7.2978 | 3.0261
35.2489 | 7.2946 | 3.0854
36.3328 | 7.2886 | 3.164
37.3042 | 7.2832 | 3.2078
38.5865 | 7.2757 | 3.1581
39.6346 | 7.2704 | 3.2092
40.4439 | 7.2647 | 3.1633
41.4972 | 7.2584 | 3.1643
0.48764 | 8.4906 | -0.87593
1.4719 | 8.4902 | -0.6769
2.5819 | 8.4865 | -0.47636
3.6776 | 8.4794 | -0.14601
0.48768 | 9.4906 | -0.93107
1.472 | 9.4898 | -0.72905
2.5828 | 9.4858 | -0.41747
3.6838 | 9.4779 | -0.032804
4.5455 | 9.473 | 0.3245
5.5067 | 9.4666 | 0.58958
6.5758 | 9.4595 | 0.66459
7.7389 | 9.4524 | 0.7441
8.3565 | 9.4476 | 1.019
9.6669 | 9.4424 | 1.1118
10.3222 | 9.4355 | 1.1567
11.6639 | 9.4281 | 1.2491
12.3495 | 9.4264 | 1.3714
13.6645 | 9.4171 | 1.5333
14.3234 | 9.4137 | 1.6106
15.5836 | 9.4054 | 1.7808
16.2306 | 9.4011 | 1.8873
17.5695 | 9.3941 | 1.9669
18.22 | 9.3905 | 1.8832
19.5378 | 9.3833 | 1.9879
20.185 | 9.3793 | 2.0254
21.5021 | 9.3726 | 2.1231
22.1696 | 9.3688 | 2.229
23.4828 | 9.3612 | 2.3874
24.7931 | 9.3541 | 2.4776
25.4507 | 9.3499 | 2.6098
26.7662 | 9.3427 | 2.7534
27.428 | 9.3391 | 2.8054
28.7503 | 9.3318 | 2.9099
29.4032 | 9.3283 | 2.9739
30.7209 | 9.3208 | 3.0645
31.3717 | 9.318 | 3.1184
32.6881 | 9.3095 | 3.1999
33.3532 | 9.3053 | 3.2047
34.6029 | 9.2987 | 3.3332
35.7331 | 9.2918 | 3.3584
36.2624 | 9.2882 | 3.2888
37.7017 | 9.2803 | 3.3329
38.5382 | 9.2757 | 3.2724
39.596 | 9.27 | 3.2088
40.4106 | 9.2648 | 3.2353
41.4933 | 9.2587 | 3.2553
0.48776 | 10.4906 | -0.9652
1.4697 | 10.491 | -0.74728
2.5808 | 10.4869 | -0.36568
3.675 | 10.4794 | -0.014958
4.5389 | 10.4734 | 0.33393
5.4964 | 10.4668 | 0.60175
6.5688 | 10.4599 | 0.70949
7.7234 | 10.4523 | 0.84589
8.3542 | 10.4488 | 1.0403
9.6567 | 10.4412 | 1.1699
10.3175 | 10.435 | 1.2153
11.6462 | 10.4285 | 1.3747
12.3148 | 10.425 | 1.3903
13.5982 | 10.4164 | 1.516
14.2541 | 10.413 | 1.6327
15.5436 | 10.4052 | 1.8064
16.1957 | 10.4021 | 1.8818
17.5315 | 10.3938 | 1.9117
18.1775 | 10.3899 | 1.9306
19.5057 | 10.383 | 2.034
20.8136 | 10.3754 | 2.0795
21.4744 | 10.3713 | 2.1575
22.7926 | 10.3645 | 2.3097
23.4474 | 10.3609 | 2.3493
24.7604 | 10.3535 | 2.5982
25.419 | 10.3497 | 2.638
26.7299 | 10.3418 | 2.7997
27.3889 | 10.3383 | 2.8845
28.7161 | 10.3327 | 2.9865
29.3686 | 10.3268 | 3.0457
30.683 | 10.3209 | 3.1363
31.3402 | 10.316 | 3.201
32.6586 | 10.3082 | 3.2567
33.3154 | 10.3057 | 3.2709
34.5632 | 10.2971 | 3.3272
35.7034 | 10.2903 | 3.3091
36.2406 | 10.2882 | 3.3452
37.681 | 10.28 | 3.3903
38.5158 | 10.2755 | 3.2047
39.5789 | 10.2691 | 3.2779
40.4022 | 10.2643 | 3.2715
41.4898 | 10.2583 | 3.2874
0.48775 | 11.4904 | -0.90634
1.473 | 11.4905 | -0.68821
2.5807 | 11.4861 | -0.32887
3.6819 | 11.479 | 0.0038604
4.5421 | 11.4742 | 0.39306
5.5014 | 11.4668 | 0.63996
6.5804 | 11.4588 | 0.7821
7.7334 | 11.4506 | 1.0303
8.3659 | 11.4493 | 1.098
9.6637 | 11.4405 | 1.2202
10.328 | 11.4351 | 1.0568
11.6495 | 11.428 | 1.3258
12.3269 | 11.4243 | 1.4784
13.6348 | 11.416 | 1.5684
14.293 | 11.4126 | 1.6707
15.5776 | 11.4053 | 1.6771
16.2375 | 11.4019 | 1.8645
17.5377 | 11.3953 | 1.812
18.1871 | 11.3908 | 1.8457
19.4818 | 11.3837 | 2.0708
20.7894 | 11.3765 | 2.1338
21.4507 | 11.3728 | 2.2303
22.7691 | 11.3652 | 2.367
23.4258 | 11.3612 | 2.4122
24.7332 | 11.354 | 2.6497
25.3991 | 11.3501 | 2.724
26.7073 | 11.3431 | 2.858
27.3824 | 11.3389 | 2.9165
28.692 | 11.3316 | 3.0146
29.3566 | 11.3277 | 3.0983
30.6612 | 11.32 | 3.1881
31.3258 | 11.3167 | 3.2449
32.633 | 11.3101 | 3.3219
33.2993 | 11.3056 | 3.3367
34.5417 | 11.2986 | 3.3002
35.6879 | 11.2921 | 3.368
36.7274 | 11.2866 | 3.4376
37.6706 | 11.2804 | 3.3945
38.5033 | 11.2759 | 3.2858
39.569 | 11.2701 | 3.3401
40.3915 | 11.2652 | 3.3332
41.4885 | 11.2592 | 3.3462
0.48758 | 12.4906 | -0.91348
1.4716 | 12.4903 | -0.75345
2.5758 | 12.4859 | -0.27036
3.6805 | 12.4789 | 0.17462
4.5367 | 12.4733 | 0.5085
5.5034 | 12.466 | 0.68791
6.5721 | 12.4586 | 0.77238
7.7316 | 12.4514 | 0.89413
8.361 | 12.4482 | 0.89547
9.6572 | 12.4401 | 1.2216
10.3235 | 12.4363 | 1.2395
11.6452 | 12.4284 | 1.3584
12.2863 | 12.4248 | 1.2505
13.5914 | 12.4163 | 1.3403
14.2599 | 12.413 | 1.5383
15.5692 | 12.4044 | 1.6783
16.2265 | 12.4016 | 1.7236
17.5584 | 12.394 | 1.8153
18.2105 | 12.3899 | 1.9021
19.5298 | 12.3827 | 1.9969
20.1788 | 12.3788 | 2.1106
21.5034 | 12.3719 | 2.3068
22.1566 | 12.3682 | 2.3942
23.482 | 12.3607 | 2.5119
24.7929 | 12.3549 | 2.7072
25.4483 | 12.3494 | 2.7522
26.7633 | 12.3419 | 2.8482
27.4344 | 12.3381 | 2.9759
28.7459 | 12.3311 | 3.0772
29.4107 | 12.3268 | 3.1609
30.7132 | 12.3194 | 3.2555
31.37 | 12.3173 | 3.3468
32.6857 | 12.3079 | 3.3912
33.3476 | 12.3038 | 3.4198
34.5891 | 12.2971 | 3.3622
35.7335 | 12.2902 | 3.43
36.2621 | 12.2874 | 3.4643
37.7088 | 12.2792 | 3.5299
38.5296 | 12.2748 | 3.3464
39.5965 | 12.2692 | 3.3913
40.4099 | 12.2648 | 3.3933
41.4929 | 12.2583 | 3.4643
0.48786 | 13.4906 | -1.0596
1.47 | 13.4914 | -0.72464
2.58 | 13.4884 | -0.21106
3.6818 | 13.4806 | 0.21668
4.5394 | 13.4742 | 0.39861
5.5059 | 13.467 | 0.71002
6.5714 | 13.4589 | 0.82021
7.7388 | 13.4512 | 0.90049
8.3623 | 13.4474 | 1.1914
9.6618 | 13.4403 | 0.98882
10.3216 | 13.4363 | 1.0342
11.6519 | 13.4286 | 1.0817
12.3196 | 13.4241 | 1.2896
13.6271 | 13.4161 | 1.3266
14.2915 | 13.4132 | 1.3234
15.6066 | 13.4059 | 1.5159
16.2705 | 13.4018 | 1.6905
17.5885 | 13.3946 | 1.8263
18.253 | 13.3909 | 1.96
19.5628 | 13.3845 | 2.1102
20.216 | 13.3795 | 2.1601
21.5277 | 13.3721 | 2.2573
22.1906 | 13.3683 | 2.3829
23.5124 | 13.3604 | 2.5949
24.1644 | 13.3573 | 2.6538
25.4831 | 13.3493 | 2.8135
26.7992 | 13.3417 | 2.9096
27.46 | 13.3381 | 2.9605
28.7723 | 13.3306 | 3.1118
29.4374 | 13.3269 | 3.2096
30.7458 | 13.319 | 3.3166
31.4087 | 13.3157 | 3.3453
32.7248 | 13.308 | 3.4358
33.3832 | 13.3039 | 3.4131
34.6214 | 13.2963 | 3.4233
35.7676 | 13.2907 | 3.3992
36.2818 | 13.2882 | 3.4346
37.262 | 13.2824 | 3.502
38.547 | 13.2748 | 3.397
39.6096 | 13.2689 | 3.4006
40.4131 | 13.264 | 3.4369
41.4971 | 13.2581 | 3.4685
0.48758 | 14.4907 | -1.0697
1.4704 | 14.4895 | -0.79985
2.5779 | 14.485 | -0.30953
3.6776 | 14.4777 | 0.10508
4.5324 | 14.4722 | 0.45687
5.5002 | 14.4657 | 0.7114
6.5587 | 14.4588 | 0.8522
7.7196 | 14.4514 | 0.92104
8.3503 | 14.4479 | 0.95744
9.6274 | 14.4402 | 1.0453
10.2841 | 14.4357 | 1.0904
11.6155 | 14.4284 | 1.1381
12.2765 | 14.4243 | 1.2135
13.592 | 14.4165 | 1.3041
14.2557 | 14.4131 | 1.3797
15.567 | 14.405 | 1.5829
16.234 | 14.4021 | 1.6959
17.5554 | 14.3943 | 1.8068
18.2096 | 14.3916 | 1.9604
19.5233 | 14.3828 | 2.1662
20.1773 | 14.3801 | 2.2163
21.4947 | 14.3731 | 2.324
22.1645 | 14.368 | 2.405
23.473 | 14.3604 | 2.629
24.7898 | 14.3527 | 2.7696
25.4415 | 14.3497 | 2.8145
26.7547 | 14.3415 | 2.9233
27.4272 | 14.3383 | 3.0841
28.7435 | 14.3298 | 3.1947
29.3963 | 14.3272 | 3.2476
30.7098 | 14.3189 | 3.356
31.3656 | 14.315 | 3.3751
32.6843 | 14.3076 | 3.4399
33.3488 | 14.3042 | 3.3636
34.5862 | 14.2975 | 3.4228
35.7325 | 14.2911 | 3.3137
36.2533 | 14.2882 | 3.3725
37.7035 | 14.2805 | 3.3693
38.5256 | 14.2757 | 3.4354
39.5929 | 14.27 | 3.4384
40.4072 | 14.265 | 3.4824
41.4964 | 14.2589 | 3.5233
0.48772 | 15.4906 | -1.0629
1.4736 | 15.49 | -0.89523
2.5805 | 15.4861 | -0.42342
3.6448 | 15.4786 | 0.16173
4.4978 | 15.4724 | 0.54635
5.4568 | 15.4661 | 0.8243
6.5178 | 15.4592 | 0.90826
7.6767 | 15.4521 | 0.97697
8.2991 | 15.4483 | 1.0638
9.6017 | 15.4404 | 1.1094
10.2627 | 15.4363 | 1.0869
11.5921 | 15.4293 | 1.1954
12.2546 | 15.4242 | 1.4029
13.5658 | 15.4168 | 1.4401
14.236 | 15.4134 | 1.4073
15.5446 | 15.4059 | 1.5643
16.2081 | 15.4025 | 1.7195
17.5299 | 15.3947 | 1.8439
18.1866 | 15.391 | 2.0081
19.4993 | 15.3831 | 2.0984
20.8145 | 15.375 | 2.3069
21.4702 | 15.3723 | 2.3811
22.7975 | 15.3646 | 2.4579
23.4461 | 15.3612 | 2.5181
24.7662 | 15.353 | 2.7779
25.4174 | 15.3489 | 2.8217
26.7368 | 15.3417 | 2.9625
27.4017 | 15.3385 | 3.0182
28.7167 | 15.332 | 3.1948
29.3749 | 15.3272 | 3.245
30.6859 | 15.3202 | 3.3873
31.3446 | 15.3164 | 3.4066
32.6631 | 15.3085 | 3.4683
33.3172 | 15.3058 | 3.3944
34.5646 | 15.2984 | 3.3572
35.7126 | 15.291 | 3.4361
36.2332 | 15.2885 | 3.3005
37.6855 | 15.2806 | 3.348
38.5087 | 15.2756 | 3.3986
39.5657 | 15.2702 | 3.4744
40.384 | 15.2651 | 3.5186
41.4933 | 15.2593 | 3.51
0.48758 | 16.4907 | -1.019
1.4532 | 16.491 | -0.89822
2.5217 | 16.487 | -0.37857
3.6099 | 16.4793 | 0.21822
4.4638 | 16.4737 | 0.71294
5.4383 | 16.4671 | 0.84494
6.4937 | 16.4601 | 0.96551
7.6571 | 16.452 | 1.0345
8.2726 | 16.4488 | 1.1049
9.5792 | 16.4408 | 1.2107
10.235 | 16.436 | 1.2558
11.5654 | 16.4282 | 1.5053
12.2309 | 16.4244 | 1.3891
13.5407 | 16.4167 | 1.4792
14.2078 | 16.4136 | 1.5312
15.5143 | 16.4058 | 1.6861
16.182 | 16.4025 | 1.7376
17.5075 | 16.395 | 1.9713
18.8159 | 16.3876 | 2.2353
19.4721 | 16.3838 | 2.2805
20.7851 | 16.3766 | 2.3698
21.4448 | 16.371 | 2.5271
22.7723 | 16.3649 | 2.5006
23.4214 | 16.3605 | 2.5452
24.7387 | 16.3541 | 2.7789
25.394 | 16.3485 | 2.7689
26.7106 | 16.3419 | 2.9655
27.373 | 16.3391 | 3.0752
28.6921 | 16.3309 | 3.2519
29.3446 | 16.3278 | 3.2378
30.6598 | 16.3194 | 3.3873
31.3179 | 16.3165 | 3.4156
32.6386 | 16.3089 | 3.4065
33.2989 | 16.3052 | 3.4279
34.5428 | 16.2982 | 3.3895
35.6877 | 16.2924 | 3.4934
36.7022 | 16.2865 | 3.4082
37.6467 | 16.2807 | 3.3982
38.4352 | 16.2766 | 3.4344
39.5217 | 16.2709 | 3.4862
40.5803 | 16.2642 | 3.53
41.4874 | 16.2593 | 3.5475
0.48765 | 17.4905 | -0.96015
1.4691 | 17.4891 | -0.69837
2.5785 | 17.4846 | -0.30592
3.6731 | 17.4774 | 0.26335
4.5285 | 17.4716 | 0.63316
5.502 | 17.4655 | 0.87212
6.5617 | 17.4579 | 1.0289
7.7312 | 17.4512 | 1.1264
8.3533 | 17.4479 | 1.1852
9.6677 | 17.4401 | 1.2247
10.3145 | 17.4354 | 1.3781
11.659 | 17.4283 | 1.5707
12.3109 | 17.4244 | 1.6155
13.6277 | 17.4174 | 1.5442
14.2873 | 17.4131 | 1.6605
15.6017 | 17.4047 | 1.7619
16.2644 | 17.4017 | 1.8461
17.5845 | 17.394 | 2.0324
18.2444 | 17.39 | 2.1488
19.5552 | 17.3826 | 2.345
20.2139 | 17.3786 | 2.3223
21.5253 | 17.372 | 2.4736
22.1896 | 17.3682 | 2.4888
23.5041 | 17.3602 | 2.6097
24.1618 | 17.3565 | 2.655
25.473 | 17.3491 | 2.8852
26.7951 | 17.3417 | 3.0102
27.4521 | 17.3374 | 2.9694
28.7831 | 17.3298 | 3.181
29.4255 | 17.3262 | 3.2252
30.7422 | 17.3192 | 3.3158
31.4032 | 17.3148 | 3.2713
32.7221 | 17.3071 | 3.447
33.3798 | 17.3044 | 3.3924
34.6188 | 17.2979 | 3.2786
35.7527 | 17.2912 | 3.3887
36.2772 | 17.288 | 3.3927
37.268 | 17.2832 | 3.426
38.5461 | 17.2764 | 3.514
39.6007 | 17.2704 | 3.5455
40.4077 | 17.2655 | 3.519
41.4931 | 17.2585 | 3.5747
0.4877 | 18.4903 | -0.9013
1.4581 | 18.4908 | -0.64016
2.5679 | 18.488 | -0.24759
3.6389 | 18.4808 | 0.32005
4.4963 | 18.4739 | 0.75893
5.4567 | 18.4672 | 0.92795
6.5181 | 18.4593 | 1.0099
7.6798 | 18.4517 | 1.1648
8.2921 | 18.4482 | 1.2239
9.6113 | 18.4411 | 1.3307
10.2553 | 18.4377 | 1.433
11.601 | 18.429 | 1.6256
12.252 | 18.4255 | 1.5704
13.5789 | 18.4169 | 1.6416
14.2297 | 18.4138 | 1.7364
15.5494 | 18.4054 | 1.8972
16.2088 | 18.4013 | 1.9666
17.5314 | 18.3942 | 2.0906
18.2005 | 18.3899 | 2.1816
19.5026 | 18.3833 | 2.4393
20.812 | 18.3756 | 2.4834
21.4711 | 18.3713 | 2.4677
22.796 | 18.3628 | 2.5478
23.4481 | 18.3604 | 2.5927
24.7686 | 18.3528 | 2.7856
25.4176 | 18.3491 | 2.8673
26.7395 | 18.3419 | 2.9793
27.3976 | 18.3384 | 3.0766
28.7189 | 18.3304 | 3.1675
29.3699 | 18.3271 | 3.1743
30.6631 | 18.3195 | 3.2743
31.3114 | 18.3162 | 3.3079
32.6045 | 18.3092 | 3.3989
33.2685 | 18.3051 | 3.4196
34.4855 | 18.2994 | 3.3284
35.6283 | 18.293 | 3.371
36.6868 | 18.2851 | 3.4798
37.6249 | 18.2801 | 3.5203
38.4604 | 18.2753 | 3.5748
39.5337 | 18.2703 | 3.5517
40.5967 | 18.2634 | 3.6489
41.4873 | 18.2585 | 3.6652
0.48782 | 19.4907 | -0.8554
1.4663 | 19.4906 | -0.60474
2.5809 | 19.4867 | -0.1879
3.6683 | 19.4792 | 0.37085
4.5347 | 19.4734 | 0.69342
5.4924 | 19.4667 | 0.89425
6.5673 | 19.4595 | 1.0382
7.7235 | 19.4519 | 1.1467
8.3476 | 19.448 | 1.2866
9.6568 | 19.4403 | 1.3767
10.3153 | 19.4359 | 1.4959
11.6526 | 19.4283 | 1.526
12.3056 | 19.4248 | 1.7149
13.6269 | 19.4165 | 1.8238
14.2758 | 19.412 | 1.8504
15.6037 | 19.4048 | 2.0168
16.2588 | 19.4014 | 2.0919
17.5888 | 19.3941 | 2.2354
18.2395 | 19.3904 | 2.1967
19.5566 | 19.3832 | 2.3799
20.2122 | 19.3783 | 2.3904
21.5306 | 19.3719 | 2.5197
22.1896 | 19.3672 | 2.565
23.5062 | 19.3594 | 2.6556
24.1607 | 19.3564 | 2.6982
25.4725 | 19.3486 | 2.9339
26.7896 | 19.3414 | 3.0306
27.4535 | 19.3371 | 3.0782
28.7717 | 19.3299 | 3.2029
29.4282 | 19.3262 | 3.2371
30.7131 | 19.3191 | 3.3256
31.3681 | 19.3161 | 3.3707
32.6591 | 19.3079 | 3.4195
33.3138 | 19.3041 | 3.4645
34.5613 | 19.2983 | 3.3934
35.7022 | 19.2912 | 3.5279
36.2306 | 19.2875 | 3.5072
37.6709 | 19.2808 | 3.6074
38.5136 | 19.2763 | 3.6294
39.5682 | 19.2691 | 3.6609
40.401 | 19.2647 | 3.5203
41.4885 | 19.258 | 3.5841
0.4877 | 20.4903 | -0.79656
1.461 | 20.4906 | -0.54624
2.5688 | 20.487 | -0.10485
3.6557 | 20.4797 | 0.42888
4.5194 | 20.474 | 0.68826
5.475 | 20.4671 | 0.82994
6.5465 | 20.4599 | 1.0256
7.7106 | 20.4535 | 1.1677
8.3278 | 20.4503 | 1.2472
9.6404 | 20.4406 | 1.3374
10.296 | 20.4367 | 1.3825
11.635 | 20.4303 | 1.4747
12.2851 | 20.4254 | 1.5674
13.6023 | 20.4174 | 1.863
14.2561 | 20.4133 | 1.908
15.5811 | 20.405 | 2.0891
16.2298 | 20.4017 | 2.1408
17.5636 | 20.395 | 2.2326
18.2126 | 20.3906 | 2.2772
19.5315 | 20.3819 | 2.4369
20.1915 | 20.3781 | 2.4133
21.51 | 20.3712 | 2.4721
22.1668 | 20.3676 | 2.6133
23.4836 | 20.3603 | 2.7079
24.7979 | 20.3537 | 2.9469
25.4573 | 20.3493 | 2.9878
26.766 | 20.3425 | 3.0884
27.4324 | 20.3388 | 3.1327
28.7451 | 20.3315 | 3.2231
29.4013 | 20.328 | 3.2632
30.7203 | 20.3204 | 3.362
31.3441 | 20.317 | 3.4119
32.6668 | 20.3104 | 3.415
33.3164 | 20.3059 | 3.3817
34.567 | 20.2992 | 3.4677
35.7081 | 20.2921 | 3.5462
36.7277 | 20.2873 | 3.6015
37.6584 | 20.2808 | 3.6964
38.4985 | 20.2763 | 3.7052
39.5585 | 20.27 | 3.5762
40.3923 | 20.2652 | 3.5676
41.4887 | 20.2585 | 3.643
0.48769 | 21.4906 | -0.77168
1.4589 | 21.4908 | -0.61801
2.5658 | 21.4868 | -0.046207
3.6558 | 21.4792 | 0.40572
4.5213 | 21.4738 | 0.71725
5.4699 | 21.4677 | 0.87548
6.5424 | 21.4604 | 1.0662
7.7045 | 21.4522 | 1.2131
8.3278 | 21.4487 | 1.223
9.6342 | 21.4402 | 1.3128
10.2892 | 21.4364 | 1.4379
11.6243 | 21.4297 | 1.4688
12.2846 | 21.4251 | 1.4952
13.6008 | 21.4167 | 1.7167
14.2559 | 21.4127 | 1.9668
15.5749 | 21.4053 | 2.0576
16.2356 | 21.4015 | 2.26
17.558 | 21.3944 | 2.3511
18.211 | 21.3905 | 2.31
19.533 | 21.3827 | 2.3799
20.1799 | 21.3798 | 2.4715
21.5033 | 21.3723 | 2.6226
22.1599 | 21.3671 | 2.6377
23.477 | 21.3603 | 2.7583
24.7884 | 21.3535 | 2.9311
25.448 | 21.3494 | 3.046
26.7622 | 21.3416 | 3.1429
27.4238 | 21.3381 | 3.173
28.7444 | 21.3301 | 3.1918
29.3942 | 21.3252 | 3.2364
30.7125 | 21.318 | 3.2992
31.3724 | 21.3154 | 3.3107
32.6856 | 21.3089 | 3.3341
33.3217 | 21.3047 | 3.3778
34.5613 | 21.2981 | 3.5111
35.6907 | 21.291 | 3.6038
36.7322 | 21.285 | 3.6915
37.6722 | 21.2803 | 3.7562
38.5104 | 21.2754 | 3.7649
39.5689 | 21.2705 | 3.6098
40.3919 | 21.2645 | 3.5778
41.4915 | 21.2586 | 3.605
0.48784 | 22.4904 | -0.81682
1.4704 | 22.4909 | -0.60434
2.5877 | 22.4862 | -0.067865
3.6761 | 22.479 | 0.38898
4.5419 | 22.4739 | 0.77554
5.5035 | 22.4666 | 0.93661
6.5775 | 22.4601 | 1.0555
7.7287 | 22.4527 | 1.2737
8.3587 | 22.4477 | 1.2839
9.6655 | 22.4419 | 1.344
10.3282 | 22.4364 | 1.3695
11.6624 | 22.4289 | 1.4723
12.3175 | 22.4248 | 1.4883
13.6404 | 22.4169 | 1.6663
14.2924 | 22.413 | 2.0722
15.6154 | 22.4049 | 2.2092
16.271 | 22.4011 | 2.3213
17.5971 | 22.3939 | 2.3526
18.2489 | 22.3899 | 2.4574
19.5619 | 22.3826 | 2.4588
20.2208 | 22.3789 | 2.3971
21.5416 | 22.3717 | 2.592
22.2001 | 22.3691 | 2.6954
23.5151 | 22.3607 | 2.8199
24.1725 | 22.3578 | 2.9477
25.4851 | 22.3498 | 3.1074
26.8039 | 22.3431 | 3.2072
27.4612 | 22.339 | 3.1505
28.7519 | 22.3316 | 3.1893
29.4046 | 22.3273 | 3.1691
30.662 | 22.3205 | 3.2537
31.3147 | 22.3176 | 3.3007
32.6103 | 22.3098 | 3.3878
33.2335 | 22.3061 | 3.3437
34.4952 | 22.2993 | 3.5805
35.6372 | 22.2926 | 3.6301
36.682 | 22.2869 | 3.772
37.6229 | 22.2818 | 3.7668
38.4648 | 22.2767 | 3.7057
39.5315 | 22.2704 | 3.6261
40.598 | 22.2641 | 3.7399
41.4872 | 22.2591 | 3.7036
0.48738 | 23.4906 | -0.76298
1.4692 | 23.4901 | -0.64011
2.5818 | 23.4852 | -0.42846
3.6745 | 23.4787 | 0.15871
4.5341 | 23.4727 | 0.5838
5.4978 | 23.4659 | 0.97203
6.5761 | 23.4592 | 1.1142
7.7288 | 23.4514 | 1.2695
8.3589 | 23.4474 | 1.4158
9.6592 | 23.4401 | 1.4323
10.3256 | 23.4363 | 1.4391
11.6543 | 23.4287 | 1.5016
12.3153 | 23.4247 | 1.547
13.6353 | 23.4167 | 1.7898
14.2884 | 23.4124 | 2.0298
15.6105 | 23.4049 | 2.2487
16.2654 | 23.4012 | 2.3798
17.5924 | 23.3931 | 2.4711
18.2458 | 23.3891 | 2.43
19.5669 | 23.3817 | 2.3839
20.2146 | 23.3787 | 2.5106
21.5419 | 23.371 | 2.6509
22.1958 | 23.3667 | 2.6468
23.5136 | 23.3601 | 2.8106
24.1672 | 23.3563 | 2.9061
25.4827 | 23.3488 | 3.1571
26.7658 | 23.3419 | 3.1354
27.431 | 23.3378 | 3.1072
28.7397 | 23.3305 | 3.1762
29.4042 | 23.3265 | 3.2259
30.7154 | 23.3191 | 3.3122
31.3725 | 23.316 | 3.2744
32.6618 | 23.3086 | 3.3111
33.3195 | 23.304 | 3.4784
34.5417 | 23.2975 | 3.6835
35.6836 | 23.291 | 3.7211
36.7215 | 23.2849 | 3.7635
37.6584 | 23.2799 | 3.824
38.501 | 23.2749 | 3.7009
39.5546 | 23.2689 | 3.7674
40.3955 | 23.2643 | 3.7848
41.4892 | 23.2583 | 3.7626
0.48745 | 24.4905 | -0.73911
1.474 | 24.4909 | -0.64637
2.5811 | 24.4871 | -0.36954
3.6807 | 24.4809 | 0.20713
4.5415 | 24.4745 | 0.57628
5.5058 | 24.4685 | 0.83261
6.5801 | 24.4604 | 1.1674
7.7373 | 24.4521 | 1.345
8.3712 | 24.4487 | 1.4826
9.6655 | 24.4399 | 1.5716
10.3325 | 24.4366 | 1.5375
11.6605 | 24.428 | 1.6288
12.326 | 24.4239 | 1.4306
13.6344 | 24.4172 | 1.8037
14.2963 | 24.4136 | 2.0392
15.6184 | 24.4051 | 2.3082
16.2729 | 24.4014 | 2.3502
17.5932 | 24.3946 | 2.4411
18.2461 | 24.3912 | 2.486
19.5659 | 24.3836 | 2.4974
20.2204 | 24.3801 | 2.4379
21.5458 | 24.3723 | 2.6061
22.1996 | 24.369 | 2.6511
23.5232 | 24.3615 | 2.8462
24.1665 | 24.3572 | 2.9144
25.4851 | 24.3501 | 2.9852
26.7826 | 24.3427 | 3.0715
27.464 | 24.3384 | 3.1183
28.7561 | 24.3307 | 3.2062
29.4389 | 24.3278 | 3.2513
30.7442 | 24.3197 | 3.2901
31.412 | 24.3162 | 3.327
32.7254 | 24.3087 | 3.3109
33.3872 | 24.3055 | 3.396
34.6167 | 24.2982 | 3.5046
35.7629 | 24.2912 | 3.7549
36.2955 | 24.2882 | 3.7901
37.2719 | 24.2828 | 3.7643
38.554 | 24.2762 | 3.8295
39.6007 | 24.2695 | 3.8355
40.4245 | 24.2645 | 3.8892
41.4996 | 24.2585 | 3.7032
1.4728 | 25.4908 | -0.63559
2.5773 | 25.4876 | -0.31091
3.6775 | 25.4799 | 0.13872
4.5313 | 25.4733 | 0.59138
5.499 | 25.4672 | 0.85692
6.5671 | 25.4587 | 1.1863
7.7339 | 25.4515 | 1.3875
8.3577 | 25.4474 | 1.5404
9.6573 | 25.4399 | 1.6549
10.3303 | 25.4363 | 1.6762
11.6599 | 25.4286 | 1.6197
12.3182 | 25.4233 | 1.7719
13.6377 | 25.416 | 2.0287
14.2886 | 25.413 | 2.0975
15.601 | 25.4043 | 2.2438
16.2653 | 25.4006 | 2.3125
17.5862 | 25.3934 | 2.4034
18.2444 | 25.3902 | 2.4377
19.5643 | 25.3835 | 2.5016
20.2137 | 25.3785 | 2.5102
21.5068 | 25.3712 | 2.6352
22.1609 | 25.3667 | 2.6582
23.4842 | 25.3605 | 2.8028
24.7894 | 25.353 | 3.0081
25.452 | 25.3488 | 3.0197
26.7027 | 25.3418 | 3.1218
27.375 | 25.3383 | 3.168
28.6825 | 25.3318 | 3.2546
29.3454 | 25.3264 | 3.2436
30.6499 | 25.3193 | 3.3379
31.3218 | 25.3173 | 3.1677
32.6217 | 25.3081 | 3.2401
33.295 | 25.305 | 3.2865
34.5305 | 25.2971 | 3.6794
35.6873 | 25.2905 | 3.784
36.7151 | 25.2855 | 3.8083
37.6664 | 25.2803 | 3.8383
38.4958 | 25.2755 | 3.8313
39.5571 | 25.2693 | 3.8914
40.3879 | 25.2644 | 3.8735
41.4939 | 25.2582 | 3.8806
0.48781 | 26.4904 | -0.75936
1.4741 | 26.4915 | -0.63359
2.5803 | 26.4885 | -0.13777
3.6795 | 26.4808 | 0.19777
4.5341 | 26.4743 | 0.50549
5.5067 | 26.4677 | 0.82135
6.5723 | 26.46 | 1.0236
7.7374 | 26.452 | 1.5497
8.3556 | 26.4484 | 1.6242
9.6623 | 26.4397 | 1.6481
10.3311 | 26.4352 | 1.838
11.6584 | 26.4281 | 1.9484
12.3207 | 26.4255 | 1.8851
13.6343 | 26.4172 | 1.9794
14.2953 | 26.4142 | 2.1699
15.6037 | 26.4062 | 2.3029
16.2693 | 26.4026 | 2.3598
17.5896 | 26.3952 | 2.4626
18.2486 | 26.3918 | 2.4965
19.5563 | 26.3841 | 2.538
20.2121 | 26.3802 | 2.5316
20.8422 | 26.3763 | 2.6124
22.4024 | 26.3681 | 2.7198
23.7161 | 26.3598 | 2.7932
24.3774 | 26.3566 | 2.8982
25.6841 | 26.3487 | 3.0606
26.3471 | 26.3443 | 3.1822
27.6677 | 26.3381 | 3.2436
28.3264 | 26.3339 | 3.2809
29.6398 | 26.3252 | 3.3793
30.297 | 26.3226 | 3.3895
31.616 | 26.3151 | 3.2403
32.2709 | 26.3127 | 3.2699
33.5924 | 26.3049 | 3.3764
34.2102 | 26.3019 | 3.6164
35.384 | 26.2946 | 3.6972
36.4477 | 26.2875 | 3.8413
37.4199 | 26.2824 | 3.8692
38.6804 | 26.2755 | 3.956
39.387 | 26.2708 | 3.9326
40.493 | 26.2637 | 3.9396
41.4685 | 26.259 | 3.9288
0.48746 | 27.4907 | -0.6975
1.4694 | 27.4903 | -0.39513
2.5783 | 27.4858 | -0.079213
3.6759 | 27.479 | 0.29729
4.5329 | 27.4724 | 0.56416
5.5023 | 27.4657 | 0.8188
6.5677 | 27.4592 | 1.0481
7.7318 | 27.4516 | 1.4641
8.3483 | 27.4481 | 1.6866
9.6597 | 27.4394 | 1.7767
10.3275 | 27.436 | 1.8227
11.6588 | 27.4276 | 1.9103
12.3104 | 27.4236 | 1.9471
13.6351 | 27.4159 | 2.1462
14.2859 | 27.4123 | 2.215
15.5734 | 27.4052 | 2.3036
16.2078 | 27.4016 | 2.3818
17.4957 | 27.3949 | 2.456
18.8077 | 27.3868 | 2.5452
19.4625 | 27.3828 | 2.5363
20.7501 | 27.3755 | 2.6249
21.4068 | 27.372 | 2.6726
22.7348 | 27.3648 | 2.6655
23.3772 | 27.3628 | 2.6088
24.6944 | 27.3545 | 2.8974
25.3433 | 27.35 | 2.9485
26.6611 | 27.3417 | 3.2146
27.3251 | 27.3397 | 3.2634
28.64 | 27.3311 | 3.3658
29.297 | 27.3279 | 3.4146
30.6119 | 27.3192 | 3.3555
31.271 | 27.3162 | 3.2204
32.5861 | 27.3085 | 3.3504
33.2534 | 27.305 | 3.3883
34.497 | 27.2983 | 3.4909
35.6511 | 27.2919 | 3.6678
36.6818 | 27.2861 | 3.8668
37.6333 | 27.2805 | 3.7237
38.4715 | 27.2761 | 3.7624
39.5345 | 27.2704 | 3.7126
40.3701 | 27.265 | 3.7536
41.4934 | 27.2589 | 3.8144
0.48752 | 28.4908 | -0.45163
1.47 | 28.4908 | -0.32019
2.5793 | 28.4854 | 0.076706
3.6768 | 28.4778 | 0.39714
4.5367 | 28.4715 | 0.74724
5.5044 | 28.4652 | 0.86578
6.571 | 28.4586 | 1.1011
7.7348 | 28.4514 | 1.3122
8.3508 | 28.4474 | 1.7456
9.6635 | 28.4404 | 1.8359
10.3268 | 28.436 | 1.8815
11.6564 | 28.4287 | 1.957
12.3142 | 28.425 | 1.8563
13.5994 | 28.4174 | 2.2027
14.2579 | 28.4135 | 2.14
15.5398 | 28.406 | 2.2242
16.2046 | 28.402 | 2.4225
17.526 | 28.3944 | 2.5169
18.183 | 28.3899 | 2.5621
19.496 | 28.383 | 2.5944
20.8104 | 28.3758 | 2.6109
21.4719 | 28.3724 | 2.5665
22.7912 | 28.3646 | 2.6272
23.4466 | 28.3607 | 2.6063
24.7588 | 28.3537 | 2.7416
25.4214 | 28.3488 | 2.8322
26.7393 | 28.342 | 3.0969
27.3942 | 28.3388 | 3.155
28.7079 | 28.3307 | 3.3754
29.367 | 28.3276 | 3.4208
30.681 | 28.3198 | 3.3612
31.3446 | 28.3161 | 3.3328
32.6547 | 28.309 | 3.326
33.3284 | 28.3051 | 3.3284
34.5638 | 28.298 | 3.4134
35.7134 | 28.2914 | 3.5715
36.2403 | 28.2884 | 3.6357
37.6814 | 28.2802 | 3.7069
38.5178 | 28.2758 | 3.6685
39.57 | 28.2706 | 3.6729
40.3967 | 28.2647 | 3.7638
41.4992 | 28.2591 | 3.8057
0.48765 | 29.4904 | -0.34877
1.4709 | 29.492 | -0.0011929
2.5747 | 29.4901 | 0.16252
3.678 | 29.4833 | 0.41541
4.5321 | 29.4764 | 0.55707
5.5047 | 29.4689 | 0.90789
6.5661 | 29.4608 | 1.0708
7.7326 | 29.4527 | 1.371
8.3492 | 29.4495 | 1.6244
9.6592 | 29.4404 | 1.7585
10.3251 | 29.4368 | 1.8043
11.6494 | 29.4296 | 1.8025
12.2844 | 29.4242 | 1.9131
13.6031 | 29.4172 | 2.1538
14.2578 | 29.4125 | 2.1948
15.5697 | 29.4046 | 2.1621
16.2339 | 29.4023 | 2.4674
17.5521 | 29.3943 | 2.5696
18.2137 | 29.3912 | 2.6151
19.5207 | 29.3832 | 2.705
20.1829 | 29.3805 | 2.6357
21.5015 | 29.3723 | 2.6274
22.1624 | 29.3682 | 2.6428
23.4761 | 29.3616 | 2.7543
24.7959 | 29.3527 | 2.8625
25.4447 | 29.3483 | 2.8926
26.7693 | 29.3414 | 2.9838
27.4231 | 29.3358 | 3.0287
28.7393 | 29.3299 | 3.3624
29.3968 | 29.3259 | 3.4376
30.7113 | 29.3184 | 3.479
31.3698 | 29.3148 | 3.3934
32.6833 | 29.3072 | 3.3427
33.3554 | 29.3043 | 3.389
34.5871 | 29.2974 | 3.4738
35.7315 | 29.2909 | 3.6316
36.2575 | 29.2882 | 3.5858
37.7032 | 29.28 | 3.6393
38.5331 | 29.2755 | 3.6964
39.5832 | 29.2703 | 3.8007
40.414 | 29.2644 | 3.8343
41.5013 | 29.2583 | 3.8646
0.48758 | 30.4905 | -0.018911
1.4696 | 30.4907 | 0.089505
2.5756 | 30.4875 | 0.2213
3.679 | 30.4799 | 0.49815
4.5351 | 30.4735 | 0.68198
5.5104 | 30.4669 | 0.91302
6.5645 | 30.4603 | 1.1295
7.6814 | 30.4537 | 1.3434
8.2924 | 30.4492 | 1.4014
9.6066 | 30.4414 | 1.7208
10.2652 | 30.4385 | 1.8591
11.5934 | 30.4305 | 1.9505
12.2546 | 30.4255 | 1.9629
13.5694 | 30.4179 | 2.0604
14.2305 | 30.415 | 2.099
15.5108 | 30.4065 | 2.187
16.1826 | 30.402 | 2.4062
17.4973 | 30.3944 | 2.6246
18.8113 | 30.3868 | 2.7151
19.4661 | 30.384 | 2.7602
20.7862 | 30.375 | 2.7319
21.4409 | 30.3718 | 2.777
22.772 | 30.3642 | 2.7646
23.4151 | 30.3607 | 2.8089
24.737 | 30.3533 | 2.9028
25.39 | 30.3498 | 2.9048
26.7086 | 30.3426 | 3.086
27.3676 | 30.3374 | 3.1788
28.6865 | 30.3304 | 3.3546
29.3353 | 30.3272 | 3.4433
30.6515 | 30.3193 | 3.4938
31.3128 | 30.3155 | 3.5113
32.6254 | 30.3072 | 3.3946
33.299 | 30.3054 | 3.4411
34.5342 | 30.2976 | 3.608
35.6818 | 30.2925 | 3.6051
36.7176 | 30.2866 | 3.6764
37.666 | 30.2813 | 3.6556
38.5061 | 30.2746 | 3.7443
39.5615 | 30.2703 | 3.7901
40.38 | 30.2661 | 3.8909
41.4963 | 30.2589 | 3.9232
0.48788 | 31.4904 | 0.066973
1.468 | 31.4909 | 0.16778
2.5777 | 31.4868 | 0.28627
3.6774 | 31.4796 | 0.55689
4.5371 | 31.4735 | 0.82497
5.5105 | 31.4669 | 0.95589
6.5722 | 31.459 | 1.1158
7.7341 | 31.4529 | 1.4058
8.3489 | 31.4482 | 1.6301
9.6659 | 31.4405 | 1.7837
10.319 | 31.436 | 1.9216
11.6581 | 31.4279 | 2.0137
12.3103 | 31.4249 | 2.0326
13.6339 | 31.4173 | 2.0267
14.2886 | 31.4128 | 2.1617
15.6151 | 31.4056 | 2.19
16.2718 | 31.4013 | 2.3282
17.5912 | 31.3945 | 2.666
18.2496 | 31.3911 | 2.7353
19.5603 | 31.3815 | 2.8254
20.2216 | 31.3786 | 2.871
21.534 | 31.3722 | 2.9613
22.2022 | 31.3685 | 2.8958
23.5098 | 31.3597 | 2.9062
24.1705 | 31.3562 | 3.0177
25.4809 | 31.3489 | 2.9699
26.8149 | 31.3422 | 3.0707
27.4579 | 31.3384 | 3.149
28.7778 | 31.3304 | 3.3958
29.4291 | 31.3268 | 3.4516
30.7493 | 31.3196 | 3.5555
31.4045 | 31.3166 | 3.5876
32.7257 | 31.3087 | 3.5085
33.3865 | 31.305 | 3.5755
34.6241 | 31.2976 | 3.6391
35.7538 | 31.292 | 3.6689
36.2878 | 31.2881 | 3.6506
37.2762 | 31.283 | 3.7186
38.5611 | 31.2761 | 3.7241
39.6036 | 31.269 | 3.8518
40.4067 | 31.2643 | 3.888
41.496 | 31.2587 | 3.982
0.48768 | 32.4906 | 0.15283
1.4645 | 32.4904 | 0.23287
2.5764 | 32.4858 | 0.34498
3.6718 | 32.4784 | 0.6323
4.5158 | 32.4732 | 0.78235
5.4561 | 32.4676 | 1.003
6.548 | 32.4593 | 1.1181
7.6784 | 32.4535 | 1.4259
8.2862 | 32.4481 | 1.6846
9.5957 | 32.4402 | 1.8477
10.2574 | 32.4376 | 1.9763
11.5962 | 32.4292 | 2.1044
12.2467 | 32.4256 | 2.1491
13.5767 | 32.4173 | 2.2406
14.2186 | 32.4119 | 2.2847
15.5212 | 32.4057 | 2.3549
16.1752 | 32.4022 | 2.3804
17.4996 | 32.3947 | 2.587
18.8054 | 32.3864 | 2.8324
19.4688 | 32.3813 | 2.9119
20.7771 | 32.3743 | 3.029
21.4437 | 32.3713 | 3.0139
22.7579 | 32.3632 | 3.0213
23.4153 | 32.3608 | 3.2986
24.7301 | 32.3534 | 3.0821
25.387 | 32.3506 | 3.0044
26.71 | 32.3429 | 3.1044
27.36 | 32.3376 | 3.285
28.6832 | 32.3312 | 3.3912
29.3346 | 32.3274 | 3.493
30.6555 | 32.3201 | 3.5949
31.3109 | 32.3155 | 3.6399
32.6334 | 32.3083 | 3.5609
33.2877 | 32.3054 | 3.513
34.5396 | 32.2982 | 3.6922
35.6758 | 32.2913 | 3.6588
36.7222 | 32.2869 | 3.8424
37.6585 | 32.2823 | 3.8039
38.5049 | 32.2765 | 3.6471
39.5566 | 32.2691 | 3.8514
40.3898 | 32.2638 | 3.8702
41.4886 | 32.258 | 3.9823
0.48766 | 33.4903 | 0.22368
1.468 | 33.4907 | 0.33049
2.577 | 33.4867 | 0.51794
3.6552 | 33.4794 | 0.75707
4.5074 | 33.4737 | 0.94067
5.4586 | 33.4678 | 1.0771
6.5263 | 33.4601 | 1.3465
7.688 | 33.4529 | 1.5204
8.3245 | 33.4488 | 1.6432
9.5995 | 33.4418 | 1.9069
10.2674 | 33.4366 | 1.9898
11.5957 | 33.429 | 2.2822
12.249 | 33.4248 | 2.3271
13.5766 | 33.4173 | 2.4185
14.2278 | 33.4133 | 2.3543
15.5515 | 33.4073 | 2.3719
16.2089 | 33.4028 | 2.4171
17.5313 | 33.3941 | 2.7521
18.1858 | 33.3905 | 2.8246
19.4995 | 33.3833 | 3.009
20.8152 | 33.3755 | 3.0906
21.4789 | 33.3719 | 3.0752
23.454 | 33.3612 | 3.4642
24.7635 | 33.354 | 3.4578
25.4263 | 33.3495 | 3.1559
26.7442 | 33.3422 | 3.1746
27.4011 | 33.3385 | 3.3468
28.7181 | 33.3312 | 3.4374
29.3712 | 33.3276 | 3.4974
30.6899 | 33.3202 | 3.6791
31.3448 | 33.3166 | 3.6842
32.6666 | 33.3093 | 3.6012
33.3298 | 33.3062 | 3.6678
34.5688 | 33.2989 | 3.7531
35.7063 | 33.2922 | 3.7114
36.2439 | 33.2901 | 3.7484
37.6881 | 33.2811 | 3.6497
38.5256 | 33.2761 | 3.5414
39.5763 | 33.2709 | 3.6857
40.4023 | 33.2654 | 3.8165
41.4914 | 33.2588 | 3.8174
0.4878 | 34.4904 | 0.31856
1.4688 | 34.4901 | 0.40338
2.5815 | 34.4862 | 0.63609
3.6572 | 34.479 | 0.92105
4.5183 | 34.4739 | 1.0643
5.484 | 34.4667 | 1.1376
6.5469 | 34.4598 | 1.3547
7.7064 | 34.4527 | 1.563
8.3211 | 34.4482 | 1.6867
9.6288 | 34.4407 | 1.9907
10.298 | 34.4359 | 2.0987
11.6249 | 34.428 | 2.329
12.2818 | 34.4254 | 2.3813
13.6029 | 34.4171 | 2.5371
14.2546 | 34.4137 | 2.425
15.5797 | 34.4044 | 2.4726
17.5597 | 34.3935 | 2.7999
18.209 | 34.39 | 2.8336
19.5291 | 34.3823 | 2.9659
20.1839 | 34.3792 | 2.9885
21.5031 | 34.3713 | 3.2307
22.1676 | 34.3664 | 3.3304
23.4804 | 34.3596 | 3.4658
24.7901 | 34.352 | 3.2684
25.4468 | 34.3482 | 3.2711
26.7652 | 34.3414 | 3.3728
27.4276 | 34.3376 | 3.4594
28.7404 | 34.3306 | 3.4978
29.3998 | 34.3281 | 3.6392
30.7175 | 34.3195 | 3.7399
31.3692 | 34.3161 | 3.7447
32.6932 | 34.3078 | 3.6618
33.3525 | 34.3051 | 3.7892
34.5917 | 34.2976 | 3.8745
35.7281 | 34.2909 | 3.6527
36.2651 | 34.2879 | 3.6106
37.707 | 34.2808 | 3.5909
38.5382 | 34.2762 | 3.6181
39.5906 | 34.2703 | 3.6875
40.4095 | 34.2647 | 3.7728
41.4894 | 34.2579 | 3.8181
0.48754 | 35.4905 | 0.38342
1.4652 | 35.4906 | 0.57853
2.5615 | 35.4868 | 0.7556
3.6341 | 35.4805 | 0.8984
4.4689 | 35.4742 | 1.1058
5.3997 | 35.4682 | 1.2158
6.4562 | 35.4616 | 1.4074
7.6036 | 35.4539 | 1.6523
8.2168 | 35.4483 | 1.7384
9.5206 | 35.4412 | 2.0191
10.1853 | 35.4373 | 2.1499
11.5167 | 35.4285 | 2.2754
12.1738 | 35.4256 | 2.3832
13.5054 | 35.4173 | 2.5173
14.814 | 35.4078 | 2.4887
15.4726 | 35.405 | 2.5006
16.794 | 35.3989 | 2.7826
17.4541 | 35.3943 | 2.7325
18.7647 | 35.3878 | 2.9272
19.4214 | 35.3819 | 2.9943
20.7358 | 35.3769 | 3.2119
21.3997 | 35.3732 | 3.2826
22.7116 | 35.3653 | 3.4238
23.3713 | 35.3622 | 3.2612
24.6869 | 35.3537 | 3.3227
25.3419 | 35.3509 | 3.3339
26.6634 | 35.3414 | 3.4137
27.3202 | 35.3385 | 3.4589
28.6387 | 35.3319 | 3.6017
29.2883 | 35.33 | 3.6905
30.61 | 35.3209 | 3.7934
31.2664 | 35.315 | 3.7164
32.5908 | 35.3093 | 3.7957
33.2465 | 35.3052 | 3.8408
34.5002 | 35.2985 | 3.9271
35.6398 | 35.2932 | 3.8246
36.69 | 35.2869 | 3.6988
37.6293 | 35.2816 | 3.6914
38.4596 | 35.2761 | 3.6545
39.5228 | 35.2702 | 3.7747
40.5997 | 35.2631 | 3.8448
41.4852 | 35.2588 | 3.9347
0.48794 | 36.4904 | 0.5673
1.4558 | 36.4908 | 0.64974
2.5617 | 36.4877 | 0.75254
3.656 | 36.4804 | 0.92478
4.5201 | 36.472 | 1.122
5.4798 | 36.466 | 1.2521
6.5515 | 36.4604 | 1.5378
7.7006 | 36.4532 | 1.7179
8.322 | 36.4485 | 1.7746
9.6263 | 36.4394 | 1.8942
10.2926 | 36.436 | 2.1571
11.618 | 36.4285 | 2.2633
12.281 | 36.4236 | 2.3309
13.607 | 36.4147 | 2.422
14.2533 | 36.414 | 2.4687
15.5783 | 36.4058 | 2.5668
16.2337 | 36.4008 | 2.6083
17.5636 | 36.3935 | 2.7034
18.209 | 36.3903 | 2.8298
19.5276 | 36.3833 | 3.0296
20.1801 | 36.3788 | 3.0964
21.5071 | 36.3726 | 3.1138
22.1667 | 36.3684 | 3.2372
23.4804 | 36.3597 | 3.2985
24.7909 | 36.3527 | 3.3017
25.4507 | 36.3495 | 3.2942
26.7663 | 36.3427 | 3.3847
27.4281 | 36.3371 | 3.5252
28.7353 | 36.3309 | 3.6152
29.3948 | 36.3279 | 3.7616
30.7089 | 36.3195 | 3.847
31.3686 | 36.3165 | 3.8264
32.6874 | 36.3088 | 3.8612
33.3554 | 36.3032 | 3.907
34.5857 | 36.2976 | 3.9298
35.7255 | 36.2901 | 3.8892
36.2674 | 36.2891 | 3.6946
37.7015 | 36.2814 | 3.7423
38.5388 | 36.2751 | 3.7658
39.5697 | 36.2702 | 3.8368
40.4024 | 36.2644 | 3.9065
41.4892 | 36.2587 | 3.9689
0.48771 | 37.4905 | 0.59716
1.4461 | 37.4908 | 0.68044
2.5244 | 37.4872 | 0.7378
3.6014 | 37.4811 | 0.86691
4.4557 | 37.4741 | 1.1346
5.3842 | 37.4661 | 1.2633
6.4491 | 37.4605 | 1.4126
7.5923 | 37.455 | 1.7223
8.2002 | 37.448 | 1.757
9.5 | 37.4411 | 1.9004
10.169 | 37.4374 | 1.9605
11.4958 | 37.4295 | 2.1808
12.1622 | 37.4273 | 2.2622
13.4769 | 37.4189 | 2.4351
14.7942 | 37.4113 | 2.4878
15.4519 | 37.407 | 2.584
16.7827 | 37.4004 | 2.7001
17.4381 | 37.395 | 2.7536
18.7509 | 37.3878 | 2.885
19.409 | 37.385 | 3.0283
20.7178 | 37.3783 | 3.0314
21.3852 | 37.3717 | 3.0772
22.7 | 37.3645 | 3.2002
23.3564 | 37.3619 | 3.1669
24.6671 | 37.3543 | 3.2481
25.3288 | 37.3519 | 3.2807
26.6431 | 37.3443 | 3.3672
27.3066 | 37.3403 | 3.3668
28.6169 | 37.3331 | 3.571
29.2748 | 37.3286 | 3.6532
30.59 | 37.3225 | 3.7758
31.2462 | 37.3167 | 3.8208
32.5699 | 37.3085 | 3.9119
33.2303 | 37.3055 | 3.8954
34.4782 | 37.2997 | 3.9653
35.6305 | 37.2917 | 3.803
36.6755 | 37.2861 | 3.7815
37.6306 | 37.2817 | 3.7963
38.4426 | 37.2777 | 3.7882
39.5149 | 37.2711 | 3.7689
40.5912 | 37.2637 | 3.9784
41.4857 | 37.2588 | 4.0275
0.48779 | 38.4907 | 0.57304
1.4608 | 38.4914 | 0.62936
2.5431 | 38.4875 | 0.69297
3.6427 | 38.4812 | 0.87364
4.4965 | 38.4757 | 0.96635
5.4391 | 38.4697 | 1.1422
6.4975 | 38.4604 | 1.3608
7.6519 | 38.4528 | 1.4962
8.2673 | 38.4486 | 1.6495
9.569 | 38.4403 | 1.86
10.2384 | 38.4354 | 1.906
11.5591 | 38.4282 | 2.0469
12.2294 | 38.4251 | 2.0506
13.5313 | 38.4172 | 2.3047
14.2027 | 38.4118 | 2.2498
15.5159 | 38.404 | 2.4741
16.1796 | 38.4011 | 2.3428
17.4968 | 38.3943 | 2.4335
18.8211 | 38.3864 | 2.6186
19.462 | 38.3824 | 2.5687
20.7882 | 38.3753 | 2.889
21.4475 | 38.3711 | 2.9313
22.7685 | 38.3636 | 3.0327
23.4173 | 38.3604 | 3.1064
24.7351 | 38.3543 | 3.2107
25.3932 | 38.3494 | 3.2264
26.7069 | 38.3417 | 3.3693
27.3734 | 38.3385 | 3.4152
28.6786 | 38.3307 | 3.543
29.3438 | 38.3281 | 3.5253
30.6545 | 38.3192 | 3.6789
31.3159 | 38.3159 | 3.7645
32.6346 | 38.3078 | 3.8882
33.2985 | 38.305 | 3.9339
34.5368 | 38.2971 | 4.0111
35.6806 | 38.2907 | 3.8968
36.7231 | 38.2857 | 3.7606
37.6734 | 38.2794 | 3.7555
38.4741 | 38.2751 | 3.8641
39.5476 | 38.2694 | 3.7795
40.5973 | 38.265 | 3.9023
41.4879 | 38.2596 | 3.9126
0.48768 | 39.4908 | 0.5859
1.4561 | 39.4905 | 0.44285
2.5552 | 39.4857 | 0.60757
3.6573 | 39.4795 | 0.67642
4.5118 | 39.4725 | 0.74209
5.4817 | 39.4667 | 0.80181
6.5335 | 39.46 | 1.2042
7.7023 | 39.4521 | 1.3565
8.3166 | 39.4479 | 1.5917
9.626 | 39.4409 | 1.6909
10.2933 | 39.4362 | 1.7277
11.6162 | 39.4291 | 1.8728
12.2817 | 39.4256 | 1.9936
13.5935 | 39.4166 | 2.0908
14.2608 | 39.4135 | 2.1368
15.5698 | 39.4056 | 2.2338
16.2379 | 39.4021 | 2.2728
17.5491 | 39.3946 | 2.363
18.2056 | 39.3905 | 2.4207
19.5202 | 39.3838 | 2.5167
20.1801 | 39.38 | 2.6081
21.4993 | 39.373 | 2.7499
22.1618 | 39.3687 | 2.9155
23.4749 | 39.3632 | 3.1019
24.7889 | 39.3543 | 3.1923
25.4448 | 39.3503 | 3.0824
26.7687 | 39.3429 | 3.266
27.4254 | 39.3387 | 3.3517
28.7402 | 39.3324 | 3.4422
29.3923 | 39.3281 | 3.3816
30.7076 | 39.3202 | 3.6215
31.3714 | 39.3169 | 3.5847
32.6881 | 39.3087 | 3.7923
33.3525 | 39.3049 | 3.6535
34.5568 | 39.2981 | 3.7864
35.6463 | 39.2921 | 3.3404
36.6936 | 39.2864 | 3.598
37.6432 | 39.2814 | 3.6633
38.474 | 39.276 | 3.7285
39.5448 | 39.2708 | 3.7942
40.3782 | 39.2648 | 3.8795
41.4898 | 39.2587 | 3.928
0.48762 | 40.4905 | 0.43074
1.4546 | 40.4909 | 0.49763
2.5444 | 40.4879 | 0.57682
3.6431 | 40.481 | 0.64738
4.494 | 40.4755 | 0.7759
5.4626 | 40.4692 | 0.86301
6.5167 | 40.4599 | 1.0348
7.6738 | 40.4526 | 1.1359
8.2896 | 40.4481 | 1.4917
9.5961 | 40.4406 | 1.7142
10.264 | 40.4366 | 1.7151
11.5925 | 40.4281 | 1.8065
12.2486 | 40.4241 | 1.9031
13.5667 | 40.4156 | 1.9122
14.234 | 40.4134 | 2.1193
15.5545 | 40.4049 | 2.2356
16.2087 | 40.4016 | 2.2671
17.5267 | 40.3939 | 2.3433
18.1782 | 40.3899 | 2.3971
19.4915 | 40.3836 | 2.4416
20.8157 | 40.3769 | 2.5787
21.4698 | 40.3709 | 2.5776
22.7896 | 40.364 | 2.6225
23.4429 | 40.3611 | 2.8645
0.48759 | 41.4906 | 0.43662
1.4588 | 41.4906 | 0.52077
2.5629 | 41.4865 | 0.59688
3.6624 | 41.477 | 0.69835
4.5201 | 41.4715 | 0.82033
5.4923 | 41.4654 | 0.9202
6.5518 | 41.4591 | 0.99309
7.7135 | 41.4515 | 1.072
8.3304 | 41.4481 | 1.4454
9.6343 | 41.4406 | 1.6002
10.3112 | 41.437 | 1.6467
11.6303 | 41.4294 | 1.8285
12.2972 | 41.4242 | 1.8743
13.6064 | 41.418 | 1.8995
14.2661 | 41.4129 | 1.9448
15.5814 | 41.4066 | 2.2594
16.2501 | 41.402 | 2.1744
17.5591 | 41.3942 | 2.2644
18.2168 | 41.3907 | 2.3842
19.5312 | 41.3837 | 2.5492
20.1921 | 41.3784 | 2.4686
21.5139 | 41.3725 | 2.5106
22.1678 | 41.3685 | 2.6386
23.4778 | 41.3605 | 2.6457
24.7982 | 41.353 | 2.9876
25.4533 | 41.3491 | 2.8526
26.7729 | 41.3423 | 3.1675
27.4402 | 41.3384 | 3.2134
28.7449 | 41.3313 | 3.3752
29.4078 | 41.3282 | 3.2919
30.7187 | 41.3202 | 3.3225
31.3748 | 41.3169 | 3.3677
32.6957 | 41.3082 | 3.308
33.3564 | 41.3044 | 3.167
34.5888 | 41.2981 | 3.2519
35.7279 | 41.2918 | 3.3303
36.2642 | 41.289 | 3.3947
37.7096 | 41.2809 | 3.4941
38.5329 | 41.2764 | 3.5618
39.5902 | 41.271 | 3.4811
40.4155 | 41.2638 | 3.4552
41.4945 | 41.2589 | 3.4646