## Sheet1
e2V-165_AbsZ_20161129-11H39M_run1 | Tue 29 Nov 2016 17:25:28 | {"X(mm)", "Y(mm)", "Z(micron)"}
0.48775 | 0.4905 | -6.601
1.4595 | 0.48787 | -6.8695
2.564 | 0.48299 | -6.9545
3.6607 | 0.47712 | -7.1975
4.5261 | 0.4724 | -7.2594
5.4858 | 0.46658 | -7.319
6.5483 | 0.46034 | -7.3594
7.7063 | 0.45301 | -7.2714
8.3247 | 0.44895 | -7.6178
9.643 | 0.44085 | -7.6804
10.2924 | 0.43696 | -7.5582
11.6226 | 0.42905 | -8.0483
12.2836 | 0.42525 | -7.6296
13.5986 | 0.41726 | -7.841
14.2654 | 0.41365 | -7.7616
15.5883 | 0.40595 | -7.9793
16.2476 | 0.40175 | -8.5707
17.5696 | 0.39464 | -7.7202
18.2207 | 0.39045 | -8.4782
19.5385 | 0.38277 | -9.0107
20.1958 | 0.37918 | -8.7278
21.4873 | 0.37223 | -8.3589
22.7951 | 0.36435 | -8.623
23.4595 | 0.36106 | -8.6234
24.7683 | 0.35368 | -9.1184
25.4198 | 0.3503 | -8.6922
26.7439 | 0.34241 | -9.285
27.4037 | 0.33842 | -9.3683
28.7153 | 0.33144 | -9.4234
29.3744 | 0.32804 | -9.5276
30.6951 | 0.32016 | -9.5422
31.3479 | 0.31677 | -9.4661
32.6708 | 0.30918 | -9.3708
33.3149 | 0.3053 | -9.1914
34.5696 | 0.29798 | -9.5339
35.7075 | 0.29138 | -9.7178
36.2404 | 0.28752 | -9.0022
37.6844 | 0.28 | -9.4955
38.5217 | 0.27542 | -9.3132
39.5773 | 0.26999 | -9.8131
40.4059 | 0.26551 | -9.9413
41.4919 | 0.25885 | -9.7429
0.48746 | 1.4905 | -6.1595
1.4464 | 1.4882 | -6.5464
2.5472 | 1.4835 | -6.8702
3.6363 | 1.4781 | -6.9147
4.5006 | 1.4732 | -7.0806
5.4559 | 1.4677 | -6.5399
6.5189 | 1.4604 | -6.7565
7.669 | 1.4531 | -6.9362
8.2889 | 1.4506 | -7.4374
9.6018 | 1.4433 | -7.6606
10.2524 | 1.4387 | -6.8056
11.5838 | 1.4304 | -7.6728
12.2467 | 1.4264 | -6.9173
13.5645 | 1.4185 | -7.2318
14.2269 | 1.4145 | -7.7112
15.5502 | 1.4069 | -8.2029
16.2087 | 1.4031 | -7.9282
17.5298 | 1.3955 | -7.6958
18.1807 | 1.3907 | -8.2118
19.5038 | 1.3832 | -8.7095
20.8132 | 1.3758 | -8.1146
21.4773 | 1.3719 | -8.3691
22.784 | 1.3633 | -8.4572
23.4485 | 1.3603 | -8.1116
24.7592 | 1.3533 | -8.5726
25.4171 | 1.3497 | -8.3837
26.7344 | 1.3425 | -8.8101
27.4002 | 1.3387 | -8.5467
28.7081 | 1.3304 | -8.8298
29.372 | 1.3275 | -8.8551
30.6853 | 1.3201 | -9.3093
31.3443 | 1.3164 | -8.8675
32.6644 | 1.3092 | -9.0551
33.3217 | 1.3048 | -8.8313
34.567 | 1.2971 | -9.1615
35.706 | 1.2917 | -9.2312
36.2373 | 1.2888 | -8.6834
37.6863 | 1.2795 | -9.0023
38.5194 | 1.2751 | -8.8827
39.5736 | 1.2693 | -9.2246
40.4043 | 1.2651 | -9.7039
41.4911 | 1.2582 | -9.3105
0.48732 | 2.4907 | -6.275
1.4713 | 2.4882 | -6.524
2.5651 | 2.4841 | -6.6455
3.6615 | 2.4787 | -6.7663
4.5257 | 2.4741 | -6.8032
5.487 | 2.4681 | -6.5618
6.5523 | 2.4621 | -6.3923
7.7075 | 2.4542 | -6.6493
8.3315 | 2.4506 | -6.9959
9.6384 | 2.4426 | -7.0469
10.2978 | 2.4384 | -6.9883
11.6181 | 2.4305 | -7.3589
12.2879 | 2.4265 | -6.7547
13.6023 | 2.4185 | -7.2471
14.2618 | 2.4147 | -7.1813
15.5836 | 2.4071 | -7.688
16.242 | 2.4034 | -7.6852
17.5667 | 2.395 | -7.5341
18.2198 | 2.3913 | -7.6991
19.5429 | 2.3845 | -8.3946
20.1926 | 2.3804 | -7.8875
21.519 | 2.3732 | -8.2183
22.1702 | 2.3689 | -7.9153
23.488 | 2.3615 | -8.2737
24.7955 | 2.3537 | -8.2767
25.4611 | 2.3493 | -8.2594
26.7733 | 2.3425 | -8.6685
27.4347 | 2.3371 | -8.2081
28.7482 | 2.3308 | -8.5681
29.3769 | 2.328 | -8.7528
30.6989 | 2.3206 | -8.9474
31.3513 | 2.3165 | -8.5874
32.6409 | 2.3082 | -8.9857
33.2903 | 2.3057 | -8.8133
34.5445 | 2.2985 | -9.1167
35.6843 | 2.2922 | -8.8957
36.7342 | 2.2859 | -9.1395
37.6706 | 2.2806 | -9.3739
40.567 | 2.2648 | -9.414
41.4831 | 2.2589 | -9.1396
0.48751 | 3.4906 | -6.2996
1.4705 | 3.4882 | -6.5426
2.5765 | 3.4839 | -6.4706
3.6796 | 3.4787 | -6.8427
4.5443 | 3.4736 | -6.7377
5.508 | 3.468 | -6.4794
6.5702 | 3.4611 | -6.4559
7.7264 | 3.4537 | -6.1298
8.3592 | 3.4502 | -6.8288
9.6666 | 3.4424 | -6.9808
10.3208 | 3.4382 | -7.2459
11.6424 | 3.4301 | -7.7747
12.3101 | 3.4261 | -6.9013
13.6217 | 3.4181 | -7.1606
14.2894 | 3.4139 | -7.3763
15.6081 | 3.4065 | -7.7378
16.2709 | 3.4023 | -7.8483
17.5914 | 3.3946 | -7.3039
18.2446 | 3.3907 | -7.8539
19.5634 | 3.3831 | -8.2644
20.2259 | 3.3788 | -7.7379
21.5414 | 3.3718 | -8.1242
22.1766 | 3.3682 | -7.6773
23.4847 | 3.3605 | -7.9683
24.7892 | 3.3535 | -8.38
25.4525 | 3.3495 | -7.9445
26.765 | 3.3421 | -8.6327
27.4298 | 3.3383 | -8.3962
28.7373 | 3.3305 | -8.5072
29.4 | 3.3273 | -8.5745
30.7141 | 3.3201 | -8.8108
31.3747 | 3.3161 | -8.8191
32.6883 | 3.3087 | -8.7854
33.3485 | 3.3052 | -9.1616
34.5898 | 3.2985 | -9.0943
35.7335 | 3.2925 | -8.9434
36.2644 | 3.2882 | -8.6689
37.708 | 3.2805 | -8.7782
38.5336 | 3.2756 | -8.4053
39.5928 | 3.2695 | -8.7935
40.4145 | 3.2653 | -9.5384
41.4936 | 3.2586 | -9.2486
0.48723 | 4.4907 | -6.3271
1.4682 | 4.4885 | -6.5429
2.577 | 4.4845 | -6.631
3.678 | 4.479 | -6.7941
4.5465 | 4.4741 | -6.6782
5.508 | 4.4684 | -6.4998
6.5714 | 4.4618 | -5.8203
7.7279 | 4.4541 | -6.4804
8.3532 | 4.4509 | -7.1179
9.6633 | 4.4428 | -6.7461
10.3189 | 4.4383 | -6.9953
11.6497 | 4.43 | -7.2986
12.3139 | 4.4261 | -6.6741
13.628 | 4.4183 | -7.2104
14.2905 | 4.4147 | -7.0598
15.6147 | 4.4063 | -7.3197
16.2684 | 4.4027 | -7.7476
17.5892 | 4.3949 | -7.2823
18.2406 | 4.3898 | -7.7834
19.5576 | 4.3826 | -8.1418
20.2162 | 4.3788 | -7.438
21.5098 | 4.3719 | -7.9902
22.8145 | 4.3646 | -7.456
23.4879 | 4.3605 | -8.104
24.7918 | 4.3532 | -8.1778
25.4471 | 4.3493 | -7.8848
26.7631 | 4.3421 | -8.5831
27.4296 | 4.3383 | -8.2457
28.7389 | 4.3308 | -8.3838
29.4011 | 4.3274 | -8.3161
30.7183 | 4.3201 | -8.2435
31.3715 | 4.3161 | -8.2935
32.6904 | 4.3088 | -8.347
33.3432 | 4.3051 | -8.3069
34.5914 | 4.2986 | -8.9079
35.7312 | 4.2923 | -8.7649
36.2629 | 4.2889 | -8.5432
37.7055 | 4.2805 | -8.3366
38.5344 | 4.2758 | -8.4309
39.2528 | 4.2714 | -8.897
41.0589 | 4.2613 | -9.5295
41.4662 | 4.2586 | -9.4159
0.4877 | 5.4906 | -6.2467
1.4724 | 5.4881 | -6.5448
2.5821 | 5.4837 | -6.318
3.688 | 5.478 | -6.7413
4.55 | 5.4731 | -6.6621
5.5084 | 5.4681 | -6.5255
6.5512 | 5.4608 | -6.3111
7.7066 | 5.4527 | -6.3842
8.3292 | 5.4497 | -7.0206
9.6376 | 5.4416 | -6.8577
10.2919 | 5.4376 | -6.9348
11.6151 | 5.4305 | -7.4494
12.2537 | 5.4261 | -7.2688
13.5628 | 5.4182 | -6.9909
14.2344 | 5.4145 | -6.9407
15.5509 | 5.4066 | -7.2442
16.2103 | 5.4027 | -7.5485
17.535 | 5.3948 | -7.4683
18.1842 | 5.3921 | -7.4069
19.5044 | 5.3838 | -7.9946
20.1614 | 5.3795 | -7.5589
21.4879 | 5.3722 | -7.9467
22.7925 | 5.3645 | -7.6016
23.4557 | 5.3606 | -7.779
24.7652 | 5.3535 | -7.94
25.4271 | 5.3493 | -7.8245
26.7404 | 5.3419 | -8.0017
27.4024 | 5.3381 | -8.1481
28.7167 | 5.3298 | -8.3545
29.374 | 5.3274 | -8.1394
30.6979 | 5.3193 | -8.3553
31.3509 | 5.3157 | -8.4802
32.6755 | 5.3079 | -8.606
33.3197 | 5.3048 | -8.2574
34.5689 | 5.2976 | -8.6486
35.7079 | 5.2914 | -8.8606
36.2531 | 5.288 | -8.0445
37.7123 | 5.28 | -8.5676
38.5357 | 5.2757 | -8.4995
39.5927 | 5.2699 | -9.1926
40.4162 | 5.2651 | -9.1766
41.4916 | 5.2582 | -9.2437
0.48771 | 6.4906 | -6.2642
1.4303 | 6.4882 | -6.3793
2.5206 | 6.4841 | -6.3726
3.6013 | 6.4785 | -6.6077
4.4552 | 6.4737 | -6.9222
5.3894 | 6.4685 | -6.6614
6.4473 | 6.4623 | -6.4316
7.5898 | 6.4545 | -6.535
8.177 | 6.4505 | -7.0069
9.4773 | 6.4431 | -7.1566
10.8169 | 6.4344 | -6.8152
11.4599 | 6.4303 | -7.0678
12.7956 | 6.4236 | -7.3839
13.4398 | 6.419 | -6.5346
14.7617 | 6.4098 | -7.1706
15.4286 | 6.4064 | -7.2121
16.7497 | 6.3993 | -6.7087
17.4091 | 6.3956 | -7.6099
18.7228 | 6.3877 | -7.5392
19.3801 | 6.384 | -8.0174
20.692 | 6.3769 | -6.9335
21.3571 | 6.3733 | -7.606
22.6713 | 6.3658 | -7.3043
23.3398 | 6.3609 | -7.5602
24.6387 | 6.3539 | -7.3256
25.3026 | 6.35 | -7.3561
26.608 | 6.3429 | -7.9199
27.284 | 6.3391 | -8.2119
28.5864 | 6.3316 | -7.9417
29.2509 | 6.3282 | -8.3461
30.5644 | 6.3209 | -8.1743
31.2242 | 6.3174 | -8.2285
32.5512 | 6.3097 | -8.6385
33.1963 | 6.3061 | -7.333
34.461 | 6.2987 | -8.686
35.6006 | 6.2921 | -8.398
36.6563 | 6.2859 | -8.8841
37.612 | 6.281 | -8.5793
38.4507 | 6.2759 | -8.5011
39.5137 | 6.27 | -9.4554
40.5888 | 6.2636 | -8.7584
41.4848 | 6.2587 | -8.8899
0.48838 | 7.4906 | -6.1238
1.4505 | 7.488 | -6.4299
2.5417 | 7.483 | -6.4063
3.641 | 7.4775 | -6.6533
4.4944 | 7.4729 | -6.4727
5.4594 | 7.4668 | -6.4505
6.5168 | 7.4599 | -6.4138
7.6707 | 7.453 | -6.4105
8.2931 | 7.4492 | -7.2271
9.5914 | 7.4414 | -7.0817
10.248 | 7.4379 | -7.0378
11.5659 | 7.4297 | -6.9744
12.235 | 7.4255 | -6.6902
13.5407 | 7.4175 | -6.6321
14.222 | 7.4143 | -6.9193
15.5293 | 7.406 | -7.2374
16.1921 | 7.4021 | -7.1409
17.5123 | 7.3945 | -7.0994
18.1677 | 7.3911 | -7.2924
19.4862 | 7.3833 | -8.148
20.8044 | 7.3763 | -7.7964
21.463 | 7.3719 | -7.5407
22.779 | 7.3637 | -7.7112
23.4409 | 7.3608 | -7.8544
24.75 | 7.3533 | -7.6444
25.4123 | 7.3487 | -7.951
26.7225 | 7.3421 | -8.0509
27.391 | 7.3388 | -8.2575
28.6342 | 7.332 | -8.0924
29.2997 | 7.327 | -8.0181
30.5826 | 7.3195 | -8.412
31.2393 | 7.3161 | -8.268
32.528 | 7.309 | -8.216
33.1858 | 7.3049 | -7.6763
34.4358 | 7.2986 | -8.5804
35.5667 | 7.2922 | -8.702
36.619 | 7.2856 | -8.2509
37.5735 | 7.2807 | -8.7221
38.4227 | 7.2762 | -8.4803
39.4946 | 7.2703 | -9.114
40.5719 | 7.2629 | -8.7133
41.4826 | 7.2587 | -9.0503
0.4874 | 8.4908 | -6.0993
1.4734 | 8.4884 | -6.2034
2.5752 | 8.4846 | -6.2931
3.6851 | 8.4789 | -6.4956
4.545 | 8.4736 | -6.5174
5.5126 | 8.4673 | -6.4374
6.5679 | 8.461 | -6.3115
7.737 | 8.4533 | -6.6641
8.3572 | 8.4501 | -7.1604
9.6702 | 8.4425 | -6.5117
10.3288 | 8.4377 | -6.7791
11.645 | 8.4291 | -7.0397
12.3196 | 8.4251 | -6.7277
13.621 | 8.4178 | -6.6654
14.3 | 8.4135 | -6.6646
15.6054 | 8.4062 | -7.0335
16.2723 | 8.402 | -7.2271
17.5881 | 8.3958 | -7.0332
18.2436 | 8.3915 | -7.2134
19.5632 | 8.3841 | -7.9479
20.2208 | 8.3795 | -7.3113
21.5416 | 8.3725 | -7.5128
22.1977 | 8.3694 | -7.2057
23.517 | 8.3614 | -7.8423
24.1653 | 8.3557 | -7.6415
25.4844 | 8.3495 | -7.6257
26.8026 | 8.3429 | -8.55
27.4686 | 8.3379 | -8.2238
28.7768 | 8.3313 | -8.3827
29.4378 | 8.3271 | -8.2771
30.7496 | 8.3193 | -7.9893
31.4091 | 8.3167 | -8.1713
32.725 | 8.3088 | -8.1128
33.3796 | 8.305 | -8.0318
34.619 | 8.298 | -8.3535
35.76 | 8.2918 | -8.6295
36.2858 | 8.2887 | -7.9375
37.2672 | 8.2831 | -8.624
38.5461 | 8.2756 | -8.2146
39.6098 | 8.2691 | -8.8051
40.4201 | 8.2648 | -9.2995
41.4969 | 8.2582 | -9.1846
0.48738 | 9.491 | -5.9648
1.4746 | 9.4888 | -6.2209
2.5811 | 9.484 | -6.0121
3.2935 | 9.4808 | -5.8717
4.548 | 9.4735 | -6.4721
5.5211 | 9.4677 | -5.9293
6.5732 | 9.4604 | -5.9924
7.7431 | 9.4531 | -6.569
8.3607 | 9.4494 | -6.3573
9.6786 | 9.4414 | -6.8788
10.3317 | 9.4376 | -6.8188
11.6549 | 9.4288 | -6.6378
12.3234 | 9.4247 | -6.7025
13.6298 | 9.4173 | -6.3504
14.2726 | 9.4136 | -6.7969
15.5777 | 9.4056 | -6.5908
16.2588 | 9.4017 | -7.2761
17.5366 | 9.3947 | -6.6866
18.1918 | 9.3907 | -7.0447
19.5009 | 9.3833 | -7.5838
20.1626 | 9.379 | -7.1882
21.4813 | 9.3717 | -7.5587
22.7948 | 9.3646 | -7.6398
23.458 | 9.3611 | -7.5612
24.7711 | 9.3532 | -7.7165
25.4292 | 9.3502 | -7.8096
26.7455 | 9.3418 | -8.0421
27.4065 | 9.3384 | -7.9864
28.7198 | 9.3307 | -7.0827
29.3799 | 9.3275 | -8.2048
30.6958 | 9.3203 | -7.7681
31.3524 | 9.3162 | -7.4943
32.6684 | 9.3081 | -7.6788
33.3287 | 9.3051 | -8.611
34.5712 | 9.2983 | -7.8848
35.7129 | 9.2909 | -8.3951
36.2417 | 9.2881 | -7.9181
37.6952 | 9.2804 | -8.2529
38.5196 | 9.2756 | -8.331
39.5811 | 9.2698 | -8.5912
40.4042 | 9.2649 | -8.7823
41.4957 | 9.2584 | -8.689
0.48732 | 10.4906 | -5.6514
1.4713 | 10.4884 | -5.8154
2.5797 | 10.4847 | -5.6604
3.6845 | 10.4792 | -6.1416
4.5438 | 10.474 | -6.1944
5.5137 | 10.468 | -6.0844
6.571 | 10.4611 | -5.9227
7.7349 | 10.4541 | -6.331
8.3544 | 10.4499 | -6.5584
9.6436 | 10.4424 | -6.4826
10.2919 | 10.438 | -5.8014
11.6215 | 10.4294 | -6.6426
12.2833 | 10.4258 | -6.361
13.5669 | 10.419 | -6.4317
14.2367 | 10.4145 | -6.6536
15.5482 | 10.4065 | -6.7398
16.2172 | 10.4035 | -7.0894
17.537 | 10.3957 | -6.59
18.8156 | 10.3878 | -6.6847
19.4671 | 10.3837 | -7.2987
20.7901 | 10.3767 | -6.3803
21.4424 | 10.3732 | -6.7651
22.7638 | 10.3658 | -7.3287
23.43 | 10.3618 | -7.4173
24.7378 | 10.3537 | -7.6824
25.3912 | 10.3505 | -7.2523
26.7113 | 10.3436 | -7.5388
27.376 | 10.3396 | -7.7303
28.6841 | 10.3316 | -7.7184
29.3465 | 10.3267 | -7.637
30.6587 | 10.321 | -7.3138
31.3258 | 10.3156 | -8.0878
32.6404 | 10.3097 | -6.9078
33.2863 | 10.3054 | -8.1815
34.5391 | 10.2994 | -8.2516
35.6867 | 10.2927 | -8.3941
36.7305 | 10.286 | -8.1247
37.6737 | 10.2811 | -7.6633
38.5023 | 10.276 | -8.0966
39.5619 | 10.2694 | -8.226
40.3879 | 10.2649 | -8.6621
41.494 | 10.2578 | -8.6996
0.48763 | 11.4908 | -5.4729
1.4748 | 11.4884 | -5.5831
2.562 | 11.4845 | -5.6712
3.6678 | 11.4787 | -5.9145
4.5195 | 11.4737 | -6.0119
5.4907 | 11.4677 | -5.853
6.5193 | 11.4616 | -5.8598
7.6781 | 11.4538 | -6.0529
8.2893 | 11.45 | -6.294
9.604 | 11.4425 | -6.3623
10.2349 | 11.4379 | -6.5204
11.557 | 11.4297 | -6.9992
12.2229 | 11.4258 | -5.8677
13.5336 | 11.4182 | -6.2999
14.2075 | 11.4142 | -6.6908
15.5203 | 11.4057 | -6.5222
16.1823 | 11.402 | -6.9396
17.4975 | 11.3945 | -7.0189
18.8148 | 11.3863 | -7.1635
19.466 | 11.3833 | -6.9802
20.7887 | 11.3761 | -6.9819
21.4452 | 11.3725 | -6.6539
22.7656 | 11.3649 | -7.2035
23.4147 | 11.361 | -6.5973
24.7354 | 11.3531 | -7.593
25.394 | 11.3496 | -6.9712
26.7086 | 11.3422 | -7.3684
27.3723 | 11.3388 | -7.5628
28.6827 | 11.3307 | -7.668
29.3423 | 11.3276 | -7.4992
30.6572 | 11.3205 | -7.4894
31.3216 | 11.3158 | -7.8681
32.6414 | 11.3092 | -7.3654
33.2869 | 11.3048 | -7.8082
34.537 | 11.299 | -7.8822
35.6811 | 11.2919 | -8.1705
36.7271 | 11.286 | -8.1931
37.6724 | 11.2811 | -8.2668
38.4981 | 11.2758 | -7.79
39.562 | 11.2697 | -8.0514
40.3899 | 11.2656 | -8.4946
41.4933 | 11.2579 | -8.6271
0.48763 | 12.4907 | -5.3175
1.4452 | 12.4883 | -5.4253
2.5358 | 12.4847 | -5.4175
3.6304 | 12.4788 | -5.6923
4.4814 | 12.4739 | -5.6806
5.452 | 12.4679 | -5.5557
6.4965 | 12.461 | -5.4554
7.6594 | 12.4539 | -5.8116
8.2689 | 12.4497 | -6.2276
9.5836 | 12.4426 | -6.0898
10.2379 | 12.4384 | -6.1029
11.5619 | 12.4296 | -6.2789
12.2331 | 12.4261 | -6.0427
13.5401 | 12.4184 | -5.7947
14.2147 | 12.4144 | -6.2977
15.5243 | 12.4067 | -6.4028
16.1898 | 12.4035 | -6.5602
17.5004 | 12.3954 | -6.2664
18.1622 | 12.3918 | -6.0968
19.4737 | 12.3838 | -7.103
20.7975 | 12.3762 | -6.3908
21.4567 | 12.3725 | -6.399
22.7716 | 12.3642 | -6.8625
23.4303 | 12.3602 | -6.8867
24.7436 | 12.3533 | -6.9249
25.4025 | 12.3506 | -6.8559
26.7169 | 12.3422 | -7.3014
27.3815 | 12.339 | -7.0898
28.6953 | 12.3309 | -6.8951
29.3527 | 12.3271 | -7.1733
30.6684 | 12.32 | -6.9106
31.3243 | 12.3167 | -7.3166
32.6502 | 12.309 | -7.0344
33.2931 | 12.3046 | -7.342
34.5143 | 12.2978 | -7.3649
35.656 | 12.2919 | -7.7039
36.7073 | 12.2859 | -7.4507
37.66 | 12.2807 | -7.8518
38.4838 | 12.2761 | -7.4238
39.5476 | 12.2706 | -7.5122
40.3769 | 12.2654 | -8.0005
41.4932 | 12.2579 | -8.2667
0.48762 | 13.4907 | -5.119
1.4721 | 13.4883 | -5.2851
2.5711 | 13.4842 | -5.0287
3.6818 | 13.4785 | -5.4793
4.5388 | 13.4736 | -5.3439
5.5114 | 13.4676 | -5.2821
6.5627 | 13.4605 | -5.1031
7.7322 | 13.453 | -5.3577
8.3484 | 13.4495 | -6.1579
9.6692 | 13.4414 | -6.0216
10.3168 | 13.4374 | -5.7683
11.645 | 13.4293 | -6.1744
12.3115 | 13.4253 | -5.753
13.6212 | 13.4173 | -6.0292
14.2988 | 13.414 | -6.1252
15.608 | 13.4059 | -5.6384
16.2721 | 13.4021 | -6.6598
17.5838 | 13.395 | -5.8119
18.2447 | 13.3904 | -6.3674
19.5305 | 13.3829 | -6.5524
20.1853 | 13.38 | -5.8673
21.4902 | 13.3721 | -6.8342
22.1623 | 13.3684 | -5.422
23.4732 | 13.3607 | -6.2602
24.7929 | 13.353 | -5.9778
25.4449 | 13.3503 | -6.9405
26.7769 | 13.3428 | -7.3456
27.4422 | 13.3381 | -6.7273
28.7535 | 13.3312 | -6.7293
29.42 | 13.3282 | -6.9798
30.7398 | 13.3201 | -6.4254
31.3915 | 13.3166 | -6.9993
32.7123 | 13.3082 | -7.263
33.3645 | 13.3042 | -7.124
34.6047 | 13.2981 | -6.7986
35.7422 | 13.2912 | -7.3416
36.2721 | 13.2873 | -6.9528
37.2577 | 13.2829 | -7.6813
38.5384 | 13.2755 | -7.207
39.6011 | 13.2695 | -7.7814
40.4134 | 13.2652 | -7.9848
41.4979 | 13.258 | -7.9974
0.48736 | 14.4907 | -4.8136
1.4706 | 14.4888 | -4.9504
2.5793 | 14.4847 | -4.7966
3.6844 | 14.4794 | -5.0547
4.5454 | 14.4741 | -5.1386
5.5218 | 14.4677 | -5.0161
6.5662 | 14.4612 | -4.7967
7.7367 | 14.4535 | -5.2533
8.3537 | 14.4499 | -5.7976
9.6801 | 14.4417 | -5.9026
10.3217 | 14.4378 | -5.617
11.6591 | 14.4295 | -5.8915
12.3147 | 14.4254 | -5.8937
13.6322 | 14.4171 | -5.7813
14.3027 | 14.4135 | -5.608
15.5809 | 14.4063 | -5.4786
16.2528 | 14.4019 | -6.8755
17.5641 | 14.3946 | -5.3846
18.2245 | 14.3913 | -6.0568
19.5257 | 14.3833 | -6.3606
20.1944 | 14.3798 | -6.4123
21.5104 | 14.3724 | -5.9516
22.1735 | 14.3682 | -5.6201
23.4844 | 14.3612 | -6.0242
24.8021 | 14.3532 | -6.6457
25.4537 | 14.3501 | -6.4805
26.7783 | 14.3422 | -6.7503
27.4351 | 14.3384 | -6.7254
28.7509 | 14.3304 | -6.1039
29.4058 | 14.3283 | -6.4966
30.7288 | 14.3198 | -6.3795
31.3764 | 14.3155 | -6.8893
32.7004 | 14.3088 | -6.7609
33.3536 | 14.3053 | -6.8008
34.5954 | 14.298 | -6.1517
35.7332 | 14.2918 | -7.4816
36.2576 | 14.2886 | -6.6595
37.7103 | 14.2804 | -6.7133
38.5368 | 14.2761 | -7.2384
39.5937 | 14.2695 | -7.6166
40.4114 | 14.2649 | -7.7933
41.4965 | 14.2583 | -7.8948
0.48747 | 15.4906 | -4.5721
1.4679 | 15.4884 | -4.577
2.5778 | 15.4846 | -4.5901
3.6801 | 15.4787 | -4.8172
4.5448 | 15.4739 | -4.9112
5.516 | 15.4681 | -4.6093
6.5696 | 15.4615 | -4.4133
7.7055 | 15.454 | -4.6363
8.2881 | 15.4509 | -5.5499
9.5805 | 15.4425 | -5.6874
10.2204 | 15.4384 | -5.3338
11.5546 | 15.4291 | -5.0853
12.2217 | 15.4258 | -5.2079
13.5372 | 15.4181 | -5.2332
14.2067 | 15.4145 | -5.8169
15.5214 | 15.4066 | -5.5153
16.1826 | 15.4025 | -6.1767
17.4962 | 15.3952 | -5.3819
18.8104 | 15.3879 | -5.4952
19.4661 | 15.3837 | -5.9903
20.7841 | 15.3768 | -5.4627
21.4441 | 15.3734 | -5.5989
22.7569 | 15.3658 | -6.1661
23.4187 | 15.3612 | -5.8867
24.7336 | 15.354 | -6.4739
25.3918 | 15.3504 | -5.7481
26.7109 | 15.3413 | -6.0099
27.3688 | 15.3387 | -6.4379
28.6845 | 15.3316 | -6.2701
29.3383 | 15.3277 | -6.1112
30.662 | 15.3207 | -6.0208
31.3121 | 15.3165 | -7.0327
32.6394 | 15.3085 | -6.2147
33.2882 | 15.3048 | -6.5594
34.5398 | 15.298 | -7.0237
35.6769 | 15.2916 | -6.3615
36.7319 | 15.2853 | -7.0716
37.6663 | 15.2802 | -6.4568
38.5037 | 15.2753 | -6.8546
39.5602 | 15.2695 | -7.2596
40.389 | 15.2648 | -7.4329
41.4926 | 15.2582 | -7.1902
0.48734 | 16.4907 | -4.3847
1.4677 | 16.4883 | -4.3475
2.5783 | 16.4839 | -4.3478
3.665 | 16.4791 | -4.466
4.522 | 16.474 | -4.5147
5.4882 | 16.4681 | -4.4105
6.5411 | 16.4615 | -4.2375
7.7 | 16.4539 | -3.8106
8.3104 | 16.4507 | -4.7065
9.6374 | 16.4429 | -4.9275
10.2777 | 16.4382 | -4.806
11.6161 | 16.4298 | -5.6196
12.2719 | 16.4257 | -4.8167
13.594 | 16.4184 | -5.3284
14.2615 | 16.4147 | -5.591
15.5842 | 16.4073 | -5.2416
16.2407 | 16.4026 | -5.8189
17.5551 | 16.3953 | -5.2972
18.2144 | 16.391 | -5.6355
19.5293 | 16.3831 | -5.8159
20.1893 | 16.3796 | -5.6461
21.5036 | 16.3725 | -5.7094
22.1678 | 16.3679 | -5.124
23.4808 | 16.3606 | -5.3262
24.7976 | 16.3535 | -5.9525
25.4495 | 16.3497 | -5.6844
26.7689 | 16.3425 | -6.4499
27.4287 | 16.3387 | -5.7012
28.7408 | 16.3306 | -6.0635
29.4007 | 16.3273 | -6.3117
30.7202 | 16.3198 | -6.2532
31.3747 | 16.3165 | -6.5491
32.7009 | 16.309 | -6.68
33.3441 | 16.3047 | -6.6846
34.5947 | 16.2987 | -6.6076
35.7287 | 16.2913 | -6.0306
36.2629 | 16.2892 | -6.0917
37.7074 | 16.2798 | -5.6984
38.5364 | 16.2761 | -6.5615
39.5905 | 16.2703 | -7.2394
40.4011 | 16.264 | -6.8201
41.4914 | 16.2583 | -7.1507
0.48748 | 17.4907 | -4.1942
1.4689 | 17.4887 | -4.155
2.5591 | 17.4851 | -4.2072
3.6583 | 17.4791 | -4.4232
4.5195 | 17.4743 | -4.337
5.4848 | 17.4692 | -4.1487
6.5398 | 17.4622 | -3.9389
7.6948 | 17.4544 | -4.0489
8.3161 | 17.4511 | -4.8173
9.6326 | 17.4423 | -4.7759
10.2797 | 17.4388 | -4.5665
11.6069 | 17.4304 | -5.3146
12.2744 | 17.4262 | -4.8123
13.5901 | 17.4178 | -4.7758
14.2577 | 17.4138 | -5.1905
15.5764 | 17.4057 | -5.6851
16.2354 | 17.4025 | -5.3013
17.5513 | 17.3939 | -4.8448
18.2098 | 17.3915 | -5.2738
19.526 | 17.3832 | -5.5273
20.1823 | 17.3794 | -5.4534
21.5022 | 17.3726 | -5.5948
22.1659 | 17.3679 | -4.6015
23.4768 | 17.3612 | -5.3364
24.7848 | 17.3536 | -5.7224
25.448 | 17.3496 | -5.4549
26.7628 | 17.3422 | -5.9142
27.4262 | 17.337 | -5.7299
28.7371 | 17.3305 | -5.8369
29.3991 | 17.3273 | -5.5551
30.7551 | 17.3195 | -5.7874
31.3993 | 17.3153 | -6.055
32.7213 | 17.3086 | -6.1425
33.3695 | 17.3031 | -6.0286
34.5897 | 17.2975 | -6.3132
35.7283 | 17.2917 | -6.169
36.2347 | 17.2883 | -5.7361
37.6842 | 17.28 | -6.3058
38.5138 | 17.2757 | -5.515
39.5718 | 17.2688 | -6.5184
40.3995 | 17.2656 | -6.9763
41.4908 | 17.2578 | -6.9883
0.48741 | 18.4906 | -3.9258
1.4696 | 18.488 | -4.0187
2.5787 | 18.4835 | -3.893
3.679 | 18.4779 | -4.067
4.5426 | 18.4723 | -4.137
5.5109 | 18.4672 | -3.8458
6.5683 | 18.4606 | -3.5701
7.7278 | 18.4536 | -3.9301
8.3578 | 18.4486 | -4.5252
9.6715 | 18.4412 | -3.9685
10.3122 | 18.4371 | -4.6079
11.6467 | 18.4276 | -5.0095
12.3065 | 18.4236 | -4.2768
13.6231 | 18.4158 | -4.5243
14.2985 | 18.4129 | -4.3751
15.6141 | 18.4046 | -4.6876
16.2707 | 18.4012 | -5.0617
17.5885 | 18.3943 | -4.495
18.2453 | 18.3901 | -5.2772
19.5633 | 18.3829 | -5.2466
20.2209 | 18.3795 | -4.9437
21.5414 | 18.3715 | -5.5004
22.2014 | 18.3675 | -4.7487
23.5105 | 18.3608 | -5.1496
24.7995 | 18.353 | -5.6398
25.455 | 18.3488 | -4.55
26.7732 | 18.3424 | -5.7312
27.4037 | 18.3389 | -5.1291
28.6856 | 18.3316 | -4.9688
29.3522 | 18.3272 | -4.8525
30.6619 | 18.3205 | -5.4525
31.3123 | 18.3165 | -6.0463
32.601 | 18.3097 | -5.6793
33.259 | 18.3054 | -5.6046
34.5095 | 18.2984 | -5.6448
35.6307 | 18.2917 | -6.118
36.681 | 18.2854 | -6.2819
37.6239 | 18.2812 | -5.6613
38.4687 | 18.2767 | -5.9643
39.5284 | 18.2699 | -6.6257
40.6037 | 18.2637 | -6.3886
41.4903 | 18.2587 | -6.6127
0.48764 | 19.4906 | -3.7363
1.469 | 19.4884 | -3.9262
2.583 | 19.4838 | -3.7736
3.68 | 19.479 | -4.0274
4.5496 | 19.474 | -3.9366
5.5142 | 19.468 | -3.5484
6.5727 | 19.4613 | -3.5167
7.7306 | 19.4538 | -3.8547
8.3556 | 19.4502 | -4.4394
9.6738 | 19.4425 | -3.8629
10.3222 | 19.4384 | -4.2217
11.6488 | 19.4291 | -4.2749
12.3132 | 19.4256 | -4.0673
13.6323 | 19.4182 | -4.4418
14.2974 | 19.4142 | -4.0544
15.6149 | 19.4065 | -4.5578
16.2795 | 19.4021 | -4.3695
17.595 | 19.3948 | -4.5278
18.2503 | 19.3909 | -4.9569
19.5702 | 19.3826 | -5.6256
20.2264 | 19.3791 | -4.8206
21.5475 | 19.3716 | -4.9802
22.2054 | 19.3685 | -4.5853
23.5121 | 19.3606 | -4.8383
24.1735 | 19.3563 | -5.2897
25.487 | 19.3496 | -4.2698
26.8064 | 19.3417 | -5.4134
27.4679 | 19.3384 | -4.9627
28.7824 | 19.3307 | -5.291
29.4379 | 19.3271 | -5.2741
30.7568 | 19.3198 | -5.6865
31.4108 | 19.3154 | -5.3366
32.7289 | 19.308 | -5.7891
33.3807 | 19.3044 | -5.371
34.6372 | 19.2978 | -5.4634
35.7577 | 19.291 | -5.5906
36.2941 | 19.2885 | -5.4019
37.2688 | 19.2825 | -5.8352
38.5569 | 19.2754 | -5.6542
39.6047 | 19.2694 | -6.1828
40.4276 | 19.2651 | -6.5758
41.4932 | 19.2583 | -6.5884
0.48751 | 20.4908 | -3.3858
1.4677 | 20.4888 | -3.5916
2.5826 | 20.4852 | -3.4429
3.6788 | 20.4797 | -3.7767
4.5515 | 20.4748 | -3.8571
5.5142 | 20.4689 | -3.2638
6.5765 | 20.4616 | -3.4273
7.7306 | 20.4538 | -3.2953
8.3538 | 20.4499 | -3.3969
9.6741 | 20.4423 | -3.9165
10.319 | 20.4383 | -3.7921
11.651 | 20.4291 | -4.0935
12.3131 | 20.4259 | -3.8188
13.5966 | 20.4188 | -3.5306
14.2645 | 20.4138 | -3.8385
15.5817 | 20.4049 | -4.4472
16.2387 | 20.4029 | -4.743
17.5337 | 20.3954 | -3.9604
18.1854 | 20.3909 | -4.5154
19.5 | 20.3826 | -5.3229
20.1605 | 20.3787 | -4.4942
21.4832 | 20.372 | -4.7827
22.7626 | 20.3648 | -4.7353
23.4249 | 20.3602 | -4.6579
24.7355 | 20.3534 | -4.9049
25.3943 | 20.3495 | -4.2061
26.7135 | 20.3421 | -5.1726
27.3779 | 20.3373 | -4.6283
28.6887 | 20.3305 | -5.2463
29.3548 | 20.3273 | -4.7287
30.6649 | 20.3199 | -5.5268
31.3187 | 20.3164 | -5.6587
32.6421 | 20.3082 | -5.3746
33.2913 | 20.3045 | -5.3654
34.5422 | 20.2984 | -5.3914
35.6816 | 20.2921 | -5.1554
36.7339 | 20.2856 | -6.2134
37.667 | 20.2805 | -5.2576
38.5158 | 20.2756 | -5.4668
39.5771 | 20.2696 | -6.1691
40.4052 | 20.2645 | -6.3654
41.4889 | 20.2589 | -6.1737
0.48776 | 21.4909 | -3.2204
1.4695 | 21.4887 | -3.4122
2.5804 | 21.4848 | -3.3394
3.6792 | 21.4795 | -3.5853
4.5486 | 21.4747 | -3.5245
5.5125 | 21.4686 | -3.1773
6.5774 | 21.4617 | -3.0639
7.7289 | 21.4537 | -3.2458
8.3545 | 21.4505 | -3.7064
9.6406 | 21.4422 | -3.9595
10.2846 | 21.4384 | -3.798
11.6184 | 21.4298 | -4.1184
12.2809 | 21.426 | -3.9538
13.5966 | 21.4182 | -3.9653
14.263 | 21.4146 | -3.8218
15.5925 | 21.4064 | -4.2199
16.2377 | 21.4023 | -4.5726
17.5702 | 21.3946 | -4.0847
18.2145 | 21.3916 | -4.3101
19.5441 | 21.3831 | -4.6003
20.1869 | 21.3793 | -4.3968
21.5222 | 21.3718 | -4.6031
22.1717 | 21.3694 | -4.0926
23.4863 | 21.3599 | -4.4863
24.7956 | 21.3535 | -4.7262
25.4509 | 21.35 | -3.9042
26.7664 | 21.342 | -5.0626
27.4394 | 21.3385 | -4.5015
28.7446 | 21.3309 | -4.8773
29.4052 | 21.3271 | -5.0537
30.7261 | 21.32 | -5.2462
31.3762 | 21.3158 | -5.1261
32.7002 | 21.3087 | -5.4257
33.3496 | 21.3044 | -5.1066
34.5999 | 21.2989 | -5.6296
35.734 | 21.292 | -4.6694
36.2693 | 21.2886 | -4.8258
37.7092 | 21.28 | -5.2972
38.543 | 21.2758 | -5.1156
39.591 | 21.2697 | -5.6903
40.4158 | 21.2653 | -6.2443
41.4936 | 21.258 | -5.8086
0.48762 | 22.4906 | -2.976
1.4718 | 22.4888 | -3.1119
2.5837 | 22.4854 | -3.017
3.6816 | 22.4801 | -3.2839
4.525 | 22.475 | -3.3769
5.4875 | 22.4694 | -3.1055
6.5447 | 22.4625 | -3.1658
7.7039 | 22.4545 | -3.41
8.323 | 22.4517 | -3.9262
9.6353 | 22.4427 | -3.6817
10.2901 | 22.4374 | -3.371
11.6121 | 22.4295 | -3.6367
12.2839 | 22.4257 | -3.5196
13.5944 | 22.4181 | -3.3617
14.2629 | 22.4132 | -3.6386
15.5803 | 22.4055 | -4.1001
16.2387 | 22.4015 | -4.2143
17.5611 | 22.3945 | -3.8579
18.2146 | 22.3904 | -4.1029
19.5362 | 22.3828 | -4.9126
20.1876 | 22.3791 | -4.0745
21.5147 | 22.3728 | -4.1881
22.1695 | 22.3678 | -3.8984
23.4842 | 22.3598 | -4.3808
24.7939 | 22.3523 | -4.5079
25.4574 | 22.3486 | -3.7333
26.7698 | 22.3418 | -4.4693
27.4377 | 22.3386 | -4.2929
28.7453 | 22.3303 | -4.709
29.4057 | 22.328 | -4.844
30.7215 | 22.3196 | -4.2976
31.3763 | 22.315 | -4.7188
32.698 | 22.3087 | -4.9102
33.3509 | 22.3052 | -4.3491
34.5971 | 22.2975 | -5.0222
35.7344 | 22.291 | -4.7721
36.2689 | 22.2879 | -4.4825
37.7107 | 22.2804 | -4.9817
38.5407 | 22.2759 | -4.83
39.5954 | 22.27 | -5.3849
40.4155 | 22.2648 | -5.9509
41.4932 | 22.2586 | -5.826
0.4877 | 23.4906 | -2.7335
1.463 | 23.4884 | -2.8241
2.5642 | 23.4848 | -2.7088
3.6615 | 23.4792 | -3.1186
4.5218 | 23.4743 | -3.2374
5.4858 | 23.469 | -2.9231
6.5491 | 23.461 | -2.8168
7.7012 | 23.4528 | -2.7198
8.3269 | 23.4497 | -3.3323
9.6382 | 23.4422 | -3.5975
10.2886 | 23.4373 | -3.0645
11.6147 | 23.4295 | -3.6764
12.2889 | 23.4259 | -3.4953
13.5963 | 23.4174 | -3.4225
14.259 | 23.4143 | -3.7258
15.5797 | 23.406 | -3.8825
16.2427 | 23.4021 | -3.6299
17.5624 | 23.3946 | -3.5475
18.2149 | 23.3903 | -3.8725
19.535 | 23.3834 | -4.431
20.1874 | 23.3792 | -3.575
21.5142 | 23.3723 | -4.3637
22.1698 | 23.3694 | -3.6636
23.4882 | 23.3613 | -4.3742
24.797 | 23.3539 | -4.4312
25.4573 | 23.3508 | -3.5754
26.7704 | 23.3424 | -4.1678
27.4398 | 23.3392 | -4.1734
28.7452 | 23.3311 | -4.3174
29.4045 | 23.3276 | -3.9166
30.7214 | 23.3199 | -4.3711
31.3797 | 23.3156 | -4.3824
32.6992 | 23.308 | -4.7939
33.3493 | 23.3046 | -4.0547
34.596 | 23.2982 | -4.9456
35.7336 | 23.2917 | -4.5595
36.2669 | 23.2886 | -4.2018
37.6708 | 23.2802 | -4.7944
38.5062 | 23.2747 | -4.4002
39.5606 | 23.2701 | -5.1259
40.3916 | 23.2653 | -5.6263
41.4896 | 23.2583 | -5.6824
0.48746 | 24.4908 | -2.591
1.4614 | 24.4886 | -2.7335
2.5358 | 24.4853 | -2.8009
3.6233 | 24.4793 | -3.0954
4.4593 | 24.4742 | -3.2941
5.4204 | 24.4684 | -2.8857
6.4764 | 24.4613 | -2.934
7.6303 | 24.4538 | -3.0188
8.2355 | 24.4507 | -3.3994
9.546 | 24.443 | -3.4356
10.2007 | 24.438 | -3.2918
11.5266 | 24.4308 | -3.5676
12.1944 | 24.4269 | -3.1123
13.5087 | 24.4186 | -3.1417
14.7992 | 24.4103 | -3.6481
15.464 | 24.4064 | -3.8736
16.7825 | 24.3994 | -3.271
17.4444 | 24.3948 | -3.7975
18.7574 | 24.3873 | -3.8198
19.4135 | 24.3833 | -4.3949
20.731 | 24.3766 | -3.5402
21.3942 | 24.3735 | -3.8605
22.7034 | 24.3653 | -4.0567
23.3671 | 24.3605 | -4.1693
24.6757 | 24.3542 | -4.0461
25.338 | 24.35 | -2.9606
26.6495 | 24.3413 | -3.951
27.3278 | 24.3379 | -4.063
28.6338 | 24.331 | -4.4308
29.2849 | 24.3279 | -3.9116
30.6027 | 24.3203 | -4.592
31.2617 | 24.3163 | -4.5453
32.5836 | 24.3092 | -4.5499
33.2343 | 24.3056 | -4.1107
34.4883 | 24.2992 | -4.888
35.6316 | 24.292 | -4.4653
36.6584 | 24.2857 | -5.689
37.6054 | 24.2807 | -5.1018
38.4576 | 24.2754 | -4.7733
39.5163 | 24.27 | -5.3054
40.5937 | 24.2632 | -5.2326
41.4842 | 24.2586 | -5.5507
0.4873 | 25.4909 | -2.4485
1.4581 | 25.4886 | -2.5679
2.5589 | 25.484 | -2.7118
3.6503 | 25.479 | -2.9993
4.5189 | 25.4743 | -2.9704
5.479 | 25.4682 | -2.763
6.5385 | 25.4607 | -2.5605
7.699 | 25.4528 | -2.7207
8.3096 | 25.4504 | -3.2275
9.6238 | 25.4422 | -3.2389
10.2787 | 25.4382 | -2.893
11.6016 | 25.4298 | -3.3898
12.2691 | 25.4255 | -3.2566
13.584 | 25.4182 | -3.3519
14.2476 | 25.4144 | -2.9453
15.5704 | 25.407 | -3.557
16.2295 | 25.4027 | -3.7063
17.5499 | 25.3947 | -3.512
18.2012 | 25.39 | -3.619
19.5194 | 25.3826 | -4.5925
20.1777 | 25.3795 | -3.5305
21.5027 | 25.3724 | -3.8593
22.8086 | 25.3645 | -3.5862
23.4755 | 25.3601 | -3.821
24.7858 | 25.3529 | -4.02
25.4465 | 25.3496 | -2.8782
26.7616 | 25.342 | -3.8116
27.4304 | 25.3384 | -3.7872
28.7053 | 25.3306 | -3.8608
29.3641 | 25.328 | -3.9867
30.6776 | 25.3203 | -3.906
31.3366 | 25.3165 | -4.1763
32.6556 | 25.3095 | -4.3977
33.3095 | 25.3061 | -4.4196
34.5584 | 25.2988 | -4.4788
35.6989 | 25.2919 | -4.38
36.2369 | 25.2891 | -3.9014
37.6817 | 25.2807 | -4.6489
38.5164 | 25.2757 | -4.1985
39.5672 | 25.2702 | -4.9352
40.3993 | 25.2646 | -5.2498
41.4904 | 25.2582 | -5.3946
0.48771 | 26.4907 | -2.3411
1.4683 | 26.4883 | -2.492
2.5766 | 26.4842 | -2.4711
3.6776 | 26.4787 | -2.8161
4.5405 | 26.4737 | -2.856
5.5099 | 26.468 | -2.474
6.5707 | 26.4611 | -2.4044
7.7262 | 26.4533 | -2.7704
8.3541 | 26.4498 | -3.1272
9.6641 | 26.4419 | -3.1924
10.3218 | 26.4371 | -2.6557
11.6411 | 26.4292 | -3.4383
12.3086 | 26.4258 | -2.9819
13.6199 | 26.4171 | -2.9693
14.2945 | 26.4138 | -3.0581
15.6093 | 26.4055 | -3.0806
16.2702 | 26.4023 | -3.3488
17.589 | 26.3953 | -3.4392
18.2407 | 26.3901 | -3.2794
19.5623 | 26.3834 | -4.0619
20.2145 | 26.3794 | -3.3148
21.546 | 26.3722 | -3.8248
22.1957 | 26.3685 | -3.1777
23.5164 | 26.3611 | -3.7922
24.1623 | 26.3567 | -3.528
25.4882 | 26.3489 | -2.7408
26.7698 | 26.3421 | -3.6105
27.4357 | 26.3379 | -3.5741
28.7428 | 26.3306 | -3.856
29.4 | 26.3266 | -3.5362
30.7149 | 26.3193 | -3.8725
31.3738 | 26.3161 | -4.0896
32.6997 | 26.308 | -3.8726
33.3463 | 26.3046 | -4.0862
34.5893 | 26.2967 | -4.3772
35.7305 | 26.2903 | -4.1493
36.271 | 26.2876 | -3.9348
37.7106 | 26.2803 | -4.5289
38.5375 | 26.2749 | -4.0012
39.5869 | 26.2693 | -4.5059
40.4116 | 26.2646 | -5.121
41.4933 | 26.2583 | -4.9732
0.48756 | 27.4908 | -2.1607
1.473 | 27.4884 | -2.2067
2.5736 | 27.484 | -2.2625
3.6796 | 27.4787 | -2.7168
4.5371 | 27.474 | -2.6094
5.51 | 27.4675 | -2.4367
6.5693 | 27.4602 | -2.1981
7.7302 | 27.4537 | -2.6271
8.3514 | 27.4498 | -2.4826
9.665 | 27.4417 | -2.929
10.3235 | 27.4377 | -2.6652
11.6425 | 27.4304 | -3.2487
12.3114 | 27.4246 | -2.7778
13.6109 | 27.4178 | -2.8133
14.2935 | 27.4138 | -2.9546
15.6042 | 27.4071 | -3.2366
16.2696 | 27.4027 | -3.3343
17.5821 | 27.3948 | -3.0115
18.2435 | 27.3909 | -2.9079
19.5538 | 27.3823 | -3.8802
20.2121 | 27.3787 | -3.3564
21.5353 | 27.3717 | -3.352
22.1928 | 27.3676 | -2.8702
23.5128 | 27.36 | -3.5898
24.1602 | 27.3563 | -3.1345
25.4832 | 27.3493 | -3.2641
26.8038 | 27.3413 | -3.5338
27.4678 | 27.3375 | -3.5732
28.7771 | 27.3304 | -3.5402
29.4326 | 27.3271 | -3.7502
30.7525 | 27.3194 | -3.7778
31.4033 | 27.3153 | -3.8677
32.7207 | 27.3079 | -4.0121
33.3758 | 27.3043 | -4.4151
34.6159 | 27.2977 | -4.3958
35.7569 | 27.291 | -4.1129
36.287 | 27.2879 | -3.8201
37.2592 | 27.2827 | -4.4811
38.5496 | 27.275 | -3.9853
39.6057 | 27.2695 | -4.4962
40.4225 | 27.2648 | -5.037
41.4944 | 27.2583 | -4.8938
0.48773 | 28.4908 | -2.1632
1.4694 | 28.4884 | -2.2201
2.5752 | 28.4847 | -2.504
3.6799 | 28.4786 | -2.9014
4.5388 | 28.4738 | -2.874
5.4894 | 28.4679 | -2.5542
6.5475 | 28.4611 | -2.4165
7.7043 | 28.4532 | -2.7235
8.3179 | 28.4503 | -3.0545
9.6323 | 28.4425 | -3.0939
10.2902 | 28.437 | -2.8924
11.6067 | 28.4301 | -2.9577
12.2844 | 28.4255 | -2.8669
13.5886 | 28.4171 | -2.6149
14.2617 | 28.4134 | -2.9698
15.5724 | 28.4062 | -3.1238
16.207 | 28.4022 | -3.34
17.5219 | 28.3941 | -2.9284
18.1802 | 28.3906 | -3.1886
19.496 | 28.3827 | -4.066
20.8166 | 28.3753 | -3.2646
21.4741 | 28.3717 | -3.3007
22.7846 | 28.3641 | -3.0128
23.4517 | 28.3604 | -3.5784
24.7585 | 28.3533 | -3.0453
25.4246 | 28.3505 | -3.0577
26.7365 | 28.3424 | -3.545
27.4031 | 28.3385 | -3.7726
28.712 | 28.3305 | -3.2037
29.3692 | 28.3266 | -3.9839
30.6849 | 28.3198 | -4.0111
31.3491 | 28.316 | -3.9676
32.66 | 28.3078 | -4.1809
33.3203 | 28.3054 | -3.7849
34.5717 | 28.2982 | -4.2492
35.7083 | 28.2913 | -4.1262
36.2401 | 28.2881 | -3.8074
37.6969 | 28.2805 | -4.4943
38.5186 | 28.2755 | -3.8363
39.5744 | 28.2695 | -4.4973
40.4009 | 28.2653 | -4.8954
41.493 | 28.2581 | -4.8034
0.48766 | 29.4907 | -1.7768
1.4501 | 29.4884 | -1.8588
2.5471 | 29.4846 | -2.0533
3.6423 | 29.4792 | -2.373
4.5017 | 29.4735 | -2.2609
5.4657 | 29.4688 | -2.0225
6.5212 | 29.4615 | -1.9257
7.6807 | 29.4538 | -2.3299
8.2937 | 29.4508 | -2.2938
9.6064 | 29.4429 | -2.5161
10.2625 | 29.4382 | -2.5204
11.5856 | 29.4299 | -2.6053
12.2543 | 29.4243 | -2.1083
13.564 | 29.4176 | -2.5692
14.2385 | 29.4144 | -2.7571
15.5466 | 29.4066 | -2.4501
16.2165 | 29.4023 | -3.288
17.5274 | 29.3951 | -2.575
18.1842 | 29.391 | -2.7292
19.4945 | 29.3834 | -3.2604
20.1602 | 29.3793 | -2.77
21.4789 | 29.3726 | -2.7713
22.7965 | 29.3643 | -2.9459
23.4554 | 29.3612 | -3.127
24.7653 | 29.3533 | -3.0052
25.4291 | 29.349 | -3.1067
26.7365 | 29.3414 | -3.0397
27.4102 | 29.3386 | -3.2774
28.7169 | 29.3311 | -3.1184
29.3753 | 29.3277 | -3.3025
30.6933 | 29.3192 | -3.6732
31.3508 | 29.3155 | -3.7253
32.6702 | 29.3077 | -3.5149
33.3191 | 29.3046 | -3.3025
34.5693 | 29.2974 | -3.9478
35.7116 | 29.2908 | -4.035
36.2435 | 29.288 | -2.9171
37.6947 | 29.2801 | -3.6078
38.5193 | 29.2756 | -3.7469
39.5759 | 29.2693 | -3.587
40.3997 | 29.2642 | -4.2961
41.4944 | 29.258 | -4.458
0.48767 | 30.4909 | -1.4843
1.463 | 30.4886 | -1.6709
2.5593 | 30.4839 | -1.8575
3.6605 | 30.4787 | -2.1015
4.514 | 30.4736 | -1.794
5.4882 | 30.468 | -1.7832
6.5438 | 30.4614 | -1.6883
7.7048 | 30.4536 | -2.0496
8.3194 | 30.4495 | -2.5168
9.6323 | 30.4423 | -2.435
10.2913 | 30.4381 | -2.2443
11.6144 | 30.4299 | -2.4031
12.2825 | 30.4259 | -2.5228
13.5926 | 30.4184 | -2.2719
14.2649 | 30.4153 | -2.3257
15.5725 | 30.4057 | -2.186
16.243 | 30.4029 | -3.2816
17.5574 | 30.3957 | -2.0229
18.2105 | 30.392 | -2.2378
19.5259 | 30.3834 | -3.0244
20.1866 | 30.3796 | -2.6047
21.5091 | 30.3726 | -2.7343
22.1662 | 30.3678 | -1.8446
23.4832 | 30.361 | -2.8319
24.7943 | 30.3533 | -2.6511
25.4555 | 30.3503 | -3.0272
26.7697 | 30.3425 | -2.9606
27.4103 | 30.3383 | -3.218
28.7082 | 30.3308 | -2.9246
29.3761 | 30.3269 | -3.6442
30.6864 | 30.32 | -3.5852
31.3447 | 30.316 | -3.4475
32.6648 | 30.3086 | -3.964
33.3086 | 30.3053 | -3.0155
34.5617 | 30.2986 | -3.7578
35.6791 | 30.2928 | -3.8586
36.7219 | 30.2855 | -3.4783
37.6697 | 30.2813 | -3.667
38.502 | 30.2761 | -3.4005
39.563 | 30.2704 | -3.7347
40.39 | 30.2654 | -4.247
41.4919 | 30.2581 | -4.0104
0.48773 | 31.4908 | -1.3529
1.4763 | 31.4886 | -1.505
2.5766 | 31.4851 | -1.5577
3.6842 | 31.4797 | -1.67
4.5388 | 31.475 | -1.6374
5.5168 | 31.4688 | -1.6289
6.5783 | 31.4617 | -1.3314
7.7374 | 31.4543 | -2.1195
8.3633 | 31.4506 | -1.9212
9.673 | 31.4428 | -1.8253
10.3257 | 31.4384 | -1.9514
11.6518 | 31.4303 | -2.3394
12.328 | 31.4254 | -1.9616
13.6258 | 31.4178 | -1.5481
14.3117 | 31.4143 | -2.0646
15.6121 | 31.4064 | -2.0963
16.2794 | 31.4016 | -3.1301
17.5915 | 31.3949 | -2.4351
18.2475 | 31.3892 | -2.3066
19.5622 | 31.3812 | -3.08
20.2247 | 31.3786 | -2.0772
21.5431 | 31.372 | -2.6025
22.2031 | 31.3682 | -1.9628
23.4853 | 31.3603 | -2.9886
24.7988 | 31.3529 | -3.2779
25.4602 | 31.3499 | -2.2261
26.7736 | 31.3407 | -3.2207
27.4428 | 31.3386 | -3.158
28.7467 | 31.3303 | -2.961
29.4104 | 31.327 | -3.1474
30.7252 | 31.3204 | -3.0805
31.3825 | 31.3151 | -3.6719
32.6979 | 31.3085 | -3.8201
33.3509 | 31.3052 | -2.74
34.5945 | 31.2974 | -3.5371
35.7348 | 31.291 | -3.3991
36.2697 | 31.2874 | -2.8425
37.7176 | 31.2804 | -3.4149
38.5384 | 31.2762 | -3.1407
39.5942 | 31.2698 | -3.6618
40.412 | 31.2649 | -3.9196
41.495 | 31.2581 | -3.9681
0.48735 | 32.4906 | -1.0594
1.4736 | 32.4877 | -1.1826
2.5751 | 32.4836 | -1.3044
3.6835 | 32.4781 | -1.5658
4.5366 | 32.4729 | -1.3523
5.5173 | 32.4677 | -1.4437
6.5695 | 32.4608 | -1.1557
7.7355 | 32.4538 | -1.4051
8.3532 | 32.4499 | -1.8834
9.6704 | 32.4426 | -1.5628
10.3263 | 32.4381 | -1.64
11.6479 | 32.4298 | -2.3518
12.2896 | 32.426 | -1.4782
13.5957 | 32.4174 | -1.5714
14.2703 | 32.4149 | -2.0261
15.547 | 32.4061 | -2.0669
16.2152 | 32.4032 | -2.3254
17.5217 | 32.3957 | -2.1293
18.1856 | 32.3918 | -2.0208
19.4696 | 32.384 | -2.7687
20.7912 | 32.376 | -2.4074
21.4462 | 32.3723 | -2.2295
22.7688 | 32.3645 | -2.7522
23.4228 | 32.3601 | -2.9203
24.7362 | 32.3537 | -2.7434
25.3957 | 32.3499 | -2.5937
26.7128 | 32.3418 | -2.7952
27.3792 | 32.3386 | -2.7806
28.6844 | 32.3306 | -2.7416
29.3473 | 32.3265 | -2.8211
30.661 | 32.3205 | -2.7651
31.321 | 32.3164 | -3.1364
32.6373 | 32.3095 | -2.7757
33.2929 | 32.3051 | -2.8499
34.5383 | 32.2981 | -3.1829
35.6865 | 32.2913 | -3.2243
36.7218 | 32.2861 | -3.7133
37.6756 | 32.2806 | -2.8015
38.5 | 32.2758 | -3.0376
39.5612 | 32.2698 | -3.6529
40.3868 | 32.2653 | -3.77
41.4953 | 32.2586 | -3.7136
0.48758 | 33.4906 | -0.82399
1.4718 | 33.4876 | -0.91312
2.5717 | 33.4832 | -1.1149
3.6777 | 33.4782 | -1.474
4.5352 | 33.4726 | -1.4578
5.5171 | 33.4676 | -1.3442
6.5429 | 33.4609 | -1.025
7.7053 | 33.4541 | -1.3212
8.3138 | 33.45 | -1.6921
9.6344 | 33.4422 | -1.4617
10.2831 | 33.4376 | -1.4937
11.6102 | 33.4293 | -1.5587
12.2811 | 33.426 | -1.2444
13.5869 | 33.4185 | -1.3663
14.2655 | 33.4118 | -1.825
15.574 | 33.4048 | -1.7509
16.2379 | 33.4027 | -2.3871
17.5486 | 33.3939 | -2.2674
18.2124 | 33.3913 | -1.7597
19.521 | 33.3821 | -2.566
20.1844 | 33.3782 | -1.7235
21.5021 | 33.3704 | -2.494
22.1602 | 33.3679 | -1.1739
23.4776 | 33.3597 | -2.6385
24.7924 | 33.3525 | -2.4418
25.4514 | 33.3492 | -2.6709
26.7703 | 33.3407 | -2.8746
27.4342 | 33.3373 | -2.831
28.7435 | 33.3298 | -2.255
29.4037 | 33.3266 | -2.7442
30.7184 | 33.3193 | -2.6345
31.3756 | 33.3157 | -2.8546
32.6961 | 33.3086 | -2.6531
33.3473 | 33.3043 | -2.9861
34.59 | 33.2976 | -3.0049
35.7284 | 33.2909 | -3.0049
36.2617 | 33.2878 | -2.4572
37.7112 | 33.2802 | -2.8988
38.5338 | 33.2754 | -2.8588
39.5885 | 33.2697 | -3.2157
40.4084 | 33.2651 | -3.3445
41.4944 | 33.2588 | -3.579
0.48779 | 34.4905 | -0.63355
1.4621 | 34.488 | -0.59413
2.5451 | 34.4835 | -0.64515
3.6418 | 34.4786 | -0.97186
4.4938 | 34.4743 | -1.1521
5.4722 | 34.4683 | -0.97858
6.5193 | 34.4604 | -0.82658
7.6831 | 34.4542 | -1.0276
8.2867 | 34.4498 | -1.3824
9.609 | 34.4421 | -1.0761
10.2589 | 34.4369 | -1.2682
11.5866 | 34.4298 | -1.0651
12.2602 | 34.4265 | -1.0739
13.5664 | 34.4186 | -1.1009
14.239 | 34.4149 | -1.6637
15.5516 | 34.4058 | -1.3142
16.2153 | 34.4021 | -2.3177
17.5249 | 34.3956 | -1.3086
18.1922 | 34.3918 | -1.6662
19.494 | 34.3825 | -2.3152
20.1608 | 34.3791 | -1.8678
21.4786 | 34.3727 | -2.095
22.7977 | 34.3636 | -2.4358
23.4519 | 34.3604 | -2.2057
24.7694 | 34.3537 | -2.163
25.4247 | 34.3498 | -2.3341
26.7477 | 34.342 | -2.6608
27.4052 | 34.3382 | -2.164
28.7177 | 34.331 | -2.2322
29.3772 | 34.3276 | -2.3004
30.6963 | 34.3192 | -2.205
31.3491 | 34.3155 | -2.609
32.6716 | 34.3082 | -2.2236
33.3215 | 34.305 | -2.3073
34.5648 | 34.2977 | -2.4053
35.7071 | 34.2915 | -2.7344
36.2457 | 34.2881 | -1.5999
37.6499 | 34.28 | -2.2945
38.4874 | 34.2764 | -2.611
39.546 | 34.2687 | -3.0175
40.3744 | 34.2653 | -3.2895
41.493 | 34.2582 | -3.0186
0.4875 | 35.4907 | -0.49104
1.4694 | 35.4885 | -0.48593
2.5756 | 35.4841 | -0.62299
3.6799 | 35.4792 | -1.0011
4.5401 | 35.4748 | -0.79073
5.5168 | 35.4677 | -0.8633
6.5706 | 35.4612 | -0.40335
7.7338 | 35.4536 | -0.98565
8.3458 | 35.451 | -1.2585
9.6724 | 35.4428 | -0.94348
10.3127 | 35.4384 | -0.96898
11.6507 | 35.4291 | -1.3627
12.311 | 35.4254 | -1.09
13.6269 | 35.4173 | -0.98147
14.2989 | 35.4136 | -1.0813
15.612 | 35.4059 | -1.2336
16.2741 | 35.402 | -1.868
17.5874 | 35.3953 | -1.3391
18.2468 | 35.3914 | -1.7383
19.556 | 35.3831 | -2.0225
20.224 | 35.3787 | -2.1283
21.5371 | 35.3714 | -1.8645
22.2015 | 35.368 | -1.6069
23.513 | 35.3603 | -1.9071
24.1711 | 35.3573 | -1.7922
25.484 | 35.35 | -1.8164
26.8129 | 35.3428 | -2.1353
27.4655 | 35.3385 | -2.3873
28.7817 | 35.331 | -2.4187
29.4344 | 35.3283 | -2.2444
30.7612 | 35.32 | -1.7284
31.3764 | 35.3162 | -2.4886
32.7025 | 35.308 | -1.7106
33.3515 | 35.3045 | -1.9863
34.6009 | 35.2978 | -2.3195
35.7293 | 35.2916 | -2.3549
36.2697 | 35.2883 | -1.9316
37.6891 | 35.2809 | -2.1997
38.5239 | 35.2765 | -2.4942
39.5725 | 35.2702 | -3.223
40.3979 | 35.2653 | -3.0071
41.494 | 35.2585 | -3.0452
0.4877 | 36.4907 | -0.21261
1.4676 | 36.4879 | -0.3625
2.5748 | 36.4843 | -0.46945
3.6775 | 36.4791 | -0.6945
4.54 | 36.4745 | -0.72732
5.52 | 36.4691 | -0.21074
6.5683 | 36.4619 | -0.22165
7.73 | 36.4537 | -0.37901
8.3435 | 36.4504 | -0.77804
9.667 | 36.4421 | -1.2039
10.3112 | 36.4367 | -0.79578
11.6458 | 36.4296 | -1.0539
12.3103 | 36.4255 | -0.76449
13.6212 | 36.4183 | -0.65555
14.2918 | 36.4139 | -1.3064
15.6101 | 36.4061 | -1.177
16.2704 | 36.4023 | -1.7373
17.5833 | 36.3943 | -1.1706
18.243 | 36.3916 | -1.8357
19.5586 | 36.3834 | -2.3482
20.2202 | 36.3798 | -1.9205
21.5393 | 36.3721 | -1.749
22.1997 | 36.3686 | -1.5063
23.5098 | 36.3607 | -1.7944
24.1699 | 36.3567 | -1.7998
25.4814 | 36.3498 | -1.7778
26.7992 | 36.342 | -2.2083
27.4565 | 36.3386 | -1.9544
28.7413 | 36.3318 | -1.8992
29.3984 | 36.3271 | -1.9285
30.6879 | 36.3207 | -1.8205
31.3429 | 36.3162 | -2.6376
32.6621 | 36.3088 | -2.0961
33.3173 | 36.3059 | -1.715
34.5573 | 36.2988 | -1.9438
35.6992 | 36.2921 | -2.154
36.2396 | 36.2887 | -1.7266
37.6872 | 36.2808 | -1.9522
38.5235 | 36.2758 | -2.3968
39.5714 | 36.2695 | -3.0656
40.3989 | 36.2645 | -2.9778
41.4956 | 36.2585 | -2.6098
0.4876 | 37.4907 | 0.0068596
1.4722 | 37.4885 | -0.070158
2.5789 | 37.4849 | -0.19009
3.683 | 37.4792 | -0.6483
4.545 | 37.4743 | -0.54913
5.5183 | 37.468 | -0.37641
6.5733 | 37.4614 | -0.25053
7.7371 | 37.4538 | -0.59986
8.3482 | 37.4499 | -0.9479
9.6737 | 37.4426 | -0.92567
10.3238 | 37.438 | -0.58265
11.6556 | 37.4284 | -0.55417
12.3178 | 37.4258 | -0.97832
13.6325 | 37.4182 | -0.52665
14.3014 | 37.4131 | -0.8896
15.6154 | 37.4055 | -0.95288
16.2811 | 37.4018 | -1.4694
17.5915 | 37.3943 | -1.0625
18.2552 | 37.3902 | -1.661
19.5352 | 37.383 | -2.0107
20.1929 | 37.3791 | -1.5619
21.5087 | 37.3713 | -1.4593
22.1766 | 37.3677 | -1.2189
23.4832 | 37.36 | -1.6019
24.7681 | 37.3532 | -1.8217
25.4242 | 37.3502 | -1.0676
26.7465 | 37.3418 | -1.8015
27.4075 | 37.3381 | -1.9318
28.7168 | 37.331 | -1.5738
29.3781 | 37.3275 | -1.5621
30.695 | 37.3209 | -1.8183
31.3489 | 37.3159 | -2.0275
32.6715 | 37.3088 | -1.9611
33.3221 | 37.3056 | -1.6559
34.5681 | 37.2987 | -1.9649
35.7085 | 37.2923 | -2.2699
36.2427 | 37.2875 | -1.4556
37.6903 | 37.2804 | -2.1989
38.5241 | 37.2749 | -1.7836
39.5767 | 37.2693 | -2.6324
40.4011 | 37.264 | -2.5956
41.4929 | 37.2579 | -2.4263
0.48763 | 38.4908 | 0.04732
1.4716 | 38.4882 | -0.032728
2.5757 | 38.484 | 0.059351
3.6765 | 38.4788 | -0.46861
4.5362 | 38.4738 | -0.37938
5.5136 | 38.4682 | -0.3937
6.5648 | 38.4607 | 0.028189
7.7262 | 38.4537 | -0.42294
8.3424 | 38.4497 | -0.94623
9.6626 | 38.4421 | -0.36081
10.3099 | 38.437 | -0.40276
11.6403 | 38.4297 | -0.87474
12.3065 | 38.4251 | -0.45847
13.6227 | 38.417 | -0.48596
14.2895 | 38.4142 | -0.93238
15.6038 | 38.4064 | -1.5187
16.2608 | 38.4032 | -1.7998
17.5504 | 38.3953 | -0.97598
18.2081 | 38.3917 | -1.6931
20.1679 | 38.3806 | -1.119
21.4824 | 38.3726 | -1.3684
22.8073 | 38.3664 | -1.7369
23.4624 | 38.3621 | -0.96407
24.7831 | 38.3527 | -1.463
25.4347 | 38.3506 | -1.3776
26.757 | 38.3421 | -1.8814
27.4146 | 38.3375 | -0.94477
28.7257 | 38.3297 | -1.263
29.3878 | 38.3269 | -1.6062
30.7082 | 38.3203 | -1.8936
31.3563 | 38.3169 | -1.7822
32.6791 | 38.3082 | -1.4121
33.3337 | 38.3062 | -1.5678
34.5778 | 38.2982 | -1.753
35.7168 | 38.2915 | -1.922
36.2516 | 38.2884 | -1.1433
37.6993 | 38.2806 | -1.7879
38.5325 | 38.2764 | -1.5712
39.5807 | 38.27 | -2.29
40.4026 | 38.2638 | -2.4282
41.4948 | 38.2587 | -2.2058
0.4877 | 39.4907 | 0.28876
1.4643 | 39.4887 | 0.27317
2.5794 | 39.4854 | 0.22791
3.6703 | 39.4796 | -0.12672
4.5423 | 39.4745 | -0.30506
5.5154 | 39.4691 | -0.094162
6.568 | 39.4614 | 0.0016374
7.725 | 39.4545 | -0.30326
8.3339 | 39.4508 | -0.45116
9.6645 | 39.4427 | -0.62232
10.3062 | 39.4369 | 0.21486
11.6417 | 39.4289 | -0.52552
12.3064 | 39.4258 | -0.39289
13.6272 | 39.418 | -0.58054
14.2843 | 39.4138 | -0.38575
15.6073 | 39.4054 | -0.80662
16.2692 | 39.4018 | -1.55
17.583 | 39.3939 | -0.7053
18.2393 | 39.3906 | -1.5363
19.5511 | 39.3824 | -1.5976
20.2166 | 39.3789 | -1.8501
21.5344 | 39.3718 | -1.2355
22.1963 | 39.3676 | -1.0959
23.5042 | 39.3602 | -1.2809
24.1705 | 39.3563 | -1.3955
25.4769 | 39.349 | -1.1414
26.8003 | 39.3423 | -1.481
27.4591 | 39.3383 | -1.1062
28.7708 | 39.3313 | -1.1473
29.4288 | 39.3285 | -1.3273
30.7534 | 39.3209 | -1.1991
31.3992 | 39.3152 | -1.3231
32.7281 | 39.3088 | -1.5238
33.3774 | 39.3043 | -1.1478
34.6238 | 39.2976 | -1.3678
35.75 | 39.292 | -1.459
37.2624 | 39.2822 | -1.3989
38.558 | 39.2745 | -1.5623
39.6008 | 39.2686 | -1.7227
40.4222 | 39.2634 | -2.3368
41.4945 | 39.258 | -1.9075
0.48759 | 40.4905 | 0.40019
1.4655 | 40.4885 | 0.36552
2.5636 | 40.4844 | 0.094896
3.6362 | 40.4788 | -0.16983
4.501 | 40.4743 | -0.28874
5.4661 | 40.4682 | -0.4636
6.5261 | 40.4609 | -0.065067
7.6723 | 40.4539 | -0.12449
8.2855 | 40.4517 | -0.60229
9.6055 | 40.4434 | 0.032
10.2519 | 40.4378 | -0.398
11.5804 | 40.4298 | -0.48305
12.2491 | 40.4265 | -0.11465
13.5668 | 40.4199 | -0.31893
14.2295 | 40.4149 | -0.59955
15.5857 | 40.4056 | -0.84614
16.2375 | 40.4025 | -1.4829
17.5631 | 40.3949 | -0.72974
18.2136 | 40.3923 | -1.3984
19.5318 | 40.3834 | -2.1641
20.1924 | 40.3798 | -1.5424
21.5133 | 40.3709 | -1.3942
22.1726 | 40.3689 | -1.1582
23.4818 | 40.3602 | -1.3144
24.7779 | 40.3532 | -1.9798
25.4426 | 40.3494 | -0.20929
26.7558 | 40.342 | -1.2325
27.4281 | 40.3381 | -1.3394
28.733 | 40.3304 | -1.1563
29.3901 | 40.327 | -1.2203
30.7121 | 40.3193 | -1.33
31.3652 | 40.316 | -1.3269
32.6908 | 40.3081 | -1.3768
33.3396 | 40.3042 | -1.1366
34.532 | 40.2974 | -1.5031
35.6715 | 40.2911 | -1.1671
36.7198 | 40.2854 | -1.8657
37.6573 | 40.2803 | -1.4021
38.5083 | 40.2757 | -1.4994
39.5496 | 40.2697 | -1.9537
40.3855 | 40.2646 | -2.2754
41.4902 | 40.2583 | -1.6117
0.48781 | 41.4906 | 0.51764
1.4693 | 41.4878 | 0.36267
2.5808 | 41.4836 | 0.2664
3.6795 | 41.478 | 0.073463
4.5472 | 41.4729 | 0.010304
5.5118 | 41.4676 | -0.10038
6.5806 | 41.46 | -0.045315
7.7333 | 41.4538 | -0.10788
8.3561 | 41.4507 | -0.38031
9.6684 | 41.4427 | 0.0404
10.3252 | 41.4375 | -0.26201
11.6502 | 41.4295 | -0.76589
12.3165 | 41.4251 | 0.15543
13.6312 | 41.4175 | -0.3329
14.2915 | 41.4143 | -0.22409
15.618 | 41.4058 | -0.99914
16.2812 | 41.4025 | -0.89448
17.5991 | 41.3946 | -0.89802
18.2539 | 41.3907 | -0.92608
19.5706 | 41.3831 | -1.9265
20.2242 | 41.3784 | -1.4467
21.5213 | 41.3716 | -1.04
22.1754 | 41.3681 | -1.22
23.4872 | 41.3601 | -1.3472
24.7998 | 41.3532 | -1.8773
25.4609 | 41.3499 | -0.20158
26.7686 | 41.3412 | -1.3438
27.4439 | 41.3371 | -1.1668
28.7444 | 41.3298 | -1.2835
29.4081 | 41.3269 | -1.2317
30.6953 | 41.319 | -1.0998
31.3459 | 41.3163 | -1.0845
32.669 | 41.3086 | -1.3912
33.3233 | 41.305 | -0.86121
34.5692 | 41.2986 | -1.3621
35.7094 | 41.2904 | -1.2575
36.2492 | 41.2879 | -0.91196
37.6885 | 41.2804 | -0.93404
38.5315 | 41.2756 | -1.101
39.5745 | 41.2695 | -1.9034
40.4052 | 41.2647 | -2.1418
41.4905 | 41.258 | -1.6114