## Sheet1
e2V-130_AbsZ_20170316-10H28M_run1 | Mon 20 Mar 2017 14:09:37 | {"X(mm)", "Y(mm)", "Z(micron)"}
0.48775 | 0.49091 | -0.90127
1.4388 | 0.48941 | -0.92541
2.522 | 0.48438 | -0.92686
3.6056 | 0.47775 | -0.94834
4.4468 | 0.47379 | -0.9252
5.3821 | 0.46618 | -0.87733
6.4354 | 0.45893 | -0.85138
7.5857 | 0.45223 | -0.83742
8.2068 | 0.44996 | -0.84255
9.5206 | 0.44316 | -0.9827
10.1746 | 0.43691 | -1.0513
11.497 | 0.42811 | -0.93901
12.8137 | 0.4219 | -0.91649
13.4828 | 0.41806 | -0.78019
14.8035 | 0.41036 | -0.71251
15.4636 | 0.40721 | -0.72366
16.7666 | 0.3991 | -0.6569
17.4305 | 0.39475 | -0.68889
18.737 | 0.38815 | -0.6249
19.4179 | 0.38382 | -0.62001
20.7252 | 0.37673 | -0.524
21.387 | 0.37349 | -0.54906
22.6942 | 0.36539 | -0.42309
23.3461 | 0.36185 | -0.46167
24.6698 | 0.35466 | -0.32181
25.3292 | 0.35092 | -0.27501
26.65 | 0.34414 | -0.3243
27.2994 | 0.33848 | -0.32007
28.6088 | 0.33179 | -0.20394
29.2675 | 0.32765 | -0.18019
30.5996 | 0.32056 | -0.1219
31.2547 | 0.31761 | -0.1033
32.5687 | 0.30962 | -0.10097
33.2228 | 0.30588 | -0.067444
34.4826 | 0.29946 | -0.26385
35.6348 | 0.29248 | -0.17581
36.6677 | 0.28704 | -0.083853
37.6003 | 0.28194 | 0.11895
38.4391 | 0.27728 | 0.18394
39.4984 | 0.27093 | 0.33123
40.5801 | 0.2648 | 0.29367
41.4821 | 0.25897 | 0.53938
0.48764 | 1.4907 | -0.94469
1.4569 | 1.4891 | -0.89489
2.567 | 1.485 | -0.95193
3.6654 | 1.4785 | -0.91564
4.5307 | 1.4726 | -0.91932
5.4533 | 1.4672 | -0.87204
6.514 | 1.4601 | -0.8177
7.6714 | 1.4527 | -0.74841
8.3008 | 1.4496 | -0.75813
9.6006 | 1.4403 | -0.79057
10.2734 | 1.437 | -0.77507
11.5879 | 1.4292 | -0.74371
12.2393 | 1.4248 | -0.72534
13.5704 | 1.4178 | -0.6781
14.2281 | 1.4127 | -0.66543
15.5519 | 1.4048 | -0.66709
16.2061 | 1.4016 | -0.65605
17.5182 | 1.3943 | -0.71779
18.1831 | 1.3913 | -0.68119
19.507 | 1.3839 | -0.61583
20.1713 | 1.3796 | -0.5818
21.4821 | 1.3721 | -0.45562
22.78 | 1.3637 | -0.38812
23.4445 | 1.3609 | -0.33654
24.7972 | 1.3542 | -0.24868
25.4609 | 1.3479 | -0.21924
26.7754 | 1.3418 | -0.26832
27.4195 | 1.3386 | -0.24529
28.7342 | 1.3304 | -0.16793
29.3906 | 1.3269 | -0.14428
30.7198 | 1.3198 | -0.06614
31.382 | 1.3156 | -0.018715
32.6917 | 1.3085 | 0.01242
33.3493 | 1.3061 | 0.04617
34.5629 | 1.2992 | -0.20113
35.6923 | 1.292 | -0.088771
36.7128 | 1.2868 | -0.0044435
37.6428 | 1.2815 | 0.15072
38.4552 | 1.2772 | 0.21437
39.5318 | 1.27 | 0.41902
40.5965 | 1.264 | 0.49409
41.4856 | 1.2586 | 0.56065
0.48754 | 2.4909 | -0.84209
1.4515 | 2.4898 | -0.90255
2.5644 | 2.4855 | -0.84545
3.6615 | 2.48 | -0.8277
4.5277 | 2.4749 | -0.87581
5.4713 | 2.4685 | -0.69248
6.5279 | 2.4624 | -0.75932
7.6909 | 2.4537 | -0.69928
8.3228 | 2.4497 | -0.7174
11.2847 | 2.4294 | -0.6957
12.5954 | 2.4223 | -0.60851
13.2646 | 2.4194 | -0.63568
14.5901 | 2.4111 | -0.63477
15.2504 | 2.4081 | -0.6184
16.5579 | 2.3994 | -0.66142
17.2192 | 2.3962 | -0.64051
18.5316 | 2.3882 | -0.63126
19.2015 | 2.3841 | -0.60344
20.5173 | 2.3759 | -0.53602
21.1736 | 2.3735 | -0.47134
22.4833 | 2.3665 | -0.3737
23.7966 | 2.3589 | -0.27939
24.4604 | 2.3554 | -0.23636
25.7859 | 2.3486 | -0.1684
26.4401 | 2.3447 | -0.18288
27.756 | 2.3369 | -0.18844
28.3994 | 2.3327 | -0.15548
29.7215 | 2.3255 | -0.10771
30.3889 | 2.3219 | -0.073496
31.6702 | 2.3142 | 0.015661
32.3292 | 2.3108 | -0.054052
33.636 | 2.3032 | -0.20608
34.2615 | 2.3001 | -0.17401
35.4275 | 2.2933 | -0.07275
36.4955 | 2.2869 | 0.099482
37.4192 | 2.2821 | 0.28184
38.648 | 2.2753 | 0.38282
39.3598 | 2.2708 | 0.47929
40.4893 | 2.2646 | 0.55869
41.4679 | 2.2589 | 0.58934
0.48771 | 3.4908 | -0.88548
1.4619 | 3.4893 | -0.87243
2.5831 | 3.4848 | -0.81491
3.6822 | 3.4788 | -0.79857
4.5494 | 3.473 | -0.82665
5.5023 | 3.4663 | -0.65585
6.5608 | 3.4596 | -0.64912
7.7251 | 3.4524 | -0.64846
8.3574 | 3.4485 | -0.65506
9.6647 | 3.4407 | -0.61207
10.3278 | 3.4362 | -0.6051
11.6427 | 3.4278 | -0.58673
12.3012 | 3.4247 | -0.53696
13.6314 | 3.4165 | -0.5533
14.2872 | 3.4128 | -0.54169
14.955 | 3.4095 | -0.54295
16.5207 | 3.4 | -0.52672
17.1981 | 3.3964 | -0.49499
18.5096 | 3.3893 | -0.45626
19.1666 | 3.3857 | -0.51109
20.4865 | 3.3779 | -0.50145
21.81 | 3.3715 | -0.27957
22.4545 | 3.3664 | -0.22959
23.7698 | 3.3587 | -0.17918
24.4383 | 3.3558 | -0.14489
25.729 | 3.3478 | -0.14175
26.3844 | 3.3449 | -0.10814
27.6899 | 3.3373 | -0.12723
28.3182 | 3.3338 | -0.13003
29.5758 | 3.3256 | -0.075599
30.2425 | 3.3222 | -0.031419
31.554 | 3.3157 | 0.057827
32.2097 | 3.3118 | 0.091434
33.5264 | 3.3044 | 0.074921
34.745 | 3.2983 | 0.1374
35.3308 | 3.2936 | 0.11239
36.3809 | 3.2882 | 0.27422
37.3567 | 3.2832 | 0.36675
38.6156 | 3.275 | 0.49125
39.3357 | 3.2715 | 0.50967
40.4707 | 3.2643 | 0.62332
41.4635 | 3.2585 | 0.6547
0.48734 | 4.4906 | -0.94091
1.4667 | 4.4887 | -0.8906
2.5879 | 4.484 | -0.93009
3.2934 | 4.4807 | -0.84491
4.5591 | 4.4716 | -0.8496
5.5029 | 4.4657 | -0.67524
6.5663 | 4.4611 | -0.62069
7.7411 | 4.4516 | -0.51306
8.3738 | 4.4478 | -0.58564
9.6834 | 4.4396 | -0.53804
10.3457 | 4.4367 | -0.50407
11.6555 | 4.4286 | -0.43596
12.3159 | 4.4244 | -0.47362
13.6415 | 4.4162 | -0.4257
14.302 | 4.4126 | -0.45884
15.6264 | 4.4056 | -0.51795
16.2724 | 4.4025 | -0.49582
17.589 | 4.3949 | -0.49634
18.2444 | 4.3906 | -0.48277
19.5772 | 4.3832 | -0.51845
20.2317 | 4.3797 | -0.4699
21.5195 | 4.3724 | -0.37589
22.1709 | 4.3689 | -0.3315
23.4576 | 4.3614 | -0.27955
24.7473 | 4.3545 | -0.14844
25.3817 | 4.3508 | -0.13193
26.6597 | 4.3435 | -0.23643
27.3195 | 4.34 | -0.3566
28.6199 | 4.3323 | -0.18996
29.2794 | 4.3281 | -0.16567
30.6102 | 4.3207 | -0.082954
31.2757 | 4.317 | -0.048845
32.5768 | 4.3091 | 0.093324
33.236 | 4.3055 | 0.14962
34.4882 | 4.2989 | 0.17731
35.6468 | 4.2917 | 0.25118
36.692 | 4.2862 | 0.33376
37.6285 | 4.2817 | 0.43428
38.4579 | 4.2766 | 0.49228
39.5318 | 4.2696 | 0.5483
40.381 | 4.2652 | 0.62283
41.487 | 4.2584 | 0.72151
0.48773 | 5.4907 | -0.95929
1.4683 | 5.4885 | -0.99293
2.5804 | 5.4834 | -0.9359
3.2913 | 5.4795 | -0.80746
4.5498 | 5.472 | -0.87096
5.4992 | 5.4651 | -0.68635
6.5584 | 5.4585 | -0.53008
7.7296 | 5.4511 | -0.44507
8.366 | 5.4479 | -0.45844
9.6709 | 5.4398 | -0.37058
10.3416 | 5.4366 | -0.40219
11.6502 | 5.4289 | -0.47812
12.3117 | 5.4253 | -0.46121
13.6329 | 5.4173 | -0.39651
14.2919 | 5.4134 | -0.40674
15.6134 | 5.4057 | -0.50301
16.2674 | 5.4015 | -0.46951
17.5773 | 5.3944 | -0.41636
18.2342 | 5.3909 | -0.48518
19.538 | 5.3837 | -0.48785
20.1665 | 5.3801 | -0.45864
21.4768 | 5.3723 | -0.32149
22.7579 | 5.3657 | -0.34531
23.4137 | 5.3615 | -0.31171
24.7065 | 5.3551 | -0.18592
25.3697 | 5.3503 | -0.17896
26.6787 | 5.3435 | -0.35785
27.3352 | 5.3394 | -0.32421
28.6426 | 5.3315 | -0.22022
29.3044 | 5.3275 | -0.19831
30.6278 | 5.3203 | -0.11846
31.2953 | 5.316 | -0.04227
32.594 | 5.3098 | 0.10133
33.2594 | 5.3048 | 0.1354
34.5046 | 5.2979 | 0.21772
35.6687 | 5.2914 | 0.33389
36.7051 | 5.2868 | 0.39755
37.6454 | 5.2824 | 0.50227
38.4664 | 5.2754 | 0.58178
39.5422 | 5.269 | 0.63941
40.3864 | 5.2652 | 0.67771
41.491 | 5.2585 | 0.75531
0.48788 | 6.4909 | -0.97168
1.4712 | 6.4894 | -0.96316
2.5854 | 6.484 | -0.82202
3.2977 | 6.4803 | -0.75701
4.5473 | 6.4721 | -0.88049
5.5084 | 6.4664 | -0.60224
6.5602 | 6.4599 | -0.47934
7.7399 | 6.4517 | -0.40942
8.3669 | 6.4471 | -0.38682
9.6734 | 6.4405 | -0.30883
10.3453 | 6.4358 | -0.28542
11.6589 | 6.4287 | -0.42658
12.3129 | 6.4243 | -0.43158
13.641 | 6.4163 | -0.42752
14.2823 | 6.414 | -0.39861
15.5914 | 6.4048 | -0.47457
16.2489 | 6.4024 | -0.47683
17.5516 | 6.3941 | -0.36009
18.2178 | 6.3922 | -0.32589
19.5383 | 6.3834 | -0.41475
20.8004 | 6.3758 | -0.32757
21.4546 | 6.3714 | -0.33106
22.7611 | 6.3644 | -0.37109
23.4209 | 6.3627 | -0.32821
24.7504 | 6.3543 | -0.26009
25.4034 | 6.3503 | -0.22663
26.719 | 6.3436 | -0.34268
27.3688 | 6.3381 | -0.31893
28.6824 | 6.3318 | -0.22356
29.3417 | 6.3287 | -0.18975
30.6659 | 6.3201 | -0.10792
31.3344 | 6.3175 | -0.064616
32.6361 | 6.3082 | 0.11804
33.2982 | 6.3047 | 0.15299
34.5347 | 6.2983 | 0.24738
35.6983 | 6.2913 | 0.37551
36.7293 | 6.2859 | 0.46286
37.6693 | 6.2807 | 0.55005
38.4839 | 6.2762 | 0.5938
39.5583 | 6.2702 | 0.66287
40.3967 | 6.2648 | 0.70583
41.4942 | 6.2588 | 0.76208
0.48763 | 7.4909 | -0.94209
1.4675 | 7.4883 | -0.93378
2.5832 | 7.4841 | -0.83454
3.2968 | 7.4799 | -0.75597
4.5429 | 7.4717 | -0.86413
5.5028 | 7.4659 | -0.62694
6.5605 | 7.4583 | -0.44528
7.7354 | 7.4516 | -0.35556
8.3523 | 7.4485 | -0.35793
9.6707 | 7.4401 | -0.23889
10.3359 | 7.4364 | -0.23129
11.6567 | 7.4288 | -0.43859
12.309 | 7.4254 | -0.40365
13.6351 | 7.4177 | -0.40219
14.3021 | 7.4123 | -0.41505
15.6154 | 7.4052 | -0.45773
16.2738 | 7.4008 | -0.387
17.5749 | 7.3927 | -0.31784
18.2054 | 7.3906 | -0.36047
19.497 | 7.384 | -0.34976
20.1671 | 7.38 | -0.33041
21.472 | 7.3718 | -0.22856
22.7871 | 7.3651 | -0.23313
23.4384 | 7.362 | -0.21673
24.7716 | 7.3545 | -0.2094
25.4279 | 7.348 | -0.24234
26.7449 | 7.3427 | -0.31428
27.3898 | 7.3388 | -0.30923
28.7072 | 7.3317 | -0.19269
29.3666 | 7.3299 | -0.19684
30.6913 | 7.3207 | 0.0050067
31.3543 | 7.3157 | 0.038952
32.6597 | 7.3096 | 0.1719
33.3213 | 7.304 | 0.20175
34.5606 | 7.2978 | 0.26129
35.7157 | 7.2915 | 0.3955
36.2419 | 7.2883 | 0.42097
37.6821 | 7.2804 | 0.58029
38.5058 | 7.2749 | 0.64049
39.5689 | 7.2693 | 0.68599
40.4038 | 7.2653 | 0.7208
41.4969 | 7.2583 | 0.7778
0.48768 | 8.4909 | -0.87049
1.464 | 8.4893 | -1.0738
2.5846 | 8.4844 | -0.80486
3.2928 | 8.4805 | -0.70605
4.5424 | 8.472 | -0.81255
5.4948 | 8.4667 | -0.47473
6.5527 | 8.4592 | -0.38355
7.729 | 8.452 | -0.32328
8.3595 | 8.4484 | -0.27496
9.667 | 8.4399 | -0.18748
10.3363 | 8.4361 | -0.19268
11.6473 | 8.4285 | -0.47049
12.3028 | 8.4249 | -0.44089
13.6325 | 8.4171 | -0.39174
14.2919 | 8.4134 | -0.37944
15.6122 | 8.4057 | -0.45728
16.2602 | 8.4012 | -0.43109
17.5634 | 8.3932 | -0.36432
18.2339 | 8.3904 | -0.34742
19.5516 | 8.3828 | -0.32439
20.2186 | 8.3789 | -0.2902
21.5264 | 8.3714 | -0.19217
22.1831 | 8.3679 | -0.17601
23.4964 | 8.3598 | -0.14472
24.1527 | 8.3563 | -0.15007
25.4815 | 8.3492 | -0.14745
26.7985 | 8.3412 | -0.21647
27.4438 | 8.3371 | -0.26991
28.7627 | 8.3297 | -0.1158
29.4194 | 8.3258 | -0.082149
30.7449 | 8.3185 | 0.068792
31.4064 | 8.3152 | 0.10272
32.7073 | 8.307 | 0.21287
33.3789 | 8.3034 | 0.27529
34.6097 | 8.2966 | 0.36689
35.1939 | 8.2938 | 0.42634
36.3108 | 8.2876 | 0.46609
37.294 | 8.2827 | 0.56501
38.5519 | 8.275 | 0.67246
39.5981 | 8.2691 | 0.71008
40.4354 | 8.2648 | 0.75201
41.4987 | 8.2588 | 0.80751
0.48777 | 9.4909 | -0.79989
1.4648 | 9.4891 | -0.8247
2.5861 | 9.4844 | -0.67768
3.2956 | 9.4805 | -0.61281
4.5429 | 9.4718 | -0.74843
5.5036 | 9.4661 | -0.4217
6.5577 | 9.46 | -0.32168
7.7365 | 9.4517 | -0.2963
8.3655 | 9.4496 | -0.27552
9.6718 | 9.4409 | -0.17961
10.3369 | 9.4372 | -0.17452
11.6217 | 9.43 | -0.44966
12.277 | 9.4252 | -0.39161
13.6071 | 9.4171 | -0.37095
14.2738 | 9.4128 | -0.33679
15.5818 | 9.4059 | -0.39274
16.2443 | 9.4023 | -0.39528
17.5432 | 9.3954 | -0.32669
18.2148 | 9.3906 | -0.3463
19.5294 | 9.3833 | -0.28891
20.1716 | 9.3804 | -0.24948
21.4424 | 9.3728 | -0.11536
22.756 | 9.3652 | -0.12553
23.38 | 9.362 | -0.093541
24.7117 | 9.3538 | -0.025301
25.3667 | 9.3492 | -0.13176
26.6915 | 9.3429 | -0.10082
27.331 | 9.3386 | -0.089063
28.6464 | 9.3306 | -0.00065646
29.3049 | 9.3272 | -0.036898
30.6326 | 9.3205 | 0.092674
31.2897 | 9.316 | 0.19784
32.5986 | 9.308 | 0.3614
33.2632 | 9.3055 | 0.331
34.503 | 9.2984 | 0.45155
35.6643 | 9.2918 | 0.49907
36.7077 | 9.2858 | 0.55255
37.6413 | 9.2805 | 0.6369
38.4723 | 9.2761 | 0.685
39.5372 | 9.2705 | 0.73559
40.3847 | 9.2655 | 0.77902
41.4929 | 9.2588 | 0.84381
0.48784 | 10.4909 | -0.74179
1.4665 | 10.4896 | -0.761
2.5871 | 10.4843 | -0.63553
3.302 | 10.4811 | -0.57587
4.5471 | 10.4721 | -0.55111
5.5034 | 10.4657 | -0.39262
6.5612 | 10.4596 | -0.32391
7.7104 | 10.4525 | -0.26703
8.3339 | 10.4482 | -0.23609
9.6455 | 10.4411 | -0.22636
10.31 | 10.4372 | -0.1768
11.6262 | 10.4282 | -0.34539
12.2796 | 10.4254 | -0.34487
13.609 | 10.4166 | -0.35527
14.2696 | 10.4138 | -0.36438
15.5521 | 10.4064 | -0.32016
16.2164 | 10.4017 | -0.30113
17.5187 | 10.3941 | -0.28939
18.1803 | 10.3921 | -0.22293
19.5071 | 10.3832 | -0.18497
20.1716 | 10.3802 | -0.13138
21.4763 | 10.3722 | -0.050032
22.7918 | 10.3641 | -0.056622
23.4423 | 10.3609 | -0.047769
24.7777 | 10.3534 | -0.056323
25.4285 | 10.3491 | -0.022986
26.7474 | 10.3419 | -0.05338
27.3973 | 10.3376 | -0.035082
28.7113 | 10.3307 | 0.03228
29.371 | 10.3267 | 0.079082
30.6965 | 10.3193 | 0.27403
31.3535 | 10.3159 | 0.30771
32.6601 | 10.3086 | 0.50118
33.326 | 10.3056 | 0.49684
34.5904 | 10.2978 | 0.53012
35.7432 | 10.2918 | 0.56723
36.2713 | 10.2882 | 0.57477
37.7032 | 10.2808 | 0.67818
38.5314 | 10.2763 | 0.71364
39.5785 | 10.2694 | 0.76578
40.4146 | 10.2656 | 0.80866
41.499 | 10.2588 | 0.86372
0.48773 | 11.4909 | -0.6747
1.4601 | 11.4894 | -0.76574
2.569 | 11.4855 | -0.60684
3.6629 | 11.4784 | -0.56679
4.499 | 11.4722 | -0.52398
5.4562 | 11.466 | -0.38745
6.4747 | 11.4597 | -0.29876
7.6218 | 11.4528 | -0.24048
8.2307 | 11.4491 | -0.23177
9.5491 | 11.4412 | -0.33521
10.2052 | 11.4388 | -0.32055
11.532 | 11.4289 | -0.35361
12.1749 | 11.4264 | -0.36963
13.5086 | 11.4179 | -0.3243
14.1759 | 11.4143 | -0.36609
15.4912 | 11.4067 | -0.30368
16.8029 | 11.3994 | -0.22895
17.452 | 11.3962 | -0.27216
18.7748 | 11.3878 | -0.24839
19.4356 | 11.3832 | -0.22654
20.7568 | 11.3762 | -0.054813
21.4058 | 11.3727 | -0.041046
22.722 | 11.3651 | -0.068086
23.375 | 11.3612 | -0.038622
24.7093 | 11.3537 | 0.033768
25.3653 | 11.3498 | 0.040383
26.6773 | 11.3423 | 0.0066255
27.3281 | 11.3394 | 0.040011
28.6533 | 11.3317 | 0.17292
29.2989 | 11.3283 | 0.23202
30.6303 | 11.3207 | 0.31526
31.2837 | 11.3165 | 0.34823
32.5985 | 11.3101 | 0.50715
33.2565 | 11.3069 | 0.5439
34.5096 | 11.2983 | 0.56708
35.6859 | 11.292 | 0.62738
36.7255 | 11.2853 | 0.68064
37.6551 | 11.2815 | 0.70083
38.4928 | 11.2764 | 0.74375
39.547 | 11.27 | 0.68028
40.3905 | 11.2655 | 0.72352
41.4885 | 11.2584 | 0.75526
0.48751 | 12.4906 | -0.70312
1.4573 | 12.4899 | -0.71927
2.5588 | 12.4847 | -0.64578
3.5886 | 12.4777 | -0.61004
4.4278 | 12.4727 | -0.49803
5.3399 | 12.4666 | -0.40131
6.3299 | 12.4603 | -0.27709
7.4809 | 12.4533 | -0.24061
8.7318 | 12.4477 | -0.21945
9.4041 | 12.4424 | -0.31304
10.7149 | 12.4342 | -0.32788
11.3898 | 12.4293 | -0.33131
12.692 | 12.4216 | -0.28358
13.3643 | 12.4186 | -0.2681
14.6863 | 12.4109 | -0.30535
15.3458 | 12.4072 | -0.30454
16.6485 | 12.3985 | -0.29281
17.3087 | 12.3967 | -0.27691
18.6252 | 12.3884 | -0.25046
19.2915 | 12.3841 | -0.24333
20.6127 | 12.3757 | -0.10914
21.2652 | 12.3734 | -0.038154
22.5795 | 12.3657 | -0.0458
23.2276 | 12.3614 | -0.016599
24.5608 | 12.3549 | 0.19876
25.2174 | 12.3505 | 0.089394
26.5388 | 12.3434 | 0.12014
27.1825 | 12.3383 | 0.15309
28.4976 | 12.3314 | 0.23501
29.1528 | 12.3291 | 0.26863
30.4843 | 12.3212 | 0.37737
31.7996 | 12.3143 | 0.48529
32.4481 | 12.3107 | 0.53704
33.7494 | 12.3023 | 0.6037
34.3703 | 12.2991 | 0.63553
35.5377 | 12.2924 | 0.68887
36.5984 | 12.288 | 0.74178
37.5376 | 12.2818 | 0.71989
38.3825 | 12.2769 | 0.7677
39.4537 | 12.2706 | 0.66309
40.5495 | 12.2643 | 0.70525
41.4803 | 12.2582 | 0.79694
0.48757 | 13.4908 | -0.66701
1.4697 | 13.4891 | -0.69456
2.6014 | 13.4844 | -0.648
3.6802 | 13.4785 | -0.60321
4.5429 | 13.4725 | -0.61002
5.4926 | 13.4665 | -0.39786
6.5592 | 13.46 | -0.29121
7.7248 | 13.452 | -0.27651
8.3517 | 13.4494 | -0.36235
9.662 | 13.4411 | -0.28471
10.3215 | 13.4383 | -0.29888
11.6396 | 13.429 | -0.33788
12.2951 | 13.4255 | -0.26478
13.6371 | 13.4176 | -0.1875
14.2829 | 13.4132 | -0.35742
15.6148 | 13.4058 | -0.28915
16.2549 | 13.402 | -0.31935
17.5717 | 13.396 | -0.27482
18.2321 | 13.39 | -0.27304
19.563 | 13.382 | -0.27584
20.2236 | 13.3787 | -0.22696
21.5336 | 13.3721 | -0.092795
22.1866 | 13.3685 | -0.086322
23.4927 | 13.3595 | 0.026572
24.1649 | 13.3568 | 0.065061
25.4856 | 13.3488 | 0.11174
26.8014 | 13.3412 | 0.16217
27.4506 | 13.338 | 0.19696
28.7678 | 13.3312 | 0.278
29.4255 | 13.3283 | 0.31223
30.7567 | 13.3199 | 0.41693
31.4026 | 13.3161 | 0.46604
32.7146 | 13.309 | 0.58029
33.3717 | 13.3049 | 0.60895
34.6133 | 13.2972 | 0.67108
35.7572 | 13.2905 | 0.6132
36.2933 | 13.2881 | 0.55269
37.2728 | 13.2833 | 0.58092
38.5531 | 13.2757 | 0.64453
39.5544 | 13.2697 | 0.65284
40.406 | 13.2652 | 0.705
41.4929 | 13.2587 | 0.8092
0.48765 | 14.4908 | -0.69191
1.4488 | 14.489 | -0.68954
2.5529 | 14.4846 | -0.66789
3.642 | 14.4786 | -0.61207
4.4996 | 14.4727 | -0.68965
5.4471 | 14.4662 | -0.53161
6.4838 | 14.4593 | -0.42851
7.6458 | 14.4522 | -0.36297
8.2691 | 14.4478 | -0.33704
9.5772 | 14.4405 | -0.3235
10.2329 | 14.4367 | -0.25439
11.5548 | 14.4285 | -0.28266
12.212 | 14.4256 | -0.35695
13.5479 | 14.4177 | -0.18949
14.1985 | 14.4127 | -0.25318
15.5242 | 14.4062 | -0.3257
16.1683 | 14.4013 | -0.37223
17.4855 | 14.3933 | -0.24373
18.8074 | 14.387 | -0.33094
19.4756 | 14.3824 | -0.29372
20.7875 | 14.3749 | -0.16848
21.4465 | 14.3724 | -0.094668
22.7603 | 14.3648 | -0.027336
23.4486 | 14.3615 | 0.0079664
24.7654 | 14.3537 | 0.081447
25.4377 | 14.3494 | 0.12189
26.735 | 14.3418 | 0.19737
27.3917 | 14.3387 | 0.25605
28.7006 | 14.3316 | 0.34915
29.3745 | 14.3272 | 0.37967
30.692 | 14.3202 | 0.46021
31.3418 | 14.317 | 0.49253
32.6578 | 14.3097 | 0.56098
33.3169 | 14.3055 | 0.59426
34.5318 | 14.2982 | 0.69801
35.688 | 14.2922 | 0.65729
36.7141 | 14.2856 | 0.55786
37.6553 | 14.2811 | 0.64212
38.495 | 14.2768 | 0.64717
39.5301 | 14.2708 | 0.68673
40.3855 | 14.2649 | 0.73054
41.4903 | 14.2583 | 0.81265
0.48771 | 15.4909 | -0.67731
1.4522 | 15.4892 | -0.62776
2.5688 | 15.4845 | -0.63748
3.6608 | 15.4785 | -0.61501
4.5176 | 15.4713 | -0.62866
5.4688 | 15.4675 | -0.52036
6.5301 | 15.4594 | -0.37703
7.7023 | 15.4519 | -0.29747
8.3224 | 15.4485 | -0.26569
9.6331 | 15.4408 | -0.25552
10.2891 | 15.4354 | -0.20544
11.6173 | 15.4295 | -0.21482
12.2704 | 15.4239 | -0.1989
13.6002 | 15.4179 | -0.14819
14.257 | 15.4129 | -0.10557
15.579 | 15.4051 | -0.29482
16.2275 | 15.401 | -0.33959
17.5364 | 15.3938 | -0.2905
18.2049 | 15.3904 | -0.28623
19.5267 | 15.3828 | -0.26748
20.1862 | 15.3794 | -0.23367
21.5081 | 15.3715 | -0.073927
22.8113 | 15.3655 | -0.019093
23.4635 | 15.3618 | 0.034336
24.7932 | 15.354 | 0.11548
25.4623 | 15.35 | 0.14077
26.7615 | 15.3422 | 0.26885
27.4189 | 15.3386 | 0.29205
28.7301 | 15.3311 | 0.38425
29.3915 | 15.3268 | 0.41813
30.7132 | 15.32 | 0.48989
31.3707 | 15.3162 | 0.51559
32.6782 | 15.308 | 0.56259
33.3413 | 15.3047 | 0.61658
34.5837 | 15.2981 | 0.64377
35.6844 | 15.2922 | 0.5232
36.716 | 15.2862 | 0.52957
37.6482 | 15.2808 | 0.63134
38.4927 | 15.2757 | 0.66562
39.5422 | 15.2695 | 0.7304
40.3922 | 15.2656 | 0.774
41.4937 | 15.2588 | 0.89094
0.48777 | 16.491 | -0.6247
1.453 | 16.4888 | -0.59813
2.5715 | 16.4849 | -0.55673
3.6634 | 16.4773 | -0.53231
4.5229 | 16.4715 | -0.53929
5.473 | 16.4666 | -0.45507
6.5384 | 16.4587 | -0.32752
7.7047 | 16.452 | -0.25024
8.3267 | 16.4483 | -0.23587
9.6407 | 16.4405 | -0.11453
10.2939 | 16.4359 | -0.12958
11.6148 | 16.4292 | -0.013356
12.2679 | 16.4242 | 0.0010805
13.6052 | 16.4175 | 0.099649
14.2591 | 16.4135 | 0.0046536
15.586 | 16.4049 | -0.25837
16.2274 | 16.4019 | -0.20198
17.5482 | 16.3942 | -0.21779
18.2044 | 16.391 | -0.16464
19.5344 | 16.3831 | -0.23498
20.1922 | 16.3794 | -0.19026
21.5042 | 16.3723 | -0.056506
22.8073 | 16.3648 | 0.010278
23.4664 | 16.3619 | 0.068082
24.7964 | 16.3542 | 0.16775
25.4666 | 16.3508 | 0.17961
26.7676 | 16.3418 | 0.32925
27.4217 | 16.3383 | 0.36277
28.7385 | 16.332 | 0.4403
29.3943 | 16.3263 | 0.46386
30.6978 | 16.3197 | 0.58119
31.3539 | 16.3159 | 0.61482
32.6262 | 16.3089 | 0.58953
33.2882 | 16.3067 | 0.62351
34.5279 | 16.2981 | 0.788
35.6572 | 16.2907 | 0.56285
36.7084 | 16.2865 | 0.56379
37.6326 | 16.281 | 0.71615
38.481 | 16.2756 | 0.75961
39.5322 | 16.2701 | 0.7595
40.372 | 16.2659 | 0.80257
41.4884 | 16.2584 | 0.94625
0.48814 | 17.4911 | -0.58058
1.4434 | 17.4892 | -0.54402
2.5578 | 17.4851 | -0.48684
3.6462 | 17.4769 | -0.44611
4.4846 | 17.4707 | -0.41968
5.4261 | 17.466 | -0.31091
6.4895 | 17.4597 | -0.18241
7.6468 | 17.4522 | -0.11712
8.2739 | 17.4478 | -0.174
9.5782 | 17.4403 | -0.018157
10.2423 | 17.4366 | 0.015884
11.5541 | 17.4294 | 0.098126
12.2158 | 17.4255 | 0.13003
13.5507 | 17.4171 | 0.28343
14.2055 | 17.4134 | 0.32649
15.5325 | 17.4074 | 0.051051
16.1725 | 17.4018 | 0.015296
17.4939 | 17.3946 | -0.13297
18.8101 | 17.3883 | -0.10397
19.4828 | 17.383 | -0.13154
20.7919 | 17.3765 | -0.041414
21.4506 | 17.372 | -0.0011741
22.7542 | 17.3641 | 0.11113
23.4143 | 17.3611 | 0.094982
24.7386 | 17.354 | 0.22087
25.4042 | 17.3523 | 0.28054
26.7114 | 17.3442 | 0.40302
27.3704 | 17.3383 | 0.41474
28.6793 | 17.331 | 0.53083
29.3391 | 17.3279 | 0.58566
30.6637 | 17.3203 | 0.66155
31.3157 | 17.3172 | 0.65949
32.5953 | 17.3096 | 0.60556
33.2527 | 17.3057 | 0.64976
34.5074 | 17.2997 | 0.75759
35.6598 | 17.2921 | 0.63913
36.7036 | 17.2854 | 0.6461
37.6353 | 17.2808 | 0.77288
38.4873 | 17.2758 | 0.83154
39.5319 | 17.2693 | 0.81306
40.3864 | 17.2646 | 0.85687
41.4913 | 17.2583 | 0.99099
0.48762 | 18.4909 | -0.40502
1.4679 | 18.4888 | -0.44017
2.5812 | 18.4847 | -0.35354
3.2911 | 18.4801 | -0.33167
4.5415 | 18.4725 | -0.3326
5.4987 | 18.4656 | -0.20359
6.5641 | 18.4598 | -0.067975
7.7301 | 18.4527 | -0.068227
8.3617 | 18.4472 | -0.07891
9.6658 | 18.4399 | 0.032932
10.3283 | 18.4352 | 0.094862
11.6374 | 18.4276 | 0.18995
12.3017 | 18.4241 | 0.22701
13.6312 | 18.4164 | 0.35014
14.2964 | 18.4127 | 0.38224
15.6162 | 18.4054 | 0.2619
16.2596 | 18.4016 | 0.24537
17.5723 | 18.3942 | 0.18315
18.232 | 18.3918 | 0.218
19.5665 | 18.3837 | 0.0043854
20.2189 | 18.3795 | 0.032807
21.5338 | 18.3716 | 0.093186
22.187 | 18.3691 | 0.15121
23.5021 | 18.3611 | 0.19409
24.1634 | 18.3568 | 0.22047
25.465 | 18.3493 | 0.34068
26.7678 | 18.3406 | 0.48342
27.4266 | 18.3377 | 0.50671
28.696 | 18.3318 | 0.66531
29.3685 | 18.3278 | 0.69977
30.687 | 18.3192 | 0.76432
31.3438 | 18.3171 | 0.78903
32.6494 | 18.3091 | 0.64693
33.2878 | 18.3054 | 0.72315
34.5294 | 18.2975 | 0.85176
35.6886 | 18.2949 | 0.73379
36.72 | 18.2847 | 0.79953
37.6586 | 18.28 | 0.84765
38.4967 | 18.2747 | 0.83259
39.544 | 18.2698 | 0.8723
40.3943 | 18.2655 | 0.91589
41.4954 | 18.2582 | 1.0163
0.48728 | 19.4912 | -0.26143
1.4614 | 19.4897 | -0.27488
2.5683 | 19.4853 | -0.24209
3.6739 | 19.4794 | -0.18642
4.5235 | 19.4729 | -0.22442
5.4815 | 19.467 | -0.086831
6.5399 | 19.4596 | 0.010877
7.71 | 19.4513 | -0.041702
8.3361 | 19.4484 | 0.022409
9.643 | 19.4411 | 0.1629
10.307 | 19.435 | 0.17336
11.6132 | 19.4275 | 0.19031
12.2839 | 19.4243 | 0.2587
13.6066 | 19.416 | 0.39547
14.272 | 19.4137 | 0.42762
15.5859 | 19.4059 | 0.44695
16.24 | 19.4016 | 0.46146
17.546 | 19.3947 | 0.39041
18.2097 | 19.3906 | 0.31042
19.5425 | 19.3828 | 0.21472
20.1961 | 19.3792 | 0.28023
21.5076 | 19.3713 | 0.19743
22.1635 | 19.368 | 0.30356
23.4786 | 19.361 | 0.22248
24.8024 | 19.3527 | 0.34481
25.4702 | 19.3494 | 0.40755
26.7385 | 19.3425 | 0.64356
27.4056 | 19.3382 | 0.67774
28.6811 | 19.3308 | 0.70711
29.3401 | 19.3271 | 0.77689
30.629 | 19.32 | 0.82195
31.2949 | 19.3161 | 0.82508
32.5962 | 19.3089 | 0.76078
33.2628 | 19.3051 | 0.80195
34.5065 | 19.2983 | 0.9072
35.6681 | 19.2913 | 0.91823
36.7022 | 19.2855 | 0.94923
37.6435 | 19.2808 | 0.9155
38.478 | 19.2745 | 0.92072
39.5396 | 19.2691 | 0.90465
40.3816 | 19.2646 | 0.95882
41.4944 | 19.2587 | 1.0629
0.48762 | 20.4911 | -0.068317
1.468 | 20.4895 | -0.18145
2.5799 | 20.4857 | -0.16989
3.2963 | 20.4812 | -0.13918
4.5356 | 20.4722 | -0.16472
5.5023 | 20.4665 | -0.059682
6.5527 | 20.4596 | 0.05563
7.7355 | 20.4519 | 0.051224
8.3576 | 20.4487 | 0.10162
9.6719 | 20.4411 | 0.19548
10.3288 | 20.4371 | 0.22914
11.6411 | 20.4286 | 0.29487
12.3058 | 20.4252 | 0.32895
13.6297 | 20.4177 | 0.4443
14.2983 | 20.4133 | 0.46856
15.6061 | 20.4069 | 0.52162
16.2631 | 20.4011 | 0.45423
17.5685 | 20.3937 | 0.46414
18.2378 | 20.391 | 0.49047
19.5583 | 20.3837 | 0.40916
20.2207 | 20.3793 | 0.42709
21.5243 | 20.3726 | 0.31342
22.8127 | 20.3647 | 0.47795
23.4673 | 20.363 | 0.28306
24.7986 | 20.353 | 0.39822
25.4576 | 20.3499 | 0.46151
26.7599 | 20.3417 | 0.67124
27.4225 | 20.3397 | 0.71175
28.735 | 20.3311 | 0.77899
29.3965 | 20.327 | 0.81638
30.7194 | 20.3212 | 0.89774
31.3759 | 20.3173 | 0.93138
32.6794 | 20.3074 | 0.90762
33.3457 | 20.3045 | 0.94179
34.5811 | 20.2962 | 1.0531
35.7378 | 20.2904 | 0.96438
36.2663 | 20.2877 | 0.98548
37.7026 | 20.28 | 0.97511
38.5312 | 20.2746 | 0.95156
39.5775 | 20.2687 | 0.93618
40.4042 | 20.2648 | 0.97558
41.502 | 20.2591 | 1.0899
0.48773 | 21.4914 | -0.017705
1.4692 | 21.4896 | -0.047287
2.5829 | 21.4852 | 0.011851
0.48789 | 22.4906 | 0.085379
1.4734 | 22.4878 | 0.038474
2.5842 | 22.4833 | 0.04346
3.3 | 22.4792 | 0.080146
4.5446 | 22.4711 | -0.012092
5.5069 | 22.4654 | 0.035223
6.5608 | 22.4586 | 0.18521
7.741 | 22.4513 | 0.14968
8.3618 | 22.4479 | 0.23151
9.677 | 22.4396 | 0.41089
10.3314 | 22.4359 | 0.40794
11.6474 | 22.4288 | 0.4829
12.3123 | 22.4247 | 0.51496
13.6723 | 22.417 | 0.63817
14.3331 | 22.4143 | 0.59557
15.6124 | 22.4067 | 0.62213
16.272 | 22.403 | 0.59294
17.5192 | 22.3963 | 0.71987
18.1808 | 22.3919 | 0.66877
19.5066 | 22.3857 | 0.73676
20.791 | 22.3763 | 0.74953
21.4407 | 22.3718 | 0.7148
22.758 | 22.3644 | 0.75382
23.4077 | 22.3626 | 0.78267
24.7414 | 22.3536 | 0.84899
25.4058 | 22.3506 | 0.88507
26.7144 | 22.3429 | 0.93513
27.3661 | 22.3389 | 0.90052
28.6784 | 22.3324 | 0.93381
29.3415 | 22.3275 | 0.95877
30.6662 | 22.3189 | 1.0266
31.3235 | 22.3176 | 1.0694
32.6303 | 22.3086 | 1.0973
33.2903 | 22.3049 | 1.1312
34.534 | 22.2989 | 1.1879
35.6888 | 22.2908 | 1.0951
36.7251 | 22.2874 | 1.1088
37.6609 | 22.2812 | 1.0992
38.5015 | 22.276 | 1.1173
39.5521 | 22.2703 | 1.1101
40.392 | 22.2638 | 1.1491
41.497 | 22.2587 | 1.1928
0.48768 | 23.4909 | 0.14147
1.4688 | 23.4889 | 0.091866
2.5803 | 23.4845 | 0.12189
3.2979 | 23.4804 | 0.13417
4.537 | 23.4727 | 0.08016
5.5012 | 23.4664 | 0.15856
6.5599 | 23.46 | 0.40531
7.7376 | 23.4519 | 0.45613
8.3538 | 23.4487 | 0.48772
9.645 | 23.4407 | 0.53188
10.2931 | 23.4355 | 0.56505
11.6134 | 23.4299 | 0.55928
12.2467 | 23.4253 | 0.61321
14.2086 | 23.4139 | 0.68476
15.5219 | 23.4056 | 0.64754
16.1712 | 23.4024 | 0.63934
17.4803 | 23.3943 | 0.74791
18.7828 | 23.3881 | 0.7532
19.4329 | 23.3829 | 0.78748
20.7593 | 23.3769 | 0.80451
21.4171 | 23.3722 | 0.8652
22.6899 | 23.365 | 0.89043
23.3485 | 23.3609 | 0.93818
24.677 | 23.354 | 0.96829
25.3373 | 23.3502 | 0.97713
26.6468 | 23.342 | 0.97422
27.303 | 23.339 | 0.99488
28.6105 | 23.3308 | 1.0209
29.28 | 23.328 | 1.0587
30.6022 | 23.3201 | 1.158
31.2586 | 23.318 | 1.1947
32.565 | 23.31 | 1.2656
33.2273 | 23.3057 | 1.293
34.4739 | 23.2991 | 1.3754
35.64 | 23.2918 | 1.4037
36.6785 | 23.2862 | 1.3124
37.6207 | 23.2816 | 1.1457
38.4587 | 23.2762 | 1.2077
39.5215 | 23.2687 | 1.1991
40.6032 | 23.2633 | 1.1976
41.4954 | 23.2581 | 1.2353
0.48775 | 24.4908 | 0.17107
1.4674 | 24.4886 | 0.09438
2.585 | 24.4843 | 0.10272
3.3003 | 24.4801 | 0.13738
4.5404 | 24.4714 | 0.069892
5.5076 | 24.4673 | 0.19051
6.5664 | 24.46 | 0.43074
7.7123 | 24.4514 | 0.48691
8.3329 | 24.4489 | 0.51775
9.59 | 24.44 | 0.58213
10.2387 | 24.4365 | 0.61138
11.558 | 24.4287 | 0.58749
12.2161 | 24.4255 | 0.60774
13.5165 | 24.4167 | 0.67435
14.1736 | 24.4139 | 0.70655
15.4923 | 24.4064 | 0.65314
16.8036 | 24.3979 | 0.63282
17.4552 | 24.3954 | 0.75375
18.7857 | 24.3886 | 0.78396
19.4397 | 24.3836 | 0.81745
20.7621 | 24.3769 | 0.86125
21.4093 | 24.3719 | 0.89438
22.7237 | 24.3642 | 0.96174
23.3851 | 24.3606 | 0.99565
24.7067 | 24.3535 | 1.0044
25.3665 | 24.3496 | 1.0477
26.6824 | 24.3423 | 1.0552
27.3355 | 24.3387 | 1.0886
28.6495 | 24.3313 | 1.0875
29.3117 | 24.3276 | 1.1274
30.6359 | 24.3211 | 1.1893
31.287 | 24.3163 | 1.2537
32.5992 | 24.3091 | 1.2904
33.2601 | 24.3046 | 1.3308
34.5054 | 24.2976 | 1.4006
35.6655 | 24.2908 | 1.4211
36.7032 | 24.2862 | 1.3273
37.6417 | 24.2811 | 1.3264
38.4814 | 24.2763 | 1.3459
39.5373 | 24.27 | 1.2465
40.3752 | 24.2647 | 1.2975
41.4962 | 24.2584 | 1.2799
0.48753 | 25.4912 | 0.13717
1.4662 | 25.4898 | 0.074958
2.5882 | 25.485 | 0.070506
3.3015 | 25.4808 | 0.09156
4.5437 | 25.4728 | 0.021202
5.5096 | 25.4667 | 0.17819
6.5401 | 25.4592 | 0.38796
7.7123 | 25.4516 | 0.51701
8.3244 | 25.45 | 0.47944
9.6474 | 25.4391 | 0.59815
10.2891 | 25.4362 | 0.64506
11.6188 | 25.4274 | 0.60817
12.2445 | 25.4242 | 0.65226
13.5844 | 25.4167 | 0.70593
14.2414 | 25.4128 | 0.7411
15.5538 | 25.407 | 0.66942
16.2123 | 25.4012 | 0.68161
17.5218 | 25.3962 | 0.78679
18.1839 | 25.3921 | 0.78072
19.5047 | 25.3823 | 0.89235
20.1699 | 25.3785 | 0.88344
21.4718 | 25.3738 | 0.99325
22.7844 | 25.3633 | 1.0874
23.4412 | 25.359 | 1.0941
24.772 | 25.354 | 1.0704
25.4317 | 25.35 | 1.0807
26.7393 | 25.3407 | 1.1521
27.4034 | 25.3395 | 1.1862
28.7123 | 25.3313 | 1.1553
29.3722 | 25.3268 | 1.1726
30.699 | 25.32 | 1.2611
31.3597 | 25.3155 | 1.337
32.6628 | 25.3095 | 1.3358
33.3179 | 25.3046 | 1.3914
34.5692 | 25.298 | 1.4315
35.7155 | 25.2921 | 1.4513
36.2436 | 25.2878 | 1.3333
37.6796 | 25.2815 | 1.367
38.5244 | 25.2752 | 1.4012
39.5661 | 25.2688 | 1.3306
40.4026 | 25.266 | 1.474
41.4949 | 25.258 | 1.4745
0.48791 | 26.4912 | 0.083287
1.4636 | 26.49 | 0.028425
2.5875 | 26.486 | 0.0371
3.6808 | 26.4796 | -0.096867
4.5446 | 26.4728 | -0.10865
5.5011 | 26.4673 | 0.023371
6.5642 | 26.4607 | 0.27534
7.7296 | 26.4517 | 0.415
8.347 | 26.4485 | 0.50215
9.6387 | 26.4409 | 0.60185
10.2862 | 26.4357 | 0.64049
11.6215 | 26.4284 | 0.63644
12.2655 | 26.4249 | 0.66945
13.6061 | 26.4168 | 0.67765
14.2639 | 26.4137 | 0.72339
15.5844 | 26.4061 | 0.68557
16.2316 | 26.4027 | 0.69125
17.5456 | 26.3964 | 0.79363
18.2016 | 26.3908 | 0.85119
19.5349 | 26.3832 | 0.91953
20.194 | 26.3788 | 0.92679
21.5 | 26.3716 | 1.0302
22.8065 | 26.3636 | 1.0472
23.4676 | 26.3604 | 1.1056
24.7941 | 26.3531 | 1.0651
25.4596 | 26.3501 | 1.0902
26.7655 | 26.342 | 1.1831
27.4223 | 26.3386 | 1.2168
28.7355 | 26.3331 | 1.2402
29.4003 | 26.3254 | 1.3181
30.7215 | 26.3189 | 1.4079
31.3762 | 26.3147 | 1.4304
32.6859 | 26.308 | 1.3886
33.3425 | 26.305 | 1.4417
34.5933 | 26.2978 | 1.4563
35.7331 | 26.2927 | 1.3458
36.2695 | 26.2887 | 1.3843
37.6964 | 26.2806 | 1.4199
38.5404 | 26.2755 | 1.4716
39.5827 | 26.2704 | 1.5046
40.4058 | 26.2648 | 1.5752
41.4955 | 26.2587 | 1.6361
0.48767 | 27.4911 | -0.016628
1.4642 | 27.4897 | -0.020958
2.582 | 27.4856 | -0.075597
3.6822 | 27.4806 | -0.16817
4.5187 | 27.4732 | -0.19237
5.473 | 27.4677 | -0.064465
6.5135 | 27.462 | 0.10137
7.6694 | 27.4522 | 0.31302
8.2948 | 27.4483 | 0.36506
9.5744 | 27.4419 | 0.44868
10.226 | 27.4373 | 0.59304
11.5456 | 27.43 | 0.53168
12.2045 | 27.4268 | 0.56547
13.5137 | 27.4167 | 0.66099
14.166 | 27.4124 | 0.64391
15.4922 | 27.4063 | 0.70643
16.8017 | 27.398 | 0.72702
17.4517 | 27.3943 | 0.76033
18.7764 | 27.3876 | 0.91025
19.4366 | 27.3827 | 0.95405
20.7516 | 27.376 | 0.99648
21.4058 | 27.3722 | 1.0515
22.7151 | 27.3645 | 1.0501
23.3771 | 27.361 | 1.078
24.7039 | 27.3554 | 1.0741
25.366 | 27.351 | 1.1065
26.6723 | 27.3429 | 1.195
27.3313 | 27.3397 | 1.2287
28.6343 | 27.3305 | 1.2995
29.3083 | 27.327 | 1.326
30.6299 | 27.3197 | 1.4218
31.2821 | 27.3159 | 1.4552
32.5993 | 27.3086 | 1.4097
33.2458 | 27.3053 | 1.4429
34.5046 | 27.2981 | 1.3344
35.6595 | 27.2914 | 1.3536
36.7027 | 27.2853 | 1.395
37.6366 | 27.2812 | 1.4429
38.4831 | 27.2759 | 1.5023
39.5366 | 27.2688 | 1.5403
40.5972 | 27.2642 | 1.5947
41.4875 | 27.2592 | 1.6663
0.48779 | 28.4909 | -0.022531
1.467 | 28.4884 | -0.21225
2.5837 | 28.4839 | -0.19496
3.6654 | 28.4787 | -0.27149
4.524 | 28.4722 | -0.25853
5.4779 | 28.4669 | -0.059639
6.5333 | 28.4593 | 0.056409
7.7039 | 28.4538 | 0.25544
8.3289 | 28.4507 | 0.28949
9.6409 | 28.4408 | 0.44366
10.2931 | 28.437 | 0.47708
11.6093 | 28.4281 | 0.5435
12.2708 | 28.4253 | 0.57844
13.6033 | 28.4173 | 0.60072
14.2656 | 28.4138 | 0.63167
15.5813 | 28.4063 | 0.69611
16.2275 | 28.4026 | 0.72522
17.5475 | 28.3931 | 0.79282
18.2001 | 28.3915 | 0.80633
19.5342 | 28.3827 | 0.89467
20.1993 | 28.3803 | 0.8998
21.4947 | 28.3722 | 0.95918
22.8092 | 28.3637 | 0.93902
23.4668 | 28.3616 | 1.0123
24.796 | 28.3536 | 1.0089
25.46 | 28.3497 | 1.0304
26.7676 | 28.3414 | 1.1954
27.4248 | 28.3385 | 1.1866
28.7323 | 28.3299 | 1.3261
29.4049 | 28.3264 | 1.3496
30.7179 | 28.3196 | 1.4219
31.3789 | 28.3166 | 1.4238
32.6844 | 28.3106 | 1.3148
33.3418 | 28.3053 | 1.4084
34.5924 | 28.2998 | 1.3015
35.7376 | 28.2906 | 1.3642
36.272 | 28.2888 | 1.3726
37.7036 | 28.2798 | 1.4649
38.5377 | 28.2763 | 1.5012
39.5692 | 28.2699 | 1.5606
40.3911 | 28.2652 | 1.6027
41.4932 | 28.2587 | 1.6962
0.48772 | 29.4911 | -0.0039321
1.4642 | 29.4899 | -0.27525
2.5797 | 29.486 | -0.26551
3.6777 | 29.4811 | -0.27219
4.5375 | 29.4736 | -0.2747
5.501 | 29.4676 | -0.0038367
6.5568 | 29.4617 | 0.097282
7.6988 | 29.4548 | 0.2848
8.2893 | 29.4474 | 0.31495
9.605 | 29.4417 | 0.35493
10.2527 | 29.436 | 0.40207
11.576 | 29.4266 | 0.48734
12.2342 | 29.4245 | 0.52113
13.5655 | 29.4182 | 0.5174
14.2303 | 29.4116 | 0.63789
15.5473 | 29.4045 | 0.6909
16.1952 | 29.4008 | 0.67661
17.5154 | 29.3943 | 0.7778
18.1693 | 29.3914 | 0.77784
19.4979 | 29.3818 | 0.88638
20.8113 | 29.3744 | 0.8407
21.4609 | 29.3723 | 0.87404
22.7739 | 29.3646 | 0.93433
23.4322 | 29.3613 | 0.88808
24.7608 | 29.3528 | 0.93015
25.4202 | 29.3507 | 0.94099
26.728 | 29.3417 | 1.079
27.3914 | 29.3373 | 1.113
28.6921 | 29.3318 | 1.2327
29.3687 | 29.3297 | 1.2954
30.6882 | 29.3198 | 1.393
31.3383 | 29.3156 | 1.4513
32.6531 | 29.3075 | 1.3426
33.3035 | 29.3043 | 1.392
34.5609 | 29.2972 | 1.2594
35.7063 | 29.2909 | 1.3397
36.2409 | 29.287 | 1.353
37.6324 | 29.2799 | 1.4834
38.479 | 29.2756 | 1.5193
39.5358 | 29.2695 | 1.5814
40.5947 | 29.2638 | 1.6537
41.4894 | 29.2586 | 1.7056
0.48749 | 30.4908 | -0.13685
1.4522 | 30.4896 | -0.36878
2.5647 | 30.4857 | -0.26869
3.6444 | 30.4792 | -0.27536
4.4998 | 30.4732 | -0.24805
5.4503 | 30.4666 | 0.017129
6.5138 | 30.4596 | 0.20211
7.6734 | 30.4521 | 0.25901
8.2978 | 30.4486 | 0.33152
9.6053 | 30.4407 | 0.36102
10.2617 | 30.4358 | 0.41563
11.5758 | 30.4293 | 0.41901
12.2336 | 30.4246 | 0.4567
13.5717 | 30.417 | 0.52128
14.2308 | 30.4137 | 0.55908
15.5513 | 30.406 | 0.63475
16.1991 | 30.4004 | 0.66739
17.519 | 30.3942 | 0.71359
18.1706 | 30.3907 | 0.70099
19.5016 | 30.3835 | 0.69421
20.8117 | 30.3769 | 0.74139
21.4711 | 30.3715 | 0.75514
22.7855 | 30.364 | 0.84901
23.4395 | 30.361 | 0.88254
24.7704 | 30.3539 | 0.92177
25.4255 | 30.3506 | 0.92386
26.7362 | 30.3427 | 1.029
27.3934 | 30.3392 | 1.0717
28.7008 | 30.3319 | 1.2097
29.3714 | 30.328 | 1.2641
30.692 | 30.3202 | 1.3868
31.344 | 30.3159 | 1.4287
32.6557 | 30.3077 | 1.4059
33.3068 | 30.304 | 1.3098
34.5397 | 30.2976 | 1.2135
35.6857 | 30.291 | 1.2967
36.7254 | 30.286 | 1.3735
37.6651 | 30.2804 | 1.4217
38.5155 | 30.2768 | 1.5513
39.5676 | 30.2697 | 1.6167
40.4069 | 30.2643 | 1.6747
41.493 | 30.2589 | 1.7299
0.48786 | 31.491 | -0.25473
1.4599 | 31.4896 | -0.35779
2.5656 | 31.4861 | -0.32804
3.6694 | 31.4782 | -0.29151
4.5234 | 31.4723 | -0.31677
5.4573 | 31.4656 | 0.047055
6.5168 | 31.459 | 0.17384
7.6754 | 31.4511 | 0.22069
8.3058 | 31.4466 | 0.37497
9.6115 | 31.4396 | 0.3639
10.2683 | 31.4366 | 0.38559
11.5795 | 31.4282 | 0.40427
12.2428 | 31.4251 | 0.45478
13.5715 | 31.4175 | 0.53238
14.2358 | 31.4141 | 0.53094
15.5527 | 31.4053 | 0.5984
16.2054 | 31.4035 | 0.59891
17.5204 | 31.3955 | 0.57279
18.1783 | 31.3918 | 0.59001
19.5095 | 31.3817 | 0.61116
20.1632 | 31.3796 | 0.64872
21.4741 | 31.3713 | 0.65088
22.7863 | 31.3633 | 0.78612
23.4461 | 31.3605 | 0.77997
24.7692 | 31.3525 | 0.84577
25.4321 | 31.3493 | 0.88076
26.7424 | 31.3406 | 1.0149
27.4031 | 31.3382 | 1.0343
28.7122 | 31.3299 | 1.1159
29.3764 | 31.3259 | 1.1559
30.6973 | 31.3208 | 1.2957
31.352 | 31.3156 | 1.3752
32.6372 | 31.3081 | 1.254
33.2844 | 31.3048 | 1.1982
34.5107 | 31.2974 | 1.1586
35.6609 | 31.2909 | 1.289
36.701 | 31.2864 | 1.3784
37.6249 | 31.2806 | 1.4467
38.4635 | 31.2755 | 1.5067
39.528 | 31.2697 | 1.6327
40.3749 | 31.2648 | 1.6837
41.4889 | 31.2588 | 1.7418
0.48774 | 32.4911 | -0.24814
1.4738 | 32.4896 | -0.33147
2.5814 | 32.4845 | -0.39967
3.2955 | 32.48 | -0.36709
4.5434 | 32.4727 | -0.31113
5.5062 | 32.4655 | -0.10683
6.5605 | 32.4594 | 0.2057
7.7379 | 32.4519 | 0.25352
8.3678 | 32.4487 | 0.35632
9.6778 | 32.4417 | 0.32847
10.3324 | 32.4355 | 0.36195
11.6528 | 32.4292 | 0.41266
12.3088 | 32.425 | 0.44627
13.6385 | 32.4171 | 0.49691
14.3049 | 32.4134 | 0.54757
15.6196 | 32.4053 | 0.58093
16.2728 | 32.4011 | 0.5809
17.5836 | 32.3951 | 0.51213
18.2394 | 32.3904 | 0.54571
19.5665 | 32.3826 | 0.57572
20.2228 | 32.3798 | 0.61639
21.5366 | 32.3714 | 0.6447
22.1887 | 32.3686 | 0.71365
23.5065 | 32.359 | 0.78112
24.1705 | 32.3565 | 0.8087
25.4949 | 32.3486 | 0.78157
26.7697 | 32.342 | 0.93792
27.4381 | 32.3378 | 0.96167
28.7407 | 32.3308 | 1.0619
29.4109 | 32.3267 | 1.1403
30.7221 | 32.3198 | 1.1855
31.3869 | 32.3148 | 1.2415
32.6882 | 32.3081 | 1.0663
33.3471 | 32.3044 | 1.102
34.5854 | 32.2973 | 1.192
35.741 | 32.2914 | 1.3227
36.2698 | 32.288 | 1.3858
37.7081 | 32.28 | 1.4691
38.5307 | 32.2757 | 1.5027
39.5894 | 32.2694 | 1.574
40.4173 | 32.2649 | 1.6489
41.4976 | 32.2584 | 1.7558
0.48769 | 33.4909 | -0.32955
1.4731 | 33.4884 | -0.27895
2.5836 | 33.4841 | -0.37397
3.2981 | 33.4799 | -0.31635
4.5459 | 33.4717 | -0.28543
5.5111 | 33.4664 | -0.14396
6.5596 | 33.4591 | 0.20374
7.7385 | 33.4512 | 0.26413
8.3672 | 33.4477 | 0.29085
9.6847 | 33.4398 | 0.29787
10.3331 | 33.4372 | 0.33114
11.646 | 33.4299 | 0.41943
12.3139 | 33.4242 | 0.45911
13.6358 | 33.4163 | 0.49835
14.3087 | 33.4123 | 0.55833
15.6149 | 33.4055 | 0.5323
16.2769 | 33.4022 | 0.56624
17.5823 | 33.3936 | 0.53162
18.2468 | 33.3923 | 0.50575
19.5692 | 33.3833 | 0.60548
20.2271 | 33.3788 | 0.62318
21.5321 | 33.3712 | 0.65256
22.1926 | 33.3684 | 0.68644
23.5161 | 33.3598 | 0.79974
24.1728 | 33.3565 | 0.78191
25.4996 | 33.3499 | 0.79094
26.8053 | 33.3417 | 0.89235
27.4636 | 33.337 | 0.92606
28.7683 | 33.3299 | 0.99294
29.4399 | 33.3264 | 1.0274
30.757 | 33.3196 | 1.1089
31.4136 | 33.3151 | 1.1425
32.7259 | 33.3069 | 1.0338
33.3813 | 33.3042 | 1.1334
34.6215 | 33.2976 | 1.25
35.2162 | 33.295 | 1.285
36.2933 | 33.2889 | 1.4167
37.2727 | 33.2826 | 1.4674
38.5453 | 33.2767 | 1.5416
39.604 | 33.2699 | 1.6159
40.4289 | 33.2649 | 1.6906
41.4984 | 33.2587 | 1.7664
0.48786 | 34.4907 | -0.15095
1.4717 | 34.4882 | -0.11543
2.5852 | 34.4844 | -0.19228
3.2939 | 34.4802 | -0.17897
4.5458 | 34.4721 | -0.18983
5.5088 | 34.4652 | -0.047513
6.5578 | 34.4585 | 0.22623
7.7367 | 34.4513 | 0.28664
8.3665 | 34.4485 | 0.30544
9.6751 | 34.4407 | 0.302
10.3333 | 34.4363 | 0.36272
11.6462 | 34.429 | 0.44051
12.314 | 34.4263 | 0.46627
13.6295 | 34.4178 | 0.52967
14.304 | 34.4131 | 0.57471
15.6115 | 34.4066 | 0.58025
16.274 | 34.402 | 0.51418
17.5809 | 34.3943 | 0.45816
18.2383 | 34.3918 | 0.48989
19.5687 | 34.3832 | 0.53955
20.2249 | 34.3791 | 0.55167
21.4993 | 34.3727 | 0.60052
22.1608 | 34.3682 | 0.6459
23.4685 | 34.3616 | 0.69394
24.7693 | 34.3525 | 0.75356
25.4247 | 34.3505 | 0.71621
26.7056 | 34.3436 | 0.78287
27.3327 | 34.3397 | 0.862
28.6448 | 34.3316 | 0.94173
29.3127 | 34.328 | 0.97597
30.6329 | 34.3202 | 1.1006
31.2895 | 34.3172 | 1.0473
32.5963 | 34.3092 | 1.1848
33.2572 | 34.3029 | 1.2186
34.5096 | 34.2982 | 1.3368
35.6667 | 34.2922 | 1.4401
36.7049 | 34.2843 | 1.5098
37.6419 | 34.2799 | 1.5334
38.4763 | 34.2764 | 1.6412
39.5451 | 34.2698 | 1.6539
40.3723 | 34.2643 | 1.7478
41.49 | 34.259 | 1.7306
0.48765 | 35.4907 | 0.12064
1.4741 | 35.4886 | -0.070699
0.48753 | 36.4911 | 0.34124
1.4731 | 36.4895 | 0.20088
2.5829 | 36.4844 | 0.1218
3.2938 | 36.4804 | 0.069728
4.541 | 36.4739 | 0.11117
5.5143 | 36.4672 | 0.16802
6.5492 | 36.4623 | 0.35209
7.7402 | 36.4525 | 0.34605
8.3537 | 36.4488 | 0.46049
9.6703 | 36.4414 | 0.44497
10.3227 | 36.4375 | 0.4784
11.642 | 36.4302 | 0.47253
12.3068 | 36.4234 | 0.52101
13.6276 | 36.4163 | 0.51872
14.3048 | 36.4128 | 0.41444
15.6056 | 36.4052 | 0.4511
16.279 | 36.4017 | 0.46663
17.5141 | 36.3939 | 0.43291
18.8189 | 36.3864 | 0.41778
19.4714 | 36.3847 | 0.42529
20.7978 | 36.3766 | 0.51225
21.4372 | 36.373 | 0.54502
22.7521 | 36.3645 | 0.47339
23.4055 | 36.3616 | 0.5574
24.7387 | 36.3539 | 0.56123
25.394 | 36.3519 | 0.59387
26.7 | 36.3419 | 0.65973
27.3649 | 36.3387 | 0.68332
28.6737 | 36.3299 | 0.75037
29.3435 | 36.3273 | 0.81623
30.6578 | 36.3209 | 0.98362
31.3202 | 36.3151 | 1.0925
32.6243 | 36.3085 | 1.2379
33.283 | 36.3054 | 1.3177
34.531 | 36.2979 | 1.4426
35.6839 | 36.2918 | 1.6312
36.7242 | 36.2861 | 1.6755
37.6642 | 36.2802 | 1.6397
38.4902 | 36.2754 | 1.662
39.5585 | 36.2705 | 1.6778
40.3943 | 36.2658 | 1.6917
41.4964 | 36.2573 | 1.7481
0.4878 | 37.4908 | 0.38085
1.4723 | 37.4886 | 0.33091
2.5853 | 37.4843 | 0.14851
3.2961 | 37.4806 | 0.20896
4.5424 | 37.4733 | 0.23683
5.5117 | 37.4661 | 0.27945
6.5504 | 37.459 | 0.43065
7.741 | 37.453 | 0.4587
8.3584 | 37.4471 | 0.52978
9.6809 | 37.4405 | 0.40909
10.3214 | 37.4363 | 0.4459
11.6465 | 37.4296 | 0.45884
12.3107 | 37.4247 | 0.42785
13.6406 | 37.4172 | 0.49201
14.306 | 37.4116 | 0.49406
15.6088 | 37.4051 | 0.46386
16.2466 | 37.4023 | 0.49658
17.5481 | 37.3942 | 0.46427
18.1845 | 37.3917 | 0.43992
19.5346 | 37.3842 | 0.37912
20.1969 | 37.3777 | 0.49198
21.4998 | 37.372 | 0.43281
22.1602 | 37.368 | 0.46065
23.4717 | 37.3606 | 0.53688
24.8027 | 37.3535 | 0.59511
25.4581 | 37.3494 | 0.62669
26.7431 | 37.3428 | 0.67057
27.3951 | 37.3394 | 0.72499
28.7244 | 37.3324 | 0.79764
29.4075 | 37.3268 | 0.8371
30.7255 | 37.3199 | 1.0747
31.3835 | 37.316 | 1.1084
32.6953 | 37.3087 | 1.2711
33.3441 | 37.3052 | 1.3339
34.5929 | 37.2985 | 1.4299
35.7403 | 37.2913 | 1.5392
36.2632 | 37.288 | 1.614
37.7014 | 37.2804 | 1.5782
38.5274 | 37.2768 | 1.5971
39.589 | 37.2703 | 1.664
40.4156 | 37.2655 | 1.7063
41.4989 | 37.2578 | 1.6998
0.48762 | 38.4912 | 0.45895
1.4655 | 38.4894 | 0.29068
2.5837 | 38.485 | 0.20205
3.2911 | 38.4806 | 0.2243
4.5469 | 38.4718 | 0.26661
5.5016 | 38.4662 | 0.32953
6.549 | 38.4599 | 0.41121
7.7321 | 38.4514 | 0.48579
8.3491 | 38.4495 | 0.51846
9.6807 | 38.4404 | 0.46817
10.3149 | 38.4361 | 0.50065
11.6229 | 38.4289 | 0.4687
12.2977 | 38.4255 | 0.4848
13.6306 | 38.4178 | 0.49811
14.2926 | 38.4122 | 0.50449
15.6057 | 38.4064 | 0.49334
16.2645 | 38.4017 | 0.52408
17.5761 | 38.3937 | 0.43828
18.2385 | 38.3907 | 0.33826
19.5635 | 38.3807 | 0.4041
20.2209 | 38.3784 | 0.41333
21.5227 | 38.373 | 0.42262
22.1846 | 38.3667 | 0.47296
23.4969 | 38.3609 | 0.55728
24.167 | 38.358 | 0.59165
25.4816 | 38.3477 | 0.58194
26.7925 | 38.3427 | 0.6327
27.4434 | 38.3386 | 0.66705
28.7559 | 38.3316 | 0.74984
29.4119 | 38.3271 | 0.86244
30.7369 | 38.3196 | 1.0688
31.3944 | 38.3154 | 1.0645
32.7035 | 38.3072 | 1.2176
33.3537 | 38.3042 | 1.314
34.6073 | 38.2981 | 1.4192
35.7497 | 38.2909 | 1.5333
36.2759 | 38.2876 | 1.5602
37.7046 | 38.2818 | 1.572
38.5412 | 38.2751 | 1.6038
39.5899 | 38.2696 | 1.6576
40.4228 | 38.2648 | 1.7003
41.4971 | 38.2584 | 1.7523
0.4878 | 39.4907 | 0.56304
1.4682 | 39.4892 | 0.35141
2.5877 | 39.484 | 0.23182
3.2934 | 39.482 | 0.26805
4.5475 | 39.4733 | 0.30178
5.4812 | 39.4646 | 0.35653
6.5086 | 39.4585 | 0.43269
7.6531 | 39.4528 | 0.54587
8.2698 | 39.4499 | 0.5775
9.5518 | 39.4419 | 0.54268
10.1961 | 39.4355 | 0.49462
11.5263 | 39.429 | 0.41683
12.1823 | 39.4263 | 0.44899
13.5177 | 39.4178 | 0.4759
14.1784 | 39.4149 | 0.50979
15.4942 | 39.4046 | 0.51315
16.7942 | 39.3983 | 0.45631
17.4623 | 39.3951 | 0.32807
18.7838 | 39.3893 | 0.23386
19.4476 | 39.3824 | 0.25829
20.7585 | 39.3765 | 0.28302
21.4083 | 39.3717 | 0.32679
22.7208 | 39.3643 | 0.36956
23.3835 | 39.3607 | 0.45454
24.7113 | 39.3533 | 0.4701
25.3652 | 39.3495 | 0.50361
26.6758 | 39.3422 | 0.58278
27.3344 | 39.3401 | 0.63009
28.6452 | 39.3315 | 0.70274
29.312 | 39.3288 | 0.76195
30.633 | 39.3206 | 0.94713
31.293 | 39.3157 | 0.98693
32.6041 | 39.3094 | 1.2242
33.2535 | 39.3053 | 1.2389
34.5124 | 39.2988 | 1.34
35.6616 | 39.2922 | 1.4894
36.7119 | 39.2857 | 1.5432
37.6365 | 39.2818 | 1.4816
38.4794 | 39.2768 | 1.5248
39.5426 | 39.2704 | 1.6328
40.3913 | 39.2651 | 1.6848
41.4901 | 39.2587 | 1.7596
0.48744 | 40.4911 | 0.56663
1.4697 | 40.4892 | 0.24209
2.5877 | 40.4839 | 0.23942
3.2939 | 40.4812 | 0.31365
4.5469 | 40.472 | 0.33781
5.4841 | 40.4661 | 0.38783
6.536 | 40.4608 | 0.45676
7.6794 | 40.4516 | 0.52829
8.3044 | 40.4472 | 0.5438
9.6119 | 40.4409 | 0.49834
10.2632 | 40.437 | 0.52372
11.5848 | 40.4291 | 0.44345
12.2442 | 40.4247 | 0.48622
13.5791 | 40.4175 | 0.50865
14.2364 | 40.414 | 0.51435
15.549 | 40.4057 | 0.4936
16.2106 | 40.4011 | 0.55348
17.5244 | 40.3928 | 0.3173
18.177 | 40.39 | 0.25827
19.5139 | 40.3824 | 0.28179
20.167 | 40.3772 | 0.27573
21.4757 | 40.3709 | 0.32333
22.7867 | 40.3634 | 0.35302
23.4511 | 40.3603 | 0.4246
24.7738 | 40.3527 | 0.45539
25.4313 | 40.3505 | 0.48914
26.7337 | 40.3413 | 0.55583
27.3986 | 40.3388 | 0.63295
28.711 | 40.3312 | 0.72971
29.3706 | 40.3293 | 0.76407
30.6967 | 40.3206 | 0.88601
31.3496 | 40.3166 | 0.96946
32.6647 | 40.3092 | 1.1994
33.3158 | 40.3027 | 1.2717
34.5741 | 40.2978 | 1.3547
35.7131 | 40.2907 | 1.3861
36.2466 | 40.2879 | 1.4314
37.6804 | 40.2797 | 1.5129
38.5154 | 40.276 | 1.5477
39.5715 | 40.2693 | 1.6028
40.4127 | 40.2658 | 1.646
41.4874 | 40.2583 | 1.779
1.4691 | 41.4899 | 0.27167
2.5828 | 41.4862 | 0.32883
3.6696 | 41.4796 | 0.32352
4.4803 | 41.4736 | 0.36303
5.4335 | 41.4675 | 0.41487
6.4787 | 41.4602 | 0.47289
7.6496 | 41.4525 | 0.54238
8.263 | 41.45 | 0.56885
9.5778 | 41.4406 | 0.57018
10.2294 | 41.4366 | 0.60357
11.5502 | 41.4299 | 0.48029
12.212 | 41.4242 | 0.48665
13.5407 | 41.4171 | 0.49926
14.2069 | 41.413 | 0.5154
15.4813 | 41.4056 | 0.54571
16.7648 | 41.3982 | 0.25449
17.4299 | 41.3945 | 0.24959
18.7542 | 41.3872 | 0.23947
19.4156 | 41.3832 | 0.26686
20.725 | 41.3762 | 0.27648
22.6919 | 41.3655 | 0.33831
23.3497 | 41.3611 | 0.36101
24.6778 | 41.3543 | 0.4411
25.3347 | 41.351 | 0.47478
26.6422 | 41.3422 | 0.58075
27.2988 | 41.3392 | 0.64243
28.6138 | 41.3318 | 0.73983
29.2811 | 41.3278 | 0.77403
30.598 | 41.3215 | 0.91055
31.2599 | 41.3172 | 0.94446
32.5693 | 41.309 | 1.2056
33.2215 | 41.3063 | 1.2575
34.4815 | 41.2968 | 1.3415
35.6375 | 41.2921 | 1.4018
36.6846 | 41.2849 | 1.4595
37.6167 | 41.2801 | 1.5393
38.4564 | 41.2754 | 1.5563
39.5295 | 41.2694 | 1.6283
40.3784 | 41.2654 | 1.6718
41.4866 | 41.2588 | 1.8536