## Sheet1
e2V-153_AbsZ_20160306-15H15M_run1 | Tue 7 Mar 2017 09:55:36 | {"X(mm)", "Y(mm)", "Z(micron)"}
0.4878 | 0.49063 | 2.4355
1.4744 | 0.49002 | 2.1357
2.6002 | 0.4838 | 1.9674
3.3086 | 0.47944 | 1.4651
4.5549 | 0.47113 | 2.1507
5.5298 | 0.46519 | 1.4715
6.5991 | 0.45817 | 1.5107
7.7764 | 0.45112 | 0.94382
8.3824 | 0.44681 | 2.0334
9.7067 | 0.43918 | 1.0734
10.359 | 0.43503 | 1.0018
11.6908 | 0.42792 | 0.98361
12.3538 | 0.4239 | 1.9435
13.6654 | 0.41592 | 1.7021
14.3296 | 0.41262 | 1.1761
15.6392 | 0.40513 | 1.7089
16.3082 | 0.40114 | 1.0915
17.6176 | 0.39365 | 1.5323
18.2881 | 0.38967 | 0.95186
19.5946 | 0.38259 | 1.1558
20.2486 | 0.37875 | 1.0182
21.568 | 0.37141 | 0.78652
22.2338 | 0.36742 | 0.92933
23.549 | 0.36037 | 0.75189
24.204 | 0.35653 | 1.2412
25.5135 | 0.34826 | 0.76785
26.1789 | 0.34576 | 0.85994
27.4919 | 0.339 | 0.86065
28.8135 | 0.33127 | 0.76579
29.4774 | 0.32757 | 0.81074
30.714 | 0.31984 | 1.1609
31.3481 | 0.31674 | 0.19536
32.6583 | 0.30967 | 0.52514
33.328 | 0.30738 | 0.43207
34.5461 | 0.29859 | 0.052914
35.6892 | 0.29295 | -0.51114
36.7166 | 0.2864 | 0.20212
37.6704 | 0.2807 | 2.9976e-06
38.499 | 0.27436 | 0.2007
39.5643 | 0.26952 | -0.015534
40.3919 | 0.26517 | 0.20656
41.4923 | 0.25836 | 0.27432
0.48753 | 1.4908 | 2.9702
1.4719 | 1.4903 | 2.8746
2.5786 | 1.4854 | 2.4844
3.6795 | 1.4782 | 2.045
4.5294 | 1.4739 | 2.5141
5.5029 | 1.467 | 2.3858
6.569 | 1.4606 | 1.5013
7.7436 | 1.4528 | 1.7594
8.3543 | 1.4477 | 2.0946
9.6719 | 1.4411 | 1.5401
10.3258 | 1.4374 | 1.7345
11.657 | 1.4295 | 1.3182
12.3231 | 1.4239 | 2.0657
13.6367 | 1.4158 | 2.2481
14.2931 | 1.4131 | 1.6566
15.6032 | 1.4052 | 1.6863
16.2716 | 1.4017 | 2.142
17.5843 | 1.3943 | 1.9076
18.2555 | 1.3901 | 1.1662
19.5578 | 1.383 | 1.5943
20.2151 | 1.3793 | 1.2616
21.5305 | 1.3715 | 1.286
22.1619 | 1.3685 | 1.5896
23.4819 | 1.3602 | 1.2577
24.7934 | 1.3535 | 0.8535
25.4471 | 1.3486 | 1.5977
26.7652 | 1.3416 | 0.73716
27.4224 | 1.3383 | 0.54851
28.7264 | 1.3314 | 0.49761
29.3821 | 1.3274 | 1.3319
30.6871 | 1.3198 | 1.3008
31.3565 | 1.3169 | 0.48368
32.6675 | 1.3084 | 1.3132
33.3324 | 1.3049 | 0.68011
34.5806 | 1.2981 | 0.76488
35.719 | 1.2917 | 0.64992
36.2363 | 1.2892 | 0.62101
37.6908 | 1.2804 | 0.66668
38.5186 | 1.2763 | 0.8748
39.5817 | 1.2702 | 1.1974
40.4015 | 1.2651 | 1.1748
41.4956 | 1.2591 | 0.89898
0.48789 | 2.4908 | 3.2019
1.4807 | 2.4904 | 2.6909
2.5959 | 2.485 | 2.6972
3.3086 | 2.4811 | 2.4138
4.5578 | 2.4724 | 2.5432
5.5298 | 2.4669 | 2.4942
6.5982 | 2.4603 | 2.3555
7.7718 | 2.4534 | 2.2188
8.3779 | 2.4483 | 2.9142
9.7068 | 2.441 | 1.9671
10.352 | 2.4367 | 1.9708
11.6921 | 2.428 | 2.1149
12.3517 | 2.4259 | 2.2144
13.6392 | 2.4175 | 2.417
14.2982 | 2.4129 | 1.979
15.6075 | 2.406 | 2.4419
16.277 | 2.4016 | 1.6114
17.5899 | 2.3935 | 2.2239
18.2564 | 2.3914 | 1.115
19.5584 | 2.3834 | 2.0021
20.2214 | 2.3782 | 1.1888
21.5355 | 2.3713 | 1.4844
22.1969 | 2.3678 | 1.4485
23.5124 | 2.3612 | 1.6501
24.7924 | 2.3546 | 2.0564
25.4483 | 2.3518 | 1.2949
26.7653 | 2.3433 | 1.2842
27.4258 | 2.3377 | 1.0409
28.7505 | 2.3307 | 1.384
29.4078 | 2.3277 | 1.2394
30.7179 | 2.319 | 1.0439
31.3758 | 2.3162 | 0.97132
32.6933 | 2.309 | 1.2738
33.3588 | 2.3048 | 0.93554
34.6009 | 2.2984 | 1.0057
35.732 | 2.292 | 1.199
36.2551 | 2.288 | 0.98861
37.7035 | 2.2812 | 1.1659
38.5367 | 2.2766 | 0.57769
39.5894 | 2.271 | 0.7959
40.4119 | 2.2659 | 1.3301
41.4962 | 2.2588 | 1.2176
0.4873 | 3.4907 | 3.3376
1.4571 | 3.4897 | 3.2435
2.5673 | 3.4839 | 3.095
3.655 | 3.4779 | 2.5355
4.5152 | 3.472 | 3.2338
5.4762 | 3.4663 | 2.7783
6.5472 | 3.4598 | 2.3215
7.7141 | 3.4528 | 2.7991
8.319 | 3.4489 | 2.7258
9.6408 | 3.4418 | 1.9311
10.2894 | 3.4377 | 1.8637
11.6279 | 3.4293 | 2.4919
12.2814 | 3.426 | 2.2344
13.6068 | 3.4181 | 2.8743
14.2613 | 3.4143 | 2.2597
15.5506 | 3.4067 | 2.6274
16.2095 | 3.4032 | 2.1246
17.4997 | 3.3954 | 1.9832
18.1626 | 3.3916 | 1.7642
19.4699 | 3.3846 | 1.9871
20.7856 | 3.3767 | 2.1405
21.4375 | 3.3736 | 1.5121
22.7665 | 3.3661 | 1.422
23.3882 | 3.3614 | 1.8867
24.6984 | 3.3547 | 1.3766
25.3489 | 3.3499 | 2.003
26.6729 | 3.3425 | 1.5421
27.3332 | 3.3393 | 1.6703
28.6564 | 3.3319 | 1.9954
29.3131 | 3.3288 | 1.4308
30.6207 | 3.3211 | 1.6786
31.2809 | 3.3173 | 1.3827
32.6013 | 3.3094 | 2.0878
33.261 | 3.3062 | 1.3711
34.5128 | 3.2989 | 1.2076
35.6553 | 3.2923 | 1.6734
36.7008 | 3.2867 | 1.485
37.6373 | 3.2804 | 1.4886
38.4859 | 3.2759 | 1.3147
39.5452 | 3.27 | 1.4735
40.3819 | 3.2658 | 1.4452
41.4885 | 3.2586 | 1.4966
0.48771 | 4.4907 | 3.5102
1.4694 | 4.4903 | 3.4628
2.5833 | 4.4858 | 3.2083
3.677 | 4.4783 | 2.9932
4.5397 | 4.471 | 3.4451
5.5028 | 4.4668 | 2.9429
6.5789 | 4.4581 | 2.8494
7.7446 | 4.4508 | 2.716
8.3544 | 4.4496 | 3.281
9.6748 | 4.4412 | 2.692
10.3221 | 4.4331 | 2.303
11.6619 | 4.4279 | 2.5927
12.3146 | 4.422 | 3.0008
13.6395 | 4.4156 | 2.608
14.2957 | 4.4122 | 2.3164
15.5868 | 4.4058 | 2.6162
16.2392 | 4.4003 | 2.3174
17.5634 | 4.3943 | 1.5957
18.2189 | 4.3899 | 1.9479
19.5294 | 4.3836 | 2.0658
20.1887 | 4.3796 | 1.604
21.5053 | 4.3715 | 1.8462
22.7962 | 4.365 | 1.607
23.4536 | 4.36 | 1.8381
24.7662 | 4.3546 | 1.94
25.4167 | 4.3495 | 1.8924
26.7363 | 4.3426 | 1.2108
27.3915 | 4.3388 | 1.8191
28.7177 | 4.3312 | 2.3001
29.3806 | 4.3282 | 1.6132
30.6851 | 4.321 | 1.9442
31.3465 | 4.3167 | 1.6732
32.6664 | 4.3101 | 1.5366
33.3185 | 4.3057 | 1.472
34.5762 | 4.3 | 1.8315
35.7118 | 4.2943 | 1.1958
36.2341 | 4.2881 | 1.912
37.6803 | 4.2822 | 1.8235
38.5249 | 4.2774 | 1.5168
39.5769 | 4.2688 | 1.5005
40.4052 | 4.2644 | 1.8295
41.4919 | 4.2582 | 1.8941
0.48772 | 5.4906 | 3.7409
1.4706 | 5.4901 | 3.4963
2.5789 | 5.4852 | 3.1531
3.6748 | 5.4789 | 3.1891
4.535 | 5.4726 | 3.6823
5.4986 | 5.466 | 3.3376
6.5662 | 5.4578 | 2.9597
7.7329 | 5.4503 | 3.3332
8.3485 | 5.4466 | 3.1084
9.6663 | 5.4398 | 2.9249
10.3173 | 5.436 | 2.5864
11.6536 | 5.4285 | 3.2129
12.3099 | 5.4237 | 2.743
13.5978 | 5.4183 | 2.7771
14.2513 | 5.4137 | 2.6374
15.5786 | 5.4057 | 2.8903
16.2289 | 5.4024 | 2.5799
17.5529 | 5.3939 | 2.1518
18.2126 | 5.3901 | 1.8149
19.5195 | 5.3821 | 1.7737
20.1782 | 5.379 | 2.035
21.4949 | 5.3719 | 1.5585
22.8185 | 5.3646 | 1.8846
23.4738 | 5.3597 | 2.1818
24.7877 | 5.3535 | 1.9795
25.4393 | 5.3484 | 2.1348
26.761 | 5.3415 | 1.6321
27.4171 | 5.3381 | 2.1085
28.7404 | 5.3303 | 2.1725
29.4013 | 5.3266 | 1.6446
0.48772 | 6.4909 | 3.9717
1.4704 | 6.4913 | 3.7502
2.5795 | 6.4861 | 3.5499
3.6735 | 6.4782 | 3.1667
4.533 | 6.4723 | 3.6711
5.4994 | 6.4667 | 3.6054
6.5711 | 6.4594 | 3.1764
7.7384 | 6.4517 | 3.1058
8.3193 | 6.4478 | 3.6017
9.6034 | 6.4416 | 3.4379
10.2523 | 6.4363 | 2.7762
11.5581 | 6.4298 | 3.0493
12.2195 | 6.4256 | 3.4993
13.5092 | 6.4176 | 3.3509
14.1649 | 6.4142 | 2.6693
15.4841 | 6.4061 | 2.9295
16.8016 | 6.3985 | 2.4478
17.4628 | 6.395 | 2.6189
18.7757 | 6.3882 | 2.4487
19.4004 | 6.3847 | 2.6065
20.7202 | 6.3773 | 2.1568
21.3738 | 6.3731 | 2.2731
22.7009 | 6.3659 | 2.4521
23.3537 | 6.3619 | 2.5345
24.6698 | 6.3539 | 2.2549
25.3204 | 6.3509 | 2.2236
26.6387 | 6.3425 | 1.6957
27.3002 | 6.34 | 2.066
28.6201 | 6.3321 | 2.1252
29.2837 | 6.3282 | 1.8931
30.5939 | 6.3218 | 1.921
31.2463 | 6.317 | 2.0263
32.5689 | 6.3094 | 1.7554
33.2228 | 6.3055 | 2.0238
34.4896 | 6.2986 | 1.2007
35.6267 | 6.2914 | 1.8547
36.6769 | 6.2857 | 1.827
37.6176 | 6.2798 | 2.3535
38.4631 | 6.2755 | 1.7557
39.5303 | 6.2695 | 1.6492
40.6015 | 6.2634 | 1.7255
41.4848 | 6.2583 | 2.6738
0.4878 | 7.4909 | 4.0263
1.4677 | 7.4909 | 3.716
2.5851 | 7.4858 | 3.7592
3.6731 | 7.4784 | 3.1845
4.5422 | 7.4719 | 2.9992
5.4765 | 7.466 | 3.294
6.5511 | 7.459 | 3.408
7.7126 | 7.452 | 3.6308
8.3195 | 7.4493 | 3.6006
9.6369 | 7.4412 | 3.4829
10.2906 | 7.436 | 3.0451
11.6255 | 7.4292 | 3.1877
12.2801 | 7.4248 | 3.533
13.6075 | 7.4177 | 3.065
14.2567 | 7.4141 | 2.8626
15.5863 | 7.4062 | 2.9324
16.2339 | 7.4027 | 2.5531
17.5302 | 7.3946 | 2.0944
18.1909 | 7.3906 | 2.3514
19.501 | 7.3833 | 2.7682
20.8119 | 7.3756 | 2.8298
21.4717 | 7.3713 | 2.3119
22.7916 | 7.3648 | 2.3763
23.4523 | 7.3605 | 2.8263
24.7615 | 7.3534 | 2.3841
25.4154 | 7.3502 | 2.0476
26.732 | 7.3419 | 2.1649
27.3935 | 7.3381 | 2.5799
28.7182 | 7.3314 | 2.3961
29.3786 | 7.3279 | 2.0533
30.6847 | 7.3208 | 2.5613
31.3383 | 7.3157 | 2.0284
32.6637 | 7.3077 | 1.6233
33.3233 | 7.3053 | 2.2277
34.5762 | 7.2976 | 2.1131
35.7036 | 7.291 | 2.4626
36.2371 | 7.2883 | 2.4579
37.6798 | 7.2808 | 2.4394
38.5265 | 7.2763 | 2.1275
39.5751 | 7.2703 | 1.9369
40.4067 | 7.2653 | 2.0267
41.4838 | 7.2589 | 2.3486
0.48792 | 8.4911 | 4.011
1.4786 | 8.4916 | 3.7313
2.5953 | 8.4863 | 3.5535
3.6713 | 8.4797 | 3.1605
4.5374 | 8.4722 | 3.9262
5.4662 | 8.4665 | 3.7563
6.5457 | 8.4602 | 3.3961
7.7019 | 8.452 | 3.87
8.3247 | 8.4483 | 3.6209
9.6274 | 8.44 | 3.7438
10.2883 | 8.4343 | 3.2436
11.616 | 8.4286 | 3.5197
12.2759 | 8.4231 | 3.5026
13.5968 | 8.4165 | 3.6679
14.2512 | 8.4129 | 3.4254
15.5721 | 8.4053 | 3.1266
16.2257 | 8.4025 | 3.5281
17.5551 | 8.3947 | 2.8769
18.2114 | 8.3911 | 2.9712
19.5286 | 8.3841 | 2.7917
20.1768 | 8.3801 | 2.6103
21.5328 | 8.3718 | 1.7967
22.157 | 8.3682 | 2.7206
23.4815 | 8.3605 | 2.1276
24.7893 | 8.3535 | 2.1395
25.4525 | 8.3483 | 2.8482
26.7667 | 8.3433 | 2.3302
27.4317 | 8.3395 | 2.7351
28.7529 | 8.3314 | 2.6732
29.4048 | 8.3285 | 2.5648
30.7172 | 8.3212 | 2.5105
31.3795 | 8.3166 | 2.1673
32.6947 | 8.3084 | 2.2437
33.3572 | 8.3056 | 2.3619
34.6064 | 8.2983 | 1.6175
35.7291 | 8.2926 | 2.3904
36.2688 | 8.2882 | 1.4491
37.7066 | 8.2809 | 1.9618
38.5469 | 8.2751 | 2.2341
39.5922 | 8.2692 | 2.3326
40.4203 | 8.2651 | 2.3257
41.4909 | 8.2587 | 3.0489
0.48761 | 9.4908 | 4.2587
1.4733 | 9.4897 | 3.9539
2.5787 | 9.4842 | 3.8656
3.6639 | 9.479 | 3.4294
4.4996 | 9.472 | 3.8526
5.4229 | 9.4665 | 4.214
6.5038 | 9.4592 | 3.6526
7.6596 | 9.452 | 3.7897
8.2718 | 9.4469 | 4.2328
9.5745 | 9.4391 | 3.6878
10.2355 | 9.4356 | 3.671
11.5631 | 9.4294 | 4.2231
12.2258 | 9.4254 | 3.716
13.5424 | 9.4183 | 3.4795
14.1993 | 9.4129 | 3.6395
15.5191 | 9.4052 | 3.2677
16.1719 | 9.4023 | 3.4594
17.5092 | 9.3944 | 2.8607
18.8167 | 9.3865 | 2.8165
19.4758 | 9.3828 | 3.0197
20.7898 | 9.3758 | 2.7663
21.4544 | 9.3714 | 2.4391
22.7682 | 9.3643 | 2.9397
23.4275 | 9.3619 | 2.8231
24.7332 | 9.354 | 2.9059
25.3962 | 9.3493 | 2.4648
26.7047 | 9.3412 | 2.6624
27.3712 | 9.3384 | 3.0134
28.6844 | 9.3304 | 3.1079
29.3571 | 9.3275 | 2.7756
30.6553 | 9.3196 | 2.9368
31.316 | 9.3155 | 1.8138
33.3264 | 9.3045 | 2.5838
34.5745 | 9.2979 | 1.8426
35.7096 | 9.2916 | 2.1478
36.2416 | 9.2883 | 2.0611
37.688 | 9.2807 | 1.9053
38.5256 | 9.2765 | 2.091
39.5557 | 9.2699 | 2.3651
40.5878 | 9.2642 | 2.7463
41.4799 | 9.259 | 2.4252
0.48763 | 10.4907 | 4.3934
1.4781 | 10.4912 | 4.2126
2.5764 | 10.4853 | 4.1596
3.6779 | 10.4788 | 3.7884
4.5327 | 10.4715 | 4.0247
5.4956 | 10.4654 | 3.9541
6.5695 | 10.4579 | 3.9209
7.7081 | 10.4512 | 3.7389
8.3196 | 10.4489 | 4.5126
9.6306 | 10.4397 | 4.31
10.2878 | 10.4374 | 3.6215
11.6161 | 10.429 | 4.5102
12.2794 | 10.4242 | 3.94
13.5931 | 10.4182 | 3.7298
14.2596 | 10.413 | 4.0474
15.5755 | 10.4056 | 3.9848
16.2321 | 10.4025 | 3.3962
17.5579 | 10.3943 | 3.6491
18.2171 | 10.3909 | 3.2213
19.5237 | 10.3825 | 3.525
20.1779 | 10.379 | 3.3505
21.503 | 10.3721 | 2.8276
22.1544 | 10.3668 | 3.1678
23.4778 | 10.3616 | 2.8503
24.7922 | 10.3535 | 3.2287
25.4474 | 10.3488 | 2.6639
26.7621 | 10.3413 | 2.6884
27.4234 | 10.3388 | 2.9067
28.7443 | 10.3315 | 3.103
29.4093 | 10.3246 | 3.0813
30.7056 | 10.3185 | 3.2939
31.3704 | 10.3172 | 2.8422
32.6796 | 10.3088 | 3.2529
33.3562 | 10.3036 | 2.8589
34.5949 | 10.2972 | 2.5902
35.7319 | 10.2907 | 2.6653
36.2546 | 10.2876 | 2.323
37.7079 | 10.281 | 2.0861
38.5345 | 10.275 | 2.561
39.591 | 10.2702 | 2.7532
40.4024 | 10.2657 | 2.471
41.4887 | 10.2586 | 2.6294
0.48775 | 11.4906 | 4.643
1.493 | 11.4897 | 4.3943
2.6108 | 11.4843 | 4.2775
3.3007 | 11.4809 | 4.1073
4.5549 | 11.4708 | 3.8342
5.5241 | 11.4658 | 4.0225
6.5932 | 11.4584 | 4.1966
7.7649 | 11.4514 | 4.549
8.3817 | 11.4473 | 4.7231
9.6956 | 11.4393 | 3.9115
10.354 | 11.4355 | 4.2147
11.6805 | 11.4281 | 4.1597
12.3454 | 11.4241 | 4.4255
13.6604 | 11.4165 | 4.627
14.3209 | 11.4127 | 3.9541
15.6278 | 11.4056 | 4.172
16.2951 | 11.4023 | 4.1869
17.6138 | 11.393 | 3.8459
18.2749 | 11.3898 | 3.4431
19.5895 | 11.382 | 3.6895
20.2469 | 11.3807 | 2.9802
21.5616 | 11.3723 | 2.9445
22.2233 | 11.3674 | 3.3764
23.5468 | 11.3611 | 2.6487
24.1981 | 11.3562 | 3.329
25.5095 | 11.349 | 2.7537
26.1727 | 11.3457 | 4.1188
27.4878 | 11.3374 | 3.3701
28.808 | 11.3309 | 3.6055
29.4696 | 11.3274 | 3.0286
30.7746 | 11.3196 | 2.9665
31.4339 | 11.3175 | 3.336
32.7489 | 11.3091 | 3.2073
33.4179 | 11.3053 | 2.659
34.6568 | 11.2987 | 2.7693
35.2247 | 11.2946 | 2.9187
36.3148 | 11.2891 | 2.8061
37.2874 | 11.2833 | 2.7591
38.5761 | 11.2759 | 2.3459
39.5892 | 11.2704 | 2.524
40.4038 | 11.2649 | 2.8905
41.4876 | 11.2577 | 2.779
0.48782 | 12.4908 | 4.6697
1.4707 | 12.4916 | 4.4354
2.5748 | 12.4863 | 4.2312
3.657 | 12.4788 | 4.0397
4.5113 | 12.4723 | 4.2772
5.4687 | 12.4664 | 4.3529
6.5461 | 12.4597 | 4.5288
7.7058 | 12.4525 | 4.6886
8.3243 | 12.449 | 4.6188
9.6018 | 12.4416 | 4.4981
10.2629 | 12.4364 | 4.2669
11.5884 | 12.4299 | 4.591
12.2511 | 12.4248 | 4.1038
13.5638 | 12.4175 | 4.6614
14.2249 | 12.4134 | 4.0734
15.5381 | 12.4056 | 4.573
16.2014 | 12.4017 | 3.4989
17.5241 | 12.394 | 3.545
18.1855 | 12.3911 | 3.6952
19.4931 | 12.3835 | 3.239
20.8113 | 12.3759 | 3.5133
21.4703 | 12.3726 | 3.2756
22.793 | 12.3659 | 3.8099
23.4591 | 12.3623 | 3.3847
24.7587 | 12.3547 | 3.7249
25.4252 | 12.3504 | 3.5756
26.7293 | 12.3426 | 3.3236
27.402 | 12.3388 | 3.1551
28.709 | 12.3308 | 4.0059
29.3755 | 12.3288 | 3.368
30.6747 | 12.3204 | 3.4021
31.3414 | 12.3179 | 3.4471
32.6572 | 12.3096 | 3.6974
33.3239 | 12.3038 | 2.9339
34.5664 | 12.2977 | 3.091
35.7086 | 12.2927 | 2.8091
36.2322 | 12.2885 | 2.6036
37.6647 | 12.2815 | 2.8876
38.4995 | 12.2757 | 2.7222
39.5595 | 12.2709 | 2.8392
40.3922 | 12.2661 | 2.739
41.4867 | 12.258 | 2.9688
0.48768 | 13.4909 | 4.7505
1.4569 | 13.4915 | 4.5767
2.5186 | 13.4873 | 4.6118
3.608 | 13.4795 | 4.4439
4.4535 | 13.4738 | 4.9489
5.4049 | 13.4664 | 4.7416
6.4718 | 13.4593 | 4.6309
7.6055 | 13.4526 | 5.2871
8.2155 | 13.4494 | 4.3827
9.5134 | 13.4416 | 4.3599
10.1814 | 13.4378 | 4.5617
11.4966 | 13.4297 | 4.704
12.1698 | 13.4255 | 4.8975
13.4779 | 13.4177 | 4.3712
14.8082 | 13.4099 | 4.0859
15.4552 | 13.4062 | 4.4077
16.7847 | 13.3986 | 3.8625
17.4419 | 13.3945 | 4.1207
18.7611 | 13.3868 | 3.2369
19.4144 | 13.384 | 3.5565
20.7365 | 13.3766 | 3.3657
21.3811 | 13.372 | 3.7764
22.7077 | 13.3655 | 4.0835
23.3665 | 13.3605 | 3.6175
24.6757 | 13.3539 | 3.9014
25.3339 | 13.3497 | 4.0555
26.643 | 13.3432 | 4.2035
27.3124 | 13.3377 | 3.7688
28.6258 | 13.3313 | 4.0626
29.2937 | 13.3281 | 3.6524
30.5943 | 13.3213 | 3.6677
31.2576 | 13.3162 | 3.6745
32.5714 | 13.3097 | 3.4622
33.2403 | 13.3067 | 3.167
34.4933 | 13.2986 | 2.7903
35.6351 | 13.2922 | 3.0732
36.6744 | 13.2853 | 3.3358
37.6257 | 13.2806 | 2.71
38.4609 | 13.276 | 3.2057
39.5331 | 13.2703 | 3.262
40.5948 | 13.2645 | 3.4308
41.4826 | 13.2585 | 3.1437
0.48784 | 14.4906 | 5.1781
1.4628 | 14.4893 | 4.8427
2.5422 | 14.4842 | 5.0548
3.6428 | 14.4776 | 4.6556
4.4863 | 14.4716 | 4.5886
5.4505 | 14.4657 | 5.013
6.5096 | 14.4588 | 5.3707
7.6828 | 14.4525 | 5.0571
8.2878 | 14.4483 | 5.4538
9.6004 | 14.4412 | 5.1194
10.265 | 14.436 | 4.7451
11.5872 | 14.4287 | 5.0892
12.2569 | 14.4248 | 4.6889
13.5656 | 14.4165 | 5.3535
14.228 | 14.4131 | 4.5926
15.536 | 14.4057 | 4.6634
16.2061 | 14.4021 | 5.0231
17.5183 | 14.3948 | 4.3978
18.1831 | 14.391 | 4.1357
19.4916 | 14.3831 | 4.6054
20.817 | 14.3755 | 4.1604
21.4632 | 14.373 | 4.1394
22.7885 | 14.365 | 4.3713
23.4491 | 14.3626 | 3.7326
24.7591 | 14.3546 | 3.9103
25.4123 | 14.35 | 4.3815
26.7315 | 14.3424 | 4.0298
27.3945 | 14.3385 | 3.7878
28.714 | 14.3319 | 4.1592
29.3757 | 14.3284 | 3.7863
30.676 | 14.3196 | 4.3393
31.2849 | 14.3173 | 3.7581
32.5954 | 14.3094 | 4.0587
33.2625 | 14.3054 | 3.7804
34.5099 | 14.2993 | 3.6474
35.6605 | 14.2908 | 3.5614
36.6905 | 14.2857 | 3.9578
37.6242 | 14.2808 | 3.1628
38.4551 | 14.2759 | 3.0447
39.5388 | 14.2695 | 3.3363
40.5915 | 14.2634 | 3.2164
41.4862 | 14.2582 | 3.0712
0.48776 | 15.491 | 5.3408
1.4703 | 15.4913 | 5.1704
2.5776 | 15.4855 | 5.102
3.6783 | 15.478 | 4.8827
4.531 | 15.4723 | 4.9363
5.5044 | 15.464 | 4.9848
6.5643 | 15.4584 | 5.3907
7.7433 | 15.4513 | 5.5057
8.3483 | 15.4472 | 5.4404
9.6692 | 15.4404 | 4.9357
10.3229 | 15.4351 | 5.2129
11.6559 | 15.4274 | 5.0355
12.3162 | 15.4244 | 5.0677
13.6319 | 15.4156 | 5.0259
14.2902 | 15.4131 | 4.8663
15.6009 | 15.4046 | 4.8859
16.2695 | 15.4014 | 4.4547
17.5824 | 15.3949 | 4.6525
18.2624 | 15.3903 | 4.1895
19.5539 | 15.3817 | 4.5349
20.2118 | 15.3786 | 3.9512
21.5282 | 15.3705 | 4.7955
22.2018 | 15.3674 | 4.4541
23.5116 | 15.3599 | 4.3349
24.1636 | 15.357 | 4.7365
25.4774 | 15.3491 | 4.167
26.7971 | 15.3427 | 3.8235
27.4563 | 15.3378 | 4.1454
28.7835 | 15.3308 | 3.9144
29.4314 | 15.3281 | 3.8113
30.7465 | 15.3204 | 3.7688
31.3998 | 15.3159 | 4.1461
32.7201 | 15.3091 | 4.3534
33.3901 | 15.3049 | 3.434
34.6306 | 15.2985 | 3.8832
35.751 | 15.2914 | 3.672
36.2743 | 15.2887 | 4.2697
37.7013 | 15.2805 | 3.6878
38.5147 | 15.2759 | 3.3385
39.5782 | 15.2699 | 3.3492
40.3983 | 15.2654 | 3.5406
41.4894 | 15.2598 | 3.214
0.48763 | 16.4907 | 5.6485
1.4714 | 16.4911 | 5.432
2.5835 | 16.4859 | 5.2835
3.68 | 16.4783 | 4.8573
4.5387 | 16.4716 | 4.8265
5.5095 | 16.4671 | 5.1198
6.5763 | 16.46 | 5.5391
7.7452 | 16.4511 | 5.7573
8.3486 | 16.4481 | 5.8182
9.674 | 16.4399 | 5.1401
10.3244 | 16.4339 | 5.2403
11.6601 | 16.4273 | 5.2329
12.3208 | 16.4241 | 5.0761
13.6333 | 16.4155 | 5.4935
14.2951 | 16.4125 | 5.2287
15.6109 | 16.4065 | 4.9864
16.271 | 16.401 | 4.6602
17.5922 | 16.3934 | 5.1414
18.2561 | 16.3909 | 4.4006
19.5596 | 16.3824 | 4.8234
20.2183 | 16.3781 | 4.3245
21.5383 | 16.3715 | 4.3589
22.1972 | 16.3672 | 4.51
23.5191 | 16.3591 | 4.3621
24.1723 | 16.3569 | 4.8098
25.4809 | 16.3487 | 4.4605
26.8051 | 16.3419 | 4.1736
27.4593 | 16.3382 | 4.233
28.7839 | 16.3308 | 4.0821
29.415 | 16.3273 | 4.6956
30.715 | 16.3201 | 4.5829
31.3507 | 16.3155 | 4.18
32.662 | 16.308 | 4.6607
33.3245 | 16.305 | 3.5928
34.5728 | 16.2974 | 4.1864
35.7075 | 16.2915 | 4.1447
36.2346 | 16.2877 | 3.9181
37.6834 | 16.2806 | 3.6474
38.5263 | 16.2757 | 3.4146
39.5701 | 16.2701 | 3.9633
40.3918 | 16.2651 | 4.0935
41.4867 | 16.2583 | 3.5896
0.48786 | 17.4913 | 5.6163
1.4697 | 17.4896 | 5.4465
2.5797 | 17.4844 | 5.2521
3.6768 | 17.4771 | 5.1309
4.5345 | 17.4709 | 4.9003
5.5057 | 17.4652 | 5.1313
6.5719 | 17.4573 | 5.0175
7.7388 | 17.4507 | 5.3432
8.3462 | 17.4464 | 5.9427
9.6674 | 17.4386 | 5.2458
10.3163 | 17.4357 | 4.8336
11.6557 | 17.4266 | 5.5847
12.3114 | 17.4239 | 5.5372
13.6324 | 17.4167 | 5.3325
14.2921 | 17.4133 | 4.8507
15.606 | 17.4052 | 4.9281
16.2676 | 17.4018 | 5.1932
17.5848 | 17.3946 | 5.0497
18.2498 | 17.3901 | 4.4244
19.5572 | 17.3823 | 4.8682
20.2159 | 17.3794 | 4.4125
21.5326 | 17.3738 | 4.7183
22.1928 | 17.3682 | 4.5291
23.515 | 17.3614 | 4.1723
24.1682 | 17.3557 | 4.7814
25.4774 | 17.3489 | 4.7523
26.7939 | 17.3424 | 4.6609
27.4547 | 17.3383 | 4.535
28.7812 | 17.3314 | 4.208
29.4325 | 17.3257 | 4.9572
30.7427 | 17.3187 | 4.061
31.3991 | 17.3154 | 4.7224
32.7226 | 17.3086 | 4.5596
33.3468 | 17.3048 | 4.4814
34.5972 | 17.2984 | 4.3711
35.7049 | 17.2919 | 4.0976
36.2302 | 17.2892 | 4.1543
37.6785 | 17.2805 | 4.0772
38.5224 | 17.2753 | 4.2014
39.5779 | 17.2699 | 4.1726
40.4053 | 17.264 | 3.8754
41.4872 | 17.2579 | 3.6191
0.4877 | 18.4907 | 5.7479
1.4703 | 18.4907 | 5.4754
2.5764 | 18.4853 | 5.2181
3.6757 | 18.4778 | 4.8188
4.5336 | 18.4712 | 5.4491
5.5015 | 18.4654 | 5.3083
6.5655 | 18.4578 | 5.8706
7.7346 | 18.4518 | 5.8143
8.3449 | 18.4482 | 5.4578
9.6641 | 18.4386 | 5.4227
10.3143 | 18.4358 | 5.2854
11.6471 | 18.4292 | 5.6302
12.3048 | 18.4245 | 5.3823
13.6259 | 18.4169 | 5.5175
14.2914 | 18.4134 | 5.5904
15.5998 | 18.4051 | 5.5601
16.2615 | 18.4013 | 5.1901
17.5812 | 18.3942 | 5.5714
18.2455 | 18.3907 | 4.5564
19.5465 | 18.3825 | 5.1364
20.2127 | 18.3791 | 4.7103
21.527 | 18.3707 | 5.0267
22.1877 | 18.3691 | 4.7872
23.5139 | 18.3619 | 4.7932
24.1614 | 18.3569 | 4.8247
25.44 | 18.3504 | 4.6041
26.7572 | 18.343 | 4.7304
27.4164 | 18.3377 | 4.8414
28.7371 | 18.3315 | 4.5058
29.3945 | 18.3283 | 4.7121
30.6737 | 18.3201 | 4.5602
31.3356 | 18.3164 | 4.2912
32.6526 | 18.3087 | 4.1896
33.3166 | 18.3049 | 4.2245
34.5649 | 18.2984 | 4.4543
35.7012 | 18.2921 | 4.0065
36.7376 | 18.2854 | 3.9093
37.6759 | 18.28 | 3.928
38.5131 | 18.2755 | 3.8596
39.5773 | 18.2704 | 3.6914
40.3994 | 18.2663 | 3.8418
41.4902 | 18.2591 | 3.7559
0.48749 | 19.4908 | 5.8746
1.5535 | 19.4902 | 5.6011
2.3738 | 19.4876 | 5.3338
3.4229 | 19.4814 | 5.2151
4.7075 | 19.4721 | 4.9197
5.6943 | 19.4644 | 5.2237
6.2126 | 19.4605 | 5.5145
7.3606 | 19.4547 | 5.5682
8.5789 | 19.4469 | 6.4262
9.2395 | 19.4428 | 5.5002
10.5588 | 19.4346 | 5.6354
11.2363 | 19.4302 | 5.8485
12.5528 | 19.4227 | 5.466
13.214 | 19.4186 | 5.849
14.5257 | 19.4106 | 5.6485
15.1994 | 19.4081 | 5.7922
16.537 | 19.3997 | 5.4035
17.1974 | 19.3961 | 5.8476
18.5192 | 19.3893 | 5.5379
19.1671 | 19.3848 | 5.7145
20.4907 | 19.3786 | 4.7268
21.7989 | 19.3707 | 5.1675
22.4683 | 19.3674 | 5.0873
23.7825 | 19.3599 | 5.2498
24.4085 | 19.3562 | 4.8955
25.7159 | 19.3488 | 4.7524
26.345 | 19.3454 | 5.1471
27.6555 | 19.338 | 4.9058
28.3306 | 19.3338 | 4.9861
29.64 | 19.3269 | 5.187
30.2929 | 19.3242 | 5.2316
31.6123 | 19.3162 | 4.7858
32.2629 | 19.3119 | 5.1103
33.5903 | 19.3039 | 4.4811
34.2088 | 19.3004 | 4.7662
35.3796 | 19.2938 | 4.4407
36.4455 | 19.2878 | 4.6242
37.4153 | 19.2829 | 4.3555
38.6788 | 19.275 | 4.4343
39.3879 | 19.2721 | 4.1083
40.4977 | 19.2652 | 3.9636
41.4721 | 19.2585 | 3.9103
0.48753 | 20.4907 | 6.1572
1.4688 | 20.4905 | 5.8648
2.5774 | 20.4842 | 5.4453
3.6708 | 20.4774 | 5.3833
4.5323 | 20.4713 | 5.3495
5.4962 | 20.4651 | 5.1998
6.5702 | 20.4585 | 5.6459
7.73 | 20.4507 | 6.0087
8.3416 | 20.4468 | 6.3981
9.6612 | 20.441 | 6.3806
10.3129 | 20.4367 | 5.657
11.6513 | 20.4283 | 6.0793
12.3038 | 20.424 | 5.7986
13.6311 | 20.4169 | 5.6166
14.2797 | 20.4123 | 6.0251
15.6072 | 20.404 | 5.6929
16.2609 | 20.4011 | 5.9285
17.5874 | 20.3934 | 5.7494
18.2455 | 20.3901 | 5.2397
19.5546 | 20.3826 | 5.2464
20.2086 | 20.3779 | 5.0907
21.5268 | 20.3704 | 5.059
22.1898 | 20.3669 | 5.3931
23.5101 | 20.3592 | 5.3242
24.1657 | 20.3576 | 5.296
25.4657 | 20.35 | 5.3621
26.7859 | 20.3426 | 5.0014
27.4453 | 20.3375 | 5.3903
28.7716 | 20.3302 | 5.1633
29.4221 | 20.3265 | 5.4949
30.7345 | 20.319 | 4.7755
31.3931 | 20.317 | 5.411
32.7181 | 20.3083 | 4.6848
33.371 | 20.3049 | 4.6793
34.623 | 20.2975 | 4.6738
35.7438 | 20.2917 | 5.1348
36.2757 | 20.2882 | 4.751
37.269 | 20.2824 | 4.763
38.5619 | 20.2759 | 4.5777
39.6033 | 20.2699 | 4.4214
40.4269 | 20.2647 | 4.4015
41.4911 | 20.259 | 4.5552
0.48759 | 21.4909 | 6.258
1.5501 | 21.4916 | 5.9868
2.3784 | 21.4886 | 5.7361
3.4167 | 21.4806 | 5.6606
4.7098 | 21.4711 | 5.6948
5.6864 | 21.4656 | 5.4026
6.2165 | 21.4604 | 6.0956
7.3533 | 21.4539 | 6.1747
8.5841 | 21.4467 | 5.9002
9.2438 | 21.4419 | 5.9212
10.5688 | 21.4336 | 5.8641
11.231 | 21.4301 | 6.0361
12.5629 | 21.4218 | 5.7107
13.2225 | 21.4197 | 6.1411
14.5234 | 21.4114 | 6.2261
15.1967 | 21.4073 | 5.4026
16.5067 | 21.3998 | 5.9063
17.1731 | 21.3951 | 5.539
18.485 | 21.3891 | 6.0659
19.7971 | 21.3823 | 5.1696
20.4516 | 21.3783 | 5.3179
21.7457 | 21.371 | 5.4665
22.371 | 21.3659 | 5.081
23.7013 | 21.3576 | 5.3916
24.3534 | 21.3547 | 5.0073
25.6523 | 21.3468 | 5.1124
26.2897 | 21.3452 | 4.802
27.6037 | 21.3359 | 4.8522
28.2713 | 21.3333 | 5.3752
29.5815 | 21.3258 | 5.9789
30.2367 | 21.3217 | 5.0742
31.5521 | 21.315 | 5.3258
32.2079 | 21.3098 | 5.0229
33.522 | 21.3045 | 5.0148
34.7606 | 21.2963 | 4.5338
35.3251 | 21.2934 | 5.0346
36.4012 | 21.2868 | 4.0175
37.3661 | 21.2815 | 4.9129
38.6438 | 21.2752 | 4.7274
39.355 | 21.2708 | 4.361
40.4792 | 21.2639 | 4.4706
41.4977 | 21.2584 | 4.6475
0.48776 | 22.4907 | 6.3306
1.4732 | 22.4905 | 6.037
2.5778 | 22.4855 | 5.7568
3.6776 | 22.4782 | 5.5265
4.5428 | 22.4733 | 5.4068
5.5025 | 22.4665 | 6.4072
6.5749 | 22.4597 | 6.0063
7.7412 | 22.4525 | 5.9958
8.3544 | 22.4484 | 6.5351
9.6656 | 22.4394 | 6.4675
10.3258 | 22.4358 | 5.9686
11.6531 | 22.429 | 5.8177
12.3165 | 22.4239 | 6.1624
13.634 | 22.416 | 6.2217
14.2889 | 22.4126 | 5.8541
15.6063 | 22.4053 | 6.0185
16.2625 | 22.4027 | 6.2091
17.5822 | 22.395 | 5.7653
18.2446 | 22.3909 | 5.4032
19.528 | 22.3827 | 5.4511
20.1861 | 22.3793 | 5.3904
21.5039 | 22.3724 | 4.9698
22.7905 | 22.365 | 5.3027
23.4554 | 22.3606 | 4.8295
24.7614 | 22.3528 | 5.3743
25.418 | 22.3504 | 5.2748
26.6993 | 22.3431 | 5.309
27.3652 | 22.3383 | 5.6016
28.6848 | 22.3309 | 5.6419
29.3503 | 22.3276 | 5.0158
30.6525 | 22.3199 | 4.9329
31.3141 | 22.3165 | 5.102
32.6284 | 22.308 | 5.4214
33.2939 | 22.3052 | 4.5684
34.5447 | 22.2984 | 4.671
35.6847 | 22.2932 | 5.1582
36.7218 | 22.2858 | 4.6929
37.6632 | 22.281 | 4.6645
38.5026 | 22.2774 | 5.0162
39.5623 | 22.2697 | 5.1067
40.3939 | 22.2653 | 4.8586
41.4875 | 22.259 | 4.4168
0.48784 | 23.491 | 6.6103
1.4742 | 23.4915 | 6.3518
2.5752 | 23.4865 | 6.1628
3.6816 | 23.478 | 6.065
4.5402 | 23.4727 | 5.3595
5.5039 | 23.4662 | 6.1377
6.5743 | 23.4578 | 6.0146
7.742 | 23.4506 | 6.5941
8.3567 | 23.4477 | 6.5386
9.6708 | 23.4412 | 5.9923
10.3283 | 23.4366 | 6.4004
11.6606 | 23.4301 | 6.3682
12.3212 | 23.4241 | 6.2709
13.6344 | 23.4165 | 6.5645
14.2928 | 23.4134 | 6.2398
15.6061 | 23.4059 | 6.4813
16.2665 | 23.4003 | 5.7311
17.5839 | 23.3939 | 6.0497
18.252 | 23.3902 | 5.5215
19.5549 | 23.3826 | 5.8235
20.2144 | 23.3797 | 5.3838
21.5349 | 23.3715 | 5.1269
22.1614 | 23.3675 | 5.4526
23.492 | 23.3606 | 5.0424
24.7938 | 23.3538 | 4.9737
25.448 | 23.3505 | 5.1741
26.7676 | 23.3427 | 5.4793
27.4255 | 23.3395 | 5.6017
28.746 | 23.3317 | 6.2108
30.2978 | 23.3229 | 4.2809
32.2753 | 23.3113 | 4.6613
33.5921 | 23.3041 | 5.6218
34.2178 | 23.3007 | 4.5066
35.3838 | 23.294 | 5.2073
36.4503 | 23.2877 | 4.8907
37.4192 | 23.283 | 4.6331
38.6807 | 23.2742 | 4.9519
39.3876 | 23.2706 | 5.1178
40.4903 | 23.2643 | 4.9255
41.4623 | 23.2586 | 4.6576
0.48766 | 24.4907 | 6.926
1.4702 | 24.4909 | 6.8495
2.5808 | 24.4853 | 6.513
3.6792 | 24.4774 | 6.3367
4.5403 | 24.4715 | 6.2889
5.4993 | 24.4656 | 6.5785
6.5738 | 24.4594 | 7.1396
7.736 | 24.4525 | 7.0374
8.3556 | 24.4484 | 6.6434
9.6669 | 24.4385 | 6.5617
10.324 | 24.4372 | 6.7794
11.6536 | 24.4291 | 5.834
12.2832 | 24.4247 | 6.2895
13.5761 | 24.4178 | 5.9741
14.2262 | 24.4125 | 6.5485
15.5439 | 24.4053 | 5.9849
16.2025 | 24.4014 | 5.799
17.5268 | 24.3939 | 5.6101
18.1822 | 24.3906 | 5.6525
19.4822 | 24.3829 | 5.8467
20.7682 | 24.3746 | 5.9824
21.4323 | 24.3719 | 5.2165
22.7487 | 24.3643 | 5.8689
23.4141 | 24.3612 | 5.1459
24.7833 | 24.3531 | 5.3947
25.4349 | 24.3487 | 5.8061
26.7541 | 24.3413 | 5.3264
27.4137 | 24.3373 | 5.5945
28.7349 | 24.3301 | 5.0648
29.3975 | 24.3264 | 5.6308
30.6974 | 24.3192 | 5.409
31.3611 | 24.316 | 5.5131
32.6811 | 24.3085 | 5.5163
33.3444 | 24.3053 | 5.4794
34.5908 | 24.2984 | 5.2892
35.7222 | 24.2919 | 5.4646
36.2539 | 24.2896 | 4.924
37.6961 | 24.2813 | 5.1134
38.5323 | 24.2765 | 5.468
39.587 | 24.2696 | 5.0599
40.4152 | 24.265 | 5.0459
41.4895 | 24.2583 | 4.7089
0.48758 | 25.4909 | 7.1477
1.4709 | 25.4906 | 6.7281
2.5786 | 25.4835 | 6.6415
3.6821 | 25.4763 | 6.4
4.5362 | 25.4707 | 6.1317
5.4987 | 25.4663 | 6.8124
6.5786 | 25.4588 | 6.826
7.734 | 25.4521 | 6.7312
8.3526 | 25.4475 | 7.1191
9.6596 | 25.4395 | 7.0379
10.3194 | 25.4349 | 6.7008
11.6474 | 25.428 | 6.6518
12.2786 | 25.4247 | 6.2714
13.5956 | 25.4168 | 6.3687
14.2196 | 25.4138 | 6.1237
15.507 | 25.4065 | 6.1355
16.1734 | 25.4029 | 6.3384
17.4959 | 25.3956 | 5.9145
18.8043 | 25.3878 | 6.4413
19.4673 | 25.3837 | 5.5612
20.7348 | 25.3771 | 5.9671
21.4019 | 25.3738 | 5.186
22.7207 | 25.3666 | 5.6623
23.377 | 25.3615 | 5.4454
24.6808 | 25.3542 | 5.5514
25.3406 | 25.3486 | 6.0612
26.6565 | 25.3418 | 5.4218
27.3202 | 25.3381 | 5.6278
28.6423 | 25.3316 | 5.8141
29.3012 | 25.3294 | 5.6645
30.5997 | 25.3215 | 5.7047
31.2675 | 25.3167 | 5.6453
32.5829 | 25.3094 | 5.5248
33.2462 | 25.3052 | 5.6297
34.4995 | 25.2983 | 5.7952
35.6459 | 25.2922 | 5.8429
36.6889 | 25.2851 | 5.6174
37.6316 | 25.2811 | 5.3341
38.4753 | 25.2759 | 5.3403
39.5405 | 25.2695 | 5.5197
40.3791 | 25.2653 | 5.1533
41.4832 | 25.2581 | 5.0729
0.48747 | 26.4909 | 7.2504
1.4755 | 26.4913 | 7.2517
2.5754 | 26.4862 | 6.7688
3.6845 | 26.4794 | 6.4042
4.5352 | 26.4722 | 7.1257
5.5108 | 26.4659 | 7.1214
6.5761 | 26.4587 | 6.8888
7.7404 | 26.4518 | 7.1755
8.3614 | 26.4476 | 7.1664
9.6691 | 26.4398 | 7.1482
10.3327 | 26.4359 | 6.9981
11.654 | 26.4288 | 7.1174
12.3186 | 26.4244 | 6.7191
13.6311 | 26.4172 | 6.7668
14.2908 | 26.4128 | 6.1428
15.5996 | 26.4051 | 6.2546
16.2636 | 26.4008 | 5.9314
17.5577 | 26.3938 | 6.55
18.2186 | 26.3904 | 6.0081
19.5285 | 26.3823 | 5.6657
20.1834 | 26.3795 | 5.7993
21.5042 | 26.3718 | 5.3795
22.1594 | 26.3678 | 5.9458
23.4872 | 26.36 | 5.2736
24.7919 | 26.3537 | 6.0608
25.453 | 26.3493 | 5.2237
26.7642 | 26.3422 | 5.9455
27.4363 | 26.3381 | 5.82
28.7468 | 26.3313 | 5.4218
29.418 | 26.3275 | 5.6344
30.7377 | 26.3209 | 5.6148
31.4082 | 26.3173 | 5.5135
32.7202 | 26.3083 | 5.9388
33.3856 | 26.3043 | 6.1286
34.6271 | 26.2969 | 5.6176
35.7614 | 26.2927 | 5.8592
36.2844 | 26.2874 | 5.4916
37.2654 | 26.2826 | 5.7483
38.5523 | 26.2746 | 5.7821
39.608 | 26.2695 | 5.4332
40.4275 | 26.2652 | 5.3537
41.4942 | 26.259 | 5.1732
0.48782 | 27.4907 | 7.328
1.4732 | 27.4913 | 7.2365
2.5708 | 27.4859 | 6.9127
3.6827 | 27.4783 | 6.7037
4.5314 | 27.4727 | 7.2846
5.5056 | 27.4679 | 7.1087
6.5679 | 27.4588 | 6.8609
7.7357 | 27.4517 | 6.7684
8.3514 | 27.4498 | 7.1619
9.6363 | 27.4425 | 7.1349
10.2964 | 27.435 | 6.7793
11.6151 | 27.4294 | 6.942
12.2857 | 27.4246 | 6.6044
13.5969 | 27.4155 | 6.4608
14.2269 | 27.4142 | 6.4728
15.5354 | 27.4046 | 6.6962
16.202 | 27.4019 | 6.3312
17.5199 | 27.3941 | 6.4445
18.1871 | 27.3909 | 6.1954
19.4887 | 27.3835 | 5.9555
20.8137 | 27.3773 | 6.0498
21.4672 | 27.3714 | 5.4598
22.7915 | 27.3642 | 5.4629
23.45 | 27.3602 | 5.6091
24.7555 | 27.3533 | 6.0021
25.4145 | 27.3488 | 5.6252
26.7263 | 27.3422 | 5.917
27.3941 | 27.3379 | 6.0906
28.7159 | 27.3321 | 6.3121
29.3773 | 27.3264 | 5.6528
30.6763 | 27.3197 | 5.8322
31.3439 | 27.3156 | 5.6619
32.6535 | 27.308 | 5.9536
33.3293 | 27.3053 | 5.6452
34.5667 | 27.2981 | 5.5504
35.7067 | 27.2909 | 5.4182
36.7408 | 27.2857 | 6.3074
37.6866 | 27.2804 | 5.3037
38.5097 | 27.2754 | 5.6429
39.5789 | 27.2697 | 5.3053
40.4005 | 27.2642 | 5.7305
41.4908 | 27.2589 | 5.602
0.48766 | 28.491 | 7.5568
1.4744 | 28.4921 | 7.2983
2.5753 | 28.4876 | 7.0794
3.6842 | 28.4797 | 6.8226
4.5351 | 28.4737 | 6.7383
5.5102 | 28.4665 | 6.7419
6.5704 | 28.4595 | 7.3355
7.7185 | 28.4522 | 6.959
8.3243 | 28.4488 | 7.3147
9.6011 | 28.4417 | 7.1081
10.2694 | 28.4374 | 6.8837
11.5964 | 28.4294 | 6.8085
12.26 | 28.425 | 6.6544
13.5714 | 28.4164 | 6.8309
14.2282 | 28.4133 | 6.3582
15.5401 | 28.4065 | 6.376
16.205 | 28.4027 | 6.4579
17.523 | 28.3928 | 6.9208
18.1893 | 28.3905 | 5.7199
19.4965 | 28.383 | 6.1798
20.8187 | 28.3749 | 5.8528
21.4664 | 28.3719 | 5.8086
22.7966 | 28.3645 | 6.0244
23.4559 | 28.3608 | 5.5826
24.7653 | 28.3542 | 5.8725
25.4147 | 28.3496 | 5.953
26.7372 | 28.3416 | 5.613
27.399 | 28.3387 | 5.7302
28.7191 | 28.3305 | 6.1003
29.3796 | 28.3272 | 5.9655
30.6824 | 28.3195 | 6.1435
31.3494 | 28.3158 | 5.5683
32.6562 | 28.3078 | 6.0241
33.3426 | 28.305 | 5.6762
34.5974 | 28.2972 | 6.0765
35.7307 | 28.2911 | 6.0588
36.2475 | 28.2883 | 5.6029
37.6977 | 28.2807 | 5.8029
38.5259 | 28.2763 | 5.71
39.5904 | 28.2707 | 5.4327
40.4095 | 28.2658 | 5.1761
41.4924 | 28.258 | 5.3015
0.4877 | 29.4908 | 7.5974
1.4705 | 29.4896 | 7.5467
2.5767 | 29.4851 | 7.0926
3.6761 | 29.4774 | 6.9213
4.5352 | 29.4715 | 7.4806
5.5041 | 29.4657 | 6.9227
6.5642 | 29.4593 | 7.2145
7.7363 | 29.4513 | 7.7277
8.3143 | 29.4483 | 7.4298
9.6335 | 29.4403 | 7.189
10.2853 | 29.4349 | 7.3332
11.6198 | 29.4289 | 7.032
12.2689 | 29.4238 | 7.1714
13.5834 | 29.4173 | 6.8541
14.2476 | 29.4142 | 6.4842
15.562 | 29.4059 | 6.8586
16.2225 | 29.403 | 6.3138
17.5099 | 29.3947 | 6.6855
18.1804 | 29.391 | 6.1041
19.4774 | 29.3825 | 6.4613
20.7995 | 29.3768 | 6.3657
21.4544 | 29.3723 | 6.348
22.7797 | 29.3642 | 6.2809
23.4388 | 29.3616 | 5.9222
24.7512 | 29.3538 | 6.0908
25.4013 | 29.3492 | 6.0022
26.7221 | 29.3433 | 5.5837
27.3823 | 29.3384 | 5.9906
28.7042 | 29.3305 | 5.6437
29.3629 | 29.3273 | 5.62
30.6693 | 29.3194 | 6.4008
31.3307 | 29.3159 | 5.5809
32.6462 | 29.3088 | 6.2425
33.3082 | 29.3051 | 5.5775
34.5617 | 29.2981 | 5.654
35.6936 | 29.2917 | 5.6553
36.7323 | 29.2855 | 6.0011
37.6705 | 29.2811 | 5.973
38.5115 | 29.2759 | 5.3023
39.5736 | 29.2703 | 5.5671
40.3966 | 29.2645 | 5.5871
41.4911 | 29.2586 | 5.5073
0.48799 | 30.491 | 7.7501
1.4714 | 30.4916 | 7.6007
2.5778 | 30.4862 | 7.1174
3.6829 | 30.4794 | 6.874
4.54 | 30.4735 | 7.4624
5.5079 | 30.4677 | 7.5126
6.573 | 30.4606 | 7.545
7.7134 | 30.453 | 7.3797
8.319 | 30.4496 | 7.6275
9.6355 | 30.4425 | 7.628
10.2901 | 30.4349 | 7.0597
11.6235 | 30.4287 | 7.2995
12.2852 | 30.4249 | 7.2286
13.6035 | 30.4166 | 6.8127
14.2591 | 30.4126 | 6.898
15.5743 | 30.4056 | 6.7946
16.2343 | 30.4001 | 6.6454
17.5558 | 30.3936 | 6.9058
18.2206 | 30.3901 | 6.1347
19.5239 | 30.3828 | 6.3478
20.1838 | 30.3794 | 6.435
21.4963 | 30.3715 | 6.3335
22.1591 | 30.3684 | 6.0326
23.4831 | 30.3612 | 5.1927
24.7964 | 30.3552 | 5.5766
25.4483 | 30.3493 | 6.1127
26.7705 | 30.3428 | 6.085
27.4259 | 30.3389 | 6.0023
28.7531 | 30.3319 | 6.0193
29.4007 | 30.328 | 6.25
30.7073 | 30.3206 | 6.2159
31.3765 | 30.3162 | 6.1935
32.6894 | 30.3091 | 6.4942
33.3577 | 30.3049 | 6.2648
34.6004 | 30.2976 | 5.9028
35.7337 | 30.2928 | 6.4033
36.2595 | 30.2889 | 5.7188
37.705 | 30.2814 | 6.2411
38.5357 | 30.2765 | 5.5859
39.577 | 30.2717 | 5.5178
40.404 | 30.2655 | 5.6126
41.4903 | 30.259 | 5.8181
0.48793 | 31.4909 | 7.9288
1.472 | 31.4914 | 7.7593
2.5745 | 31.4864 | 7.2463
3.6827 | 31.4781 | 6.8464
4.5342 | 31.4741 | 6.9235
5.4849 | 31.4666 | 7.6502
6.5383 | 31.4594 | 7.5451
7.6832 | 31.4523 | 6.9727
8.2552 | 31.4481 | 7.7009
9.5782 | 31.4411 | 7.0871
10.23 | 31.4367 | 6.7975
11.5548 | 31.4296 | 7.6106
12.1905 | 31.4263 | 7.108
13.5042 | 31.4177 | 7.2453
14.1681 | 31.4146 | 6.7264
15.478 | 31.4048 | 6.9557
16.8109 | 31.3982 | 7.1065
17.4666 | 31.394 | 6.8157
18.7787 | 31.3865 | 6.9154
19.4352 | 31.383 | 6.7457
20.7494 | 31.3762 | 6.6774
21.4037 | 31.3726 | 6.7578
22.7315 | 31.3646 | 6.4796
23.3882 | 31.3612 | 6.3559
24.7002 | 31.3532 | 6.7395
25.3555 | 31.3494 | 6.3348
26.6732 | 31.3424 | 6.1152
27.3323 | 31.3389 | 6.0615
28.656 | 31.3318 | 6.1486
29.3151 | 31.3288 | 6.3889
30.6134 | 31.3212 | 6.7122
31.2835 | 31.3167 | 6.0147
32.5968 | 31.3091 | 6.0292
33.2569 | 31.3057 | 6.3084
34.5153 | 31.2991 | 6.1647
35.6554 | 31.2916 | 6.3635
36.6926 | 31.2855 | 6.5534
37.6405 | 31.2804 | 6.1276
38.4754 | 31.2759 | 6.1644
39.5503 | 31.2696 | 5.9894
40.5802 | 31.2644 | 6.1658
41.478 | 31.2586 | 5.7953
0.48788 | 32.4909 | 8.0435
1.4729 | 32.491 | 7.7929
2.5795 | 32.4854 | 7.5446
3.666 | 32.4778 | 7.0639
4.519 | 32.4729 | 7.0927
5.4852 | 32.4653 | 7.2396
6.5461 | 32.4594 | 8.1674
7.715 | 32.4531 | 7.754
8.3198 | 32.4482 | 8.1436
9.6403 | 32.4396 | 7.0846
10.273 | 32.4351 | 6.3539
11.5847 | 32.429 | 6.9998
12.2486 | 32.4237 | 7.2815
13.5627 | 32.4174 | 7.0992
14.2324 | 32.4146 | 6.693
15.5365 | 32.4072 | 7.06
16.2027 | 32.4025 | 7.0597
17.5156 | 32.3958 | 7.4564
18.1852 | 32.3909 | 6.8259
19.4855 | 32.3833 | 7.0401
20.8141 | 32.375 | 7.1158
21.4626 | 32.3719 | 6.4416
22.7871 | 32.3664 | 6.3249
23.4397 | 32.3604 | 6.547
24.7532 | 32.3546 | 6.5409
25.4087 | 32.3495 | 6.42
26.7255 | 32.3414 | 6.2963
27.3854 | 32.3364 | 6.4032
28.7114 | 32.3291 | 6.0122
29.3711 | 32.3272 | 6.4667
30.6734 | 32.3202 | 6.5308
31.3388 | 32.3165 | 6.1117
32.6555 | 32.3086 | 6.8521
33.3153 | 32.305 | 5.8502
34.5649 | 32.2973 | 6.4648
35.6997 | 32.2914 | 6.1711
36.7376 | 32.285 | 5.9278
37.6761 | 32.2808 | 6.4937
38.5089 | 32.2755 | 5.8164
39.575 | 32.2693 | 5.9379
40.3863 | 32.2645 | 5.8177
41.4878 | 32.2584 | 6.0735
0.48753 | 33.4907 | 8.1182
1.4662 | 33.4906 | 8.0718
2.547 | 33.4848 | 7.5797
3.6193 | 33.4781 | 7.4138
4.468 | 33.4724 | 7.1117
5.4106 | 33.4663 | 8.093
6.461 | 33.4609 | 8.1794
7.6278 | 33.4528 | 7.9888
8.2276 | 33.449 | 7.8947
9.5468 | 33.4418 | 7.4891
10.1972 | 33.4359 | 7.3973
11.5346 | 33.429 | 7.7708
12.1913 | 33.426 | 7.2692
13.5096 | 33.418 | 7.1015
14.1661 | 33.4138 | 7.2547
15.4805 | 33.4059 | 7.4561
16.8101 | 33.3974 | 7.5638
17.4615 | 33.3955 | 7.1806
18.7778 | 33.3866 | 7.0638
19.4313 | 33.3842 | 7.1235
20.7568 | 33.376 | 7.2093
21.407 | 33.3727 | 7.045
22.7354 | 33.3657 | 6.637
23.3846 | 33.3607 | 6.5254
24.7019 | 33.3543 | 6.8369
25.3519 | 33.3507 | 6.6446
26.6694 | 33.3427 | 6.6449
27.3281 | 33.3394 | 6.5871
28.6534 | 33.3302 | 6.7218
29.3122 | 33.33 | 6.4016
30.622 | 33.3197 | 6.4369
31.2685 | 33.3199 | 6.6773
32.571 | 33.3103 | 7.332
33.2502 | 33.3069 | 5.0363
34.5017 | 33.2989 | 6.2287
35.6381 | 33.2919 | 6.4227
36.6832 | 33.2858 | 6.3522
37.6209 | 33.2807 | 6.213
38.4685 | 33.277 | 5.7983
39.5323 | 33.2699 | 5.5277
40.5975 | 33.2638 | 5.8522
41.486 | 33.2582 | 5.9962
0.48768 | 34.4909 | 8.2679
1.456 | 34.4907 | 8.293
2.5501 | 34.4863 | 7.8115
3.6367 | 34.4794 | 7.6819
4.4978 | 34.4727 | 7.824
5.4559 | 34.4683 | 7.9009
6.5203 | 34.4594 | 7.812
7.6821 | 34.4517 | 8.0557
8.2855 | 34.4481 | 7.9995
9.607 | 34.4395 | 7.4155
10.2529 | 34.4368 | 7.9615
11.5961 | 34.4285 | 7.6735
12.2467 | 34.4252 | 7.5502
13.5786 | 34.4173 | 7.4818
14.2245 | 34.4131 | 7.3475
15.5478 | 34.406 | 7.3727
16.208 | 34.4036 | 7.433
17.5346 | 34.3942 | 7.6686
18.1936 | 34.3915 | 6.907
19.4962 | 34.3829 | 6.9539
20.8109 | 34.3755 | 7.4494
21.4741 | 34.3729 | 6.8126
22.7917 | 34.3647 | 7.6978
23.4585 | 34.3603 | 6.6205
24.7651 | 34.3534 | 7.1315
25.4161 | 34.3506 | 6.9852
26.7346 | 34.3416 | 6.8153
27.3934 | 34.3381 | 6.8615
28.7275 | 34.3322 | 6.2883
29.3699 | 34.3277 | 7.2462
30.6848 | 34.3196 | 6.4056
31.3426 | 34.3171 | 6.824
32.6658 | 34.3086 | 6.6329
33.3227 | 34.305 | 6.5162
34.5791 | 34.2983 | 6.4506
35.7017 | 34.2927 | 6.7256
36.2371 | 34.2892 | 6.6656
37.6762 | 34.2804 | 6.853
38.5245 | 34.2747 | 6.1189
39.574 | 34.2718 | 5.9067
40.4039 | 34.2657 | 6.0544
41.486 | 34.2588 | 6.233
0.48794 | 35.4908 | 8.6085
1.4592 | 35.4903 | 8.5055
2.5625 | 35.4849 | 7.9444
3.6537 | 35.4772 | 7.9744
4.5162 | 35.4716 | 7.5506
5.4498 | 35.4665 | 8.1636
6.5193 | 35.4595 | 7.6858
7.6761 | 35.453 | 8.2059
8.2871 | 35.4473 | 8.36
9.5989 | 35.4398 | 7.9666
10.2519 | 35.4366 | 8.4622
11.5894 | 35.4284 | 8.1165
12.2417 | 35.4238 | 7.9638
13.5687 | 35.4173 | 7.8819
14.2196 | 35.4131 | 8.0934
15.5421 | 35.4047 | 7.7484
16.2013 | 35.402 | 7.5957
17.5275 | 35.3939 | 7.3306
18.1842 | 35.3916 | 7.2161
19.4965 | 35.384 | 7.3567
20.8034 | 35.374 | 8.4882
21.4724 | 35.3714 | 6.9701
22.7909 | 35.3644 | 8.0375
23.4505 | 35.3609 | 6.8597
24.7537 | 35.3524 | 7.4435
25.4139 | 35.3492 | 7.0217
26.7311 | 35.3419 | 6.5582
27.3848 | 35.3378 | 7.1595
28.7202 | 35.3309 | 6.7832
29.3759 | 35.3272 | 7.2225
30.6779 | 35.3204 | 6.7167
31.337 | 35.3167 | 7.3139
32.6579 | 35.3086 | 6.741
33.2834 | 35.3056 | 7.0319
34.5177 | 35.2985 | 6.7653
35.6513 | 35.2925 | 7.1586
36.7012 | 35.2863 | 6.6438
37.6317 | 35.2813 | 6.619
38.4823 | 35.2767 | 6.8269
39.5385 | 35.2707 | 6.2549
40.5878 | 35.264 | 6.2041
41.4795 | 35.2589 | 6.694
0.48785 | 36.4909 | 8.6272
1.459 | 36.4913 | 8.4644
2.5598 | 36.4862 | 7.9874
3.6592 | 36.4796 | 7.8483
4.516 | 36.4736 | 7.8047
5.4559 | 36.4659 | 8.2289
6.5183 | 36.4592 | 8.6545
7.6821 | 36.4514 | 7.924
8.2847 | 36.4481 | 8.502
9.6062 | 36.4409 | 7.7472
10.2594 | 36.4368 | 7.7436
11.5905 | 36.4289 | 8.1862
12.2503 | 36.4258 | 7.7005
13.5748 | 36.418 | 7.7945
14.2255 | 36.4137 | 7.7689
15.5425 | 36.4066 | 7.6774
16.1992 | 36.4027 | 8.1347
17.529 | 36.3949 | 7.1774
18.1866 | 36.3916 | 7.2197
19.4962 | 36.3835 | 7.1413
20.808 | 36.3757 | 7.6809
21.4766 | 36.372 | 7.1007
22.7882 | 36.364 | 7.9212
23.4668 | 36.3606 | 6.9725
24.7564 | 36.3537 | 7.2913
25.4176 | 36.3499 | 7.1374
26.7294 | 36.3437 | 7.3422
27.3961 | 36.3394 | 7.399
28.7117 | 36.332 | 7.0464
29.3785 | 36.3281 | 7.2692
30.6776 | 36.3195 | 6.8453
31.3101 | 36.3174 | 7.122
32.6333 | 36.3091 | 6.7669
33.2907 | 36.3052 | 7.1132
34.4895 | 36.2987 | 6.7413
35.6264 | 36.2926 | 7.0705
36.6752 | 36.2852 | 6.5276
37.619 | 36.2813 | 6.6072
38.4661 | 36.2755 | 6.5472
39.5333 | 36.2706 | 6.4238
40.5984 | 36.2646 | 6.7674
41.4821 | 36.259 | 6.7396
0.4876 | 37.4907 | 8.9689
1.4786 | 37.4904 | 8.677
2.5922 | 37.4861 | 8.1826
3.3025 | 37.4809 | 8.263
4.5579 | 37.472 | 8.7241
5.5259 | 37.4663 | 8.3763
6.5991 | 37.4583 | 8.2722
7.7651 | 37.4512 | 7.9508
8.3779 | 37.4473 | 8.4081
9.6952 | 37.4396 | 8.0384
10.3505 | 37.436 | 7.7628
11.6803 | 37.4285 | 7.8796
12.3471 | 37.4235 | 7.6962
13.6585 | 37.4166 | 8.0519
14.3207 | 37.4135 | 7.9581
15.638 | 37.4065 | 7.7306
16.2956 | 37.4009 | 7.9325
17.6181 | 37.3935 | 7.6426
18.2791 | 37.391 | 7.9549
19.5843 | 37.3829 | 7.5098
20.2473 | 37.3787 | 7.1017
21.5661 | 37.3717 | 7.7121
22.2226 | 37.3664 | 7.3741
23.5469 | 37.3597 | 7.0883
24.1988 | 37.357 | 7.329
25.5097 | 37.3485 | 7.2135
26.1712 | 37.346 | 7.3057
27.4883 | 37.3371 | 7.4399
28.8108 | 37.3298 | 6.881
29.4675 | 37.328 | 7.5397
30.7796 | 37.3203 | 7.3013
31.4363 | 37.3159 | 7.3314
32.7527 | 37.3094 | 6.965
33.4114 | 37.3036 | 7.4738
34.6616 | 37.299 | 7.3389
35.253 | 37.2954 | 7.5393
36.338 | 37.2898 | 7.548
37.3076 | 37.2837 | 6.9471
38.5879 | 37.2768 | 6.8143
39.6336 | 37.2688 | 6.7694
40.4469 | 37.2659 | 6.9075
41.495 | 37.258 | 6.7495
0.48764 | 38.4908 | 9.0716
1.4678 | 38.4905 | 8.8102
2.5801 | 38.4855 | 8.2157
3.6774 | 38.4785 | 8.0986
4.5413 | 38.4725 | 8.6487
5.5065 | 38.4656 | 8.6448
6.5835 | 38.4586 | 8.4166
7.7384 | 38.4518 | 8.8048
8.3534 | 38.4482 | 7.9721
9.6627 | 38.44 | 8.0707
10.3328 | 38.4344 | 8.1931
11.6583 | 38.4279 | 8.4092
12.314 | 38.4231 | 7.8524
13.6365 | 38.416 | 7.9316
14.2985 | 38.4119 | 8.0085
15.6152 | 38.4054 | 7.9071
16.2685 | 38.4005 | 8.0054
17.5936 | 38.3928 | 7.7423
18.2555 | 38.3897 | 7.6735
19.5659 | 38.3825 | 7.9542
20.2214 | 38.3783 | 7.5655
21.5383 | 38.3717 | 7.7781
22.2025 | 38.3676 | 7.3539
23.5237 | 38.36 | 7.7721
24.1743 | 38.3561 | 7.4446
25.4817 | 38.3489 | 7.7755
26.8072 | 38.34 | 6.9953
27.4578 | 38.3374 | 7.6381
28.7526 | 38.3304 | 6.8116
29.4071 | 38.3261 | 7.4199
30.7156 | 38.3188 | 6.9777
31.3701 | 38.3152 | 7.6541
32.6911 | 38.3073 | 7.1273
33.3226 | 38.306 | 7.4702
34.576 | 38.298 | 7.0555
35.7024 | 38.291 | 7.753
36.2391 | 38.2872 | 6.5939
37.6807 | 38.2801 | 7.1375
38.5219 | 38.275 | 6.9878
39.5801 | 38.2696 | 7.2288
40.408 | 38.2648 | 6.8168
41.4845 | 38.2578 | 7.0427
0.48757 | 39.4908 | 9.3843
1.467 | 39.4898 | 9.0078
2.579 | 39.4845 | 8.2563
3.6729 | 39.4773 | 8.3393
4.5392 | 39.4719 | 8.3983
5.5018 | 39.465 | 8.4526
6.5752 | 39.4588 | 8.3927
7.7329 | 39.4524 | 8.1949
8.3547 | 39.4484 | 8.6098
9.6645 | 39.4403 | 8.8444
10.324 | 39.436 | 8.2064
11.6516 | 39.4276 | 8.5562
12.3128 | 39.4248 | 8.1384
13.6287 | 39.4175 | 8.1659
14.2853 | 39.4125 | 8.0359
15.6072 | 39.405 | 8.0251
16.2643 | 39.4025 | 8.2636
17.5909 | 39.3944 | 7.9414
18.257 | 39.3899 | 7.8631
19.563 | 39.3832 | 7.6842
20.2144 | 39.3786 | 7.7096
21.5387 | 39.372 | 7.1648
22.2015 | 39.3667 | 7.6995
23.521 | 39.3594 | 7.2728
24.7887 | 39.3538 | 7.9909
25.4203 | 39.3504 | 7.4574
26.7321 | 39.342 | 7.3969
27.3865 | 39.3389 | 7.4824
28.6843 | 39.3323 | 7.3448
29.3391 | 39.3274 | 7.545
30.648 | 39.32 | 7.2108
31.31 | 39.3172 | 7.854
32.628 | 39.3084 | 7.2181
33.2866 | 39.3042 | 7.1312
34.5463 | 39.2983 | 7.0846
35.6771 | 39.2913 | 7.0769
36.7021 | 39.2855 | 7.2424
37.6389 | 39.2797 | 7.4271
38.4886 | 39.2766 | 7.1644
39.5499 | 39.2702 | 7.462
40.3871 | 39.2656 | 7.0136
41.481 | 39.259 | 7.4777
0.48778 | 40.4911 | 9.338
1.471 | 40.4911 | 8.8325
2.5775 | 40.4851 | 8.5201
3.6811 | 40.4778 | 8.3877
4.5392 | 40.4719 | 8.495
5.5082 | 40.4663 | 8.5332
6.5751 | 40.459 | 8.8165
7.7367 | 40.4513 | 8.5982
8.3563 | 40.4478 | 8.5303
9.6611 | 40.4401 | 8.3962
10.3282 | 40.4364 | 8.377
11.65 | 40.429 | 8.7592
12.3184 | 40.4253 | 8.1059
13.6277 | 40.417 | 8.1005
14.2879 | 40.4136 | 8.2817
15.603 | 40.4062 | 8.5082
16.2693 | 40.4012 | 8.0668
17.5915 | 40.3937 | 7.915
18.2527 | 40.3903 | 8.0931
19.557 | 40.3827 | 8.1091
20.1885 | 40.3789 | 7.5665
21.5101 | 40.3724 | 7.7539
22.1644 | 40.3683 | 7.4912
23.4873 | 40.3613 | 7.4104
24.7568 | 40.3527 | 7.7109
25.4213 | 40.3497 | 7.4959
26.7333 | 40.3419 | 7.6705
27.3976 | 40.3386 | 7.7225
28.7122 | 40.3313 | 8.076
29.3774 | 40.327 | 7.6808
30.6744 | 40.3198 | 7.3722
31.3446 | 40.3157 | 8.0228
32.6596 | 40.3088 | 7.7564
33.3219 | 40.3039 | 7.7912
34.5703 | 40.297 | 7.3099
35.7056 | 40.2912 | 7.1902
36.2382 | 40.2882 | 7.3975
37.6833 | 40.2804 | 7.2698
38.5162 | 40.2762 | 7.8057
39.5773 | 40.2696 | 7.5343
40.4086 | 40.2648 | 7.7272
41.486 | 40.2582 | 7.804
0.48771 | 41.4909 | 9.6157
1.4745 | 41.4903 | 9.0289
2.5763 | 41.4846 | 8.5518
3.6814 | 41.4779 | 8.4903
4.5371 | 41.4723 | 9.3669
5.5077 | 41.4651 | 9.0317
6.5746 | 41.4591 | 9.2512
7.7493 | 41.451 | 8.5972
8.3544 | 41.4477 | 9.196
9.6683 | 41.4412 | 8.9917
10.3277 | 41.4363 | 8.7587
11.6527 | 41.4289 | 8.6607
12.325 | 41.4233 | 8.1429
13.6306 | 41.415 | 8.5567
14.2918 | 41.4127 | 8.4321
15.6054 | 41.4053 | 8.1466
16.2673 | 41.402 | 8.1607
17.5887 | 41.3932 | 8.2347
18.2564 | 41.3904 | 8.1906
19.5303 | 41.3825 | 8.144
20.1865 | 41.3792 | 7.6134
21.5047 | 41.3715 | 7.6987
22.1556 | 41.3678 | 7.6852
23.4862 | 41.3612 | 7.0472
24.7913 | 41.3531 | 8.171
25.454 | 41.3488 | 7.2079
26.7639 | 41.3435 | 7.84
27.4308 | 41.3381 | 7.7365
28.7489 | 41.3309 | 8.1399
29.4112 | 41.3283 | 7.5391
30.7128 | 41.3205 | 7.5502
31.3791 | 41.3157 | 7.7318
32.6902 | 41.3088 | 7.7566
33.3545 | 41.3062 | 7.8088
34.5972 | 41.2989 | 7.7937
35.7319 | 41.294 | 7.6442
36.2613 | 41.2883 | 7.6511
37.7084 | 41.2819 | 7.3256
38.533 | 41.2759 | 8.0755
39.5948 | 41.2706 | 7.8523
40.4165 | 41.2639 | 7.9173
41.4901 | 41.2583 | 7.8955