## Sheet1
e2V-216_AbsZ_20170104-15H25M_run1 | Tue 17 Jan 2017 09:55:40 | {"X(mm)", "Y(mm)", "Z(micron)"}
0.48761 | 0.4906 | -4.117
1.4493 | 0.48799 | -4.2154
2.5417 | 0.4833 | -4.492
3.6126 | 0.47773 | -4.8087
4.4228 | 0.47309 | -4.8028
5.37 | 0.46728 | -5.2985
6.403 | 0.46103 | -5.2428
7.5509 | 0.45381 | -4.6774
8.1773 | 0.44998 | -5.0204
9.4414 | 0.4426 | -5.7674
10.7523 | 0.4343 | -4.8742
11.3946 | 0.43036 | -5.9067
12.7032 | 0.42247 | -6.1422
13.3543 | 0.41872 | -5.9516
14.6705 | 0.41102 | -5.5297
15.3393 | 0.40726 | -5.2858
16.6047 | 0.39999 | -5.7929
17.2619 | 0.39594 | -6.424
18.5756 | 0.38864 | -5.0738
19.2117 | 0.38541 | -5.2226
20.4657 | 0.37836 | -6.2815
21.7144 | 0.37101 | -6.645
22.3764 | 0.36736 | -6.3744
23.664 | 0.36019 | -6.8366
24.3212 | 0.35575 | -7.5878
25.5803 | 0.3486 | -7.1372
26.2102 | 0.34507 | -6.4565
27.4872 | 0.3381 | -6.8517
28.775 | 0.33073 | -7.19
29.4037 | 0.3268 | -6.8172
30.6709 | 0.31964 | -6.6225
31.3213 | 0.3162 | -7.2227
32.5715 | 0.30955 | -7.2181
33.2026 | 0.30542 | -7.5697
34.4288 | 0.29838 | -7.8369
35.5409 | 0.2929 | -7.6266
36.5959 | 0.28654 | -7.909
37.5215 | 0.28066 | -7.8636
38.3579 | 0.27622 | -8.0732
39.4276 | 0.27105 | -8.1437
40.5185 | 0.26506 | -8.2385
41.4642 | 0.25905 | -8.1712
0.48761 | 1.4906 | -3.6866
1.4458 | 1.4883 | -3.8106
2.519 | 1.4844 | -3.9911
3.5706 | 1.479 | -4.6089
4.4139 | 1.4739 | -4.3113
5.3325 | 1.468 | -4.4173
6.3872 | 1.4614 | -4.4187
7.5307 | 1.4537 | -3.8141
8.7585 | 1.4461 | -4.4736
9.423 | 1.443 | -4.9141
10.6775 | 1.4348 | -4.5414
11.3337 | 1.4309 | -5.1693
12.5938 | 1.4231 | -5.799
13.2315 | 1.4197 | -5.152
14.4959 | 1.4122 | -4.879
15.7766 | 1.4048 | -5.4957
16.4041 | 1.4013 | -6.0827
17.6612 | 1.3943 | -5.1859
18.2877 | 1.3904 | -5.2249
19.5555 | 1.3834 | -5.4682
20.1788 | 1.38 | -5.5547
21.4559 | 1.3722 | -5.3951
22.7244 | 1.3653 | -6.5844
23.3744 | 1.3612 | -6.1138
24.6737 | 1.3541 | -6.6381
25.2929 | 1.3501 | -5.9885
26.5743 | 1.3435 | -6.723
27.1996 | 1.3393 | -6.2859
28.4915 | 1.3331 | -5.8433
29.7483 | 1.3259 | -6.9326
30.3795 | 1.3223 | -6.489
31.665 | 1.3146 | -6.4562
32.3176 | 1.3109 | -6.8727
33.5784 | 1.3037 | -7.6453
34.1963 | 1.2998 | -6.6955
35.3748 | 1.2937 | -7.2038
36.3997 | 1.2879 | -7.0341
37.365 | 1.2819 | -6.9737
38.5934 | 1.2757 | -7.0409
39.6457 | 1.2692 | -7.4961
40.4483 | 1.2642 | -7.3925
41.4985 | 1.258 | -7.7684
0.48775 | 2.4906 | -3.3203
1.4326 | 2.4886 | -3.4698
2.5138 | 2.4842 | -3.7502
3.5434 | 2.4791 | -4.0308
4.3491 | 2.4747 | -4.2024
5.6961 | 2.4668 | -3.3406
6.7055 | 2.4599 | -3.7347
7.279 | 2.4568 | -3.8333
8.4918 | 2.4494 | -4.7304
9.755 | 2.4416 | -4.6384
10.4029 | 2.4371 | -4.3666
11.7054 | 2.429 | -5.8345
12.3216 | 2.4254 | -4.8315
13.6239 | 2.4175 | -5.2553
14.2591 | 2.4134 | -4.7113
15.5366 | 2.4065 | -4.5264
16.7918 | 2.4 | -4.5813
17.4551 | 2.3957 | -4.5501
18.7379 | 2.3883 | -5.2959
19.3715 | 2.3839 | -4.8507
20.6625 | 2.3782 | -5.1279
21.3099 | 2.3738 | -5.4221
22.6052 | 2.3666 | -6.2901
23.2512 | 2.3621 | -5.2271
24.5486 | 2.3546 | -5.9244
25.1773 | 2.3521 | -5.9043
26.501 | 2.3445 | -5.9582
27.7679 | 2.3368 | -6.1585
28.4049 | 2.3339 | -5.5933
29.7204 | 2.3258 | -6.5945
30.384 | 2.3206 | -6.3615
31.6652 | 2.3153 | -6.5256
32.3192 | 2.3107 | -6.4715
33.6319 | 2.3038 | -7.0761
34.2211 | 2.2989 | -6.4007
35.3788 | 2.2933 | -7.0879
36.4426 | 2.2877 | -6.6809
37.3888 | 2.2818 | -7.2926
38.6099 | 2.2752 | -7.0132
39.6261 | 2.2698 | -7.4656
40.4042 | 2.2649 | -7.0386
41.4847 | 2.2584 | -7.4225
0.48756 | 3.4907 | -3.0128
1.4138 | 3.4884 | -3.2006
2.4768 | 3.4846 | -3.4511
3.5198 | 3.4796 | -3.748
4.318 | 3.4752 | -4.3549
5.7321 | 3.4664 | -3.3608
6.2705 | 3.463 | -4.2331
7.3572 | 3.4564 | -3.5807
8.564 | 3.4485 | -4.1772
9.2253 | 3.4449 | -4.6495
10.506 | 3.436 | -4.7065
11.1703 | 3.4317 | -4.6833
12.4845 | 3.4246 | -4.7372
13.8102 | 3.4167 | -4.8793
14.4488 | 3.4127 | -4.7115
15.7638 | 3.4052 | -5.1095
16.3864 | 3.4014 | -4.3671
17.7069 | 3.3941 | -4.2156
18.3358 | 3.3907 | -5.0777
19.6282 | 3.3833 | -5.2295
20.3029 | 3.3794 | -5.9942
21.5524 | 3.3722 | -5.1767
22.1957 | 3.3686 | -5.4713
23.448 | 3.3615 | -5.8161
24.7122 | 3.3546 | -5.688
25.3325 | 3.3503 | -5.6135
26.5858 | 3.3434 | -5.8823
27.2083 | 3.3399 | -6.1708
28.4767 | 3.3324 | -5.8583
29.7284 | 3.3247 | -6.5542
30.3625 | 3.3218 | -5.6297
31.6128 | 3.315 | -6.1252
32.2748 | 3.311 | -6.2367
33.5602 | 3.3038 | -7.1847
34.7357 | 3.2971 | -6.0629
35.2807 | 3.2942 | -7.0147
36.3077 | 3.2885 | -6.2022
37.6976 | 3.28 | -6.3057
38.498 | 3.2755 | -6.7028
39.5621 | 3.2698 | -6.938
40.3779 | 3.2651 | -6.9046
41.486 | 3.2585 | -7.2742
0.48762 | 4.4908 | -2.9014
1.4042 | 4.4894 | -3.227
2.4766 | 4.4855 | -3.4535
3.5509 | 4.4805 | -3.6244
4.3655 | 4.4749 | -3.7342
5.3031 | 4.4696 | -4.1708
6.3136 | 4.4633 | -3.6079
7.4279 | 4.4557 | -3.3423
8.6139 | 4.4476 | -3.4969
9.2508 | 4.4443 | -4.6628
10.5009 | 4.4366 | -4.4295
11.7721 | 4.4287 | -4.8163
12.3892 | 4.425 | -4.6054
13.7011 | 4.4181 | -4.4459
14.3164 | 4.4137 | -4.396
15.5771 | 4.4066 | -5.1116
16.2014 | 4.4028 | -4.5843
17.4679 | 4.3958 | -4.1995
18.7487 | 4.3875 | -5.2223
19.4116 | 4.3839 | -4.4128
20.6961 | 4.3767 | -4.7958
21.3459 | 4.3726 | -4.7771
22.6416 | 4.3655 | -6.1941
23.2911 | 4.3615 | -5.3874
24.622 | 4.3551 | -5.7606
25.2658 | 4.3503 | -4.7316
26.5556 | 4.3438 | -6.2059
27.204 | 4.34 | -5.467
28.5027 | 4.3325 | -5.1574
29.1607 | 4.3296 | -5.7622
30.4511 | 4.3222 | -5.7718
31.7598 | 4.3149 | -5.6751
32.4173 | 4.3098 | -6.3015
33.6694 | 4.3027 | -6.4322
34.2627 | 4.3 | -6.2837
35.4059 | 4.2935 | -6.3197
36.455 | 4.2877 | -6.4504
37.3892 | 4.2827 | -6.1186
38.637 | 4.275 | -6.4301
39.3475 | 4.271 | -6.7233
40.4694 | 4.2649 | -6.9642
41.493 | 4.2585 | -6.8935
0.48753 | 5.4907 | -2.799
1.5907 | 5.4884 | -3.1601
2.3921 | 5.4855 | -3.2609
3.4093 | 5.4802 | -3.5933
4.6505 | 5.4726 | -3.6341
5.6067 | 5.4662 | -2.7599
6.6386 | 5.4593 | -3.4781
7.2195 | 5.4562 | -3.4035
8.415 | 5.4489 | -3.6538
9.6969 | 5.4406 | -4.1188
10.3491 | 5.437 | -3.8552
11.6215 | 5.4295 | -4.1441
12.239 | 5.4261 | -4.3381
13.573 | 5.4181 | -4.218
14.2019 | 5.4141 | -3.8933
15.5137 | 5.4064 | -3.996
16.7828 | 5.3989 | -4.3886
17.4407 | 5.3951 | -4.2766
18.7473 | 5.3876 | -4.7258
19.3827 | 5.3841 | -4.2395
20.6632 | 5.3763 | -3.6533
21.3213 | 5.3726 | -4.5453
22.6361 | 5.3654 | -5.7062
23.2604 | 5.3618 | -5.0839
24.5857 | 5.3543 | -5.1139
25.2102 | 5.3507 | -4.7917
26.4666 | 5.3436 | -5.7008
27.7993 | 5.3362 | -5.8945
28.4407 | 5.3327 | -5.2979
29.7 | 5.3253 | -5.6644
30.3773 | 5.3218 | -6.0443
31.5771 | 5.3154 | -5.2408
32.2113 | 5.3114 | -5.9296
33.4925 | 5.3041 | -6.3563
34.6754 | 5.2976 | -5.8951
35.2379 | 5.2943 | -6.5147
36.2833 | 5.2883 | -5.8091
37.6559 | 5.281 | -6.1116
38.4721 | 5.2759 | -5.8864
39.5015 | 5.2705 | -6.1541
40.5562 | 5.2643 | -6.6524
41.4702 | 5.2584 | -6.5939
0.48763 | 6.4908 | -2.7526
1.4158 | 6.4894 | -2.8594
2.4737 | 6.4862 | -3.2212
3.5242 | 6.4806 | -3.25
4.3416 | 6.4759 | -3.7518
5.2768 | 6.47 | -3.9854
6.3212 | 6.4631 | -3.4119
7.4695 | 6.4556 | -3.2966
8.6959 | 6.4477 | -4.0401
9.3443 | 6.4433 | -3.5534
10.6711 | 6.4349 | -4.0537
11.3217 | 6.4321 | -3.5738
12.617 | 6.4235 | -4.1221
13.2924 | 6.4202 | -4.2358
14.5948 | 6.4116 | -3.9408
15.1993 | 6.4076 | -4.0187
16.4735 | 6.4008 | -4.6155
17.7499 | 6.3932 | -4.5898
18.3924 | 6.3895 | -4.3053
19.653 | 6.3822 | -4.215
20.2875 | 6.3788 | -5.7586
21.5826 | 6.3717 | -4.6486
22.2097 | 6.3678 | -4.6137
23.4664 | 6.3609 | -5.0168
24.7592 | 6.3546 | -5.3023
25.3852 | 6.3497 | -4.9006
26.6361 | 6.3435 | -5.509
27.2645 | 6.3398 | -5.8041
28.5505 | 6.3327 | -5.0312
29.1807 | 6.3286 | -5.6696
30.4471 | 6.3213 | -6.1088
31.72 | 6.3141 | -6.1006
32.3546 | 6.3115 | -5.3141
33.642 | 6.3038 | -5.4055
34.2563 | 6.3006 | -6.4081
35.4024 | 6.2946 | -5.9173
36.4513 | 6.2879 | -5.9472
37.4093 | 6.2818 | -5.761
38.6498 | 6.2753 | -6.3745
39.3638 | 6.271 | -6.0841
40.471 | 6.2635 | -6.4399
41.4969 | 6.258 | -6.4292
0.48741 | 7.4908 | -2.6362
1.4208 | 7.4892 | -2.8695
2.4858 | 7.4853 | -2.8042
3.5682 | 7.4792 | -3.3822
4.3947 | 7.4744 | -3.4599
5.2839 | 7.4688 | -3.403
6.2837 | 7.4628 | -3.3259
7.3645 | 7.4559 | -3.2499
8.5494 | 7.4492 | -3.788
9.1767 | 7.4451 | -3.6392
10.4371 | 7.4366 | -4.0291
11.734 | 7.4289 | -3.9203
12.3853 | 7.4248 | -4.3688
13.6563 | 7.4177 | -3.7084
14.2871 | 7.414 | -4.5378
15.5967 | 7.406 | -4.4554
16.2236 | 7.4023 | -4.2634
17.5202 | 7.3947 | -3.9246
18.1718 | 7.3909 | -4.2301
19.502 | 7.3836 | -4.2315
20.774 | 7.3763 | -4.0103
21.4326 | 7.3725 | -4.6614
22.7533 | 7.365 | -3.8849
23.4074 | 7.3618 | -4.6245
24.7027 | 7.3542 | -4.8766
25.3559 | 7.3506 | -4.9011
26.6066 | 7.3435 | -5.3257
27.2629 | 7.3397 | -4.9596
28.5473 | 7.3322 | -4.9976
29.184 | 7.329 | -5.3914
30.5055 | 7.3215 | -5.6301
31.7765 | 7.3137 | -5.1259
32.416 | 7.3103 | -5.768
33.7252 | 7.3029 | -5.2504
34.3083 | 7.2994 | -6.0721
35.4567 | 7.2939 | -5.7363
36.5179 | 7.2877 | -5.8073
37.4316 | 7.2823 | -6.0397
38.3045 | 7.2773 | -5.6809
39.4013 | 7.2709 | -5.9904
40.5105 | 7.264 | -6.3842
41.4986 | 7.2583 | -6.2509
0.4876 | 8.4909 | -2.4768
1.3921 | 8.4897 | -2.6452
2.4424 | 8.486 | -2.9644
3.4795 | 8.4814 | -3.3026
4.2916 | 8.4763 | -3.343
5.6502 | 8.4685 | -2.5203
6.7051 | 8.4607 | -3.2941
7.2564 | 8.457 | -2.9737
8.4613 | 8.4502 | -3.3268
9.7143 | 8.4416 | -2.889
10.3737 | 8.4366 | -3.6085
11.6962 | 8.4288 | -3.3073
12.3279 | 8.4253 | -4.2637
13.6587 | 8.417 | -3.9115
14.3166 | 8.4128 | -3.6586
15.6274 | 8.4061 | -4.028
16.2471 | 8.402 | -4.0384
17.5458 | 8.3952 | -4.0576
18.2015 | 8.3912 | -3.5405
19.5297 | 8.3838 | -4.0657
20.1815 | 8.3791 | -4.5204
21.4892 | 8.3721 | -3.7246
22.752 | 8.3655 | -3.3243
23.4093 | 8.3625 | -4.714
24.6952 | 8.3545 | -4.2663
25.3233 | 8.3507 | -4.2555
26.5717 | 8.3422 | -4.7952
27.1993 | 8.3391 | -4.9232
28.4453 | 8.333 | -5.0601
29.7224 | 8.3266 | -5.4001
30.352 | 8.3221 | -5.7046
31.6005 | 8.3148 | -5.4
32.2268 | 8.3104 | -5.0281
33.4866 | 8.3028 | -5.9458
34.6619 | 8.2968 | -5.7348
35.7468 | 8.2908 | -5.56
36.2632 | 8.2883 | -5.3839
37.6654 | 8.2801 | -5.3056
38.4881 | 8.2755 | -5.7429
39.5429 | 8.27 | -6.015
40.5801 | 8.2639 | -5.5986
41.4766 | 8.2588 | -5.5152
0.48745 | 9.4908 | -2.4554
1.4402 | 9.4887 | -2.6367
2.5181 | 9.4845 | -2.8928
3.5691 | 9.4791 | -3.1365
4.4199 | 9.4745 | -2.8996
5.3127 | 9.4688 | -2.831
6.3609 | 9.462 | -2.6418
7.4183 | 9.455 | -2.4366
8.668 | 9.4473 | -3.1152
9.2704 | 9.4438 | -2.5838
10.5415 | 9.4359 | -3.2626
11.2044 | 9.4315 | -3.1423
12.4753 | 9.424 | -2.986
13.7213 | 9.4164 | -3.5303
14.3388 | 9.4126 | -3.6434
15.5981 | 9.4053 | -4.0949
16.2238 | 9.4023 | -4.0836
17.4834 | 9.3946 | -3.8703
18.7454 | 9.3874 | -4.19
19.3807 | 9.3841 | -3.3528
20.6521 | 9.377 | -4.1174
21.28 | 9.3733 | -3.5775
22.5441 | 9.3656 | -4.2336
23.1983 | 9.3623 | -5.0872
24.4953 | 9.3552 | -4.6213
25.7814 | 9.3474 | -4.5225
26.4249 | 9.3438 | -5.1481
27.6861 | 9.3371 | -5.4117
28.3187 | 9.3332 | -4.3353
29.6048 | 9.3258 | -5.2034
30.2344 | 9.3226 | -5.4426
31.5467 | 9.3149 | -4.9224
32.2005 | 9.3115 | -5.1569
33.4625 | 9.3047 | -5.3236
34.6953 | 9.2969 | -5.1936
35.2737 | 9.2941 | -5.2257
36.3365 | 9.2879 | -5.6198
37.2781 | 9.2823 | -5.5079
38.5451 | 9.2756 | -5.356
39.5714 | 9.2697 | -5.5235
40.3977 | 9.2653 | -5.8561
41.4831 | 9.2582 | -5.7186
0.48757 | 10.4906 | -2.201
1.5885 | 10.488 | -2.2529
2.3846 | 10.4843 | -2.4194
3.3866 | 10.4786 | -2.5575
4.6169 | 10.4724 | -2.3269
5.5715 | 10.4661 | -2.5665
6.6304 | 10.4594 | -2.8423
7.7191 | 10.4527 | -3.0781
8.3207 | 10.4488 | -3.0206
9.5608 | 10.4408 | -2.5045
10.2201 | 10.4373 | -3.1236
11.5188 | 10.4299 | -3.0189
12.1716 | 10.4257 | -3.4606
13.5038 | 10.418 | -3.7303
14.8007 | 10.4107 | -3.5695
15.451 | 10.407 | -3.6488
16.7347 | 10.3987 | -3.7899
17.4002 | 10.3954 | -3.2796
18.7149 | 10.3875 | -3.2936
19.3496 | 10.3841 | -3.7753
20.6483 | 10.3778 | -3.3634
21.2855 | 10.3723 | -3.9119
22.5693 | 10.3653 | -3.5677
23.2301 | 10.3607 | -4.2252
24.547 | 10.3541 | -3.9252
25.1742 | 10.3501 | -4.3263
26.4834 | 10.3426 | -4.4877
27.8096 | 10.3366 | -5.2094
28.4559 | 10.3334 | -5.0842
29.7674 | 10.3244 | -5.1502
30.4156 | 10.3198 | -5.2075
31.6914 | 10.3136 | -4.1484
32.3646 | 10.3094 | -5.011
33.636 | 10.3024 | -4.2396
34.2532 | 10.2992 | -5.2986
35.3981 | 10.2929 | -5.0077
36.4224 | 10.2869 | -5.623
37.3413 | 10.2818 | -5.2728
38.5583 | 10.2749 | -5.5801
39.5717 | 10.2694 | -5.5372
40.5869 | 10.2632 | -5.1016
41.4782 | 10.258 | -5.3348
0.48766 | 11.4905 | -2.1607
1.3995 | 11.4881 | -2.4571
2.4558 | 11.4834 | -2.5142
3.4745 | 11.4777 | -2.8028
4.3102 | 11.4735 | -2.5253
5.7204 | 11.4644 | -2.447
6.2551 | 11.4614 | -2.2048
7.3263 | 11.4547 | -1.6749
8.5793 | 11.4474 | -2.6838
9.2269 | 11.4432 | -2.6149
10.494 | 11.4354 | -2.9733
11.8073 | 11.4275 | -2.4642
12.4453 | 11.4238 | -3.4383
13.7373 | 11.4161 | -3.1461
14.3665 | 11.4124 | -3.8044
15.6156 | 11.4054 | -3.6158
16.2774 | 11.4012 | -2.9193
17.5962 | 11.3935 | -3.9687
18.2168 | 11.3907 | -3.8879
19.4912 | 11.3832 | -3.8499
20.7902 | 11.3758 | -4.1284
21.4224 | 11.3723 | -4.4978
22.6821 | 11.365 | -3.6014
23.3438 | 11.3614 | -4.4087
24.5736 | 11.3546 | -4.1983
25.1982 | 11.3506 | -3.5931
26.4412 | 11.3438 | -4.6869
27.7107 | 11.3365 | -5.3404
28.3345 | 11.333 | -5.1261
29.6281 | 11.326 | -5.4759
30.2581 | 11.3214 | -5.6334
31.5399 | 11.3149 | -4.7179
32.1912 | 11.3112 | -4.7253
33.4547 | 11.3038 | -4.9932
34.635 | 11.2975 | -5.0428
35.7457 | 11.291 | -4.5916
36.2543 | 11.2887 | -4.8938
37.663 | 11.2804 | -5.4721
38.482 | 11.2754 | -5.8391
39.5406 | 11.2704 | -5.3515
40.5789 | 11.2637 | -5.4843
41.4783 | 11.2585 | -5.5853
0.4874 | 12.4906 | -1.9262
1.4167 | 12.4889 | -2.0832
2.4904 | 12.4846 | -2.2158
3.5205 | 12.4794 | -2.3625
4.3468 | 12.4749 | -2.3811
5.2737 | 12.4689 | -2.1709
6.2824 | 12.4626 | -1.9248
7.3602 | 12.4556 | -2.5046
8.5485 | 12.4483 | -1.8262
9.7424 | 12.4411 | -2.6443
10.3651 | 12.4373 | -2.4329
11.6392 | 12.4285 | -2.4232
12.2991 | 12.4259 | -3.2632
13.534 | 12.4181 | -2.1594
14.1997 | 12.4149 | -3.2131
15.4725 | 12.4067 | -3.0931
16.7741 | 12.3992 | -3.9628
17.4223 | 12.395 | -3.448
18.6908 | 12.388 | -3.9214
19.3228 | 12.3836 | -3.704
20.5933 | 12.3762 | -3.7267
21.2234 | 12.373 | -3.5019
22.5125 | 12.366 | -3.4552
23.7996 | 12.3588 | -4.1664
24.432 | 12.3555 | -3.2588
25.7181 | 12.3482 | -4.304
26.3344 | 12.3444 | -4.241
27.63 | 12.3377 | -5.1879
28.285 | 12.3341 | -4.3016
29.579 | 12.3259 | -4.7767
30.2373 | 12.3227 | -4.8696
31.531 | 12.3157 | -4.4004
32.1718 | 12.3123 | -4.4667
33.4626 | 12.3043 | -4.4995
34.6695 | 12.2974 | -4.9698
35.2508 | 12.2942 | -4.3562
36.3284 | 12.2885 | -5.3216
37.2628 | 12.2826 | -5.4031
38.5219 | 12.2755 | -5.2316
39.5715 | 12.2695 | -4.6633
40.3803 | 12.2655 | -5.5522
41.4711 | 12.2584 | -5.3122
0.48755 | 13.4906 | -1.6748
1.3878 | 13.4883 | -1.8221
2.4332 | 13.4843 | -1.8199
3.4874 | 13.479 | -2.234
4.298 | 13.4743 | -2.1411
5.7325 | 13.466 | -2.459
6.2652 | 13.4622 | -1.0628
7.3684 | 13.4557 | -2.1839
8.5858 | 13.4483 | -2.2194
9.2454 | 13.4436 | -1.9788
10.5602 | 13.4356 | -2.2599
11.1916 | 13.4317 | -2.7134
12.5264 | 13.424 | -2.3474
13.1635 | 13.4197 | -2.4815
14.4791 | 13.4125 | -3.1335
15.7936 | 13.4049 | -2.3645
16.4423 | 13.4009 | -3.4817
17.7222 | 13.3938 | -2.8411
18.3602 | 13.3896 | -3.2023
19.6624 | 13.3823 | -3.2381
20.3083 | 13.3793 | -2.6767
21.5834 | 13.3709 | -3.873
22.2174 | 13.3678 | -2.9596
23.5533 | 13.361 | -3.8125
24.1928 | 13.3564 | -2.8439
25.5023 | 13.3494 | -4.3303
26.7609 | 13.3423 | -4.0886
27.3754 | 13.3383 | -4.3495
28.6928 | 13.331 | -4.5407
29.354 | 13.3274 | -4.416
30.656 | 13.3209 | -4.0515
31.285 | 13.317 | -4.3097
32.5642 | 13.3092 | -4.3523
33.1956 | 13.3066 | -5.1265
34.3976 | 13.2988 | -4.3715
35.5072 | 13.2922 | -4.2443
36.5156 | 13.2879 | -4.3896
37.4567 | 13.2817 | -4.7059
38.6752 | 13.2743 | -4.7864
39.3733 | 13.2707 | -5.3623
40.4636 | 13.2646 | -5.0411
41.5012 | 13.2584 | -5.5137
0.48756 | 14.4906 | -1.4924
1.4319 | 14.4889 | -1.3748
2.5001 | 14.4851 | -1.7009
3.5527 | 14.4799 | -2.0517
4.378 | 14.4751 | -1.9123
5.3024 | 14.4696 | -1.3128
6.323 | 14.4628 | -1.4159
7.4681 | 14.4548 | -2.0145
8.6928 | 14.4483 | -1.9104
9.3487 | 14.4447 | -1.3202
10.6067 | 14.4359 | -1.967
11.2754 | 14.4318 | -2.4642
12.5987 | 14.4237 | -1.8851
13.2285 | 14.4195 | -2.3165
14.4948 | 14.414 | -3.0353
15.7371 | 14.406 | -2.7273
16.373 | 14.4016 | -3.1584
17.6891 | 14.394 | -3.3055
18.3456 | 14.389 | -3.1607
19.601 | 14.3823 | -2.5747
20.2331 | 14.3791 | -3.1061
21.4225 | 14.372 | -3.1717
22.712 | 14.3649 | -3.0331
23.3409 | 14.3614 | -3.4793
24.6063 | 14.3537 | -3.5835
25.2648 | 14.3502 | -4.0795
26.5374 | 14.3433 | -3.2412
27.806 | 14.3363 | -4.4916
28.4507 | 14.3323 | -3.9974
29.7226 | 14.3259 | -4.2539
30.374 | 14.3214 | -3.8015
31.6243 | 14.3148 | -4.2899
32.253 | 14.3117 | -4.109
33.5168 | 14.3038 | -3.9951
34.7092 | 14.2973 | -4.5599
35.2728 | 14.2942 | -4.0476
36.3483 | 14.2876 | -4.754
37.2811 | 14.2825 | -4.5621
38.5449 | 14.2756 | -4.963
39.5766 | 14.2698 | -4.591
40.3924 | 14.2653 | -4.8336
41.4866 | 14.2585 | -5.0759
0.48747 | 15.4907 | -1.409
1.4265 | 15.4888 | -1.346
2.4953 | 15.4845 | -1.6212
3.5617 | 15.4792 | -1.6114
4.3586 | 15.4746 | -1.7942
5.2476 | 15.4691 | -1.8262
6.2607 | 15.4627 | -1.7345
7.3465 | 15.4556 | -1.952
8.532 | 15.4487 | -2.0022
9.7862 | 15.4402 | -2.4045
10.4484 | 15.4361 | -2.6731
11.7093 | 15.4287 | -1.8878
12.3462 | 15.4251 | -2.5648
13.6415 | 15.4171 | -2.646
14.2678 | 15.4135 | -2.1599
15.5204 | 15.4063 | -2.1417
16.1739 | 15.4024 | -2.6483
17.4327 | 15.3948 | -2.4119
18.7044 | 15.3878 | -3.1235
19.359 | 15.3841 | -2.4332
20.6352 | 15.3771 | -3.1783
21.2666 | 15.3739 | -3.3566
22.5839 | 15.3655 | -2.7841
23.2427 | 15.3624 | -3.3081
24.536 | 15.3546 | -3.127
25.1892 | 15.3511 | -3.5175
26.438 | 15.3432 | -3.4092
27.7631 | 15.3358 | -4.3321
28.3795 | 15.333 | -3.0269
29.6812 | 15.3267 | -3.7113
30.338 | 15.3218 | -4.2665
31.6491 | 15.3139 | -4.0962
32.2998 | 15.3109 | -4.3393
33.5887 | 15.3032 | -3.6668
34.2135 | 15.3001 | -4.6065
35.3356 | 15.2936 | -4.0974
36.3975 | 15.288 | -4.3713
37.341 | 15.2824 | -4.4056
38.5812 | 15.2764 | -4.8049
39.5694 | 15.2705 | -4.6827
40.3859 | 15.2655 | -4.7405
41.4735 | 15.2591 | -4.8831
0.48744 | 16.4906 | -1.2116
1.4346 | 16.4889 | -1.0643
2.5073 | 16.4853 | -1.5647
3.5616 | 16.4803 | -1.4447
4.3774 | 16.4751 | -1.1695
5.3114 | 16.47 | -1.5897
6.3381 | 16.4641 | -1.6283
7.46 | 16.4548 | -2.2719
8.6805 | 16.4476 | -1.4706
9.3309 | 16.4419 | -1.8014
10.6204 | 16.4356 | -2.1126
11.2651 | 16.43 | -2.0548
12.5934 | 16.4226 | -2.3071
13.2138 | 16.4193 | -1.8473
14.4881 | 16.411 | -2.7406
15.784 | 16.4042 | -2.0065
16.416 | 16.4013 | -3.0658
17.7044 | 16.3938 | -2.9012
18.3648 | 16.3897 | -2.5086
19.6278 | 16.3834 | -3.0362
20.2623 | 16.379 | -2.2781
21.5632 | 16.3715 | -3.2237
22.2197 | 16.3674 | -3.1587
23.5281 | 16.3594 | -2.8792
24.1869 | 16.3568 | -3.319
25.4766 | 16.3487 | -3.6887
26.7313 | 16.3418 | -3.0277
27.3712 | 16.3391 | -3.1417
28.6485 | 16.3318 | -3.747
29.2773 | 16.3282 | -3.4781
30.4779 | 16.3216 | -3.9878
31.7319 | 16.3123 | -3.6662
32.3548 | 16.3103 | -4.2644
33.6121 | 16.3032 | -3.2227
34.212 | 16.3008 | -4.0628
35.3331 | 16.2938 | -3.3337
36.3626 | 16.2879 | -4.3795
37.3069 | 16.2815 | -4.2731
38.5536 | 16.2756 | -4.242
39.586 | 16.2698 | -4.2891
40.4059 | 16.2647 | -4.4062
41.4888 | 16.2586 | -4.7713
0.4875 | 17.4909 | -0.99114
1.4334 | 17.4897 | -0.8646
2.5162 | 17.4856 | -1.3981
3.5877 | 17.4811 | -0.64164
4.4033 | 17.4757 | -0.89046
5.3355 | 17.4691 | -1.4779
6.3716 | 17.4626 | -1.9125
7.5177 | 17.4555 | -2.2299
8.7243 | 17.4472 | -2.0166
9.3486 | 17.443 | -1.8864
10.6528 | 17.4354 | -1.9524
11.3063 | 17.4313 | -1.2911
12.5714 | 17.4239 | -1.5242
14.4412 | 17.4122 | -2.3243
15.683 | 17.4058 | -1.8969
16.3248 | 17.4014 | -2.4495
17.6029 | 17.3945 | -3.1467
18.2347 | 17.3903 | -1.7334
19.5268 | 17.3843 | -2.7047
20.8158 | 17.3768 | -2.6952
21.4567 | 17.3712 | -3.019
22.7222 | 17.3657 | -2.3857
23.3597 | 17.3624 | -3.0686
24.6419 | 17.3543 | -2.6426
25.2765 | 17.3505 | -3.5794
26.5767 | 17.3429 | -2.8019
27.2128 | 17.3398 | -3.4537
28.5246 | 17.3332 | -3.6482
29.1917 | 17.329 | -3.3222
30.4486 | 17.3206 | -3.3317
31.7286 | 17.315 | -3.7159
32.3803 | 17.3094 | -3.7017
33.6634 | 17.3017 | -3.3407
34.2593 | 17.2985 | -3.5505
35.4066 | 17.2932 | -3.6666
36.4258 | 17.2883 | -4.1052
37.3905 | 17.2813 | -4.0679
38.6179 | 17.2748 | -4.1581
39.3481 | 17.2709 | -3.7682
40.4544 | 17.2648 | -3.9345
41.4718 | 17.2578 | -4.0024
0.48758 | 18.4906 | -0.82381
1.4146 | 18.4893 | -0.86745
2.4432 | 18.487 | -1.1803
3.4636 | 18.4824 | -0.83181
4.6646 | 18.4745 | -1.2948
5.6125 | 18.4698 | -1.9673
6.6284 | 18.4614 | -1.7394
7.1919 | 18.457 | -1.4554
8.3973 | 18.4499 | -1.9006
9.6482 | 18.4417 | -2.2245
10.2834 | 18.4383 | -2.1563
11.5666 | 18.4304 | -1.1713
12.2162 | 18.4261 | -2.1716
13.5312 | 18.4177 | -1.0979
14.7936 | 18.4108 | -1.8826
15.4061 | 18.4076 | -1.7551
16.7384 | 18.399 | -2.595
17.355 | 18.3948 | -2.6061
18.6609 | 18.3885 | -2.4659
19.3089 | 18.3847 | -2.168
20.5926 | 18.3778 | -1.7978
21.2478 | 18.3727 | -3.2329
22.537 | 18.3662 | -2.3741
23.2002 | 18.3633 | -2.8535
24.5138 | 18.3561 | -2.2463
25.7937 | 18.3478 | -2.691
26.4532 | 18.3443 | -2.1112
27.7457 | 18.3363 | -2.9011
28.3957 | 18.3328 | -3.3543
29.7243 | 18.3266 | -3.4823
30.3711 | 18.3219 | -3.0295
31.625 | 18.3143 | -3.4535
32.283 | 18.3111 | -3.5844
33.6138 | 18.3033 | -3.413
34.7712 | 18.2966 | -3.5525
35.3623 | 18.2943 | -3.0267
36.414 | 18.2861 | -3.6502
37.3485 | 18.2827 | -3.7411
38.5741 | 18.2753 | -3.8603
39.5927 | 18.2685 | -3.6672
40.3864 | 18.2654 | -3.9694
41.4887 | 18.2578 | -4.1947
0.48737 | 19.4905 | -0.58042
1.4317 | 19.4894 | -0.6257
2.5119 | 19.4868 | -0.79659
3.5975 | 19.4825 | -1.0024
4.4138 | 19.4771 | -0.77933
5.3659 | 19.4711 | -1.1786
6.3889 | 19.4642 | -1.111
7.561 | 19.4554 | -1.6204
8.8071 | 19.4489 | -2.3164
9.4735 | 19.4428 | -2.0458
10.7451 | 19.436 | -2.2434
11.4172 | 19.4313 | -1.1231
12.7339 | 19.4225 | -1.5186
13.3686 | 19.4206 | -0.59988
14.6683 | 19.4123 | -1.3546
15.3088 | 19.4081 | -1.65
16.6083 | 19.4008 | -2.3805
17.2528 | 19.3957 | -1.6085
18.6005 | 19.3888 | -2.1486
19.2367 | 19.3849 | -1.7275
20.5072 | 19.3777 | -2.0571
21.8023 | 19.3701 | -2.0422
22.4707 | 19.3664 | -1.5142
23.7384 | 19.3591 | -2.7596
24.3843 | 19.3555 | -2.0734
25.6509 | 19.3488 | -2.3175
26.2906 | 19.3445 | -2.0909
27.5465 | 19.3378 | -3.3819
28.1723 | 19.335 | -2.3386
29.4702 | 19.3269 | -3.6331
30.721 | 19.3196 | -3.2837
31.3492 | 19.316 | -3.2348
32.631 | 19.3087 | -3.0515
33.2671 | 19.3048 | -3.5395
34.4574 | 19.299 | -3.2509
35.6148 | 19.2921 | -3.7154
36.6344 | 19.2864 | -3.2642
37.579 | 19.2812 | -3.7685
38.3884 | 19.2763 | -3.6336
39.4599 | 19.2708 | -3.5864
40.5371 | 19.2642 | -4.3029
41.4739 | 19.2585 | -4.1957
0.48759 | 20.4905 | -0.38405
1.4423 | 20.489 | -0.41545
2.5172 | 20.485 | -0.71117
3.5503 | 20.4792 | -0.70826
4.3769 | 20.4742 | -0.54606
5.2854 | 20.4691 | -0.97585
6.3158 | 20.4616 | -1.4931
7.3687 | 20.4562 | -1.377
8.5415 | 20.4489 | -1.4221
9.8076 | 20.4411 | -1.6244
10.4221 | 20.4361 | -1.3915
11.7202 | 20.4282 | -0.92699
12.3547 | 20.4257 | -1.1494
13.6271 | 20.4169 | -1.2246
14.261 | 20.4128 | -1.8064
15.5628 | 20.4069 | -1.3357
16.1929 | 20.4032 | -1.759
17.4779 | 20.3957 | -2.0781
18.778 | 20.3876 | -1.9318
19.3957 | 20.3838 | -1.2789
20.7096 | 20.3768 | -2.1197
21.3294 | 20.3731 | -1.907
22.5986 | 20.3657 | -2.1835
23.2563 | 20.3608 | -1.7938
24.5455 | 20.3547 | -1.8809
25.1769 | 20.3507 | -2.5514
26.4867 | 20.343 | -1.7479
27.7749 | 20.3361 | -2.4242
28.4302 | 20.3324 | -2.182
29.7199 | 20.3256 | -2.4583
30.3816 | 20.3217 | -2.3097
31.6556 | 20.3159 | -2.8283
32.28 | 20.3117 | -2.8022
33.5694 | 20.3044 | -3.1086
34.199 | 20.3006 | -2.8699
35.352 | 20.2939 | -2.6649
36.4161 | 20.2871 | -2.8003
37.3644 | 20.2822 | -2.9009
38.6356 | 20.2755 | -3.4085
39.6439 | 20.2684 | -3.7525
40.4258 | 20.264 | -3.5708
41.4897 | 20.2586 | -3.8037
0.48735 | 21.4907 | -0.23056
1.3826 | 21.489 | -0.15224
2.4443 | 21.4858 | -0.41146
3.4734 | 21.4812 | -0.16587
4.2626 | 21.4762 | -0.45201
0.48739 | 22.4906 | -0.094198
1.4101 | 22.4884 | -0.028647
2.4954 | 22.4838 | -0.22053
3.557 | 22.4781 | -0.40438
4.3923 | 22.4725 | -0.071178
5.32 | 22.4672 | -0.80189
6.3671 | 22.4605 | -1.2156
7.4993 | 22.4538 | -0.81556
8.7158 | 22.4467 | -1.4888
9.3658 | 22.4432 | -0.79806
10.6556 | 22.4355 | -1.1126
11.3357 | 22.431 | -0.44402
12.6407 | 22.4238 | -1.141
13.2828 | 22.4196 | -0.22659
14.5857 | 22.4124 | -0.65233
15.2116 | 22.4091 | -1.0161
16.5275 | 22.4027 | -1.8609
17.7922 | 22.3941 | -0.86228
18.4141 | 22.3897 | -1.331
19.7137 | 22.3821 | -1.9295
20.3696 | 22.3783 | -1.8033
21.6434 | 22.3712 | -1.3782
22.286 | 22.3664 | -1.02
23.5419 | 22.3602 | -1.676
24.1988 | 22.3549 | -1.9113
25.4561 | 22.3484 | -1.8954
26.7372 | 22.3411 | -2.235
27.3966 | 22.3385 | -2.8809
28.6549 | 22.3321 | -2.5521
29.3187 | 22.3259 | -2.2023
30.5722 | 22.3212 | -2.3546
31.1968 | 22.3179 | -2.2013
32.5124 | 22.3095 | -2.4696
33.1744 | 22.3062 | -2.6419
34.4024 | 22.2995 | -2.8282
35.5632 | 22.2925 | -3.0701
36.5857 | 22.2867 | -2.2941
37.5372 | 22.2803 | -2.9474
38.3754 | 22.2763 | -3.1171
39.4515 | 22.2698 | -3.0636
40.5416 | 22.2635 | -3.1513
41.4787 | 22.2577 | -3.2601
0.48768 | 23.4907 | 0.12119
1.4379 | 23.4888 | 0.20115
2.5045 | 23.4847 | 0.14419
3.5837 | 23.4786 | 0.058525
4.4121 | 23.4732 | -0.058521
5.3308 | 23.4691 | -0.29205
6.3249 | 23.4625 | -0.21957
7.4366 | 23.4547 | -0.49583
8.6084 | 23.4482 | -0.2576
9.2314 | 23.4444 | -0.63126
10.5182 | 23.4364 | -0.80863
11.1864 | 23.4316 | -0.064916
12.451 | 23.4244 | -0.61094
13.7474 | 23.4162 | -0.6923
14.4119 | 23.4126 | -0.88393
15.6572 | 23.4051 | -0.56913
16.2875 | 23.4025 | -1.3752
17.6013 | 23.3949 | -0.5191
18.2405 | 23.3905 | -1.3475
19.5256 | 23.3835 | -1.4114
20.1792 | 23.3799 | -1.036
21.4596 | 23.3723 | -0.55964
22.7757 | 23.3643 | -1.6219
23.4091 | 23.3605 | -1.3385
24.7326 | 23.3534 | -1.5313
25.3864 | 23.3492 | -1.49
26.6657 | 23.342 | -2.2544
27.3304 | 23.3384 | -1.9381
28.644 | 23.3304 | -1.6401
29.2769 | 23.3266 | -2.0927
30.5932 | 23.3197 | -1.5907
31.2458 | 23.3157 | -1.8112
32.5285 | 23.3084 | -1.954
33.1967 | 23.3048 | -2.422
34.4449 | 23.298 | -2.4493
35.5819 | 23.2923 | -2.6185
36.6327 | 23.286 | -2.0665
37.5815 | 23.2811 | -2.7092
38.4322 | 23.2762 | -2.7983
39.4712 | 23.2704 | -2.6709
40.5477 | 23.264 | -2.8674
41.4748 | 23.2584 | -2.6691
0.48751 | 24.4906 | 0.32159
1.4133 | 24.4887 | 0.36792
2.4715 | 24.485 | 0.4029
3.5274 | 24.4795 | 0.098628
4.3337 | 24.4752 | 0.40001
5.2626 | 24.4696 | -0.31689
6.2983 | 24.4628 | -0.39049
7.4316 | 24.4565 | -0.53748
8.664 | 24.4475 | -1.0268
9.3149 | 24.4437 | 0.04383
10.6047 | 24.4354 | -0.3649
11.2676 | 24.4316 | -0.012428
12.5574 | 24.4242 | -0.66694
13.1994 | 24.4204 | 0.31955
14.4648 | 24.4126 | -0.24368
15.771 | 24.4055 | -0.62772
16.4352 | 24.4021 | -1.8083
17.7219 | 24.3931 | -0.3879
18.3845 | 24.389 | -0.89347
19.6392 | 24.3829 | -1.2342
20.2759 | 24.3775 | -1.0206
21.5674 | 24.371 | -0.87507
22.2104 | 24.3676 | -0.73058
23.4485 | 24.3615 | -1.4987
24.7255 | 24.3549 | -1.4698
25.3447 | 24.3518 | -1.5549
26.5649 | 24.3434 | -1.3089
27.1948 | 24.3407 | -2.0419
28.4569 | 24.3334 | -1.5637
29.7111 | 24.3252 | -1.8629
30.3439 | 24.3223 | -1.2563
31.5915 | 24.3142 | -2.2369
32.2467 | 24.3121 | -1.7692
33.507 | 24.3039 | -2.6071
34.717 | 24.2968 | -1.6917
35.2667 | 24.2948 | -2.4868
36.2945 | 24.289 | -2.1134
37.6856 | 24.28 | -2.1072
38.5071 | 24.2746 | -2.5856
39.5355 | 24.2693 | -2.7711
40.5884 | 24.2629 | -2.7783
41.4839 | 24.2589 | -2.7485
0.48772 | 25.4908 | 0.58001
1.4239 | 25.4894 | 0.43644
2.4912 | 25.4854 | 0.41146
3.5613 | 25.4799 | 0.10883
4.3587 | 25.4752 | 1.072
5.2539 | 25.4698 | 0.3784
6.264 | 25.4641 | 0.23557
7.3824 | 25.4567 | 0.16376
8.5665 | 25.449 | -0.11754
9.1995 | 25.4449 | -0.10123
10.4195 | 25.4374 | -0.04195
11.6966 | 25.4296 | -0.93435
12.3548 | 25.4245 | -0.11773
13.6293 | 25.4182 | 0.10652
14.2852 | 25.4144 | -0.81734
15.5338 | 25.4073 | -0.56976
16.1665 | 25.4043 | -1.3181
17.4819 | 25.3949 | -0.27965
18.8014 | 25.3876 | -0.84503
19.4258 | 25.3837 | -0.45385
20.6779 | 25.3755 | -0.29987
21.3353 | 25.3728 | -0.58562
22.6151 | 25.3656 | -1.2921
23.2555 | 25.3618 | -1.5514
24.5467 | 25.3547 | -1.21
25.7951 | 25.3464 | -0.88171
26.4561 | 25.3434 | -1.1239
27.7394 | 25.3362 | -0.61569
28.3745 | 25.3328 | -1.2534
29.6641 | 25.3257 | -1.5108
30.3185 | 25.3224 | -1.7774
31.5975 | 25.3143 | -1.941
32.2548 | 25.312 | -1.7597
33.5392 | 25.3036 | -2.5989
34.753 | 25.2967 | -2.4059
35.3204 | 25.2923 | -2.2972
36.3469 | 25.2879 | -1.6094
37.3191 | 25.2822 | -2.4195
38.5669 | 25.2752 | -2.2478
39.5766 | 25.2701 | -2.5965
40.3859 | 25.265 | -2.5776
41.4831 | 25.2585 | -2.6681
0.48751 | 26.4907 | 0.82442
1.4271 | 26.4894 | 0.82354
2.4687 | 26.4861 | 0.66925
3.4979 | 26.4817 | 0.60686
4.3317 | 26.4766 | 0.69636
5.7325 | 26.467 | 1.4425
6.2641 | 26.4635 | 0.5998
7.3962 | 26.4563 | 1.0657
8.6242 | 26.4486 | 0.37114
9.245 | 26.4447 | 0.5677
10.5349 | 26.4363 | 0.23493
11.2036 | 26.4324 | 0.20379
12.4907 | 26.4251 | -0.11243
13.1812 | 26.4203 | 0.2511
14.4739 | 26.4133 | 0.52441
15.7639 | 26.405 | -0.39935
16.3939 | 26.4015 | -0.34962
17.6798 | 26.3941 | 0.21825
18.3108 | 26.3903 | -0.70916
19.6014 | 26.3833 | -0.63064
20.2512 | 26.3788 | -0.28708
21.5319 | 26.3718 | -0.21961
22.7926 | 26.3654 | -0.86303
23.4509 | 26.3618 | -0.82207
24.7446 | 26.3546 | -0.86092
25.399 | 26.349 | -0.79508
26.708 | 26.3424 | -0.70026
27.3889 | 26.3386 | -1.4305
28.6888 | 26.3318 | -0.70689
29.3165 | 26.3272 | -1.3282
30.5916 | 26.3201 | -1.0092
31.241 | 26.3164 | -1.9144
32.5139 | 26.3085 | -1.4314
33.1905 | 26.3056 | -1.063
34.4339 | 26.2972 | -2.3693
35.5352 | 26.2919 | -2.2839
36.566 | 26.286 | -1.9978
37.4727 | 26.2817 | -1.8942
38.3269 | 26.2768 | -2.2567
39.4095 | 26.2709 | -2.0776
40.4945 | 26.2644 | -2.3359
41.5005 | 26.2579 | -2.3746
0.48764 | 27.4907 | 1.0798
1.4394 | 27.4882 | 0.91746
2.4984 | 27.4839 | 1.0082
3.5127 | 27.4788 | 0.9181
4.351 | 27.4744 | 0.39931
5.2969 | 27.4681 | 0.7136
6.2903 | 27.4617 | 0.63521
7.392 | 27.4548 | 1.0032
8.6384 | 27.4473 | 0.24485
9.2728 | 27.4439 | 0.65417
10.5768 | 27.4353 | 0.28998
11.2307 | 27.4299 | 0.075933
12.5156 | 27.4241 | -0.0157
13.7999 | 27.4158 | 0.6011
14.4133 | 27.4127 | 0.32356
15.6621 | 27.4055 | 0.2401
16.2838 | 27.4023 | -0.094282
17.5551 | 27.3949 | 0.32101
18.1843 | 27.3888 | -0.2108
19.4086 | 27.3828 | 0.3464
20.6588 | 27.3769 | -0.20487
21.2864 | 27.3718 | 0.079709
22.5405 | 27.365 | -0.83117
23.1734 | 27.3622 | -0.17154
24.4416 | 27.3554 | -0.60579
25.7174 | 27.3468 | -0.19924
26.3792 | 27.3445 | -0.4213
27.667 | 27.3363 | 0.09519
28.2959 | 27.333 | -1.3489
29.5782 | 27.3262 | -0.34855
30.2167 | 27.3217 | -1.0489
31.4602 | 27.3148 | -1.0608
32.75 | 27.3079 | -1.1211
33.373 | 27.3039 | -1.7018
34.6278 | 27.2967 | -1.7809
35.7089 | 27.2911 | -1.3856
36.728 | 27.2861 | -2.0632
37.6548 | 27.2806 | -1.3748
38.4839 | 27.2767 | -1.6866
39.5171 | 27.2704 | -1.7628
40.5856 | 27.2639 | -1.7355
41.4791 | 27.2573 | -2.1362
0.48779 | 28.4907 | 1.3432
1.4483 | 28.4882 | 1.397
2.4885 | 28.4837 | 1.1835
3.5464 | 28.4781 | 0.99305
4.3431 | 28.4735 | 0.73428
5.7148 | 28.465 | 1.5395
6.2279 | 28.4617 | 1.0627
7.3251 | 28.4554 | 0.79021
8.5241 | 28.4479 | 0.95653
9.7654 | 28.4403 | 0.52871
10.3955 | 28.4371 | 1.1215
11.6938 | 28.4296 | 0.45614
12.3555 | 28.4245 | 0.026412
13.6523 | 28.4178 | 0.089384
14.2834 | 28.4133 | 0.99776
15.562 | 28.4065 | 1.0535
16.194 | 28.4035 | -0.27484
17.4858 | 28.3959 | 0.24941
18.8041 | 28.3877 | 0.37192
19.4322 | 28.384 | -0.19118
20.7486 | 28.3768 | 0.039756
21.4016 | 28.3735 | 0.1493
22.7124 | 28.3654 | -0.44643
23.3451 | 28.361 | -0.24515
24.6662 | 28.3517 | -0.17519
25.3193 | 28.3499 | 0.11672
26.6045 | 28.3428 | -0.56126
27.2664 | 28.3396 | -0.25257
28.5798 | 28.3306 | -0.21678
29.216 | 28.3268 | -0.49669
30.5294 | 28.3203 | -0.96028
31.8217 | 28.3137 | -0.30383
32.4836 | 28.3083 | -1.2217
33.7754 | 28.3024 | -1.311
34.393 | 28.298 | -1.4423
35.5224 | 28.2916 | -0.95993
36.5551 | 28.2864 | -1.5688
37.5061 | 28.2812 | -1.5918
38.335 | 28.2765 | -1.2197
39.3969 | 28.2707 | -1.6906
40.4972 | 28.2645 | -1.4314
41.4921 | 28.2585 | -1.8718
0.48748 | 29.491 | 1.5207
1.4219 | 29.4897 | 1.6393
2.4518 | 29.4862 | 1.4351
3.4992 | 29.4802 | 0.96557
4.3098 | 29.4746 | 1.7292
5.7071 | 29.4657 | 1.9918
6.2449 | 29.4628 | 1.3437
7.3397 | 29.4572 | 2.0447
8.536 | 29.4495 | 0.98916
9.1706 | 29.4456 | 1.2604
10.4443 | 29.4368 | 0.84608
11.7745 | 29.4272 | 0.81108
12.432 | 29.4239 | 0.16519
13.7297 | 29.4168 | 0.277
14.393 | 29.4119 | 0.98613
15.6667 | 29.4053 | 0.64539
16.2981 | 29.4018 | 1.064
17.5949 | 29.3948 | 1.0259
18.2544 | 29.3907 | 0.25763
19.5419 | 29.3836 | 0.19043
20.1635 | 29.3778 | 0.2924
21.4424 | 29.371 | 0.35411
22.7007 | 29.365 | -0.23297
23.3769 | 29.3621 | 0.28941
24.6192 | 29.3549 | -0.059422
25.2463 | 29.3507 | 0.32542
26.5424 | 29.3436 | -0.17162
27.1907 | 29.3404 | -0.62358
28.4441 | 29.3328 | -0.3126
29.6915 | 29.3241 | -0.2553
30.3364 | 29.3213 | -0.72884
31.5758 | 29.3146 | -0.49426
32.2087 | 29.3107 | -0.8539
33.4365 | 29.3037 | -1.6543
34.6806 | 29.2968 | -1.8872
35.2288 | 29.2936 | -0.89543
36.2665 | 29.2883 | -1.2808
37.678 | 29.2799 | -0.92847
38.5015 | 29.2768 | -1.2685
39.5304 | 29.27 | -1.3004
40.5641 | 29.2632 | -1.3148
41.4719 | 29.2589 | -1.6843
0.4877 | 30.4907 | 1.843
1.4257 | 30.4891 | 1.7622
2.5016 | 30.4849 | 1.7273
3.562 | 30.4807 | 1.433
4.3659 | 30.4751 | 1.1472
5.3147 | 30.4697 | 1.5795
6.3106 | 30.4635 | 1.7269
7.4602 | 30.4536 | 1.9094
8.7146 | 30.4463 | 1.6994
9.3545 | 30.4433 | 1.0313
10.6453 | 30.4342 | 0.84824
11.2713 | 30.4321 | 1.5467
12.5374 | 30.4252 | 1.0067
13.2116 | 30.4204 | 0.78976
14.4903 | 30.4102 | 0.83864
15.743 | 30.4064 | 0.71263
16.3788 | 30.403 | 0.45683
17.6689 | 30.3949 | 0.87611
18.2957 | 30.3881 | 0.59536
19.5568 | 30.3828 | 0.14318
20.2103 | 30.3789 | 0.34653
21.4921 | 30.3714 | 0.51077
22.7776 | 30.3639 | 0.35266
23.437 | 30.3611 | 0.4727
24.7301 | 30.3543 | -0.10398
25.3788 | 30.3499 | 0.50271
26.663 | 30.343 | 0.17287
27.3265 | 30.3381 | -0.08798
28.6142 | 30.3313 | -0.41414
29.2776 | 30.327 | 0.37914
30.5638 | 30.3204 | -0.68581
31.2092 | 30.3164 | -0.36568
32.5374 | 30.3089 | -1.204
33.1806 | 30.3057 | -0.28844
34.4242 | 30.3001 | -0.99999
35.5484 | 30.2926 | -0.9634
36.5822 | 30.2869 | -1.0356
37.5073 | 30.2813 | -0.68208
38.3504 | 30.2765 | -0.75541
39.4063 | 30.2705 | -1.3868
40.5013 | 30.265 | -1.2999
41.4939 | 30.2582 | -1.5723
0.48754 | 31.4906 | 2.1514
1.387 | 31.4891 | 2.0594
2.4014 | 31.4857 | 2.0897
3.4172 | 31.4802 | 1.3223
4.6735 | 31.4734 | 1.8882
5.5955 | 31.4671 | 2.2218
6.6524 | 31.4599 | 2.3371
7.2432 | 31.4578 | 1.61
8.4353 | 31.4498 | 0.99187
9.7046 | 31.4419 | 1.4882
10.3376 | 31.4368 | 1.5873
11.6347 | 31.4292 | 1.012
12.2885 | 31.4267 | 0.91368
13.5646 | 31.4174 | 0.71103
14.2189 | 31.4146 | 1.1276
15.5028 | 31.4072 | 0.97064
16.7915 | 31.3989 | 1.057
17.4528 | 31.3959 | 1.1198
18.7132 | 31.3872 | 0.85587
19.3749 | 31.385 | 0.33084
20.6426 | 31.3763 | 0.70816
21.2785 | 31.3731 | 0.5904
22.5933 | 31.365 | 0.37827
23.2261 | 31.362 | 0.46089
24.5187 | 31.3556 | 0.64133
25.1729 | 31.3511 | 0.58249
26.4492 | 31.3428 | 0.31507
27.7231 | 31.3369 | 0.77949
28.386 | 31.3325 | -0.022209
29.704 | 31.3254 | 0.3946
30.3538 | 31.3222 | -0.25049
31.6407 | 31.3149 | -0.33972
32.3013 | 31.3105 | 0.17183
33.5708 | 31.3034 | -0.69162
34.2077 | 31.2993 | -0.23871
35.3372 | 31.293 | -0.65433
36.3455 | 31.2875 | -0.83593
37.2919 | 31.2814 | -1.0527
38.5419 | 31.2752 | -0.78401
39.5545 | 31.269 | -0.8492
40.3797 | 31.2641 | -1.0678
41.4793 | 31.2583 | -1.1834
0.48751 | 32.4906 | 2.2798
1.412 | 32.4896 | 2.3475
2.4517 | 32.4868 | 2.1265
3.5195 | 32.4825 | 1.8964
4.3605 | 32.4776 | 2.5102
5.301 | 32.4724 | 1.9403
6.3184 | 32.4652 | 2.7564
7.4515 | 32.4568 | 2.2789
8.6987 | 32.4478 | 2.0151
9.341 | 32.4447 | 1.3357
10.6375 | 32.4343 | 1.1788
11.26 | 32.4328 | 1.5648
12.59 | 32.4239 | 1.699
13.2563 | 32.4186 | 1.3828
14.5379 | 32.4126 | 1.3294
15.1943 | 32.4094 | 1.7636
16.484 | 32.4 | 2.1146
17.8003 | 32.392 | 0.97039
18.4469 | 32.3886 | 1.4086
19.7087 | 32.3813 | 1.0218
20.3194 | 32.378 | 0.73248
21.5966 | 32.37 | 0.61202
22.2291 | 32.3673 | 0.32174
22.8765 | 32.3638 | 0.63278
24.4118 | 32.3553 | -0.13492
25.6567 | 32.3474 | 1.2658
26.2939 | 32.344 | 0.02188
27.554 | 32.3372 | 0.61642
28.2095 | 32.3341 | 0.5478
29.4719 | 32.326 | 0.24276
30.7203 | 32.3203 | -0.27128
31.3428 | 32.3174 | -0.13767
32.654 | 32.3085 | -0.71564
33.2914 | 32.3044 | -0.49676
34.5248 | 32.2993 | -0.53221
35.6395 | 32.2926 | -0.24749
36.6834 | 32.2853 | -0.473
37.5788 | 32.2816 | -0.50916
38.4332 | 32.2769 | -0.36059
39.4888 | 32.2703 | -0.26908
40.5707 | 32.264 | -0.90706
41.4762 | 32.2585 | -0.93466
0.48772 | 33.4909 | 2.7332
1.4238 | 33.4885 | 2.8254
2.4853 | 33.4844 | 2.688
3.5591 | 33.4791 | 2.284
4.3955 | 33.4739 | 2.4683
5.3034 | 33.4685 | 2.6415
6.3181 | 33.4612 | 2.3798
7.4193 | 33.4554 | 2.526
8.6781 | 33.4467 | 2.1162
9.3336 | 33.4414 | 2.248
10.6497 | 33.4347 | 1.2741
11.2918 | 33.431 | 2.2356
12.5719 | 33.423 | 2.2569
13.2313 | 33.4179 | 1.7154
14.4803 | 33.4105 | 2.0789
15.7348 | 33.4055 | 1.5114
16.3741 | 33.4002 | 2.1848
17.6847 | 33.3941 | 0.77059
18.3224 | 33.3898 | 1.1774
19.5857 | 33.3839 | 0.64082
20.1922 | 33.3796 | 0.98367
21.4724 | 33.3716 | 0.61293
22.7687 | 33.3647 | 1.4269
23.4052 | 33.36 | 0.77174
24.7219 | 33.352 | 0.89246
25.3808 | 33.3504 | 0.87585
26.6841 | 33.3428 | 0.79697
27.3216 | 33.3378 | 1.7536
28.6076 | 33.3293 | 0.59719
29.2656 | 33.3279 | 0.80374
30.5673 | 33.3208 | 0.34615
31.2088 | 33.3154 | 0.058294
32.5277 | 33.3098 | -0.02761
33.8016 | 33.302 | 0.45533
34.4212 | 33.2985 | -0.0038938
35.5461 | 33.2929 | 0.48111
36.5781 | 33.2862 | -0.27712
37.513 | 33.2809 | 0.30347
38.3684 | 33.2765 | 0.14603
39.4325 | 33.2713 | 0.17005
40.5184 | 33.2632 | -0.32077
41.4958 | 33.2575 | -0.43641
0.48761 | 34.4906 | 2.9756
1.5762 | 34.4883 | 2.9359
2.3605 | 34.4857 | 2.9909
3.3576 | 34.4802 | 2.8114
4.6149 | 34.474 | 2.5453
5.5396 | 34.467 | 2.6955
6.585 | 34.4604 | 3.11
7.7028 | 34.4522 | 2.103
8.3383 | 34.4497 | 2.0875
9.5964 | 34.4414 | 2.8028
10.2338 | 34.4381 | 1.4199
11.5542 | 34.4296 | 2.1352
12.2235 | 34.4251 | 1.4628
13.5131 | 34.4171 | 1.7962
14.1777 | 34.4139 | 2.4876
15.4537 | 34.4062 | 1.3394
16.7473 | 34.3988 | 1.8455
17.4073 | 34.396 | 1.5905
18.6686 | 34.3879 | 1.5386
19.3294 | 34.3848 | 0.68543
20.6312 | 34.378 | 1.3149
21.2913 | 34.3729 | 1.4813
22.5909 | 34.3662 | 1.527
23.2392 | 34.3626 | 1.223
24.4957 | 34.3568 | 0.91208
25.8109 | 34.3478 | 0.89469
26.4312 | 34.3441 | 1.4154
27.6636 | 34.337 | 0.9125
28.2966 | 34.3342 | 0.80512
29.6162 | 34.3266 | 0.88567
30.267 | 34.3218 | 0.40106
31.4737 | 34.3159 | 0.9
32.7203 | 34.3098 | 0.11303
33.3454 | 34.3045 | 0.3708
34.5449 | 34.2997 | 0.19275
35.6312 | 34.2911 | 0.81877
36.6332 | 34.2858 | 0.29281
37.5348 | 34.2801 | 0.21455
38.3571 | 34.2763 | 0.014471
39.4429 | 34.2711 | -0.46061
40.5126 | 34.2642 | -0.11655
41.4983 | 34.2581 | -0.2981
0.48772 | 35.4907 | 3.468
1.4233 | 35.4897 | 3.3796
2.4932 | 35.4867 | 3.0216
3.5763 | 35.481 | 2.8787
4.3991 | 35.4764 | 2.8933
5.3534 | 35.4706 | 3.3009
6.404 | 35.464 | 3.4269
7.5441 | 35.4567 | 2.779
8.7966 | 35.4492 | 3.1261
9.428 | 35.4446 | 2.2884
10.7713 | 35.4349 | 2.6321
11.425 | 35.4327 | 2.3389
12.7199 | 35.4223 | 2.8192
13.3808 | 35.4204 | 2.3223
14.6848 | 35.4127 | 1.8863
15.3102 | 35.4074 | 2.4761
16.5981 | 35.4001 | 2.5168
17.2276 | 35.3966 | 1.8126
18.4937 | 35.3887 | 2.1652
19.7428 | 35.3814 | 1.2187
20.362 | 35.3779 | 1.6775
21.6574 | 35.3712 | 1.1686
22.3113 | 35.3667 | 1.2508
23.6113 | 35.3595 | 1.2203
24.2287 | 35.3563 | 1.6014
25.5139 | 35.3482 | 1.4821
26.8024 | 35.3419 | 0.89602
27.4563 | 35.3375 | 1.6312
28.7164 | 35.3313 | 0.91589
29.3809 | 35.327 | 1.2911
30.6862 | 35.3203 | 1.4292
31.3159 | 35.3189 | 0.94553
32.5805 | 35.3096 | 0.295
33.2006 | 35.307 | 0.44693
34.435 | 35.2987 | 0.1026
35.5524 | 35.2922 | -0.19988
36.5544 | 35.2859 | 0.4609
37.4885 | 35.2816 | 0.27482
38.3501 | 35.2754 | 0.28834
39.3941 | 35.2699 | 0.016258
40.5001 | 35.2636 | 0.44693
41.4978 | 35.2594 | -0.019343
0.48752 | 36.4908 | 3.7494
1.4161 | 36.489 | 3.5765
2.4475 | 36.486 | 3.3013
3.477 | 36.4797 | 3.0994
4.6885 | 36.4719 | 3.6544
5.6283 | 36.4669 | 3.0256
6.68 | 36.4602 | 3.4955
7.2354 | 36.4573 | 3.2316
8.4093 | 36.4493 | 2.8483
9.7037 | 36.4409 | 2.6661
10.345 | 36.4371 | 2.9596
11.6378 | 36.4294 | 2.3577
12.2978 | 36.4253 | 2.6484
13.561 | 36.4178 | 2.2765
14.2254 | 36.414 | 2.4008
15.5236 | 36.4085 | 2.1579
16.7921 | 36.4008 | 1.9074
17.4491 | 36.3952 | 2.72
18.7111 | 36.3889 | 2.2075
19.3468 | 36.3856 | 1.1907
20.6468 | 36.3761 | 1.5837
21.2761 | 36.3732 | 1.8047
22.5683 | 36.3652 | 1.7458
23.2261 | 36.3613 | 1.6117
24.4992 | 36.3556 | 1.7993
25.7976 | 36.3486 | 1.489
26.4173 | 36.3448 | 1.5867
27.715 | 36.337 | 1.2683
28.372 | 36.3329 | 1.6313
29.7064 | 36.3238 | 1.482
30.3504 | 36.3209 | 0.63051
31.6314 | 36.3145 | 0.8091
32.2909 | 36.3091 | 0.69249
33.5474 | 36.3024 | 1.0814
34.7497 | 36.296 | 0.65366
35.2906 | 36.2937 | 0.94439
36.3341 | 36.289 | 0.33655
37.2972 | 36.2835 | 0.46834
38.5211 | 36.2762 | 0.42928
39.5409 | 36.2699 | 0.70134
40.5436 | 36.2643 | 0.62527
41.4697 | 36.258 | 0.21946
0.48814 | 37.4906 | 4.1077
1.406 | 37.4886 | 3.7528
2.484 | 37.4846 | 3.6628
3.5462 | 37.4791 | 3.3299
4.3842 | 37.4747 | 3.6452
5.3033 | 37.4687 | 3.6991
6.3232 | 37.4626 | 4.1872
7.4421 | 37.4563 | 3.2327
8.6334 | 37.448 | 3.3835
9.285 | 37.4447 | 2.9522
10.5848 | 37.4349 | 2.4651
11.2028 | 37.4314 | 2.944
12.5455 | 37.4252 | 2.6767
13.1942 | 37.4207 | 2.5483
14.4827 | 37.4127 | 2.3658
15.7825 | 37.4025 | 2.1466
16.4309 | 37.3995 | 2.8177
17.7466 | 37.3926 | 2.1258
18.3814 | 37.3894 | 2.0742
19.706 | 37.3823 | 1.8613
20.3435 | 37.3785 | 2.2792
21.6377 | 37.3712 | 1.8463
22.2739 | 37.3683 | 1.5426
23.5564 | 37.3613 | 2.0919
24.1791 | 37.3564 | 2.406
25.4308 | 37.3494 | 1.6493
26.6849 | 37.3418 | 1.1412
27.3206 | 37.3397 | 2.0888
28.6039 | 37.3309 | 1.1266
29.2691 | 37.3288 | 1.7382
30.5503 | 37.3197 | 1.7331
31.2001 | 37.3162 | 1.0759
32.4672 | 37.3098 | 0.5429
33.7422 | 37.3034 | 1.1661
34.3308 | 37.2994 | 0.35074
35.4411 | 37.2935 | 0.53209
36.4791 | 37.2854 | 0.69692
37.4239 | 37.2807 | 0.59769
38.6609 | 37.2733 | 0.39334
39.3766 | 37.2695 | 0.55565
40.4737 | 37.2636 | 0.68229
41.4973 | 37.258 | 0.46118
0.48756 | 38.4907 | 4.3252
1.4463 | 38.4886 | 4.3133
2.5195 | 38.4843 | 4.0497
3.5766 | 38.4796 | 3.9415
4.3533 | 38.4758 | 3.8479
5.2607 | 38.4701 | 3.978
6.2625 | 38.463 | 4.3346
7.3349 | 38.4557 | 3.6073
8.5283 | 38.4483 | 3.6662
9.7758 | 38.4392 | 3.4884
10.4474 | 38.4358 | 3.0011
11.7059 | 38.4279 | 3.2075
12.3476 | 38.4248 | 3.3142
13.6002 | 38.4164 | 2.7221
14.2344 | 38.4135 | 3.0376
15.4758 | 38.4077 | 2.7482
16.7456 | 38.3989 | 2.3703
17.401 | 38.3957 | 2.4966
18.668 | 38.3879 | 2.4362
19.3255 | 38.3838 | 2.2612
20.5685 | 38.3763 | 1.9432
21.2366 | 38.3721 | 1.7521
22.5185 | 38.3655 | 2.2555
23.8091 | 38.3587 | 2.16
24.4313 | 38.355 | 1.7615
25.7169 | 38.3472 | 1.9343
26.37 | 38.3434 | 2.0537
27.6935 | 38.3363 | 1.301
28.3488 | 38.3332 | 1.8604
29.6131 | 38.326 | 2.0594
30.2712 | 38.3225 | 1.7244
31.5809 | 38.315 | 1.506
32.2067 | 38.3122 | 1.6573
33.5014 | 38.304 | 1.2621
34.7028 | 38.2976 | 1.2905
35.2519 | 38.294 | 1.779
36.335 | 38.2888 | 0.91921
37.3186 | 38.2822 | 1.2957
38.5634 | 38.275 | 0.95865
39.5995 | 38.2703 | 1.0405
40.3948 | 38.2649 | 1.2097
41.4767 | 38.2588 | 0.91677
0.4877 | 39.491 | 4.5297
1.3999 | 39.4891 | 4.6773
2.4331 | 39.4852 | 4.2667
3.4792 | 39.4798 | 4.0734
4.2754 | 39.4749 | 4.2786
5.718 | 39.4665 | 3.667
6.2395 | 39.4624 | 4.3271
7.354 | 39.4554 | 4.3028
8.5917 | 39.4481 | 3.7514
9.2413 | 39.4445 | 3.8292
10.5761 | 39.4354 | 4.0289
11.2223 | 39.431 | 3.2508
12.5079 | 39.424 | 3.2558
13.1547 | 39.4209 | 3.6521
14.4733 | 39.4107 | 3.106
15.7585 | 39.4048 | 3.3293
16.4362 | 39.4018 | 2.9955
17.7408 | 39.3917 | 3.0489
18.4006 | 39.3906 | 3.2384
19.6797 | 39.3834 | 3.244
20.3521 | 39.3798 | 3.0256
21.6557 | 39.3691 | 2.8958
22.2914 | 39.3677 | 3.3176
23.6197 | 39.3608 | 2.4094
24.2582 | 39.3545 | 2.4336
25.5555 | 39.3485 | 1.9517
26.1811 | 39.3444 | 2.4288
27.503 | 39.3394 | 2.1188
28.7935 | 39.3303 | 2.3037
29.4365 | 39.3268 | 1.9222
30.7191 | 39.3196 | 2.0485
31.3429 | 39.316 | 2.2668
32.6263 | 39.3085 | 1.9569
33.2455 | 39.3051 | 1.4747
34.474 | 39.2974 | 1.3711
35.5798 | 39.2917 | 1.0859
36.5759 | 39.287 | 1.4647
37.5161 | 39.282 | 1.4208
38.3273 | 39.2768 | 1.3655
39.414 | 39.271 | 1.0582
40.4933 | 39.2638 | 1.6082
41.5005 | 39.2581 | 0.96267
0.48763 | 40.4908 | 4.801
1.4334 | 40.4889 | 4.7634
2.4867 | 40.4855 | 4.2929
3.5562 | 40.4797 | 4.8093
4.3942 | 40.4745 | 4.5953
5.3148 | 40.4685 | 4.1901
6.3277 | 40.4619 | 4.7378
7.433 | 40.4546 | 3.4853
8.6358 | 40.4481 | 3.9875
9.2658 | 40.4438 | 4.3601
10.5682 | 40.4356 | 3.6021
11.1899 | 40.4321 | 4.0746
12.5304 | 40.4254 | 3.5164
13.8201 | 40.4161 | 3.6534
14.4416 | 40.413 | 2.8831
15.692 | 40.407 | 3.1058
16.3299 | 40.4027 | 3.2915
17.5763 | 40.395 | 3.1042
18.2201 | 40.3916 | 3.2086
19.4967 | 40.3833 | 3.2122
20.7537 | 40.3754 | 2.6327
21.4094 | 40.3719 | 2.408
22.673 | 40.3649 | 2.3271
23.3283 | 40.3626 | 2.4457
24.5884 | 40.3556 | 2.3242
25.2132 | 40.3487 | 2.4106
26.4897 | 40.343 | 1.9398
27.752 | 40.338 | 1.9095
28.4085 | 40.3303 | 2.0796
29.6688 | 40.3264 | 2.0549
30.328 | 40.3217 | 2.2025
31.6051 | 40.3138 | 2.3211
32.241 | 40.3113 | 1.1485
33.5551 | 40.3049 | 2.0379
34.7814 | 40.2977 | 2.3946
35.3299 | 40.2945 | 2.0074
36.3764 | 40.2875 | 2.0577
37.3573 | 40.2831 | 1.761
38.6012 | 40.275 | 1.2258
39.6337 | 40.2687 | 1.9766
40.4412 | 40.2635 | 1.3676
41.4937 | 40.259 | 1.112
0.48753 | 41.4907 | 5.0884
1.4571 | 41.4885 | 4.9744
2.5139 | 41.4844 | 4.5344
3.5633 | 41.4786 | 4.6997
4.3746 | 41.4738 | 4.4865
5.2867 | 41.4682 | 4.4032
6.2648 | 41.4618 | 4.4673
7.3704 | 41.4555 | 3.914
8.566 | 41.4497 | 4.3331
9.1998 | 41.446 | 4.1084
10.5238 | 41.437 | 4.1572
11.1783 | 41.4325 | 3.8613
12.458 | 41.4234 | 3.8173
13.754 | 41.4154 | 3.9101
14.4002 | 41.4126 | 3.4804
15.6845 | 41.4049 | 3.5404
16.3203 | 41.4002 | 3.2442
17.6307 | 41.3941 | 3.3931
18.2735 | 41.3909 | 3.2506
19.5781 | 41.3828 | 3.6345
20.2317 | 41.3798 | 3.4861
21.4892 | 41.3709 | 3.7213
22.8139 | 41.3657 | 2.788
23.4655 | 41.3599 | 2.889
24.76 | 41.3523 | 2.686
25.3775 | 41.3486 | 2.4239
26.6994 | 41.342 | 2.2905
27.3696 | 41.3379 | 2.4552
28.6922 | 41.3301 | 2.1914
29.3331 | 41.3266 | 2.6171
30.6165 | 41.3202 | 2.3994
31.2744 | 41.3163 | 1.6073
32.563 | 41.3099 | 2.2132
33.1909 | 41.3047 | 2.0967
34.4498 | 41.2996 | 2.4698
35.5801 | 41.2929 | 2.126
36.6103 | 41.2861 | 2.3189
37.5536 | 41.2807 | 1.9647
38.3858 | 41.2766 | 1.4966
39.4715 | 41.2709 | 1.7693
40.5208 | 41.2642 | 1.9665
41.5017 | 41.2585 | 1.3885