## Sheet1
E2V-252_AbsZ_20170307-14H36M_run1 | Wed 8 Mar 2017 10:03:10 | {"X(mm)", "Y(mm)", "Z(micron)"}
0.48769 | 0.49069 | 4.9018
1.4482 | 0.48949 | 4.6013
2.5268 | 0.48589 | 3.9022
3.6138 | 0.47949 | 4.2281
4.4772 | 0.47519 | 3.3032
5.4211 | 0.46808 | 4.1115
6.4716 | 0.46218 | 3.7994
7.6266 | 0.45408 | 3.2787
8.2483 | 0.44938 | 3.6462
9.5706 | 0.44158 | 3.359
10.2175 | 0.43759 | 3.3026
11.5411 | 0.42979 | 3.3853
12.1926 | 0.42589 | 3.2315
13.5272 | 0.41859 | 3.3273
14.1846 | 0.4145 | 3.205
15.5081 | 0.4055 | 2.9427
16.8127 | 0.3989 | 3.288
17.472 | 0.39481 | 2.5916
18.7884 | 0.38832 | 2.766
19.46 | 0.38343 | 2.0895
20.7691 | 0.37574 | 2.7954
21.4317 | 0.37326 | 2.2678
22.7352 | 0.36357 | 2.454
23.3916 | 0.36208 | 2.754
24.7137 | 0.3546 | 2.1039
25.3752 | 0.35021 | 2.3602
26.6924 | 0.34283 | 2.0605
27.344 | 0.34133 | 2.6389
28.652 | 0.33335 | 2.4318
29.3176 | 0.32786 | 1.9757
30.6481 | 0.32048 | 1.533
31.3011 | 0.31678 | 1.958
32.6153 | 0.3104 | 1.7936
33.2606 | 0.30541 | 1.3392
34.521 | 0.29992 | 1.6283
35.6691 | 0.29213 | 1.9531
36.7226 | 0.28635 | 1.3728
37.6113 | 0.28206 | 2.1418
38.4452 | 0.27816 | 1.3813
39.5056 | 0.27026 | 1.0152
40.5831 | 0.26646 | 1.6061
41.4858 | 0.25865 | 1.4337
0.48744 | 1.4905 | 5.3239
1.4632 | 1.4879 | 5.0971
2.5783 | 1.4841 | 4.557
3.6849 | 1.4778 | 4.4693
4.549 | 1.4719 | 4.6062
5.4946 | 1.4661 | 4.3195
6.5576 | 1.459 | 4.3683
7.7235 | 1.4519 | 4.0728
8.3531 | 1.4483 | 3.6648
9.6696 | 1.4402 | 3.843
10.3245 | 1.4371 | 4.185
11.6394 | 1.4283 | 3.7913
12.2996 | 1.4241 | 4.1888
13.6263 | 1.4173 | 3.5604
14.2282 | 1.4145 | 3.7367
15.522 | 1.4045 | 3.8706
16.7358 | 1.3984 | 3.5213
17.4098 | 1.3952 | 3.6107
18.7227 | 1.3867 | 3.2773
19.3824 | 1.3832 | 2.7258
20.7089 | 1.3769 | 3.1275
21.3555 | 1.3725 | 2.778
22.6664 | 1.3647 | 2.5387
23.319 | 1.3605 | 2.9388
24.6463 | 1.3538 | 2.2393
25.3069 | 1.3498 | 3.8738
26.6223 | 1.3418 | 2.8762
27.2769 | 1.339 | 2.4932
28.5818 | 1.3327 | 2.4176
29.2502 | 1.3285 | 2.7284
30.5752 | 1.3199 | 2.3909
31.2331 | 1.3173 | 2.3077
32.5482 | 1.3085 | 2.673
33.1937 | 1.3053 | 2.1437
34.4591 | 1.299 | 2.0633
35.6119 | 1.2912 | 2.3778
36.67 | 1.2852 | 1.995
37.6054 | 1.2801 | 1.9983
38.4411 | 1.2755 | 2.1605
39.5157 | 1.2692 | 2.3815
40.5917 | 1.2636 | 2.1053
41.4881 | 1.2587 | 1.8917
0.48769 | 2.4907 | 5.554
1.4653 | 2.4888 | 5.0481
2.5815 | 2.4843 | 4.6529
3.6859 | 2.4783 | 5.4564
4.5521 | 2.4723 | 4.6131
5.4988 | 2.4662 | 4.6053
6.5601 | 2.4593 | 4.7743
7.7218 | 2.4526 | 4.4201
8.3599 | 2.4492 | 3.9014
9.67 | 2.441 | 3.8722
10.3315 | 2.4375 | 4.1966
11.6416 | 2.4296 | 3.8674
12.3059 | 2.4257 | 3.8366
13.633 | 2.4184 | 3.7991
14.2623 | 2.4138 | 4.152
15.5558 | 2.4076 | 3.6323
16.2107 | 2.4015 | 3.421
17.5236 | 2.3941 | 3.7276
18.1753 | 2.3916 | 3.0059
19.5032 | 2.3831 | 2.6082
20.1606 | 2.3798 | 3.322
21.479 | 2.3734 | 3.3833
22.7758 | 2.3652 | 3.4071
23.4424 | 2.3612 | 2.7031
24.7628 | 2.3538 | 2.6101
25.4246 | 2.3503 | 3.1225
26.7373 | 2.3443 | 2.8242
27.3908 | 2.3376 | 3.534
28.702 | 2.3302 | 2.7118
29.3676 | 2.3274 | 2.6599
30.6899 | 2.3192 | 2.7717
31.3169 | 2.316 | 2.805
32.6395 | 2.3084 | 1.7868
33.2794 | 2.3051 | 1.987
34.5316 | 2.2982 | 1.9725
35.6837 | 2.2924 | 2.2792
36.7392 | 2.286 | 2.2537
37.66 | 2.281 | 2.4711
38.491 | 2.2762 | 2.4247
39.5577 | 2.2706 | 1.9763
40.3944 | 2.265 | 2.0104
41.492 | 2.2585 | 2.1075
0.48753 | 3.4906 | 5.3122
1.4693 | 3.4885 | 5.0069
2.5807 | 3.4853 | 4.9592
3.2885 | 3.4821 | 5.0669
4.5541 | 3.4741 | 4.5173
5.5006 | 3.4682 | 5.2525
6.5633 | 3.4613 | 4.6683
7.7266 | 3.4541 | 4.372
8.3648 | 3.4482 | 4.0871
9.6709 | 3.4412 | 3.4573
10.3399 | 3.4376 | 4.3391
11.5837 | 3.4289 | 4.0001
12.246 | 3.4259 | 3.7915
13.5338 | 3.4185 | 3.9392
14.2026 | 3.413 | 4.0528
15.5218 | 3.4068 | 3.9901
16.1803 | 3.4027 | 3.8777
17.493 | 3.3952 | 3.3663
18.8135 | 3.3871 | 3.7622
19.4801 | 3.3839 | 3.1383
20.7901 | 3.3762 | 3.4971
21.452 | 3.3729 | 3.1195
22.7527 | 3.3659 | 3.1312
23.416 | 3.3625 | 2.7614
24.7368 | 3.3536 | 3.3473
25.396 | 3.3492 | 2.8348
26.7087 | 3.3418 | 2.7705
27.3633 | 3.3384 | 3.4384
28.6723 | 3.3308 | 3.0343
29.343 | 3.3276 | 2.9731
30.6637 | 3.3203 | 2.5371
31.323 | 3.3167 | 2.7847
32.6311 | 3.3073 | 2.3755
33.2797 | 3.3051 | 2.2671
34.5383 | 3.2981 | 2.2491
35.6878 | 3.2916 | 2.6549
36.2269 | 3.2884 | 1.5582
37.684 | 3.2815 | 2.2553
38.5077 | 3.2766 | 2.6855
39.5761 | 3.2691 | 1.4938
40.4 | 3.2648 | 1.6171
41.492 | 3.2593 | 1.9957
0.48755 | 4.4907 | 5.4603
1.4681 | 4.4889 | 5.1692
2.5738 | 4.4844 | 4.5488
3.2888 | 4.4803 | 4.6728
4.5474 | 4.4732 | 4.9228
5.5084 | 4.4668 | 5.0819
6.5745 | 4.4593 | 4.6924
7.7174 | 4.4529 | 4.6488
8.3509 | 4.4472 | 4.1872
9.6587 | 4.4403 | 4.2913
10.2649 | 4.4376 | 4.1652
11.5414 | 4.4304 | 4.2068
12.2004 | 4.4262 | 4.0324
13.5155 | 4.4181 | 4.6177
14.1906 | 4.4126 | 4.3959
15.5062 | 4.4053 | 3.8633
16.1659 | 4.4023 | 3.7839
17.4743 | 4.3948 | 3.3599
18.7986 | 4.3877 | 3.6876
19.4601 | 4.3839 | 3.137
20.7718 | 4.3766 | 3.3187
21.4378 | 4.3728 | 3.0508
22.7428 | 4.366 | 3.0011
23.3957 | 4.3618 | 3.2311
24.7233 | 4.3547 | 2.9836
25.3821 | 4.3503 | 3.3932
26.6981 | 4.3439 | 2.7206
27.3558 | 4.3402 | 2.7113
28.6641 | 4.3322 | 3.1803
29.328 | 4.3286 | 2.6935
30.6473 | 4.3208 | 2.6136
31.311 | 4.3167 | 3.0227
32.6176 | 4.3103 | 2.249
33.2701 | 4.3061 | 2.182
34.5229 | 4.299 | 2.2625
35.678 | 4.2918 | 1.9029
36.7222 | 4.2865 | 2.6703
37.66 | 4.2816 | 2.2534
38.4788 | 4.2761 | 2.274
39.5541 | 4.2702 | 2.2438
40.3893 | 4.2652 | 2.4401
41.4911 | 4.2586 | 1.9798
0.48766 | 5.4906 | 5.3934
1.4679 | 5.4886 | 5.2283
2.5794 | 5.4856 | 4.6515
3.293 | 5.4818 | 5.1187
4.5483 | 5.4737 | 4.9999
5.503 | 5.4665 | 5.4134
6.5579 | 5.4592 | 5.0338
7.7321 | 5.4517 | 4.4576
8.3346 | 5.4482 | 4.0938
9.5855 | 5.4395 | 4.4172
10.2148 | 5.4366 | 4.1133
11.5211 | 5.4312 | 4.2697
12.1862 | 5.4248 | 3.9535
13.4731 | 5.4187 | 4.5993
14.8088 | 5.4098 | 3.693
15.4651 | 5.4043 | 4.2886
16.7497 | 5.3984 | 3.6787
17.397 | 5.3948 | 3.4552
18.7227 | 5.3871 | 3.5218
19.3828 | 5.3839 | 2.7934
20.702 | 5.376 | 2.6004
21.3561 | 5.372 | 3.4984
22.6534 | 5.3651 | 3.5043
23.3066 | 5.3614 | 2.3004
24.6306 | 5.3537 | 2.7021
25.2777 | 5.3502 | 3.3207
26.5983 | 5.3431 | 3.3437
27.2594 | 5.3396 | 2.5882
28.5648 | 5.3318 | 2.5253
29.2311 | 5.3283 | 2.8304
30.552 | 5.3208 | 2.9554
31.214 | 5.317 | 2.3317
32.5233 | 5.3088 | 1.8495
33.1733 | 5.3053 | 2.7519
34.4369 | 5.2988 | 1.8606
35.5969 | 5.2927 | 1.7746
36.651 | 5.2864 | 1.9492
37.5951 | 5.281 | 2.0337
38.4223 | 5.2767 | 2.4897
39.5085 | 5.2694 | 1.9046
40.5821 | 5.2646 | 1.9737
41.4855 | 5.2583 | 1.9304
0.48747 | 6.4909 | 5.5426
1.4756 | 6.4899 | 5.2549
2.5934 | 6.4866 | 5.0236
3.308 | 6.4832 | 5.2618
4.5439 | 6.474 | 5.0424
5.452 | 6.4678 | 5.1278
6.5072 | 6.4595 | 5.253
7.6658 | 6.4522 | 4.6691
8.2946 | 6.4507 | 4.7953
9.6065 | 6.4426 | 4.167
10.2654 | 6.4377 | 4.8985
11.581 | 6.4303 | 4.3769
12.2332 | 6.4253 | 3.8909
13.5594 | 6.4184 | 4.4375
14.2303 | 6.4144 | 4.5931
15.5412 | 6.4064 | 3.8068
16.1897 | 6.4022 | 2.6443
17.4941 | 6.3948 | 3.3616
18.8046 | 6.3867 | 3.8973
19.4786 | 6.3829 | 3.5747
20.8001 | 6.3765 | 3.4217
21.446 | 6.3707 | 3.4102
22.7602 | 6.3648 | 3.1428
23.4151 | 6.3614 | 3.1868
24.7408 | 6.3521 | 2.8002
25.4028 | 6.3483 | 3.2276
26.6998 | 6.3424 | 2.7066
27.3612 | 6.3398 | 2.9911
28.662 | 6.3307 | 3.1706
29.3344 | 6.3286 | 3.1442
30.6558 | 6.3217 | 2.6782
31.3166 | 6.3168 | 2.7276
32.6292 | 6.309 | 2.6052
33.2741 | 6.3051 | 2.3999
34.5321 | 6.2996 | 2.1541
35.6866 | 6.292 | 2.4265
36.7027 | 6.2856 | 1.5651
37.644 | 6.281 | 1.5559
38.4697 | 6.2752 | 2.0509
39.5431 | 6.2689 | 2.4869
40.597 | 6.2636 | 2.0785
41.49 | 6.2579 | 1.9111
0.48772 | 7.4909 | 5.5467
1.4668 | 7.4893 | 5.1907
2.5818 | 7.4861 | 4.8566
3.6704 | 7.4799 | 5.1754
4.5023 | 7.4746 | 5.15
5.453 | 7.4686 | 5.3329
6.4813 | 7.4617 | 5.3205
7.6177 | 7.4529 | 4.5922
8.2417 | 7.4499 | 4.5926
9.5264 | 7.4422 | 4.9005
10.1825 | 7.4374 | 4.6002
11.4898 | 7.4293 | 4.5252
12.8175 | 7.422 | 4.7667
13.4704 | 7.4174 | 4.8497
14.808 | 7.4089 | 4.1682
15.4614 | 7.407 | 4.3645
16.7734 | 7.3984 | 3.889
17.4306 | 7.3956 | 3.7799
18.7516 | 7.3867 | 3.2607
19.4112 | 7.3834 | 3.8013
20.7337 | 7.3747 | 3.989
21.3846 | 7.371 | 3.5213
22.6937 | 7.3642 | 3.1693
23.3419 | 7.3602 | 3.8267
24.6628 | 7.353 | 3.4467
25.327 | 7.3493 | 3.4359
26.6405 | 7.3425 | 3.3625
27.297 | 7.3388 | 3.2473
28.6084 | 7.3314 | 2.8141
29.2683 | 7.3278 | 3.2356
30.5875 | 7.3204 | 2.8257
31.2396 | 7.3173 | 1.9209
32.5515 | 7.3097 | 2.4316
33.1992 | 7.3055 | 2.6941
34.4595 | 7.2989 | 2.462
35.6173 | 7.292 | 2.2882
36.6696 | 7.2867 | 2.467
37.6151 | 7.2811 | 2.5643
38.4212 | 7.2776 | 2.6661
39.5091 | 7.27 | 2.5838
40.5709 | 7.2643 | 2.2148
41.4859 | 7.2583 | 2.1186
0.48768 | 8.4909 | 5.5128
1.4717 | 8.489 | 5.1224
2.5853 | 8.4849 | 4.8584
3.6481 | 8.4791 | 5.0963
4.4973 | 8.4737 | 4.9814
5.4559 | 8.4673 | 5.3157
6.5018 | 8.4601 | 4.9038
7.6741 | 8.453 | 4.5788
8.2922 | 8.449 | 4.9386
9.6083 | 8.4415 | 4.709
10.269 | 8.4376 | 4.5384
11.5783 | 8.4286 | 4.1842
12.2419 | 8.426 | 4.1715
13.532 | 8.4174 | 4.1369
14.219 | 8.4151 | 4.6544
15.5245 | 8.406 | 4.0684
16.192 | 8.4021 | 3.9173
17.4975 | 8.3954 | 3.9326
18.1503 | 8.3909 | 3.7276
19.4768 | 8.3847 | 4.0443
20.805 | 8.3763 | 3.9486
21.4498 | 8.3731 | 2.9104
22.7582 | 8.3655 | 3.2723
23.4176 | 8.3625 | 3.594
24.739 | 8.3545 | 3.2118
25.4062 | 8.3499 | 3.1597
26.7095 | 8.3433 | 3.0012
27.3566 | 8.3401 | 3.4428
28.6699 | 8.3313 | 2.7902
29.3365 | 8.3283 | 2.7773
30.6589 | 8.3199 | 2.7661
31.3213 | 8.317 | 2.9755
32.6284 | 8.3087 | 2.5995
33.2785 | 8.306 | 2.0519
34.5282 | 8.2991 | 1.8876
35.6926 | 8.2918 | 2.0882
36.7278 | 8.2856 | 2.1553
37.6638 | 8.281 | 2.2875
38.4793 | 8.2762 | 2.2294
39.5464 | 8.2694 | 1.7799
40.5938 | 8.2646 | 2.2691
41.4907 | 8.2594 | 1.9574
0.48791 | 9.4909 | 5.6149
1.4703 | 9.49 | 5.2997
2.5975 | 9.4864 | 4.8847
3.3165 | 9.483 | 5.2755
4.5631 | 9.4748 | 5.6743
5.5289 | 9.4675 | 5.4369
6.5765 | 9.4611 | 5.266
7.758 | 9.4529 | 4.6991
8.3689 | 9.4497 | 5.1746
9.6905 | 9.4415 | 4.7715
10.3524 | 9.4368 | 4.6128
11.6697 | 9.4288 | 4.543
12.3231 | 9.4246 | 4.505
13.6309 | 9.4167 | 4.653
14.3023 | 9.4136 | 3.9256
15.6153 | 9.4052 | 3.8442
16.2737 | 9.4018 | 3.8668
17.5745 | 9.3937 | 3.9654
18.2439 | 9.39 | 3.6641
19.562 | 9.3828 | 3.7204
20.2257 | 9.3787 | 2.9875
21.5188 | 9.3722 | 3.8318
22.1753 | 9.3683 | 4.1096
23.4878 | 9.3609 | 4.2793
24.8165 | 9.3524 | 3.5925
25.4567 | 9.3492 | 3.3417
26.7603 | 9.3433 | 3.0622
27.4097 | 9.3374 | 2.7184
29.3749 | 9.3283 | 3.4643
30.6957 | 9.3217 | 3.8894
31.339 | 9.3165 | 1.7091
32.6516 | 9.3106 | 2.2289
33.297 | 9.3041 | 1.9003
34.546 | 9.298 | 2.0752
35.7018 | 9.2913 | 2.3126
36.2318 | 9.2885 | 1.8686
37.6687 | 9.28 | 2.5292
38.4699 | 9.2746 | 2.0152
39.5553 | 9.2699 | 1.9723
40.3731 | 9.2645 | 1.741
41.4958 | 9.2585 | 2.1121
0.48748 | 10.4908 | 5.8511
1.444 | 10.4892 | 5.6559
2.5369 | 10.4854 | 5.3896
3.6306 | 10.4803 | 5.3191
4.4601 | 10.4743 | 5.5067
5.3923 | 10.4686 | 5.6302
6.4286 | 10.4598 | 5.4849
7.5935 | 10.4523 | 5.0444
8.2099 | 10.4502 | 4.9736
9.5295 | 10.4416 | 4.9486
10.1786 | 10.4395 | 5.0451
11.5008 | 10.4297 | 4.2688
12.8172 | 10.4216 | 4.6871
13.484 | 10.4178 | 4.743
14.8073 | 10.411 | 4.5279
15.4653 | 10.4056 | 4.6054
16.7693 | 10.399 | 4.4178
17.4302 | 10.3948 | 3.8562
18.7487 | 10.3868 | 3.8023
19.4198 | 10.3837 | 4.237
20.7424 | 10.3768 | 4.2769
21.3841 | 10.3724 | 4.0058
22.6958 | 10.3668 | 3.7907
23.3507 | 10.3603 | 4.0314
24.6775 | 10.3538 | 3.415
25.3239 | 10.3501 | 2.6506
26.6502 | 10.3436 | 3.0192
27.2909 | 10.3404 | 3.1663
28.6045 | 10.3312 | 3.5007
29.2736 | 10.329 | 2.4907
30.5943 | 10.3221 | 3.0617
31.258 | 10.319 | 3.076
32.5674 | 10.3088 | 2.8816
33.2165 | 10.3063 | 2.6462
34.449 | 10.2982 | 2.9612
35.5805 | 10.2925 | 2.3836
36.6155 | 10.2857 | 2.4366
37.5543 | 10.281 | 3.0386
38.3782 | 10.2769 | 2.2899
39.4508 | 10.2701 | 2.1829
40.5405 | 10.2641 | 2.3346
41.4823 | 10.259 | 2.1583
0.48769 | 11.4909 | 5.9552
1.4705 | 11.4894 | 5.5009
2.5956 | 11.4862 | 5.2201
3.3041 | 11.4833 | 5.2518
4.5409 | 11.4728 | 5.8382
5.4924 | 11.4677 | 5.9191
6.5528 | 11.4608 | 5.0301
7.7334 | 11.4533 | 5.4234
8.3498 | 11.4482 | 4.5683
9.6734 | 11.4395 | 4.9649
10.3307 | 11.4371 | 4.9598
11.6564 | 11.4284 | 4.6363
12.2976 | 11.4244 | 5.0713
13.6353 | 11.4169 | 4.3209
14.2909 | 11.4124 | 4.8377
15.6124 | 11.4053 | 4.0777
16.2654 | 11.4016 | 3.9467
17.5739 | 11.3938 | 4.1397
18.245 | 11.3898 | 4.1503
19.5683 | 11.3828 | 3.7571
20.2226 | 11.3799 | 3.6232
21.5349 | 11.3718 | 4.0958
22.184 | 11.3672 | 3.8781
23.4936 | 11.361 | 4.3441
24.167 | 11.3569 | 3.8695
25.4836 | 11.35 | 3.2759
26.8013 | 11.3412 | 3.47
27.4502 | 11.3396 | 3.8616
28.7696 | 11.3305 | 3.1245
29.4231 | 11.3266 | 3.5575
30.7523 | 11.3188 | 3.1788
31.4105 | 11.3162 | 3.2996
32.7206 | 11.3081 | 3.1824
33.3711 | 11.3049 | 2.3117
34.6207 | 11.2981 | 2.1985
35.7587 | 11.2914 | 2.9562
36.2917 | 11.2883 | 2.436
37.2707 | 11.283 | 2.7387
38.5402 | 11.2761 | 2.5319
39.6006 | 11.2707 | 2.504
40.4238 | 11.2668 | 2.3374
41.4963 | 11.2604 | 2.3115
0.48782 | 12.4909 | 5.9533
1.4274 | 12.4889 | 5.5785
2.5261 | 12.4848 | 5.1116
3.6141 | 12.4783 | 5.5515
4.4703 | 12.4731 | 5.559
5.413 | 12.4671 | 5.8876
6.4611 | 12.4604 | 5.4656
7.6216 | 12.4539 | 5.2996
8.2475 | 12.4488 | 5.6767
9.5616 | 12.442 | 4.8333
10.2116 | 12.4379 | 5.3636
11.5356 | 12.4311 | 4.9974
12.1864 | 12.4253 | 4.4494
13.5203 | 12.4178 | 5.0064
14.1795 | 12.4145 | 4.997
15.4938 | 12.4063 | 4.1164
16.7858 | 12.3989 | 4.0217
17.4434 | 12.3968 | 4.6586
18.7657 | 12.3879 | 4.7393
19.4281 | 12.3832 | 4.2446
20.7465 | 12.3764 | 4.2368
21.3898 | 12.3722 | 4.8496
22.7005 | 12.3636 | 4.5103
24.698 | 12.3529 | 3.8735
25.3517 | 12.3499 | 2.7806
26.6643 | 12.3429 | 3.7953
27.3191 | 12.3395 | 3.6082
28.6287 | 12.3309 | 3.368
29.2799 | 12.3284 | 2.8604
30.6085 | 12.3207 | 4.0187
31.2704 | 12.3173 | 2.8491
32.581 | 12.3085 | 3.0488
33.2252 | 12.3057 | 2.8757
34.4884 | 12.2988 | 3.0853
35.639 | 12.2915 | 3.005
36.6932 | 12.2856 | 2.7416
37.6272 | 12.2805 | 2.9809
38.451 | 12.2757 | 2.8422
39.5353 | 12.2692 | 2.4613
40.5951 | 12.2631 | 2.3424
41.4864 | 12.2583 | 2.2742
0.48739 | 13.4907 | 5.8574
1.4541 | 13.4887 | 5.5764
2.5355 | 13.4847 | 5.108
3.6163 | 13.4785 | 5.2624
4.4706 | 13.4727 | 5.2481
5.4207 | 13.4656 | 5.829
6.4674 | 13.4598 | 5.7412
7.6291 | 13.4526 | 5.354
8.2519 | 13.4489 | 5.8325
9.5749 | 13.4408 | 5.3702
10.2278 | 13.4375 | 4.9274
11.5425 | 13.4291 | 4.7618
12.1987 | 13.425 | 4.5005
13.5218 | 13.4174 | 4.2283
14.1901 | 13.4139 | 4.8412
15.5144 | 13.4065 | 4.3179
16.1626 | 13.4024 | 4.5413
17.4758 | 13.3955 | 4.153
18.7922 | 13.3882 | 4.5053
19.4566 | 13.3843 | 4.3445
20.7718 | 13.3763 | 4.4239
21.4304 | 13.3719 | 4.7974
22.7399 | 13.3653 | 4.1364
23.3907 | 13.3603 | 4.1816
24.7496 | 13.3533 | 3.2475
25.4098 | 13.3499 | 3.681
26.7269 | 13.3427 | 3.4883
27.3751 | 13.3394 | 3.9959
28.6961 | 13.3311 | 3.2987
29.3537 | 13.3277 | 3.6585
30.6812 | 13.3205 | 3.7869
31.3369 | 13.3164 | 2.8788
32.6465 | 13.3094 | 3.1537
33.299 | 13.3054 | 2.4388
34.5247 | 13.2985 | 2.8105
35.6554 | 13.2915 | 3.0758
36.7092 | 13.2858 | 2.5215
37.6414 | 13.2802 | 2.2829
38.4715 | 13.2757 | 2.6856
39.5364 | 13.2693 | 2.7143
40.5907 | 13.2643 | 2.307
41.4862 | 13.2592 | 2.0224
0.48757 | 14.4908 | 6.2256
1.4725 | 14.4892 | 5.9561
2.5831 | 14.486 | 5.6274
3.6782 | 14.4797 | 5.8577
4.5393 | 14.474 | 5.8298
5.4863 | 14.4682 | 6.2701
6.5473 | 14.4618 | 5.176
7.7069 | 14.4511 | 5.5307
8.3299 | 14.4484 | 5.5793
9.6477 | 14.4422 | 5.9696
10.3112 | 14.4375 | 5.2508
11.6259 | 14.4297 | 5.2242
12.2812 | 14.4237 | 5.1409
13.6145 | 14.4167 | 4.9599
14.2687 | 14.4137 | 5.29
15.5949 | 14.4055 | 4.4495
16.2452 | 14.4016 | 5.0097
17.5581 | 14.3948 | 5.0804
18.2207 | 14.391 | 4.1417
19.5444 | 14.3831 | 4.6054
20.2036 | 14.3793 | 4.221
21.5131 | 14.3716 | 4.2409
22.1681 | 14.3684 | 4.4988
23.4811 | 14.3606 | 4.4214
24.8056 | 14.3532 | 3.7321
25.4705 | 14.3498 | 3.6813
26.7691 | 14.3415 | 3.948
27.4162 | 14.3378 | 4.0435
28.734 | 14.3313 | 3.5798
29.3997 | 14.3287 | 3.399
30.7227 | 14.3218 | 3.8389
31.3786 | 14.3134 | 3.6413
32.6907 | 14.3074 | 2.9401
33.3366 | 14.3044 | 3.3018
34.5373 | 14.2982 | 3.0586
35.6833 | 14.2903 | 3.1686
36.7319 | 14.2854 | 3.0107
37.6359 | 14.2811 | 2.7855
38.4697 | 14.2761 | 2.989
39.5436 | 14.269 | 2.4378
40.3882 | 14.2645 | 2.3874
41.4862 | 14.2596 | 2.4276
0.48754 | 15.491 | 6.2407
1.4412 | 15.4894 | 6.0658
2.5505 | 15.4862 | 5.5092
3.6375 | 15.4798 | 6.0561
4.5072 | 15.4741 | 5.9966
5.4389 | 15.4683 | 5.813
6.4937 | 15.4614 | 5.8845
7.6545 | 15.4531 | 5.7822
8.2794 | 15.4482 | 5.4585
9.6001 | 15.4405 | 5.6364
10.256 | 15.4376 | 5.1484
11.5729 | 15.4285 | 5.2915
12.228 | 15.4249 | 5.3494
13.56 | 15.4173 | 4.8235
14.2151 | 15.4131 | 5.1394
15.5444 | 15.4066 | 5.1228
16.1899 | 15.4031 | 4.8175
17.4877 | 15.3953 | 4.2303
18.7972 | 15.3875 | 4.7831
19.48 | 15.3843 | 4.6469
20.7899 | 15.3762 | 4.4207
21.4408 | 15.3723 | 4.2969
22.7483 | 15.3649 | 4.235
23.4094 | 15.3626 | 4.6425
24.7309 | 15.3535 | 3.8563
25.3943 | 15.3497 | 3.8585
26.7059 | 15.3432 | 4.3323
27.3565 | 15.3397 | 4.2016
28.6399 | 15.3321 | 3.4626
29.3052 | 15.3286 | 3.7017
30.6222 | 15.3212 | 3.7
31.2788 | 15.3188 | 2.9659
32.5726 | 15.3095 | 4.0579
33.2108 | 15.3055 | 2.6882
34.4829 | 15.2991 | 3.1452
35.6013 | 15.2946 | 2.6577
36.6214 | 15.2884 | 2.49
37.5466 | 15.2821 | 3.244
38.3874 | 15.2763 | 3.1047
39.4744 | 15.2714 | 2.9668
40.5665 | 15.2649 | 2.8922
41.4797 | 15.2579 | 3.0151
0.48762 | 16.4909 | 6.1708
1.4375 | 16.4896 | 5.9892
2.5241 | 16.4866 | 5.5965
3.6051 | 16.4806 | 5.5339
4.4621 | 16.4739 | 5.8203
5.3964 | 16.4674 | 6.1715
6.4528 | 16.4597 | 5.9367
7.633 | 16.4522 | 5.871
8.2656 | 16.4493 | 4.9578
9.5592 | 16.4406 | 5.9009
10.2076 | 16.4374 | 4.9874
11.5224 | 16.4303 | 5.0059
12.1668 | 16.425 | 4.4785
13.4899 | 16.4181 | 5.2553
14.1491 | 16.4142 | 5.6299
15.4681 | 16.4062 | 4.893
16.7818 | 16.3983 | 5.0955
17.4449 | 16.3951 | 4.8188
18.7581 | 16.3862 | 5.4553
19.4297 | 16.3856 | 4.5102
20.7388 | 16.3762 | 4.4639
21.3982 | 16.3731 | 4.2135
22.704 | 16.3664 | 4.9778
23.3634 | 16.3591 | 4.106
24.6931 | 16.3511 | 4.3812
25.3526 | 16.3488 | 3.9639
26.661 | 16.3417 | 4.3639
27.3188 | 16.3386 | 4.3257
28.6369 | 16.3295 | 4.0387
29.3193 | 16.3278 | 3.8567
30.6382 | 16.3195 | 3.8917
31.2982 | 16.3148 | 3.2281
32.57 | 16.3086 | 3.9602
33.2059 | 16.3061 | 3.2518
34.4265 | 16.3001 | 4.2079
35.5806 | 16.2922 | 3.4703
36.8095 | 16.2857 | 2.5748
37.2931 | 16.2833 | 2.1616
38.5558 | 16.2755 | 2.1242
39.6125 | 16.2707 | 2.9177
40.4417 | 16.264 | 2.8533
41.4991 | 16.2579 | 2.8406
0.48755 | 17.4907 | 6.2899
1.4457 | 17.489 | 6.1637
2.5462 | 17.4849 | 5.9767
3.6445 | 17.4788 | 6.1557
4.4996 | 17.473 | 5.9963
5.4417 | 17.4672 | 6.4179
6.4985 | 17.4608 | 5.9553
7.0696 | 17.4575 | 5.663
8.5194 | 17.4459 | 4.6232
9.1603 | 17.4441 | 4.6064
10.499 | 17.4358 | 5.4169
11.8085 | 17.4266 | 5.5246
12.4649 | 17.4241 | 5.1485
13.7913 | 17.4167 | 4.9881
14.4541 | 17.413 | 5.1014
15.7673 | 17.405 | 5.1199
16.4262 | 17.4015 | 5.7226
17.7375 | 17.3926 | 4.7832
18.3947 | 17.3897 | 4.694
19.7221 | 17.382 | 5.3154
20.3893 | 17.3775 | 4.4483
21.6967 | 17.3704 | 4.2724
22.3409 | 17.3673 | 4.6062
23.6558 | 17.3604 | 4.7697
24.3138 | 17.3565 | 3.9964
25.6465 | 17.3486 | 3.8814
26.2844 | 17.3444 | 4.3916
27.6007 | 17.3382 | 4.0511
28.2281 | 17.3337 | 4.2672
29.5498 | 17.3262 | 4.1451
30.2143 | 17.3234 | 3.7383
31.5312 | 17.3159 | 3.6536
32.8171 | 17.3083 | 4.0064
33.4917 | 17.3049 | 3.6968
34.7197 | 17.2971 | 3.4882
35.3039 | 17.2938 | 3.4778
36.3872 | 17.2886 | 2.9501
37.3586 | 17.2823 | 3.0284
38.6095 | 17.2755 | 2.873
39.3372 | 17.2711 | 2.475
40.4708 | 17.2648 | 2.9442
41.4642 | 17.2588 | 2.9967
0.48765 | 18.4908 | 6.3941
1.4536 | 18.4893 | 6.3372
2.5635 | 18.4865 | 5.8536
3.6652 | 18.48 | 5.5853
4.5208 | 18.4739 | 6.5468
5.4688 | 18.4669 | 5.6039
6.5227 | 18.4606 | 5.3874
7.6937 | 18.4529 | 6.0394
8.3115 | 18.4484 | 5.1223
9.6144 | 18.4407 | 6.0157
10.2934 | 18.4377 | 4.8548
11.5843 | 18.4306 | 5.7692
12.2289 | 18.4255 | 5.1748
13.5576 | 18.4189 | 5.4372
14.225 | 18.4138 | 5.469
15.5355 | 18.4052 | 5.5027
16.2016 | 18.4027 | 5.3999
17.5058 | 18.3944 | 4.8891
18.1729 | 18.3905 | 5.269
19.5011 | 18.3844 | 4.8356
20.8144 | 18.3751 | 4.455
21.47 | 18.3714 | 4.2588
22.7745 | 18.3647 | 4.9942
23.442 | 18.3611 | 4.2531
24.7584 | 18.3523 | 4.1223
25.4239 | 18.3498 | 4.0045
26.7304 | 18.3423 | 4.3797
27.3835 | 18.3383 | 4.4417
28.7009 | 18.3298 | 3.8919
29.3324 | 18.3266 | 3.9767
30.6505 | 18.3194 | 4.169
31.3174 | 18.3165 | 4.019
32.6196 | 18.31 | 4.0606
33.2713 | 18.3037 | 3.6015
34.5281 | 18.2977 | 3.6358
35.6559 | 18.291 | 3.2474
36.7007 | 18.2863 | 3.4408
37.6341 | 18.2801 | 3.8051
38.4624 | 18.2766 | 2.8941
39.5412 | 18.2701 | 3.2996
40.3842 | 18.2656 | 3.2184
41.4918 | 18.2587 | 2.9526
0.48776 | 19.4907 | 6.4282
1.4464 | 19.4898 | 6.2899
2.5389 | 19.4863 | 5.8977
3.6311 | 19.4814 | 6.2943
4.4859 | 19.475 | 6.1219
5.4276 | 19.4679 | 6.4334
6.482 | 19.4611 | 6.7129
7.6424 | 19.454 | 5.9228
8.2721 | 19.4496 | 5.4957
9.5774 | 19.4422 | 6.0749
10.2382 | 19.4373 | 5.4133
11.5552 | 19.4303 | 5.7886
12.2096 | 19.4264 | 5.5436
13.5371 | 19.4191 | 5.332
14.2012 | 19.4145 | 5.7651
15.5227 | 19.407 | 5.1361
16.174 | 19.4035 | 5.4743
17.4829 | 19.3948 | 5.1461
18.8087 | 19.3879 | 5.2617
19.4754 | 19.3809 | 4.8764
20.7907 | 19.3769 | 4.7482
21.4454 | 19.3712 | 4.8689
22.7508 | 19.3641 | 4.9412
23.417 | 19.361 | 4.5973
24.7065 | 19.3541 | 4.4128
25.3633 | 19.35 | 4.2696
26.6782 | 19.3423 | 4.221
27.332 | 19.338 | 4.661
28.6152 | 19.3327 | 4.8272
29.2944 | 19.33 | 3.9562
30.5839 | 19.322 | 3.6867
31.2311 | 19.3169 | 4.3021
32.5469 | 19.3096 | 3.3885
33.1944 | 19.3054 | 3.525
34.4338 | 19.2989 | 3.1546
35.5881 | 19.2923 | 3.5631
36.6471 | 19.2872 | 3.6114
37.5843 | 19.2824 | 3.3065
38.4203 | 19.2758 | 3.7545
39.5058 | 19.2699 | 3.0126
40.5762 | 19.2639 | 2.9889
41.4832 | 19.2584 | 3.2784
0.48771 | 20.4908 | 6.5963
1.4705 | 20.4894 | 6.4651
2.5826 | 20.4858 | 6.2042
3.2951 | 20.4825 | 6.1735
4.5466 | 20.4733 | 6.3409
5.4993 | 20.468 | 6.3438
6.5582 | 20.4602 | 6.2378
7.7364 | 20.4531 | 5.9453
8.3624 | 20.4504 | 6.1936
9.6721 | 20.4405 | 6.3083
10.3401 | 20.4362 | 5.6171
11.6457 | 20.4283 | 5.9583
12.3151 | 20.4246 | 5.333
13.634 | 20.4177 | 5.6912
14.2988 | 20.4129 | 5.5693
15.6158 | 20.405 | 5.5485
16.2741 | 20.401 | 5.3351
17.5789 | 20.3931 | 5.2364
18.2539 | 20.3895 | 4.6407
19.5673 | 20.3821 | 4.8933
20.2287 | 20.3789 | 4.9067
21.5442 | 20.3705 | 4.217
22.184 | 20.3686 | 4.6524
23.5128 | 20.3612 | 4.5867
24.1659 | 20.3585 | 4.7169
25.4966 | 20.3491 | 4.2269
26.8043 | 20.3423 | 4.123
27.4526 | 20.3375 | 4.5963
28.7724 | 20.3296 | 4.2623
29.4296 | 20.3272 | 4.3222
30.7511 | 20.3193 | 3.9431
31.4114 | 20.3153 | 4.6616
32.7144 | 20.3076 | 4.517
33.3442 | 20.3037 | 3.5449
34.5896 | 20.2974 | 3.6611
35.7435 | 20.2913 | 3.6156
36.2708 | 20.2881 | 3.3809
37.7057 | 20.2804 | 3.0696
38.5254 | 20.2758 | 3.0892
39.5918 | 20.2693 | 3.4068
40.4176 | 20.2639 | 3.2298
41.4928 | 20.2582 | 2.9257
0.48775 | 21.4909 | 6.7365
1.4675 | 21.4893 | 6.5584
2.5782 | 21.4849 | 6.0936
3.6716 | 21.4795 | 6.4651
4.5208 | 21.4729 | 6.5661
5.4793 | 21.4681 | 6.3665
6.5345 | 21.4605 | 6.2289
7.7141 | 21.4518 | 6.2191
8.3338 | 21.4484 | 6.2859
9.6425 | 21.4412 | 6.1339
10.3133 | 21.4373 | 5.6665
11.619 | 21.4291 | 6.0926
12.2843 | 21.4257 | 5.5197
13.6051 | 21.417 | 5.7746
14.2749 | 21.4149 | 5.1005
15.5846 | 21.4072 | 5.3343
16.2449 | 21.4023 | 5.4137
17.5495 | 21.3957 | 5.3611
18.2186 | 21.3898 | 5.5287
19.5386 | 21.3831 | 5.1838
20.1977 | 21.3791 | 5.4124
21.5089 | 21.3724 | 4.6432
22.7912 | 21.3672 | 4.7985
23.4459 | 21.3604 | 4.9051
24.7497 | 21.3527 | 5.1395
25.4043 | 21.3515 | 4.2817
26.6804 | 21.3442 | 5.0792
27.3393 | 21.3398 | 4.3888
28.6181 | 21.3314 | 4.2121
29.2836 | 21.3286 | 3.6002
30.6013 | 21.321 | 4.6755
31.2717 | 21.3166 | 4.0141
32.5721 | 21.3097 | 4.4047
33.2343 | 21.3038 | 3.9409
34.4803 | 21.2977 | 3.782
35.6453 | 21.2906 | 3.2036
36.6844 | 21.2849 | 4.0694
37.6276 | 21.2817 | 3.5962
38.4471 | 21.2763 | 3.5297
39.5357 | 21.271 | 3.5186
40.5972 | 21.2634 | 3.3084
41.4922 | 21.258 | 2.9868
0.48783 | 22.4908 | 6.7946
1.4719 | 22.4891 | 6.6832
2.5826 | 22.485 | 6.1094
3.2947 | 22.4811 | 6.4717
4.5353 | 22.4734 | 6.4071
5.4958 | 22.4677 | 6.2343
6.5487 | 22.4601 | 6.4968
7.7342 | 22.4533 | 6.1127
8.3446 | 22.4496 | 6.6103
9.6679 | 22.4414 | 6.173
10.3304 | 22.4366 | 5.4542
11.6459 | 22.4289 | 5.7336
12.3089 | 22.4255 | 5.7019
13.6268 | 22.4172 | 6.317
14.2958 | 22.4121 | 4.8797
15.6017 | 22.4049 | 6.0869
16.2678 | 22.4012 | 5.4739
17.5619 | 22.3933 | 5.404
18.2389 | 22.3898 | 5.2372
19.5548 | 22.3832 | 5.2586
20.223 | 22.38 | 5.9425
21.5082 | 22.3716 | 6.1353
22.7874 | 22.3644 | 5.2937
23.4548 | 22.3618 | 4.3227
24.7813 | 22.355 | 4.7343
25.4005 | 22.3499 | 4.5919
26.6617 | 22.3438 | 4.7248
27.3079 | 22.3395 | 4.4324
28.6215 | 22.3312 | 4.2579
29.2804 | 22.3282 | 4.2656
30.5804 | 22.3196 | 4.7051
31.2352 | 22.3173 | 4.1782
32.5463 | 22.3095 | 4.2469
33.1965 | 22.3069 | 3.7433
34.4546 | 22.2999 | 4.3874
35.6164 | 22.2917 | 3.8951
36.6663 | 22.2873 | 4.1232
37.6077 | 22.281 | 3.7308
38.4302 | 22.276 | 3.4251
39.5205 | 22.2707 | 3.2449
40.5863 | 22.2641 | 3.4145
41.4911 | 22.2585 | 2.9951
0.48766 | 23.4907 | 7.0387
1.465 | 23.4889 | 6.8309
2.5844 | 23.4842 | 6.3973
3.2977 | 23.4805 | 6.6505
4.5413 | 23.4723 | 6.7027
5.4996 | 23.4668 | 6.275
6.5578 | 23.4589 | 5.9701
7.7373 | 23.4509 | 6.3794
8.3537 | 23.4477 | 6.5445
9.674 | 23.4395 | 6.0884
10.3323 | 23.4354 | 5.871
11.6496 | 23.4282 | 5.7283
12.3045 | 23.4238 | 5.6252
13.6371 | 23.4175 | 6.0153
14.2975 | 23.4151 | 5.123
15.618 | 23.4058 | 6.0148
16.2543 | 23.4024 | 5.1442
17.5616 | 23.3935 | 5.6322
18.2363 | 23.3909 | 5.6546
19.5492 | 23.3829 | 6.1592
20.2205 | 23.3806 | 4.6599
21.4931 | 23.3722 | 5.7487
22.747 | 23.365 | 4.9861
23.4024 | 23.3619 | 5.934
24.7051 | 23.3541 | 4.5774
25.3549 | 23.35 | 3.6677
26.6025 | 23.3427 | 4.7616
27.2609 | 23.3397 | 4.5074
28.576 | 23.3316 | 4.3067
29.2276 | 23.3279 | 4.3059
30.5602 | 23.3203 | 4.734
31.2147 | 23.3173 | 4.666
32.5293 | 23.3096 | 4.6014
33.1737 | 23.3061 | 3.6412
34.4446 | 23.2983 | 4.0782
35.5989 | 23.2921 | 4.0207
36.6492 | 23.2875 | 4.0787
37.5885 | 23.2826 | 3.9536
38.4007 | 23.2764 | 3.7647
39.4967 | 23.2705 | 3.8409
40.5699 | 23.2644 | 3.4709
41.4872 | 23.2584 | 3.0985
0.48774 | 24.4909 | 7.1318
1.458 | 24.4895 | 6.9616
2.563 | 24.4871 | 6.5084
3.6621 | 24.4807 | 6.7854
4.5167 | 24.475 | 6.634
5.4617 | 24.4678 | 6.6833
6.5124 | 24.4603 | 6.462
7.6835 | 24.4533 | 6.1361
8.3043 | 24.4498 | 6.5188
9.6205 | 24.4424 | 6.2691
10.276 | 24.4382 | 6.204
11.594 | 24.4279 | 6.5859
12.2566 | 24.4244 | 5.9982
13.5822 | 24.4177 | 6.0769
14.2442 | 24.4136 | 5.1162
15.5501 | 24.4065 | 5.8854
16.2062 | 24.4029 | 5.8063
17.5108 | 24.3952 | 5.8205
18.1817 | 24.3913 | 5.6282
19.5022 | 24.384 | 5.8672
20.1737 | 24.3798 | 4.9378
21.4739 | 24.3725 | 4.9924
22.7535 | 24.3637 | 5.2256
23.3826 | 24.3605 | 5.1676
24.6787 | 24.3531 | 4.7716
25.3019 | 24.35 | 4.6731
26.5859 | 24.3417 | 4.703
27.2411 | 24.34 | 4.9241
28.551 | 24.3304 | 4.6858
29.2141 | 24.328 | 4.3832
30.522 | 24.3214 | 3.6893
31.1949 | 24.3175 | 5.1887
32.5023 | 24.3102 | 4.5608
33.7917 | 24.3026 | 4.1383
34.4175 | 24.2994 | 4.1786
35.5802 | 24.293 | 3.2444
36.6293 | 24.2882 | 4.2475
37.5704 | 24.2808 | 4.0101
38.4046 | 24.2745 | 3.4113
39.4932 | 24.2706 | 3.6603
40.5626 | 24.264 | 3.2906
41.486 | 24.2582 | 3.3897
0.48789 | 25.4907 | 7.2459
1.469 | 25.4893 | 6.7818
2.5847 | 25.4858 | 6.6837
3.2977 | 25.4813 | 6.8299
4.5439 | 25.4747 | 7.0599
5.4995 | 25.4673 | 6.4813
6.557 | 25.4602 | 6.6875
7.7387 | 25.4519 | 6.2136
8.3561 | 25.4494 | 6.6717
9.6765 | 25.4419 | 5.9037
10.3181 | 25.4372 | 6.5896
11.6382 | 25.4292 | 6.3966
12.2969 | 25.4249 | 5.9742
13.6252 | 25.419 | 6.3667
14.2609 | 25.4137 | 5.366
15.5764 | 25.4061 | 5.8174
16.2472 | 25.4023 | 6.1101
17.5447 | 25.3956 | 5.653
18.218 | 25.3894 | 5.5582
19.5376 | 25.3824 | 6.1663
20.1967 | 25.3793 | 5.343
21.5036 | 25.3717 | 5.3801
22.7831 | 25.3648 | 5.4184
23.4402 | 25.3608 | 5.4901
24.7771 | 25.3542 | 4.5179
25.3972 | 25.3515 | 5.2347
26.7119 | 25.3408 | 5.2759
27.3594 | 25.3382 | 5.0705
28.656 | 25.3327 | 4.6297
29.3049 | 25.3281 | 4.346
30.6279 | 25.3209 | 4.5308
31.2957 | 25.3161 | 4.7436
32.5952 | 25.3102 | 4.8914
33.2532 | 25.3033 | 4.4938
34.5078 | 25.2979 | 4.2973
35.6649 | 25.2905 | 4.2215
36.7063 | 25.2846 | 3.9941
37.6406 | 25.2802 | 4.0105
38.4681 | 25.2744 | 3.4523
39.5441 | 25.2692 | 4.0282
40.3841 | 25.2659 | 3.4663
41.4918 | 25.2591 | 3.3785
0.4876 | 26.4907 | 7.2561
1.4698 | 26.4886 | 6.9108
2.5891 | 26.4845 | 6.8303
3.3001 | 26.4804 | 7.0217
4.5474 | 26.4728 | 6.8986
5.5058 | 26.4658 | 6.6818
6.5616 | 26.4592 | 6.6212
7.7453 | 26.4513 | 6.5682
8.3561 | 26.4483 | 6.7437
9.6819 | 26.4408 | 6.7803
10.3391 | 26.4365 | 6.408
11.6604 | 26.4288 | 6.0749
12.3125 | 26.4252 | 6.1521
13.647 | 26.4172 | 6.2249
14.3044 | 26.4128 | 5.5686
15.6177 | 26.4065 | 6.1343
16.2796 | 26.4026 | 5.8156
17.5843 | 26.3949 | 5.7959
18.2572 | 26.3904 | 5.2933
19.5409 | 26.382 | 6.4511
20.2087 | 26.3793 | 5.4011
21.5136 | 26.3721 | 5.7234
22.8158 | 26.3641 | 5.5638
23.479 | 26.3611 | 4.9662
25.0435 | 26.3516 | 4.3503
25.7026 | 26.3497 | 5.1601
26.3602 | 26.3448 | 4.9177
27.6482 | 26.3376 | 4.2154
28.3083 | 26.334 | 5.6199
29.6305 | 26.327 | 4.8678
30.3009 | 26.3231 | 5.0545
31.6134 | 26.3151 | 4.2771
32.248 | 26.3111 | 5.2616
33.5402 | 26.304 | 4.4939
34.7803 | 26.2967 | 3.9424
35.3621 | 26.2947 | 4.1624
36.4387 | 26.2878 | 3.8121
37.4059 | 26.2827 | 3.9407
38.659 | 26.2754 | 3.6162
39.3729 | 26.2712 | 3.7533
40.4891 | 26.2643 | 3.7398
41.4717 | 26.2585 | 3.5882
0.48768 | 27.4906 | 7.4292
1.4642 | 27.4889 | 7.0844
2.5888 | 27.4844 | 6.7155
3.2958 | 27.4802 | 6.9182
4.5468 | 27.4733 | 7.3348
5.4981 | 27.4661 | 7.0226
6.5631 | 27.4598 | 6.7552
7.7335 | 27.4534 | 7.1684
8.3516 | 27.4487 | 7.0992
9.6759 | 27.4417 | 7.641
10.3301 | 27.4388 | 6.5041
11.653 | 27.4282 | 7.5436
12.3056 | 27.4252 | 5.9058
13.6405 | 27.4157 | 5.6304
14.303 | 27.413 | 6.0548
15.6232 | 27.4047 | 5.9208
16.2751 | 27.401 | 5.2519
17.5547 | 27.3942 | 5.8423
18.1899 | 27.39 | 5.6388
19.5008 | 27.3823 | 6.0975
20.8096 | 27.3755 | 5.3335
21.4631 | 27.3701 | 5.3694
22.7722 | 27.3658 | 5.5316
23.431 | 27.3587 | 5.9049
24.7569 | 27.3539 | 5.5258
25.4223 | 27.3497 | 5.0648
26.7341 | 27.3437 | 5.1726
27.3774 | 27.3396 | 5.4815
28.7026 | 27.3311 | 4.822
29.3547 | 27.3263 | 4.5711
30.6882 | 27.32 | 4.6211
31.3434 | 27.3159 | 4.829
32.6542 | 27.3087 | 4.7028
33.302 | 27.3051 | 4.0063
34.5586 | 27.2963 | 4.7564
35.7047 | 27.2898 | 4.3835
36.2372 | 27.2879 | 4.1294
37.6686 | 27.2794 | 4.1414
38.5036 | 27.2743 | 3.4817
39.5615 | 27.2692 | 4.0431
40.4055 | 27.2645 | 3.5487
41.4921 | 27.2586 | 3.6857
0.48747 | 28.4908 | 7.6414
1.4621 | 28.4896 | 7.3368
2.5888 | 28.4857 | 6.9457
3.6782 | 28.4794 | 7.0754
4.544 | 28.4737 | 7.4822
5.4923 | 28.4669 | 6.8742
6.5478 | 28.4603 | 6.1677
7.7147 | 28.453 | 6.774
8.3312 | 28.4498 | 6.8551
9.6732 | 28.4412 | 6.7303
10.3323 | 28.4366 | 6.4948
11.6495 | 28.4285 | 6.483
12.3095 | 28.4243 | 7.0055
13.6437 | 28.4178 | 5.9915
14.2933 | 28.4137 | 5.5738
15.625 | 28.4055 | 6.3458
16.2662 | 28.4026 | 5.9299
17.5817 | 28.3944 | 6.0873
18.2476 | 28.3901 | 5.5483
19.5708 | 28.3828 | 5.3271
20.2285 | 28.3795 | 5.5188
21.5419 | 28.3726 | 6.0374
22.1902 | 28.3682 | 4.8488
23.5128 | 28.3602 | 5.5756
24.1805 | 28.3577 | 4.9556
25.4919 | 28.3501 | 5.3764
26.7974 | 28.3425 | 4.8566
27.4531 | 28.3384 | 5.0184
28.7803 | 28.3308 | 4.7729
29.4299 | 28.3259 | 5.0041
32.307 | 28.309 | 5.8419
33.6145 | 28.3027 | 3.7841
34.2399 | 28.3011 | 4.4356
35.4124 | 28.294 | 3.8825
36.4899 | 28.2875 | 3.7022
37.4351 | 28.2827 | 4.4446
38.2951 | 28.2767 | 3.8739
39.4026 | 28.2714 | 3.9702
40.5119 | 28.2638 | 4.2032
41.4708 | 28.2593 | 3.7256
0.48745 | 29.4908 | 7.7555
1.4699 | 29.4894 | 7.3893
2.5855 | 29.486 | 7.2072
3.2931 | 29.4826 | 7.4269
4.5509 | 29.4732 | 7.3577
5.4959 | 29.467 | 6.7861
6.5647 | 29.4597 | 6.1724
7.7368 | 29.4522 | 6.7023
8.3567 | 29.4482 | 6.91
9.6703 | 29.4404 | 6.3826
10.3336 | 29.4364 | 6.8138
11.6328 | 29.429 | 6.5505
12.3043 | 29.4252 | 6.1221
13.5972 | 29.4188 | 6.3874
14.2553 | 29.4119 | 5.8128
15.5486 | 29.406 | 6.6771
16.1972 | 29.4033 | 5.9737
17.4805 | 29.3933 | 5.6124
18.7679 | 29.3886 | 5.6404
19.4367 | 29.3838 | 6.3691
20.747 | 29.3751 | 4.9908
21.4064 | 29.3729 | 4.5405
22.6823 | 29.3651 | 5.7711
23.3541 | 29.361 | 5.2386
24.6501 | 29.3527 | 5.5055
25.2995 | 29.3486 | 5.2568
26.6166 | 29.342 | 5.1562
27.2675 | 29.3386 | 5.7785
28.5863 | 29.3309 | 4.4066
29.2504 | 29.3276 | 5.0348
30.575 | 29.32 | 5.2125
31.2317 | 29.3158 | 4.8062
32.5419 | 29.3084 | 4.4401
33.1923 | 29.3062 | 4.1355
34.4562 | 29.2988 | 4.2321
35.6114 | 29.291 | 4.0724
36.6697 | 29.2858 | 4.1397
37.5936 | 29.2808 | 4.3748
38.428 | 29.2752 | 4.2311
39.5112 | 29.2697 | 4.0644
40.5828 | 29.2635 | 4.2406
41.4859 | 29.2581 | 3.9344
0.48745 | 30.4907 | 7.7986
1.4677 | 30.4888 | 7.3535
2.5854 | 30.4839 | 7.1191
3.2941 | 30.4806 | 7.4087
4.1081 | 30.4763 | 6.8928
5.7108 | 30.4671 | 7.3569
6.2296 | 30.4617 | 7.4017
7.357 | 30.4554 | 6.8863
8.6001 | 30.4473 | 7.3435
9.27 | 30.4442 | 7.0483
10.555 | 30.4346 | 6.4929
11.2176 | 30.4307 | 6.5112
12.5373 | 30.4238 | 6.5284
13.196 | 30.4209 | 6.7891
14.522 | 30.4125 | 6.2005
15.1845 | 30.4071 | 5.7397
16.4876 | 30.4009 | 5.9262
17.8064 | 30.3928 | 5.4143
18.4671 | 30.3898 | 6.1628
19.789 | 30.3823 | 5.3077
20.4529 | 30.38 | 6.7161
21.7639 | 30.3708 | 6.0427
22.412 | 30.3684 | 6.1233
23.7414 | 30.36 | 5.6205
24.394 | 30.3555 | 5.4845
25.7167 | 30.3479 | 5.5233
26.3744 | 30.3435 | 5.026
27.6783 | 30.3368 | 5.4094
28.3364 | 30.3335 | 5.0531
29.6595 | 30.3241 | 5.8357
30.324 | 30.3233 | 4.8341
31.6341 | 30.315 | 4.7699
32.2933 | 30.312 | 4.8895
33.595 | 30.3018 | 4.5998
34.23 | 30.2991 | 4.7504
35.3804 | 30.2943 | 4.9484
36.4529 | 30.2874 | 4.4224
37.4072 | 30.2821 | 4.6511
38.6722 | 30.2743 | 4.3835
39.3848 | 30.2708 | 4.2758
40.4982 | 30.2648 | 4.4886
41.466 | 30.2587 | 4.3282
0.48744 | 31.4909 | 7.8358
1.467 | 31.4893 | 7.6017
2.5865 | 31.4857 | 7.3063
3.2918 | 31.4827 | 7.9102
4.5047 | 31.4742 | 7.6448
5.4365 | 31.4675 | 6.9652
6.5009 | 31.4612 | 6.8239
7.6397 | 31.4556 | 7.3537
8.2558 | 31.4505 | 7.5146
9.5687 | 31.4426 | 8.0012
10.2271 | 31.437 | 7.9107
11.5116 | 31.4287 | 6.9855
12.1714 | 31.4267 | 6.8702
13.5045 | 31.4165 | 6.5059
14.1613 | 31.4138 | 6.7748
15.4902 | 31.4058 | 6.2491
16.7912 | 31.3985 | 5.9417
17.4507 | 31.3942 | 6.1272
18.7627 | 31.3875 | 6.3869
19.4257 | 31.3831 | 6.5082
20.7384 | 31.3769 | 6.2719
21.3936 | 31.3718 | 5.6447
22.6825 | 31.3652 | 5.7723
23.361 | 31.36 | 5.9552
24.6809 | 31.3538 | 6.4894
25.5888 | 31.3478 | 4.0567
27.5404 | 31.3382 | 5.3497
28.1979 | 31.3335 | 5.1774
29.5145 | 31.3266 | 4.7807
30.1871 | 31.3224 | 5.1312
31.5019 | 31.3147 | 4.6846
32.7913 | 31.3055 | 5.308
33.4562 | 31.3027 | 4.5182
34.6944 | 31.2952 | 4.5138
35.2689 | 31.2929 | 4.6754
36.3609 | 31.2868 | 4.1689
37.3288 | 31.2812 | 5.0024
38.599 | 31.2741 | 3.7995
39.6257 | 31.2685 | 4.3154
40.4427 | 31.265 | 4.4233
41.4919 | 31.2586 | 3.9922
0.48784 | 32.4908 | 8.0758
1.4656 | 32.4894 | 7.691
2.5686 | 32.4859 | 7.3949
3.6616 | 32.4798 | 7.7433
4.5028 | 32.4746 | 7.6161
5.4456 | 32.4687 | 7.6527
6.5132 | 32.4614 | 6.7081
7.6728 | 32.4532 | 7.5459
8.2956 | 32.4481 | 7.2413
9.5715 | 32.442 | 7.1131
10.2519 | 32.4378 | 7.5059
11.5646 | 32.4296 | 7.0395
12.214 | 32.4261 | 6.9839
13.5497 | 32.4178 | 6.7445
14.2039 | 32.4132 | 6.6155
15.5309 | 32.4083 | 5.9952
16.1781 | 32.4033 | 6.7566
17.4982 | 32.3961 | 6.1037
18.1609 | 32.3923 | 6.041
19.722 | 32.383 | 4.8304
20.3805 | 32.3811 | 4.8712
21.6945 | 32.372 | 5.8526
22.3385 | 32.3676 | 5.5394
23.6582 | 32.3594 | 5.4734
24.3244 | 32.3564 | 5.4715
25.6502 | 32.3506 | 5.8552
26.2998 | 32.3448 | 5.2423
27.6118 | 32.3399 | 5.4023
28.2634 | 32.3331 | 5.2122
29.587 | 32.3264 | 5.481
30.251 | 32.3256 | 5.3515
31.5664 | 32.3135 | 5.2185
32.225 | 32.3103 | 5.1671
33.5265 | 32.3039 | 5.5698
34.7569 | 32.2964 | 4.688
35.3356 | 32.2936 | 5.0512
36.4251 | 32.2885 | 4.573
37.3781 | 32.2845 | 4.9339
38.6435 | 32.2755 | 4.6502
39.3435 | 32.2715 | 4.6345
40.4556 | 32.2661 | 4.6085
41.5005 | 32.2584 | 4.2476
0.48758 | 33.4904 | 8.133
1.4588 | 33.4893 | 7.7877
2.5505 | 33.4834 | 7.5812
3.6266 | 33.478 | 7.8671
4.4754 | 33.4742 | 8.1204
5.4191 | 33.4668 | 7.2978
6.4825 | 33.4599 | 7.3635
7.6136 | 33.4525 | 7.9208
8.2373 | 33.4488 | 7.1532
9.5005 | 33.4415 | 6.8858
10.1639 | 33.436 | 7.1739
11.4703 | 33.4285 | 7.2951
12.8073 | 33.4212 | 6.4508
13.4628 | 33.4167 | 6.7596
14.7973 | 33.4083 | 6.8764
15.4466 | 33.4056 | 6.6258
16.7608 | 33.3972 | 6.3683
17.4119 | 33.394 | 6.2975
18.7334 | 33.3874 | 6.9315
19.4019 | 33.3837 | 5.6554
20.7121 | 33.376 | 5.9712
21.376 | 33.372 | 5.7354
22.6705 | 33.3634 | 5.6214
23.3424 | 33.3618 | 5.7341
24.6656 | 33.353 | 5.4908
25.3196 | 33.3502 | 5.5559
26.6336 | 33.3428 | 4.8874
27.26 | 33.3387 | 5.4496
28.5683 | 33.3323 | 4.7547
29.2506 | 33.3272 | 5.3133
30.5624 | 33.3219 | 5.1112
31.2286 | 33.3177 | 5.2382
32.5132 | 33.3118 | 5.0612
33.1779 | 33.304 | 4.847
34.4376 | 33.2965 | 4.6029
35.6026 | 33.2929 | 5.1438
36.6455 | 33.2874 | 5.2203
37.592 | 33.2812 | 4.4855
38.4235 | 33.2759 | 4.5411
39.492 | 33.2713 | 4.8266
40.5498 | 33.2636 | 4.6288
41.4797 | 33.2585 | 4.6354
0.48763 | 34.4908 | 8.3011
1.4552 | 34.4892 | 8.0441
2.5431 | 34.4849 | 7.7201
3.64 | 34.4789 | 7.7822
4.0625 | 34.4768 | 7.102
5.6308 | 34.4665 | 6.8918
6.6782 | 34.4597 | 7.8439
7.245 | 34.4561 | 7.1189
8.4887 | 34.4488 | 6.7341
9.8077 | 34.4403 | 7.1951
10.4778 | 34.4368 | 6.7599
11.773 | 34.4287 | 7.1278
12.4524 | 34.4236 | 6.2877
13.7686 | 34.4151 | 6.6449
14.4376 | 34.4123 | 6.5968
15.7457 | 34.4045 | 6.7278
16.4089 | 34.4016 | 6.7421
17.7128 | 34.393 | 5.9504
18.3746 | 34.3899 | 6.5148
19.6959 | 34.3837 | 5.7859
20.3665 | 34.3777 | 6.2393
21.6624 | 34.371 | 6.1614
22.3223 | 34.3671 | 6.2019
23.6433 | 34.3605 | 5.5119
24.3023 | 34.3572 | 5.8856
25.6305 | 34.3507 | 5.874
26.2776 | 34.3446 | 5.5934
27.589 | 34.3377 | 5.1682
28.2395 | 34.3346 | 5.2965
29.571 | 34.3269 | 5.3156
30.2306 | 34.3221 | 5.2721
31.5491 | 34.3154 | 4.7733
32.2025 | 34.3106 | 5.1742
33.5116 | 34.3046 | 4.9073
34.741 | 34.2963 | 5.0356
35.3222 | 34.2927 | 4.8914
36.4026 | 34.2869 | 4.9089
37.371 | 34.2826 | 4.7486
38.5883 | 34.2763 | 4.564
39.6294 | 34.2693 | 4.5045
40.4478 | 34.265 | 4.9292
41.4996 | 34.2575 | 4.4049
0.48761 | 35.4904 | 8.4422
1.4537 | 35.4888 | 8.1193
2.5584 | 35.4836 | 7.9849
3.6586 | 35.4763 | 7.9686
4.508 | 35.4713 | 7.9068
5.4609 | 35.4661 | 7.7346
6.5215 | 35.4599 | 7.0016
7.6941 | 35.4547 | 7.0867
8.3119 | 35.445 | 7.7581
9.6259 | 35.4398 | 7.0888
10.2868 | 35.4358 | 7.2283
11.6015 | 35.4304 | 6.9209
12.26 | 35.4226 | 7.3962
13.5865 | 35.4156 | 7.1308
14.2627 | 35.413 | 6.3951
15.5638 | 35.4061 | 7.0527
16.2279 | 35.4011 | 7.0228
17.526 | 35.3939 | 6.7406
18.1984 | 35.3916 | 6.1583
19.5162 | 35.3796 | 6.7921
20.1868 | 35.3778 | 6.5399
21.4869 | 35.3692 | 6.3194
22.7968 | 35.3632 | 6.0804
23.4602 | 35.3599 | 6.2167
24.7833 | 35.3518 | 6.1225
25.4483 | 35.3494 | 5.5587
26.7552 | 35.3448 | 6.0121
27.4054 | 35.3364 | 5.5819
28.726 | 35.3305 | 5.8011
29.3809 | 35.3266 | 5.486
30.7083 | 35.3192 | 5.4445
31.3665 | 35.3151 | 5.1961
32.6132 | 35.3078 | 5.555
33.2687 | 35.3046 | 5.672
34.5181 | 35.2978 | 5.7698
35.6493 | 35.2925 | 4.9012
36.6891 | 35.2853 | 5.5688
37.628 | 35.2805 | 4.7048
38.4585 | 35.2765 | 4.6986
39.6371 | 35.2696 | 4.5671
40.4562 | 35.2641 | 4.9686
41.4634 | 35.2585 | 4.945
0.48789 | 36.4909 | 8.4114
1.4598 | 36.4897 | 8.139
2.5526 | 36.486 | 7.5427
3.6493 | 36.4799 | 7.9978
4.4999 | 36.4739 | 8.5238
5.4545 | 36.4678 | 7.4664
6.5112 | 36.4612 | 7.2927
7.6808 | 36.4544 | 7.3889
8.3013 | 36.4487 | 7.6944
9.6156 | 36.4412 | 7.2019
10.2702 | 36.4383 | 7.132
11.5846 | 36.4308 | 6.8055
12.2495 | 36.4266 | 7.2125
13.5411 | 36.4194 | 6.5269
14.222 | 36.4138 | 6.7376
15.5303 | 36.4061 | 7.2615
16.1732 | 36.4033 | 6.3615
17.4858 | 36.3945 | 6.336
18.8087 | 36.387 | 6.5408
19.4733 | 36.3836 | 6.535
20.7885 | 36.3764 | 6.3755
21.4406 | 36.3729 | 6.1757
22.7521 | 36.3647 | 6.1623
23.424 | 36.3613 | 6.2459
24.7419 | 36.3536 | 6.5051
25.4043 | 36.3513 | 5.1286
26.7109 | 36.3422 | 5.4575
27.3631 | 36.3403 | 5.5438
28.6781 | 36.332 | 5.5352
29.3429 | 36.3261 | 5.4271
30.6651 | 36.3215 | 5.4153
31.3147 | 36.3161 | 5.9095
32.5958 | 36.3084 | 5.4256
33.25 | 36.3058 | 5.7147
34.4793 | 36.2978 | 5.129
35.6387 | 36.2917 | 5.4501
36.6811 | 36.2863 | 5.2707
37.6197 | 36.2814 | 4.7487
38.4516 | 36.2756 | 4.9112
39.5216 | 36.2705 | 5.1846
40.5955 | 36.2635 | 4.5325
41.4915 | 36.2584 | 4.6509
0.48778 | 37.4908 | 8.6495
1.4624 | 37.4896 | 8.3999
2.5639 | 37.4867 | 7.964
3.6706 | 37.4815 | 7.9694
4.5153 | 37.4746 | 8.1628
5.4736 | 37.4679 | 7.794
6.5313 | 37.4613 | 7.3592
7.7022 | 37.4538 | 7.7643
8.3229 | 37.4488 | 7.7058
9.6366 | 37.4418 | 6.9124
10.2857 | 37.4372 | 7.7928
11.5936 | 37.4284 | 7.5176
12.2678 | 37.4251 | 6.7611
13.5895 | 37.4175 | 7.062
14.2499 | 37.4135 | 6.7624
15.563 | 37.4078 | 7.0252
16.2205 | 37.4014 | 7.4157
17.5274 | 37.3925 | 6.2236
18.1834 | 37.3888 | 6.5875
19.5066 | 37.3822 | 7.0883
20.1661 | 37.3795 | 6.877
21.4692 | 37.3728 | 6.7955
22.7839 | 37.3647 | 6.6189
23.4523 | 37.3607 | 5.5977
24.7732 | 37.3543 | 6.1578
25.4358 | 37.3494 | 5.772
26.7431 | 37.3413 | 6.354
27.3989 | 37.3395 | 5.569
29.2985 | 37.3275 | 5.496
30.6171 | 37.3192 | 5.633
31.2657 | 37.3177 | 5.9547
32.5739 | 37.3083 | 5.5975
33.2044 | 37.3051 | 5.0325
34.4527 | 37.2988 | 5.1264
35.6179 | 37.2924 | 4.906
36.6544 | 37.288 | 5.7881
37.6026 | 37.2808 | 5.1081
38.4334 | 37.2765 | 4.7128
39.5097 | 37.2699 | 5.3656
40.5859 | 37.2639 | 4.6864
41.4912 | 37.2591 | 5.2501
0.48785 | 38.4911 | 8.5026
1.4728 | 38.4895 | 8.2742
2.581 | 38.486 | 7.5827
3.305 | 38.482 | 7.664
4.5403 | 38.4729 | 7.5727
5.5103 | 38.4679 | 7.2082
6.5685 | 38.4609 | 7.2463
7.7473 | 38.4526 | 7.4637
8.3616 | 38.4496 | 7.4439
9.6789 | 38.4428 | 6.8492
10.3357 | 38.4375 | 6.7989
11.6528 | 38.4293 | 6.7401
12.3195 | 38.4247 | 7.212
13.6448 | 38.4135 | 7.5203
14.3047 | 38.4134 | 6.8511
15.6197 | 38.405 | 6.9115
16.274 | 38.4016 | 7.1165
17.5814 | 38.393 | 6.7534
18.2484 | 38.3902 | 6.2915
19.5604 | 38.385 | 7.2734
20.2319 | 38.3812 | 6.984
21.5403 | 38.3727 | 6.5879
22.1622 | 38.3672 | 6.3193
23.482 | 38.3605 | 5.9644
24.8108 | 38.3517 | 6.2956
25.4658 | 38.3498 | 5.5547
26.7722 | 38.3413 | 5.4928
27.4276 | 38.3383 | 5.2647
28.7176 | 38.3314 | 5.9862
29.3716 | 38.3262 | 4.9441
30.6975 | 38.3197 | 5.1438
31.3566 | 38.3161 | 5.4884
32.634 | 38.3087 | 5.9418
33.2926 | 38.3065 | 4.9646
34.5391 | 38.2994 | 5.6956
35.698 | 38.2922 | 5.2096
36.7282 | 38.2851 | 5.3961
37.6657 | 38.2803 | 4.9581
38.4912 | 38.2766 | 4.4533
39.5515 | 38.2703 | 5.5904
40.393 | 38.2642 | 5.9741
41.4948 | 38.2587 | 4.8779
0.48793 | 39.4907 | 8.4887
1.4716 | 39.4888 | 8.1794
2.5877 | 39.4849 | 7.7391
3.3021 | 39.4812 | 7.8023
7.0851 | 39.4564 | 6.9204
7.6601 | 39.4524 | 8.3948
8.2667 | 39.449 | 6.4536
9.5843 | 39.4405 | 6.7458
10.2126 | 39.4384 | 7.269
11.5307 | 39.4291 | 7.26
12.8139 | 39.4202 | 6.7929
13.4867 | 39.4183 | 7.0626
14.8057 | 39.4102 | 6.9216
15.4572 | 39.4063 | 6.7178
16.7701 | 39.3996 | 6.6905
17.422 | 39.396 | 6.5617
18.751 | 39.3875 | 6.7169
19.4113 | 39.3838 | 6.7034
20.7291 | 39.3759 | 6.4206
21.3838 | 39.3726 | 6.7396
22.6977 | 39.3661 | 6.4032
23.3523 | 39.3609 | 6.085
24.6862 | 39.3539 | 5.073
25.3422 | 39.351 | 5.4429
26.6587 | 39.3425 | 5.8031
27.3013 | 39.3382 | 5.141
28.624 | 39.3326 | 5.56
29.2818 | 39.3294 | 5.5287
30.6079 | 39.3212 | 5.5132
31.264 | 39.3191 | 5.5122
32.5724 | 39.3113 | 5.8892
33.2242 | 39.3074 | 5.3503
34.4825 | 39.2984 | 5.5722
35.6386 | 39.2895 | 5.2383
36.6852 | 39.2849 | 5.4596
37.6191 | 39.2787 | 5.1289
38.4587 | 39.2759 | 5.059
39.5227 | 39.2692 | 5.4037
40.6003 | 39.2634 | 4.8834
41.4888 | 39.2587 | 5.0305
0.48783 | 40.4905 | 8.4098
1.4694 | 40.4885 | 7.9636
2.5869 | 40.4849 | 7.3303
3.6525 | 40.4784 | 8.3669
4.5084 | 40.4731 | 7.5326
5.4401 | 40.4661 | 6.9899
7.635 | 40.4549 | 6.5722
8.2501 | 40.4508 | 7.1273
9.5662 | 40.442 | 6.5835
10.2181 | 40.4385 | 6.8557
11.5129 | 40.4303 | 6.4167
12.1646 | 40.4248 | 7.0577
13.503 | 40.417 | 6.5243
14.8132 | 40.411 | 7.2712
15.4786 | 40.4079 | 6.6374
16.7816 | 40.3994 | 6.5607
17.4389 | 40.3949 | 6.6793
18.7577 | 40.3872 | 6.8935
19.4283 | 40.3826 | 7.2431
20.7386 | 40.3765 | 6.639
21.3938 | 40.3737 | 6.334
22.7015 | 40.365 | 5.8719
23.368 | 40.3618 | 6.019
24.6944 | 40.3525 | 6.2943
25.3523 | 40.3491 | 5.137
26.6614 | 40.3419 | 5.37
27.3122 | 40.3382 | 5.8673
28.6242 | 40.3319 | 4.9891
29.2781 | 40.3273 | 5.389
30.6081 | 40.3205 | 5.2563
31.2657 | 40.3156 | 5.6109
32.5714 | 40.3082 | 5.3971
33.225 | 40.3056 | 5.2522
34.4592 | 40.2967 | 5.124
35.6244 | 40.2904 | 5.1887
36.6667 | 40.2857 | 5.6333
37.5986 | 40.2796 | 5.2707
38.4469 | 40.2753 | 4.882
39.4926 | 40.2697 | 5.4653
40.5671 | 40.2648 | 5.1774
41.4806 | 40.2585 | 5.0893
0.48752 | 41.4907 | 8.313
1.4705 | 41.4894 | 7.9368
2.584 | 41.4844 | 7.2617
3.6631 | 41.4776 | 7.5551
4.5004 | 41.4718 | 7.7672
5.447 | 41.4666 | 7.1365
6.5135 | 41.4593 | 6.693
7.6768 | 41.4526 | 7.0987
8.2938 | 41.4481 | 6.6786
9.6073 | 41.4406 | 6.5672
10.2626 | 41.4361 | 6.566
11.5802 | 41.4288 | 6.9273
12.2445 | 41.4251 | 6.9944
13.5718 | 41.4182 | 6.7869
14.2324 | 41.4129 | 6.5453
15.5532 | 41.4059 | 6.4323
16.1988 | 41.4001 | 7.3278
17.5155 | 41.3934 | 6.3022
18.1817 | 41.3897 | 5.9202
19.4898 | 41.3842 | 6.3714
20.8024 | 41.3751 | 6.0879
21.4427 | 41.3726 | 6.0361
22.7516 | 41.3651 | 6.082
23.4224 | 41.3598 | 6.1995
24.7447 | 41.3537 | 5.9045
25.4102 | 41.3487 | 5.7005
26.7188 | 41.3416 | 5.6405
27.3656 | 41.3391 | 5.6202
28.6895 | 41.3311 | 5.6089
29.3462 | 41.3284 | 5.2797
30.6736 | 41.3202 | 4.7751
31.3265 | 41.3154 | 5.3161
32.6352 | 41.3089 | 5.4211
33.2921 | 41.3043 | 5.1108
34.5444 | 41.2981 | 5.1134
35.6963 | 41.2919 | 5.2841
36.7331 | 41.2868 | 5.0552
37.6638 | 41.2806 | 5.0237
38.504 | 41.2765 | 4.6787
39.5511 | 41.2708 | 4.8439
40.3875 | 41.2657 | 5.645
41.4949 | 41.2588 | 4.9053